## Ceny jednostkowe I kw 2024
Ceny jednostkowe netto zostały skalkulowane wg zasad kalkulacji szczegółowej robót ogólnobudowlanych-remontowych województwa pomorskiego
Kalkulacja cen jednostkowych netto została opracowana w oparciu o katalogi: KNR 2-02, KNR AL-010, KNR AT-010, KNR AT-22, KNR AT-23 KNR AT-26, KNR AT-43 KNR 2-15, KNR 2-17, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 4-04, KNR 5-08
Zastosowano stawki i narzuty IV kw 2023 - stolica województwa pomorskiego dla robót ogólnobudowlanych-remontowych |  |  |  |  | stawka
R-g
Kp
Kz
Z
Lp. | Wyszczególnienie robót | jm. | ilość jednostek
|  |  |  | cena jednostkowa - R+M+S NETTO | WARTOŚĆ NETTO
A | BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA |  |  |  | 0
DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWĘ - CPV 45200000-9
1 | Demontaże i rozbiórki - posadzki, ściany
1.1 | posadzka z płytek ceramicznych | m2 | 12
1.2 | posadzka z płyte lub wykładziny PCV | m2 | 12
1.3 | posadzka lastyryko # 5 cm | m2 | 12
1.4 | posadzka z parkietu | m2 | 12
1.5 | posadzka z desek na legarach | m2 | 12
1.6 | posadzka z paneli podłogowych | m2 | 12
1.7 | oderwanie listew lub cokołów | m | 12
1.8 | szlifowanie/frezowanie # 2 mm | m2 | 12
1.9 | szlifowanie/frezowanie # 4 mm | m2 | 12
1.10 | szlifowanie/frezowanie # 6 mm | m2 | 12
1.11 | skucie warstw posadzki grub 15 cm | m3 | 12
1.12 | wykucie otworu 15x21 cm | szt | 12
1.13 | wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4x1 cegły | m | 12
1.14 | Usunięcie warstw istniejącego polimeru z podłóg z wykładziny PCV | m2 | 12
1.15 | Usunięcie warstw istniejącego polimeru ze ścian z wykładziny PCV | m2 | 12
1.16 | wydzielenie miejsca prowadzenia prac ścianką g-k z pokryciem dwustronnym z drzwiami z odzyskiem materiału | m2 | 12
1.17 | wydzielenie miejsca prowadzenia prac ścianką OSB #20 mm pokryciem dwustronnym z drzwiami z odzyskiem materiału | m2 | 12
2 | Demontaże i rozbiórki - stolarka budowlana wraz z ościeżnicami
2.1 | drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe | m2 | 4
2.2 | drzwi wewnątrzlokalowe ALU przeszklone | m2 | 4
2.3 | drzwi wewnętrzne techniczne | m2 | 4
2.4 | drzwi zewnętrzne ALU przeszklone | m2 | 4
2.5 | okna skrzynkowe drewniane | m2 | 2
2.6 | okna zespolone drewniane | m2 | 2
2.7 | okna zespolone PCV | m2 | 2
2.8 | okna zespolone ALU | m2 | 2
3 | Demontaż podokienników wewnętrznych | m | 2
4 | Montaż podokienników wewnętrznych | m | 2
5 | Skucie tynków, okładzin ścian/stropów | m | 4
5.1 | skucie okładziny ścian z płytek cerammicznych | m2 | 46
5.2 | demontaż istniejącego sufitu podwieszonego | m2 | 46
5.3 | skucie tynków sciany/stropy | m2 | 46
6 | Demontaż boazerii itp. | m2 | 4
7 | Rozbiórka demolacyjna ścian działowych, sufitów
7.1 | z cegły | m3 | 4
7.2 | żelbetowe | m3 | 4
7.3 | z płyt GK na stelażu metalowym - okładzina obustronna pojedyncza | m2 | 4
7.4 | z płyt GK na stelażu metalowym - okładzina obustronna podwójna | m2 | 4
7.5 | z gazobetonu | m3 | 4
8 | Usunięcie/zerwanie lamperii z farby olejowej | m2 | 4
9 | Usunięcie tapet | m2 | 24
10 | Wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją - odwóz na 16 km Opłata za składowanie ziemi, gruzu materiałów izolacyjnych- kod 17 05 06 zgodnie z Ob- wieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020. | Mg | 4
11 | Przewiezienie mebli na odległosć 2 km - samocód dostawczy 0,9 t Wyniesienie + załadunek na środek transportu + wyładunek i wniesienie na miejsce montażu | kurs | 4
12 | Rusztowania
12.1 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m | kpl | 4
12.2 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m | kpl | 4
12.3 | Czas pracy rusztowań | m-g | 4
DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
13 | Wykonanie podłoża z betonu C8/10 na gruncie | m3 | 4
14 | Wykonanie podłoża z betonu C8/10 na stropie | m3 | 4
15 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych
15.1 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych posadzek | m2 | 46
15.2 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy | m2 | 46
15.3 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli budowlanych (do rozważenia) | m2 | 46
15.4 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli w płynie # 1 mm (do rozważenia) | m2 | 46
15.5 | wykonanie izolaci poziomej ścian-iniekcja ciekłokrystaliczna dwurzędowa | m | 46
15.6 | wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych ścian | m2 | 46
16 | Wykonywanie izolacji przeciwwodnych powłokowych | m2 | 46
17 | Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych ciężkich | m2 | 46
18 | Wykonywanie izolacji przeciwwodnych ciężkich | m2 | 46
ELEMENT 3.2 - PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE
19 | Wyrównywanie podłoża masą samopoziomującą # 5 mm | m2 | 4
20 | Wyrównywanie podłoża masą samopoziomującą za każdy 1 mm | m2 | 4
21 | Naprawa tynków tradycyjnych | m2 | 4
22 | Uzupełnienie tynków tradycyjnych | m2 | 4
23 | Montaż stolarki drzwiowej "wraz z ościeżnicą metalową" |  | 4
23.1 | drzwi płycinowe system np. PORTA | m2 | 4
23.2 | drzwi techniczne system np. PORTA | m2 | 4
23.3 | drzwi techniczne EI 30 system np. PORTA | m2 | 4
23.4 | drzwi ALU pełne | m2 | 2
23.5 | drzwi ALU przeszklone | m2 | 2
23.6 | ścianki ALU przeszklone | m2 | 2
23.7 | ścianki ALU przeszklone EI30 | m2 | 2
24 | Montaż stolarki okiennej |  | 4
24.1 | okna drewniane zespolone 2 szybowe | m2 | 2
24.2 | okna drewniane zespolone 2 szybowe wraz z parapetem zewnętrznym | m2 | 2
24.3 | okna ALU zespolone 2 szybowe | m2 | 2
24.4 | oknaPCV zespolone 2 szybowe | m2 | 2
24.5 | przyklejenie folii matowej na okna | m2 | 2
24.6 | naświetle o pow. 0,25 - 0,7 m2 ALU | m2 | 2
24.7 | wyposażenie dodakowe do okien - rolety wewnętrzne zwykłe | m2 | 2
24.8 | wyposażenie dodakowe do okien - rolety wewnętrzne przyciemniane | m2 | 2
24.9 | obudowa parapetów - nakładki na parapety istniejące z PCV 38x100 | m | 2
24.10 | Wymiana klamek okiennych na klamki z kluczykiem | szt | 56
25 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych regulowanych aluminiowych np. Porta SYSTEM |  | 4
25.1 | oscieżnica aluminiowa regulowana dla szerokości muru 75 ÷ 95 mm | szt | 8
25.2 | oscieżnica aluminiowa regulowana dla szerokości muru 95 ÷ 115 mm | szt | 22
25.3 | oscieżnica aluminiowa regulowana dla szerokości muru 120 ÷ 140 mm | szt | 10
25.4 | oscieżnica aluminiowa regulowana dla szerokości muru 140 ÷ 160 mm | szt | 1
26 | Osadzenie ościeżnic drzwiowych systemowych | mb obw | 4
27 | Wykonanie ścianek działowych |  | 4
27.1 | z cegły pełnej #12 cm | m2 | 4
27.2 | z cegły dziurawki #12 cm | m2 | 4
27.3 | z płyt GKB na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 4
27.4 | z płyt GKI na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 4
27.5 | z płyt GKF na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym jednowarstwowo | m2 | 4
27.6 | z płyt GKB na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 4
27.7 | z płyt GKI na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 4
27.8 | z płyt GKF na stelażu metalowym #10 cm z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowo | m2 | 4
27.9 | z HPL z drzwiami o szer. 90 cm | m2 | 4
28 | Osadzenie parapetów wewnętrznych s=20 cm - konglomerat | m | 4
29 | Wykonanie tynków wewnętrznych cement.-wapiennych #1,5 cm |  | 4
29.1 | na ścianach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów | m2 | 22
29.2 | na stropach | m2 | 22
29.3 | na ościeżach | m2 | 6
29.4 | wykonanie pasów tynku zwykłego z osiatkowaniem o szerokości 15 cm | m | 22
30 | Wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych #1,5 cm |  | 4
30.1 | na ścianach | m2 | 48
31 | Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych #1,0 cm |  | 4
31.1 | na ścianach z cegły, pustaków, gazo i pianobetonów | m2 | 48
31.2 | na stropach | m2 | 48
31.3 | na ościeżach | m2 | 48
32 | Montaż kratek wentylacyjnych 20x20 cm | szt | 4
33 | Wykonanie gładzi gipsowych #3 mm |  | 4
33.1 | na ścianach | m2 | 48
33.2 | na stropach | m2 | 48
33.3 | na ościeżach | m2 | 48
33.4 | przyklejenie narożników ochronnych | m | 22
33.5 | likwidacja nierówności i sfalowań na sufitach i ścianach - szpachlowanie | m2 | 20
34 | Okładanie ścian na zaprawie (kleju) cienkowarstwowej z przygotowaniem podłoża "oczyszczenie i zmycie podłoża" oraz "gruntowanie" |  | 4
34.1 | glazura | m2 | 48
34.2 | okładziną typu "tarket" z rolki | m2 | 48
34.3 | szkłem (lustra) | m2 | 48
34.4 | licowanie płytą gipsowo-kartonową GKB gr. 12,5 mm | m2 | 48
34.5 | oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 48
34.6 | gruntowanie | m2 | 48
35 | Okładanie posadzek na zaprawie (kleju) cienkowarstwowej z przygotowaniem podłoża "oczyszczenie i zmycie podłoża" oraz "gruntowanie"
35.1 | okładziną typu "tarket" z rolki | m2 | 12
35.2 | okładziną typu "tarket" w płytkach | m2 | 12
35.3 | okładziną z terakoty | m2 | 12
35.4 | okładziną z gresu szkliwionego | m2 | 12
35.5 | okładziną z gresu matowego | m2 | 12
35.6 | okładziną dywanową obiektową | m2 | 12
35.7 | okładziną dywanowa obiektowa w płytkach | m2 | 12
35.8 | okładziną flokowaną | m2 | 12
35.9 | okładziną z paneli podłogowych kl. AC4 | m2 | 12
35.10 | oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 12
35.11 | gruntowanie | m2 | 12
36 | Wykonanie cokolików z: |  | 4
36.1 | gresu h=10 cm | m | 28
36.2 | terakoty h=10 cm | m | 28
36.3 | wykładziny dywanowej | m | 28
36.4 | wykładziny typu "tarket" | m | 28
36.5 | listawa MDF h=8 cm | m | 28
36.6 | listawa drewniana h=8 cm | m | 28
36.7 | listwa przyścienna z tworzyw sztucznych | m | 28
37 | Cyklinowanie i lakierowanie odbiorowe podłóg z desek i parkietu | m2 | 22
38 | Lakierowanie podłóg i ścian z wykładziny PCV | m2 | 4
39 | Malowanie (dwukrotne) z wykonaniem oczyszczenia i gruntowania |  | 4
39.1 | ścian na podlożu z tynku | m2 | 120
39.2 | ścian na podlożu z płyt GK | m2 | 120
39.3 | sufitów na podlożu z tynku | m2 | 68
39.4 | sufitów na podlożu z płyt GK | m2 | 68
39.5 | lamperii | m2 | 40
39.6 | stolarki drewnianej drzwiowej | m2 | 8
39.7 | stolarki metalowej drzwiowej | m2 | 8
39.8 | stolarki drewnianej okiennej | m2 | 8
39.9 | grzejników żeberkowych | m2 | 8
39.10 | balustrad schodowych | m2 | 8
39.11 | rur instalacyjnych - gazowych i wod-kan. | m | 12
40 | Rozszkleni i szklenie ram okiennych i drzwiowych | m2 | 4
41 | Sufity podwieszane |  | 4
41.1 | na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami GK | m2 | 12
41.2 | na konstrukcji metalowej z wypełnieniem z włókien mineralnych | m2 | 12
41.3 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKB - ruszt pojedynczy | m2 | 12
41.4 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKBF - ruszt pojedynczy | m2 | 12
41.5 | wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych GKBI - ruszt pojedynczy | m2 | 12
41.6 | Uzupełnienie kasetonów w sufitach podwieszanych na istniejącym ruszcie | szt | 12
41.7 | Demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego kasetonowego - płyty kasetonowe 60x60 cm z demontażu | m2 | 12
42 | Wykonanie wewnętrznych suchych tynków gipsowych |  | 4
42.1 | z płyt GKB | m2 | 12
42.2 | z płyt GKI | m2 | 12
42.3 | z płyt GKF | m2 | 12
43 | Zabudowa pionów instalacyjnych płytami GK |  | 12
43.1 | z płyt GKB | m2 | 12
43.2 | z płyt GKI | m2 | 12
43.3 | z płyt GKF | m2 | 12
44 | Dostawa i montaż listw odbojowych na ścianach |  | 4
44.1 | z np.. "tarketu" | m | 4
44.2 | z płyty MDF | m | 4
44.3 | z żywicy winylowej gr. 10-12 mm o wys. 22 cm (HPL) | m | 4
45 | Wykonanie - oczyszczenie i gruntowania ścian, sufitów, posadzek |  | 4
45.1 | ścian | m2 | 48
45.2 | sufitów | m2 | 48
45.3 | posadzek (podłoży betonowych) | m2 | 48
46 | Prace zabezpieczające montaż/demontaż: osłona okien, drzwi, grzejników itp. | m2 | 4
47 | Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli | kpl | 4
48 | Roboty murowe |  | 4
48.1 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1/4 cegły | m2 | 4
48.2 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1/2 cegły | m2 | 4
48.3 | zamurowanie otworu w ścianach gr. 1 cegły | m2 | 4
48.4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 4
48.5 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm | m | 4
48.6 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm | m | 4
48.7 | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek | m | 4
49 | Wzmocnienie podłoża - siatki |  | 4
49.1 | Warstwa siatki wzmacniającej podłoże | m2 | 4
50 | Prace dekarskie |  | 4
50.1 | Przegląd połaci dachowej - dach z papy - do 100 m2 | kpl | 150
50.2 | Wymiana rynny na rynnę z blachy stalowej ocynkowanej Dn 150 malowanej proszkowo na wysokości do 4 m | m | 56
50.3 | Wymiana rynny na rynnę PCV Dn 150 na wysokości ponad 4 m | m | 56
50.4 | Wymiana rury spustowej na rurę z blachy stalowej ocynkowanej Dn 110 malowanej proszkowo na wysokości do 4 m | m | 18
50.5 | Wymiana rury spustowej na rurę spustową f110 PVC kolor na wysokości ponad 4 m | m | 18
50.6 | Wymiana denka rynny Dn 150 | szt | 4
50.7 | Wymiana czyszczaka rynnowego PVC Dn 100 | szt | 4
50.8 | Wymiana osadnika do rury spustowej | szt | 4
50.9 | Wymiana wpustu dachowego grawitacyjnego DN125 z koszem na liście i kołnierzem bitumicznym | szt | 4
50.10 | Wymiana wpustu dachowego podciśnieniowego DN 40 z koszem na liście i kołnierzem z papy | szt | 4
51 | Poszycia dachowe |  | 4
51.1 | Usunięcie istniejącej warstwy z papy termozgrzewalnej (1 warstwa) | m2 | 56
51.2 | Gruntowanie podłoża | m2 | 56
51.3 | Ułożenie papy podkładowej np.. PYE PV250 S4.0 7.5 m2 Icopal | m2 | 56
51.4 | Ułozenie papy wierzchniej np.. TOP PYE PV250 S5,2 S 5 m2 Icopal | m2 | 56
51.5 | Ułożenie dodatkowej warstwy papy na istniejącym dachu | m2 | 56
51.6 | Uszczelnienie dachu z papy uszczelniaczami bitumicznymi lub na bazie silkonów | m2 | 56
51.7 | Montaż klinów dachowych z wełny mineralnej - szer 100mm/gr 100mm | m | 12
51.8 | Wymiana dachówek ceramicznych KARPIÓWKI | szt | 24
51.9 | Wymiana gąsiora - 3,4 szt/m | m | 4
51.10 | Usunięcie i odtworzenie warstwy ziemi/żwiru z dachów odwróconych | m3 | 12
51.11 | Wymiana pasa nadrynnowego na pas z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo | m | 56
51.12 | Wymiana pasa podrynnowego na pas z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo | m | 56
51.13 | Wymiana opierzeń z blachy kwasoodpornej gr. 0,80 mm | m2 | 56
51.14 | Wymiana opierzeń z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo grubość 0,70 mm | m2 | 56
51.15 | Zabezpieczenie czapek kominowych: wyrównanie powierzchni i zabezpieczenie jej papą termozgrzewalną | m2 | 56
51.16 | Plotki przeciwśnieżne stalowe malowane proszkowo | m | 22
52 | Prace ziemne |  | 4
52.1 | Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.5 m grunt kat. III | m | 20
52.2 | Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 0,5 m grunt kat III | m | 20
52.3 | Zasypywanie rowów wraz z ubiciem o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.5 m - grunt z wykopów | m | 20
52.4 | Ręczne zasypywanie rowów wraz z ubiciem o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 0.5 m - grunt z wykopów | m | 20
52.5 | Usunięcie ręczne nawierzchni ziemnej - humus grubosci 15 cm z przewozem taczkami | m2 | 20
52.6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 20
52.7 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 1,5 0 m,szerokość 1,6-2,5 m | m3 | 20
52.8 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 20
52.9 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m, kat. gruntu i-III | m3 | 20
52.10 | Zasypywanie wykopów liniowych spycharkami o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV na odległośc 10 m | m3 | 20
52.11 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 | m3 | 20
52.12 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km | m3 | 4
52.13 | Utylizacja ziemi (w tym kamienie) | Mg | 4
52.14 | Dosypwanie żwiru z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 4
52.15 | Dosypwanie czarnoziemu z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 4
52.16 | Obsianie trawą w terenie płaskim ket. III bez nawożenia | m2 | 12
52.17 | Prace demontażowe infrastruktury drogowej - chodniki, nawierzchnie |  | 4
52.18 | Usunięcie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm | m2 | 4
52.19 | Ręczne usunięcie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 3 cm | m2 | 4
52.20 | Ręczne usunięcie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca gr. 4 cm | m2 | 4
52.21 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 4
52.22 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 4
53 | Prace odtworzeniowe infrastruktury drogowej - chodniki, nawierzchnie |  | 4
53.1 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 4
53.2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m2 | 4
53.3 | Oznakowanie trasy kanalizacji, wodociągu, gazociągu w ziemi taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego | m | 4
53.4 | odtworzenie nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostka z rozbiórki | m2 | 4
53.5 | odtworzenie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca gr. 4 cm | m2 | 4
53.6 | odtworzenie nawierzchni asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 3 cm | m2 | 4
53.7 | odtworzenie nawierzchni ziemnej piaszczysto-gliniastych- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 4
53.8 | odtworzenie nawierzchni ziemnej wraz z przywróceniem częsci zielonej | m2 | 4
53.9 | odtworzenie nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - kostka z rozbiórki | m2 | 4
53.10 | odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x5 - płyty chodnikowe z rozbiórki | m2 | 4
54 | Prace remontowe schodów zewnętrznych |  | 4
54.1 | Uzupełnienie płytek na schodach zewnętrznych | m2 | 22
54.2 | Rozebranie okładziny schodów z płytek | m2 | 28
54.3 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 28
54.4 | Szpachlowanie podłoża betonowego o nierównościach do 5 mm | m2 | 28
54.5 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - jednokrotne gruntowanie podłoża | m2 | 28
54.6 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm | m2 | 28
54.7 | Okładziny stopni z płytek | m | 28
54.8 | Dostawa i montaż wcieraczki systemowej zewnętrznej wpuszczanej aluminiowej z profilami gumowymi np. POLENTEX | m2 | 28
54.9 | Rozebranie podestów i biegów schodowych cementowych, lastrykowych | m2 | 10
54.10 | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm | m2 | 10
54.11 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m2 | 10
54.12 | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 | 10
55 | Prace remontowo-montażowe murków i ogrodzenia |  | 4
55.1 | ogrodzenie z paneli betonowych - H=1,50 m | m | 22
55.2 | słupki systemowe betonowe do paneli H=2,50 m | szt | 22
55.3 | ogrodzenie z paneli NYLOFOR D3 H=1,50 m | m | 22
55.4 | ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego H=1,50 m | m | 22
55.5 | ogrodzenie z siatki z druru ocynkowanego powlekanego PCV H=1,50 m | m | 22
55.6 | słupki stalowe fi 50 ogrodzeniowe systemowe H=2,50 m | szt | 22
55.7 | ogrodzenie z siatki z drutu ocynkowanego powlekanego PCV H=1,50 m w ramie stalowej z kątownika 50x50x5 | m | 22
56 | Prace remontowo-montażowe inne |  | 4
56.1 | wymiana uszkodzonych barierek ze stali malowanej proszkowo | m | 12
56.2 | wymiana uszkodzonych barierek ze stali nierdzewnej | m | 8
56.3 | montaż bramek antypanicznych ze stali malowanej proszkowo | szt | 2
56.4 | malowanie antykorozyjne elementów: barierek, krat, itp. | m2 | 12
56.5 | montaż kratek wentylacyjnych na ewelacji - obwód ponad 950 do 1400 mm (montaż na podnośniku) | szt | 6
56.6 | regulacja drzwi wewnątrzlokalowych np.. PORTA | szt | 4
56.7 | uszczelnienie po obwodzie okien masą silikonową | m | 4
56.8 | uszczelnienie parapetów masą silikonową | m | 4
56.9 | wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej | m2 | 4
56.10 | wymiana parapetów wewnętrznych betonowych | m2 | 4
57 | Naprawa elewacji |  | 4
| Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm | m | 3
| Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 14
| Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża | m2 | 14
| Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcznie | m2 | 14
| Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich | m2 | 14
B | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
1 | Demontaż przewodów układanych w tynku ze ściany lub w uprzednio wykonanych bruzdach w instalacjach wtynkowych na cegle
1.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 60
1.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 60
1.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 60
1.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 60
1.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 60
1.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 60
1.7 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 60
1.8 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 60
1.9 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 60
2 | Demontaż przewodów układanych w korytkach
2.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 60
2.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 60
2.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 60
2.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 60
2.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 60
2.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 60
2.7 | przewód HDMI | m | 60
2.8 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 60
2.9 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 60
2.10 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 60
3 | Demontaż kanałów instalacyjnych
3.1 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 90x55mm | m | 30
3.2 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x30mm | m | 30
3.3 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 17x15mm | m | 30
3.4 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x20mm | m | 30
3.5 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 25x16mm | m | 30
3.6 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 60x40mm | m | 30
3.7 | kanałów instalacyjnych/rurek instalacyjnych | m | 30
4 | Montaż przewodów układanych w tynku z wykonaniem bruzdowania do o przekroju do 16 cm2 i zarobienie wnęk z poszpaclowaniem
4.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 30
4.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 30
4.3 | przewód YDYp 5x1,5ż mm2 | m | 30
4.4 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 30
4.5 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 30
4.6 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 30
4.7 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 7 | m | 30
4.8 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 30
4.9 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 30
4.10 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 30
5 | Montaż przewodów układanych w korytkach
5.1 | przewód YDYp 3x1,5 mm2 | m | 30
5.2 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | m | 30
5.3 | przewód YDYp 5x2,5ż mm2 | m | 30
5.4 | przewód YDYp 5x4,0ż mm2 | m | 30
5.5 | przewód YDYp 5x6,0ż mm2 | m | 30
5.6 | przewód UTP cat. 6 lub cat. 5 | m | 30
5.7 | przewód HDMI 2,10 48Gbps 3m 8K czarny | szt | 30
5.8 | przewód HDMI min 2.0 48Gbps odcinki do 20 m | m | 30
5.9 | przewód USB min 3.0 odcinki do 20 m | m | 30
5.10 | przewód OMY PVC 2x1 mm2 | m | 30
5.11 | przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 ppoż | m | 30
5.12 | przewód HDGs 3 x 1,5 mm2 ppoż zasilający | m | 30
5.13 | przewód HDMI L=2,10 m 48Gbps 3m 8K czarny | szt | 30
6 | Montaż kanałów instalacyjnych
6.1 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 90x55mm | m | 30
6.2 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x30mm | m | 30
6.3 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 17x15mm | m | 30
6.4 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 50x20mm | m | 30
6.5 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 25x16mm | m | 30
6.6 | kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 60x40mm | m | 30
6.7 | kanał 2 komorowy Cabloplus PVC 130x55 wraz z osprzętem ( narozniki, zaślepki ) | m | 30
7 | Demontaż łączników natynkowych, wtynkowych i w płycie GK
7.1 | jednobiegunowe | szt | 20
7.2 | świecznikowe | szt | 20
7.3 | schodowe pojedyncze | szt | 20
7.4 | schodowe podwójne | szt | 20
7.5 | krzyżowe pojedyncze | szt | 20
7.6 | krzyżowe podwójne | szt | 20
7.7 | przyciski | szt | 20
7.8 | czujki ruchu | szt | 20
7.9 | puszki instalacyjne | szt | 20
7.10 | kasety sterownicze | szt | 20
8 | Montaż łączników natynkowych, wtynkowych i w płycie GK z podłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
8.1 | jednobiegunowe | szt | 20
8.2 | świecznikowe | szt | 20
8.3 | schodowe pojedyncze | szt | 20
8.4 | schodowe podwójne | szt | 20
8.5 | krzyżowe pojedyncze | szt | 20
8.6 | krzyżowe podwójne | szt | 20
8.7 | przyciski | szt | 20
8.8 | puszki instalacyjne PK60 LUX | szt | 20
8.9 | kasety sterownicze - Ex typu KS-3-3-0-0 31-EXP-KS000 | szt | 20
8.10 | kasety sterownicze - przyciskami START-STOP np. SP22K2\02 | szt | 20
9 | Demontaż gniazd natynkowych, wtynkowych i w płycie GK
9.1 | pojedyncze IP 20 | szt | 20
9.2 | pojedyncze IP 44 | szt | 20
9.3 | podwójne IP 20 | szt | 20
9.4 | podwójne IP 44 | szt | 20
9.5 | potrójne IP 20 | szt | 20
9.6 | potrójne IP 44 | szt | 20
9.7 | poczwórne IP 20 | szt | 20
9.8 | poczwórne IP 44 | szt | 20
9.9 | gniazda RJ45 | szt | 20
9.10 | na pochpanelu | szt | 20
9.11 | gniazda RTV | szt | 20
9.12 | gniazda HDMI | szt | 20
9.13 | gniazda trójfazowe | szt | 20
10 | Montaż gniazd natynkowych, wtynkowych i w płycie GK z podłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
10.1 | pojedyncze IP 20 wtynkowe | szt | 20
10.2 | pojedyncze IP 20 natynkowe | szt | 20
10.3 | pojedyncze IP 44 wtynkowe | szt | 20
10.4 | pojedyncze IP 44 natynkowe | szt | 20
10.5 | podwójne IP 20 wtynkowe | szt | 20
10.6 | podwójne IP 20 natynkowe | szt | 20
10.7 | podwójne IP 44 wtynkowe | szt | 20
10.8 | podwójne IP 44 natynkowe | szt | 20
10.9 | potrójne IP 20 wtynkowe | szt | 20
10.10 | potrójne IP 20 natynkowe | szt | 20
10.11 | potrójne IP 44 wtynkowe | szt | 20
10.12 | potrójne IP 44 ntynkowe | szt | 20
10.13 | poczwórne IP 20 wtynkowe | szt | 20
10.14 | poczwórne IP 20 natynkowe | szt | 20
10.15 | poczwórne IP 44 wtynkowe | szt | 20
10.16 | poczwórne IP 44 natynkowe | szt | 20
10.17 | gniazda 2xRJ45 wtynkowe | szt | 20
10.18 | gniazda 2xRJ45 natynkowe | szt | 20
10.19 | gniazda RTV przelotowe | szt | 20
10.20 | gniazda RTV końcowe | szt | 20
10.21 | gniazda HDMI wtynkowe podwójne | szt | 20
10.22 | gniazda HDMI natynkowe podwójne | szt | 20
10.23 | gniazda trójfazowe 16A | szt | 20
10.24 | gniazda trójfazowe 32A | szt | 20
10.25 | Montaż gniazd systemowych w kanałach elektroinstalacyjnych | szt | 20
10.26 | pojedyncze IP 20 | szt | 20
10.27 | pojedyncze IP 44 | szt | 20
10.28 | podwójne IP 20 | szt | 20
10.29 | podwójne IP 44 | szt | 20
10.30 | potrójne IP 20 | szt | 20
10.31 | potrójne IP 44 | szt | 20
10.32 | poczwórne IP 20 | szt | 20
10.33 | poczwórne IP 44 | szt | 20
10.34 | gniazda RJ45 + zakończenie modułem keyston | szt | 20
10.35 | gniazda RTV | szt | 20
10.36 | gniazda USB min 3.0 w tynkowe | szt | 20
10.37 | gniazda HDMI min 2.0 mosaic 45mmx45mm | szt | 20
10.38 | gniazda USB min 3.0 mosaic 45mmx45mm | szt | 20
10.39 | Montaż Patch panel 24p np. Alatntec | szt | 20
12 | Demontaż opraw natynkowych na suficie i ścianie
12.1 | sufitowe rastry | szt | 22
12.2 | kinkiety | szt | 22
12.3 | oprawy z wymiennym żródłem swiatła | szt | 22
12.4 | oprawa awaryjna | szt | 22
12.5 | oprawa ewakuacyjna | szt | 22
13 | Montaż opraw natynkowych na suficie i ścianie
13.1 | sufitow LED IP 20 | szt | 22
13.2 | sufitow LED IP 44 | szt | 22
13.3 | kinkiety LED IP 20 | szt | 22
13.4 | kinkiety LED IP 44 | szt | 22
13.5 | oprawy z demontażu | szt | 22
14 | Demontaż opraw w sufitach podwieszanych
14.1 | sufitowe podwieszane IP 20 | szt | 22
14.2 | sufitowe bezpośrenio mocowane IP 44 | szt | 22
15 | Montaż opraw w sufitach podwieszanych
15.1 | sufitowe LED IP 20 | szt | 22
15.2 | sufitowe LED IP 44 | szt | 22
16 | Demontaż rozdzielni natynkowych
16.1 | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg z konstrukcją | szt | 2
16.2 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 2
16.3 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 2
16.4 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 2
16.5 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 2
17 | Demontaż rozdzielni wtynkowych
17.1 | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg z konstrukcją | szt | 2
17.2 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 2
17.3 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 2
17.4 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 2
17.5 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 2
18 | Demontaż osprzętu rozdzielnic
18.1 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B10 | szt | 1
18.2 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B16 | szt | 1
18.3 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C10 | szt | 1
18.4 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C16 | szt | 1
18.5 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 32 A | szt | 1
18.6 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 63 A | szt | 1
18.7 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 63 A | szt | 1
18.8 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 40 A | szt | 1
18.9 | czujnik obecności napięcia z wskaźnikiem LED | szt | 1
18.10 | rozłącznik | szt | 1
18.11 | stycznik jednobiegunowy | szt | 1
18.12 | stycznik trójbiegunowy | szt | 1
18.13 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B10 | szt | 1
18.14 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B16 | szt | 1
18.15 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C10 | szt | 1
18.16 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C16 | szt | 1
18.17 | przekaźnik termiczny | szt | 1
18.18 | przekaźnik kontroli napięcia | szt | 1
18.19 | moduł rozruchu bezpośredniego silników elekrycznych do 5 KW | szt | 1
18.20 | blok łączeniowy | szt | 1
18.21 | osprzęt dodatkow w rozdzielni - Złączki wago, ZUG itp. | szt | 1
18.22 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 1 biegunwe | szt | 1
18.23 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 3 biegunwe | szt | 1
18.24 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B32 3 biegunowe | szt | 1
18.25 | Demontaż osprzętu o szerokości 1 modułu (17,5mm) | szt | 1
18.26 | Demontaż osprzętu o szerokości 2 modułów (35mm) | szt | 1
18.27 | Demontaż osprzętu o szerokości 3 modułów (52,5mm) | szt | 1
18.28 | Demontaż osprzętu o szerokości 4 modułów (70mm) | szt | 1
18.29 | Demontaż osprzętu o szerokości 5 modułów (87,5mm) | szt | 1
18.30 | Demontaż osprzętu o szerokości 6 modułów (105mm) | szt | 1
19 | Montaż osprzętu rozdzielnic - np. LEGRAND, SCHNEIDER, HAGER |  | 1
19.1 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B10 | szt | 1
19.2 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B16 | szt | 1
19.3 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C10 | szt | 1
19.4 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu C16 | szt | 1
19.5 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 32 A | szt | 1
19.6 | zabezpieczenie dla gniazd 3f 63 A | szt | 1
19.7 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 63 A | szt | 1
19.8 | wyłącznik główny rozdzielnicy 3f 40 A | szt | 1
19.9 | czujnik obecności napięcia z wskaźnikiem LED | szt | 1
19.10 | rozłącznik | szt | 1
19.11 | stycznik jednobiegunowy 25a | szt | 1
19.12 | stycznik trójbiegunowy 25A | szt | 1
19.13 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B10 | szt | 1
19.14 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu B16 | szt | 1
19.15 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C10 | szt | 1
19.16 | wyłącznik nadmiarowo- prądowy typu C16 | szt | 1
19.17 | przekaźnik termiczny | szt | 1
19.18 | przekaźnik kontroli napięcia | szt | 1
19.19 | moduł rozruchu bezpośredniego silników elekrycznych do 5 KW | szt | 1
19.20 | blok łączeniowy | szt | 1
19.21 | osprzę dodatkow w rozdzielni - Złączki wago, ZUG itp. | szt | 1
19.22 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 1 biegunwe | szt | 1
19.23 | zabezpieczenie różnicoprądowe 30 mA 3 biegunwe | szt | 1
19.24 | zabezpieczenie różnicoprądowe z członem nadprądowym typu B32 3 biegunowe |  | 1
20 | Inne |  | 1
20.1 | ręczne wykucie bruzd pod okablowanie | m | 40
20.2 | układanie przewodów w gotowych bruzdach | m | 40
20.3 | mechaniczne wykucie bruzd pod okablowanie | m | 40
20.4 | zaprawianie bruzd | m | 40
20.5 | przebijanie otworów w ścianach | szt | 6
20.6 | przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej – ślepe otwory | szt | 4
20.7 | montaż puszek na gotowym | szt | 10
20.8 | montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt | 12
20.9 | montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów | szt | 12
20.10 | podłączenie i uruchomienie okablowania | szt | 10
20.11 | podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie | szt | 10
20.12 | montaż złączy trójbiegunowych - szybko złączek typ WAG | szt | 10
20.13 | przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu. SSP | m | 10
20.14 | następny pomiar skuteczności zerowania | szt | 10
20.15 | montaż puszek podłogowych typu floorbox | szt | 10
20.16 | inne prace instalatorskie nie objęte wykazem | szt | 10
20.17 | czujka ruchu | szt | 10
20.18 | duwkanałowy automatyczny łacznik oświetlenia wyposażony w czujnik obecności | szt | 10
20.19 | łącznik złączka sieciowa LAN kat. 5e LSA Krone FTP | szt | 10
20.20 | przepust kablowy w stropie lub ścianie do fi 20 mm | szt | 10
20.21 | uszczelnienie przepustów | szt | 10
20.22 | Dwustronne zaślepienie otworu w ścianie lub suficie po demontażu instalacji | szt | 1
21 | Próby i pomiary elektryczne i teletechniczne |  | 1
21.1 | sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom | 14
21.2 | sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pom | 14
21.3 | sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej | pom | 14
21.4 | sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania | pom | 14
21.5 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczncyh | pom | 14
21.6 | pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pom | 14
21.7 | następny pomiar skuteczności zerowania | pom | 14
21.8 | wykonanie pomiarów torów transmisyjnych | pom | 14
21.9 | następny pomiar skuteczności zerowania | szt | 14
22 | Montaż rozdzielnic natynkowych |  | 1
22.1 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
22.2 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
22.3 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
22.4 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
23 | Montaż rozdzielnic wtynkowych |  | 1
23.1 | rozdzielnic modułowych 1x12 | szt | 1
23.2 | rozdzielnic modułowych 2x12 | szt | 1
23.3 | rozdzielnic modułowych 3x12 | szt | 1
23.4 | rozdzielnic modułowych 4x12 | szt | 1
24 | Montaż rur instalacyjnych wraz niezbędnym osprzętem ( uchwyty, mocowania, kołki itp.) |  | 1
24.1 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 22 mm + uchwyt, łączniki | m | 1
24.2 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 28 mm + uchwyt, łączniki | m | 1
24.3 | Rura elektroinstalacyjna sztywna fi 32 mm+ uchwyt, łączniki | m | 1
24.4 | Rura elektroinstalacyjna - osłonowa karbowana giętka fi 28 mm z pilotem | m | 1
24.5 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 32 mm z pilotem | m | 1
24.6 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 40 mm z pilotem | m | 1
24.7 | Rura elektroinstalacyjna osłonowa karbowana giętka fi 50 mm z pilotem | m | 1
25 | Układanie kabli elektroenergetycznych |  | 1
25.1 | Kabel SN do 20kV - 1x35 mm2 | m | 12
25.2 | Kabel SN do 20kV - 1x70 mm2 | m | 12
25.3 | Kabel SN do 20kV - 1x120 mm2 | m | 12
25.4 | Kabel nN do 1 kV - 4x10 mm2 | m | 12
25.5 | Kabel nN do 1 kV - 4x16 mm2 | m | 12
25.6 | Kabel nN do 1 kV - 4x25 mm2 | m | 12
25.7 | Kabel nN do 1 kV - 4x35 mm2 | m | 12
25.8 | Kabel nN do 1 kV - 4x50 mm2 | m | 12
25.9 | Kabel nN do 1 kV - 4x70 mm2 | m | 12
25.10 | Kabel nN do 1 kV - 4x95 mm2 | m | 12
25.11 | Kabel nN do 1 kV - 4x120 mm2 | m | 12
25.12 | Kabel nN do 1 kV - 4x185 mm2 | m | 12
25.13 | Kabel nN do 1 kV - 4x240 mm2 | m | 12
26 | Układanie rur osłonowych DVK |  | 1
26.1 | DVK 50 | m | 12
26.2 | DVK 110 | m | 12
26.3 | DVK 160 | m | 12
27 | Mufowanie kabli elektroenergetycznych - mufa przelotowa z rury termokurczliwej |  | 1
27.1 | Kabel SN do 20kV - 1x35 mm2 | szt | 1
27.2 | Kabel SN do 20kV - 1x70 mm2 | szt | 1
27.3 | Kabel SN do 20kV - 1x120 mm2 | szt | 1
27.4 | Kabel nN do 1 kV - 4x10 mm2 | szt | 1
27.5 | Kabel nN do 1 kV - 4x16 mm2 | szt | 1
27.6 | Kabel nN do 1 kV - 4x25 mm2 | szt | 1
27.7 | Kabel nN do 1 kV - 4x35 mm2 | szt | 1
27.8 | Kabel nN do 1 kV - 4x50 mm2 | szt | 1
27.9 | Kabel nN do 1 kV - 4x70 mm2 | szt | 1
27.10 | Kabel nN do 1 kV - 4x95 mm2 | szt | 1
27.11 | Kabel nN do 1 kV - 4x120 mm2 | szt | 1
27.12 | Kabel nN do 1 kV - 4x185 mm2 | szt | 1
27.13 | Kabel nN do 1 kV - 4x240 mm2 | szt | 1
28 | Oświetlenie zewnetrzne |  | 1
28.1 | Wymiana źródła swiatła w lampie sodowej 400W | szt | 1
28.2 | Wymiana źródła swiatła w lampie rtęciowej 400W | szt | 1
28.3 | Wymiana źródła swiatła w lampie metalohalogenkowej 1000W | szt | 1
28.4 | Wymiana źródła swiatła w lampie LED 300W | szt | 1
28.5 | Wymiana źródła swiatła w lampie żarowe, 500W | szt | 1
28.6 | Wymiana źródła swiatła w lampie halogenowej 500W | szt | 1
28.7 | Wymiana źródła swiatła w lampie ksenonowej 500W | szt | 1
28.8 | Wymiana źródła swiatła w lampie fluorescencyjnej 80W | szt | 1
28.9 | Wymiana źródła swiatła w lampie indukcyjnej 150W | szt | 1
29 | Instalacja odgromowa |  | 1
29.1 | Odtworzenie połączeń instalacji odgromowej | szt | 1
29.2 | Wymiana przewodów instalacji odgromowej | m | 1
29.3 | Uszczelnienie przepustu kablowego na elewacji budynku | szt | 1
C | BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
1 | Demontaż grzejników:
1.1 | stalowe | szt | 4
1.2 | żeliwne - 1 żeberko | szt | 4
1.3 | aluminiowe - 15 żeberek | szt | 4
2 | Montaż grzejników:
2.1 | stalowe | szt | 3
2.2 | żeliwne za 1 żeberko | szt | 3
2.3 | aluminiowe - 15 żeberek | szt | 3
2.4 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/520 | szt | 3
2.5 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/520 ocynkowany | szt | 3
2.6 | stalowe dwupłytowe 22KV 600/1200 | szt | 3
2.7 | stalowe dwupłytowe 22KV 900/1000 | szt | 3
2.8 | łazienkowy drabinkowy ocynkowany biały 600 W | szt | 3
2.9 | łazienkowy drabinkowy ocynkowany biały 1200 W | szt | 3
3 | Demontaż głowic termostatycznych | szt | 3
4 | Montaż głowic i wkładek termostatycznych np. f-my DAMFOS
4.1 | DN15 - DN20 | szt | 4
4.2 | wymiana wkładki termostatycznej grzejnikowej | szt | 4
5 | Demontaż zaworów grzejnikowych - zasilanie/powrót, zaworów - woda, zaworów - gaz, antyskażeniowych, filtrów siatkowych, zwrotnych
5.1 | DN10 | szt | 5
5.2 | DN15 - DN20 | szt | 5
5.3 | DN20 | szt | 5
5.4 | DN25 | szt | 5
5.5 | DN32 | szt | 5
5.6 | DN15 - DN25 - zawór podwójny przyłączeniowy | szt | 5
5.7 | DN40 | szt | 5
5.8 | DN50 | szt | 5
5.9 | DN65 | szt | 5
5.10 | DN85 | szt | 5
5.11 | DN100 | szt | 5
5.12 | DN15 - g | szt | 5
5.13 | DN20 - g | szt | 5
5.14 | DN32 - g | szt | 5
5.15 | DN40 - g | szt | 5
5.16 | DN50 - g | szt | 5
5.17 | DN65 - g | szt | 5
5.18 | DN80 - g | szt | 5
5.19 | DN65 - kołnierzowy | szt | 5
5.20 | DN15 - DN20 - ze złączką do węża | szt | 5
5.21 | DN15 - DN20 - antyskażeniowy AE | szt | 5
5.22 | DN15-DN20 - MTCV-A do ciepłej wody użytkowej | szt | 5
5.23 | DN15 - kątowy | szt | 5
6 | Montaż zaworów grzejnikowych - zaslilanie/powrót
6.1 | DN10 - zasilanie | szt | 5
6.2 | DN15 - zasilanie | szt | 5
6.3 | DN20 - zasilanie | szt | 5
6.4 | DN15 - powrót | szt | 5
6.5 | DN20 - powrót | szt | 5
6.6 | DN15 - DN25 - zawór kątowy podwójny przyłączeniowy | szt | 5
6.7 | DN15 - odpowietrznik autpmatyczny | szt | 5
7 | Dostawa i montaż zaworów hydrantowych wnękowych/pozienych, nadziemnych/zasów wodociągowych
7.1 | DN25 | szt | 5
7.2 | DN50 | szt | 5
7.3 | hydrant nadziemny Dn 80 | szt | 5
7.4 | hydrant podziemny Dn 80 | szt | 5
7.5 | sztucer, 0,5 m Dn 80 | szt | 5
7.6 | sztucer, 1,0 m Dn 80 | szt | 5
8 | Dostawa i montaż szafki hydrantowej z gaśnicą
8.1 | szafka naścienna | szt | 5
9 | Dostawa i montaż dzrwiczek rewizyjnych
9.1 | 20x20 cm - pastikowe | szt | 10
9.2 | 40x40 cm - pastikowe | szt | 10
9.3 | 15x20 cm - stal nierdzewna | szt | 10
10 | Demontaż zaworów hydrantowych
10.1 | DN25 | szt | 5
10.2 | DN50 | szt | 5
11 | Demontaż szafek hydrantowych | szt | 5
12 | Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych, miedzianych - woda, c.o.
12.1 | DN15 - DN32 - w | m | 10
12.2 | DN40-DN 60 - w | m | 10
12.3 | DN25 | m | 10
12.4 | DN32 | m | 10
12.5 | DN40 | m | 10
12.6 | DN50 | m | 10
12.7 | DN65 | m | 10
12.8 | DN80 | m | 10
13 | Montaż rurociągów stalowych zaciskanych/zaprasowywane – c.o.
13.1 | DN15 | m | 10
13.2 | DN20 | m | 10
13.3 | DN25 | m | 10
13.4 | DN32 | m | 10
13.5 | DN40 | m | 10
13.6 | DN50 | m | 10
13.7 | DN65 | m | 10
13.8 | DN80 | m | 10
13.9 | DN100 | m | 10
14 | Montaż rurociągów stalowych w podwójnym ocynku
14.1 | DN15-DN20 | m | 10
14.2 | DN25 | m | 10
14.3 | DN32 | m | 10
14.4 | DN40 | m | 10
14.5 | DN50 | m | 10
14.6 | Montaż kształtek gwintowanych z ocynku
14.7 | trójnik DN15 - DN20 | szt | 5
14.8 | trójnik DN25 - DN32 | szt | 5
14.9 | trójnik DN40 - DN60 | szt | 5
14.10 | trójnik DN85 - DN100 | szt | 5
14.11 | śrubunek DN15 - DN32 | szt | 5
14.12 | śrubunek DN40 - DN65 | szt | 5
14.13 | śrubunek DN65-DN-100 | szt | 5
15 | Podwieszenia rurociągów woda/gaz/kanalizacja itp. |  | 5
15.1 | woda DN15 - DN20 | szt | 40
15.2 | woda DN25 - DN40 | szt | 40
15.3 | woda DN50 - DN65 | szt | 40
15.4 | woda DN80 - DN100 | szt | 40
16 | Montaż rurociągów miedzianych zaciskanych/zaprasowywane – c.o i woda
16.1 | DN 15 | m | 10
16.2 | DN20 | m | 10
16.3 | DN25 | m | 10
16.4 | DN32 | m | 10
16.5 | DN50 | m | 10
16.6 | DN60 | m | 10
17 | Demontaż rurociągów z PP/PEX/PE/PB/PCV/żeliwnych – c.o.
17.1 | DN15 - DN32 | m | 10
17.2 | DN20 | m | 10
17.3 | DN25 | m | 10
17.4 | DN32 | m | 10
17.5 | DN40 - DN60 | m | 10
17.6 | DN50 | m | 10
17.7 | DN65 | m | 10
17.8 | średnice DN15 - DN32 i DN40 - DN60 | m | 10
17.9 | DN85 | m | 10
17.10 | Demontaż rurociągu z PCV o śr. zewn. 200 mm - w wykopie | m | 10
17.11 | Demontaż rurociągu z PCV o śr. zewn. 160 mm - w wykopie | m | 10
17.12 | Demontaż rurociągu z PCV o śr. zewn. 110 mm - w wykopie | m | 10
17.13 | demontaż rury wodociągowej żeliwnej DN100 - w wykopie | m | 10
17.14 | demontaż rury wodociągowej żeliwnej DN80 - w wykopie | m | 10
17.15 | demontaż rury wodociągowej żeliwnej DN60 - w wykopie | m | 10
17.16 | demontaż rury wodociągowej PE DN110 - w wykopie | m | 10
17.17 | demontaż rury wodociągowej PE DN90 - w wykopie | m | 10
18 | Montaż rurociągów PP/PEX/PE/PB/PCV – c.o.
18.1 | DN15 | m | 10
18.2 | DN20 | m | 10
18.3 | DN25 | m | 10
18.4 | DN32 | m | 10
18.5 | DN40 | m | 10
18.6 | DN50 | m | 10
18.7 | DN65 | m | 10
18.8 | DN85 | m | 10
18.9 | PCV o śr. zewn. 200 mm SN 4 | m | 10
18.10 | PCV o śr. zewn. 160 mm SN4 | m | 10
19 | Demontaż izolacji cieplnej |  | 10
19.1 | grubość 9 mm | m | 10
19.2 | grubość 13 mm | m | 10
19.3 | grubość 20 mm | m | 10
19.4 | grubość 30 mm | m | 10
19.5 | grubość 40 mm | m | 10
19.6 | grubość 50 mm | m | 10
20 | Montaż izolacji cieplnej THERMAFLEX FRZ/ wełna/kauczuk |  | 10
20.1 | grubość 9 mm - śr. 12-22 mm | m | 10
20.2 | grubość 10 mm - śr. 12-22 mm | m | 10
20.3 | grubość 10 mm - śr. 25-32 mm | m | 10
20.4 | grubość 10 mm - śr. 40-50 mm | m | 10
20.5 | grubość 13 mm - śr. 12-22 mm | m | 10
20.6 | grubość 20 mm - śr. 12-22 mm | m | 10
20.7 | grubość 30 mm - śr. 28-48 | m | 10
20.8 | grubość 40 mm - śr. 28-48 | m | 10
20.9 | grubość 50 mm - śr. 28-48 | m | 10
20.10 | rurociąg o śr 25, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 20 mm | m | 10
20.11 | rurociąg o śr 32, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 30 mm | m | 10
20.12 | rurociąg o śr 40, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 40 mm | m | 10
20.13 | rurociąg DN50, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 50 mm | m | 10
20.14 | rurociąg DN65, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 50 mm | m | 10
20.15 | rurociąg DN80, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 50 mm | m | 10
20.16 | rurociąg DN100, wełna miralna z warstwą z folii aluminiowej o gr. 50 mm | m | 10
20.17 | rurociąg o śr 25, pianka kauczukowa o gr. 20 mm | m | 10
20.18 | rurociąg o śr 32, pianka kauczukowa o gr. 30 mm | m | 10
20.19 | rurociąg o śr 40, pianka kauczukowa o gr. 40 mm | m | 10
21 | Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV/ stal.oc/ stal nierdz. – woda |  | 10
21.1 | DN15 - DN32 | m | 10
21.2 | DN20 | m | 10
21.3 | DN25 | m | 10
21.4 | DN32 | m | 10
21.5 | DN40 - DN65 | m | 10
21.6 | DN50 | m | 10
21.7 | DN65 | m | 10
21.8 | DN85 | m | 10
22 | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV/żeliwo – woda |  | 10
22.1 | DN15 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.2 | DN20 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.3 | DN25 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.4 | DN32 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.5 | DN40 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.6 | DN50 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.7 | DN65 - połączenie klejone rura (PE-X) z warst.antydyf | m | 10
22.8 | DN15 | m | 10
22.9 | DN20 | m | 10
22.10 | DN25 | m | 10
22.11 | DN32 | m | 10
22.12 | DN40 | m | 10
22.13 | DN50 | m | 10
22.14 | DN65 | m | 10
22.15 | DN90 | m | 10
22.16 | DN110 | m | 10
22.17 | rury wodociągowej żeliwnej DN100 - kielichowe LKD w wykopie | m | 10
22.18 | rury wodociągowej żeliwnej DN80 - kielichowe LKD w wykopie | m | 10
22.19 | rury wodociągowej żeliwnej DN60 - kielichowe LKD w wykopie | m | 10
22.20 | montaż rury wodociągowej PE DN110 | m | 10
22.21 | montaż rury wodociągowej PE DN90 | m | 10
22.22 | montaż rury wodociągowej PE DN65 | m | 10
22.23 | montaż rury wodociągowej PE DN50 | m | 10
22.24 | montaż rury wodociągowej PE DN40 | m | 10
22.25 | montaż rury wodociągowej PE DN32 | m | 10
23 | Montaż zasów, zaworu odcinającego - kulowy - woda, gaz |  | 5
23.1 | DN15 - w | szt | 5
23.2 | DN20 - w | szt | 5
23.3 | DN25 - w | szt | 5
23.4 | DN32 - w | szt | 5
23.5 | DN40 | szt | 5
23.6 | DN50 | szt | 5
23.7 | DN65 | szt | 5
23.8 | DN85 | szt | 5
23.9 | DN100 | szt | 5
23.10 | DN15 - g | szt | 5
23.11 | DN20 - g | szt | 5
23.12 | DN32 - g | szt | 5
23.13 | DN40 - g | szt | 5
23.14 | DN50 - g | szt | 5
23.15 | DN65 - g | szt | 5
23.16 | zasuwa wodociągowa DN ze skrzynką - Dn 80 | szt | 5
24 | Montaż zaworów regulacyjnych, antyskażeniowych - np. Honeywell |  | 5
24.1 | DN15 | szt | 5
24.2 | DN20 | szt | 5
24.3 | DN25 | szt | 5
24.4 | DN32 | szt | 5
24.5 | DN40 | szt | 5
24.6 | DN50 | szt | 5
24.7 | DN65 - kołnierzowy | szt | 5
24.8 | DN15 - DN20 - ze złączką do węża | szt | 5
24.9 | DN15 - DN20 - antyskażeniowy AE | szt | 5
24.10 | DN15-DN20 - MTCV-A do ciepłej wody użytkowej | szt | 5
24.11 | DN15 - kątowy | szt | 5
25 | Montaż zaworów trójdrogowych - Honeywell |  | 5
25.1 | DN15 | szt | 2
25.2 | DN20 | szt | 2
25.3 | DN25 | szt | 2
25.4 | DN32 | szt | 2
25.5 | DN40 | szt | 2
25.6 | DN50 | szt | 2
25.7 | DN65 - kołnierzowy | szt | 2
26 | Demontaż zaworów trójdrogowych - Honeywell |  | 5
26.1 | DN15 | szt | 5
26.2 | DN20 | szt | 5
26.3 | DN25 | szt | 5
26.4 | DN32 | szt | 5
26.5 | DN40 | szt | 5
26.6 | DN50 | szt | 5
26.7 | DN65 - kołnierzowy | szt | 5
27 | Montaż zaworów zwrotnych |  | 5
27.1 | DN15 | szt | 5
27.2 | DN20 | szt | 5
27.3 | DN25 | szt | 5
27.4 | DN32 | szt | 5
27.5 | DN40 | szt | 5
27.6 | DN50 | szt | 5
27.7 | DN65 | szt | 5
28 | Montaż filtrów siatkowych (woda/c.o.) |  | 5
29.1 | DN15 | szt | 5
29.2 | DN20 | szt | 5
29.3 | DN25 | szt | 5
29.4 | DN32 | szt | 5
29.5 | DN40 | szt | 5
29.6 | DN50 | szt | 5
29.7 | DN65 | szt | 5
30 | Montaż zaworu ze złączką do węża DN15/20 |  | 5
30.1 | DN15 | szt | 5
30.2 | DN20 | szt | 5
31 | Demontaż zaworu ze złączką do węża DN15/20 |  | 5
31.1 | DN15 | szt | 5
31.2 | DN20 | szt | 5
32 | Zaślepienie rurociągów z tworzyw sztucznych PP/PEX/PE/PB/PCV/ stal.oc/ stal nierdz./ stal czarna |  | 5
32.1 | DN15 GW - DN32 GW | szt | 5
32.2 | DN20 GW | szt | 5
32.3 | DN25 GW | szt | 5
32.4 | DN32 GW | szt | 5
32.5 | DN40 GW - DN65 GW | szt | 5
32.6 | DN50 GW | szt | 5
32.7 | DN65 GW | szt | 5
33 | Demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC – kanalizacja |  | 5
33.1 | DN32 - DN75 | m | 10
33.2 | DN50 | m | 10
33.3 | DN75 | m | 10
33.4 | DN110 - DN160 | m | 10
33.5 | DN160 - klasa S; SDR 34 SN8 | m | 10
34 | Demontaż rurociągów deszczowych podciśnieniowych z HDPE np. Geberit Pluvia |  | 10
34.1 | DN60 | m | 10
34.2 | DN70 | m | 10
34.3 | DN90 | m | 10
34.4 | DN110 | m | 10
35 | Demontaż rurociągów z żeliwa |  | 10
35.1 | DN50 | m | 10
35.2 | DN70 | m | 10
35.3 | DN100 | m | 10
35.4 | DN125 | m | 10
35.5 | DN150 | m | 10
36 | Demontaż podejść z tworzyw sztucznych PVC – kanalizacja |  | 5
36.1 | DN32 - DN75 | szt | 10
36.2 | DN110-DN160 | szt | 10
37 | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U – kanalizacja np. f-my WAWIN |  | 10
37.1 | DN32 | m | 10
37.2 | DN50 | m | 10
37.3 | DN75 | m | 10
37.4 | DN110 | m | 10
37.5 | DN160 - klasa S; SDR 34 SN8 (lita) | m | 10
38 | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych HDPE - np. Geberit Pluvia |  | 10
38.1 | DN60 | m | 10
38.2 | DN70 | m | 10
38.3 | DN90 | m | 10
38.4 | DN100 | m | 10
38.5 | DN125 | m | 10
38.6 | DN150 | m | 10
38.7 | DN200 | m | 10
39 | Montaż trójnika z tworzyw sztucznych HDPE - np. Geberit Pluvia |  | 5
40.1 | DN60 | szt | 5
40.2 | DN70 | szt | 5
40.3 | DN90 | szt | 5
40.4 | DN100 | szt | 5
40.5 | DN125 | szt | 5
40.6 | DN150 | szt | 5
40.7 | DN200 | szt | 5
41 | Montaż muf elektrooporowych HDPE - np. Geberit Pluvia |  | 5
41.1 | DN60 | szt | 5
41.2 | DN70 | szt | 5
41.3 | DN90 | szt | 5
41.4 | DN100 | szt | 5
41.5 | DN125 | szt | 5
41.6 | DN150 | szt | 5
41.7 | DN200 | szt | 5
42 | Wymiana trójnika z PVC |  | 5
42.1 | DN32 | szt | 5
42.2 | DN50 | szt | 5
42.3 | DN75 | szt | 5
42.4 | DN110 | szt | 5
42.5 | DN160 | szt | 5
43 | Zaślepienie rurociągów z PVC |  | 5
43.1 | DN32 | szt | 5
43.2 | DN50 | szt | 5
43.3 | DN75 | szt | 5
43.4 | DN110 | szt | 5
43.5 | DN160 | szt | 5
44 | Demontaż rurociągów gazowych - stal czarna |  | 5
44.1 | DN15 - DN32 | m | 10
44.2 | DN20 | m | 10
44.3 | DN25 | m | 10
44.4 | DN32 - DN40 | m | 10
44.5 | DN40 | m | 10
44.6 | DN50 | m | 10
44.7 | DN65 | m | 10
45 | Montaż przewodów gazowych - stal czarna (połączenia gwintowane), miedzianych (połączenia lutowane) |  | 5
45.1 | DN15 | m | 10
45.2 | DN20 | m | 10
45.3 | DN25 | m | 10
45.4 | DN32 | m | 10
45.5 | DN40 | m | 10
45.6 | DN50 | m | 10
45.7 | DN65 | m | 10
45.8 | DN15 - Cu | m | 10
45.9 | DN20 - Cu | m | 10
45.10 | DN25 - Cu | m | 10
45.11 | DN32 - Cu | m | 10
45.12 | DN40 - Cu | m | 10
45.13 | dodatki za wykonanie podejść gazowych | szt | 10
46 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych
46.1 | DN 15-20 | szt | 5
46.2 | DN 50 | szt | 5
46.3 | DN 110 | szt | 5
47 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm | m2 | 5
48 | Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej do 315 mm - udział kształtek do 35 % | m2 | 5
49 | Dostawa i montaż izolacji z wełny minaralnej laminowanej folią aluminiową matą |  | 5
49.1 | grubości 20 mm | m2 | 5
49.2 | grubości 40 mm | m2 | 5
49.3 | grubości 50 mm | m2 | 5
50 | Demontaż kratek wentylacyjnych | szt | 5
51 | Montaż kratek wentylacyjnych o obwodzie do 800 mm | szt | 5
52 | Montaż kratek wentylacyjnych o obwodzie do 800 mm na elewacji budynku do 6 m | szt | 5
53 | Montaż kratek wentylacyjnych o obwodzie do 800 mm na elewacji budynku powyżej 6 m | szt | 5
54 | Demontaż tłumika akustycznego o średnicy do 300 mm | szt | 5
55 | Montaż tłumika akustycznego |  | 5
55.1 | L=0,6 m d100 | szt | 2
55.2 | L=0,9 m d100 | szt | 2
55.3 | L=1,0 m d160 | szt | 2
55.4 | L=1,0 m d200 | szt | 2
56 | Demontaż przepustnicy wentylacyjnej |  | 2
56.1 | DN125 - DN200 | szt | 2
56.2 | DN160 | szt | 2
56.3 | DN200 | szt | 2
56.4 | DN250 - DN315 | szt | 2
56.5 | DN315 | szt | 2
57 | Montaż przepustnicy wentylacyjnej jednopłaszczyznowej - np. SYSTEM AIR |  | 5
57.1 | DN125 | szt | 2
57.2 | DN160 | szt | 2
57.3 | DN200 | szt | 2
57.4 | DN250 | szt | 2
57.5 | DN315 | szt | 2
58 | Demontaż anemostatu - Dn 160 | szt | 2
59 | Dostawa i montaż anemostatu/kratek wentylacyjnych |  | 2
59.1 | DN 110 | szt | 2
59.2 | DN 160 | szt | 2
59.3 | 150x150 | szt | 2
59.4 | 300x300 | szt | 2
59.5 | 450x450 | szt | 2
60 | Montaż anemostatu/kratki z demontażu |  | 2
60.1 | DN 160 | szt | 2
61 | Demontaż przyborów sanitarnych |  | 5
61.1 | demontaż zlewu / umywalki | szt | 3
61.2 | demontaż baterii umywalkowej / zlewozmywakowej | szt | 14
61.3 | demontaż kompaktu WC | szt | 5
61.4 | demontaż miski ustępowej | szt | 5
61.5 | demontaż stelażu podtynkowego | szt | 5
61.6 | demontaż pisuaru | szt | 5
61.7 | demontaż systemu spłukującego – pisuar | szt | 5
61.8 | demontaż podejść odpływowych PCW 50 | szt | 5
61.9 | demontaż podejść odpływowych PCW 110 | szt | 5
61.10 | demontaż wpust podłogowego | szt | 5
61.11 | demontaż wywiewki kanalizacyjnej | szt | 5
61.12 | montaż wywiewki kanalizacji sanitarnej | szt | 5
62 | Dostawa i montaż przyborów i armatury sanitarnej - np. f-my KOŁO, MERIDA, ORAS, WAWIN |  | 5
62.1 | zlew jednokomorowy z ociekaczem i szafką 80 cm | szt | 5
62.2 | umywalka wisząca o szer. 60 cm - Koło K91160 | szt | 5
62.3 | umywalka wisząca o szer. 45 cm - Koło K91150000 | szt | 5
62.4 | umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym - KOŁO NOVA PRO | szt | 5
62.5 | umywalka z szafką wiszącą - Oltens Vernal | szt | 5
62.6 | komory gospodarczej | szt | 5
62.7 | syfon umywalkowy butelkowy chromowany | szt | 5
62.8 | syfon umywalkowy PVC | szt | 5
62.9 | bateria zlewozmywakowa z ruchomą wylewką | szt | 5
62.10 | bateria umywalkowa stojąca wysoka | szt | 5
62.11 | bateria umywalkowa stojąca niska | szt | 5
62.12 | montaż baterii umywalkowej / zlewozmywakowej | szt | 5
62.13 | montaż miski ustępowej | szt | 5
62.14 | kompakt WC z rezerwuarem i deską wolnoopadającą | szt | 5
62.15 | miska ustępowa wisząca z deską wolnoopadającą | szt | 5
62.16 | miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z deską | szt | 5
62.17 | montaż stelażu podtynkowego | szt | 5
62.18 | montaż pisuaru | szt | 5
62.19 | montaż systemu spłukującego – pisuar | szt | 5
62.20 | przycisk WC chromowany | szt | 5
62.21 | wpust podłogowy | szt | 5
62.22 | czyszczak kanalizacyjny Dn 110 | szt | 5
62.23 | czyszczak kanalizacyjny Dn 75 | szt | 5
62.24 | czyszczak kanalizacyjny Dn 160 | szt | 5
62.25 | wstawienie trójnika PCV Dn 110/110 | szt | 5
62.26 | wstawienie trójnika PCV Dn 160/160 | szt | 5
63 | Próby szczelności:
63.1 | instalacji wodociągowej - do Dn 65 mm | m | 20
63.2 | instalacji c.o. - do Dn 65 mm | m | 20
63.3 | instalacji gazu - do Dn 65 mm | m | 20
63.4 | instalacji kanalizacji | m | 20
63.5 | odgazowanie instalacji gazowej (przedmuchanie azotem) | m | 5
64 | Płukanie |  | 5
64.1 | instalacji wodociągowej - do Dn 15-25 mm | m | 5
65 | Przybory gazowe |  | 5
65.1 | dostawa i podłączenie palnika typu bunsena | szt | 5
65.2 | podłączenie kuchenki gazowej 4 palnikowej | szt | 5
66 | Przejscia ppoż. Ei 120 |  | 5
66.1 | dla rury do Dn 50 PCV | szt | 5
66.2 | dla rury do Dn 110 PCV | szt | 5
67 | Demontaż kanałów betonowych |  | 5
67.1 | Demontaż kanału betonowego o śr. zewn. 200 mm | szt | 3
67.2 | Demontaż kanału betonowego o śr. zewn. 160 mm | szt | 3
67.3 | Demontaż kanału betonowego o śr. zewn. 160 mm |  | 3
68 | Demontaż studni/kręgów betonowych |  | 1
68.1 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
68.2 | demontaż kkręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
68.3 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
68.4 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
68.5 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
68.6 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
68.7 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
68.8 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
68.9 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
68.10 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
68.11 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
68.12 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
68.13 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
68.14 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
68.15 | demontaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
69 | Montaż studni/kręgów betonowych |  | 1
69.1 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200, sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
69.2 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
69.3 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=3,00 m | szt | 1
69.4 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
69.5 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
69.6 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=2,00 m | szt | 1
69.7 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
69.8 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
69.9 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=1,00 m | szt | 1
69.10 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
69.11 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
69.12 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=0,75 m | szt | 1
69.13 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1200 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
69.14 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN1000 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
69.15 | montaż kręgów betonowych studni rewizyjnej DN600 sumaryczna wysokość: H=0,50 m | szt | 1
69.16 | montaż uszczelki in-situ DN200 | szt | 1
69.17 | montaż uszczelki in-situ DN160 | szt | 1
69.18 | montaż uszczelki in-situ DN110 |  | 1
69.19 | przejście wodoszczelne, gazoszczelne przez ścianę WGC Dn 200 | szt | 1
69.20 | przejście wodoszczelne, gazoszczelne przez ścianę WGC Dn 160 |  | 1
69.21 | przejście wodoszczelne, gazoszczelne przez ścianę WGC Dn 110 |  | 1
69.22 | pokrywa betonowa studni Dn 1200 | szt | 1
69.23 | pierścień odciążający |  | 1
69.24 | właz żeliwny D400 - 600 H-115 wentylowany, z wkładką tłumiącą, ryglowany | szt | 1
| RAZEM A+B+C |  | 0
| Podatek VAT 23% |  | 0
| OGÓŁEM |  | 0
Note on B33: Mirek: "wraz z ościeżnicą metalową"
Note on B34: Mirek: "wraz z ościeżnicą metalową"
Note on B35: Mirek: "wraz z ościeżnicą metalową"
Note on B36: Mirek: "wraz z ościeżnicą metalową"