**ZP/220/61/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa wyrobów jednorazowego użytku z włókniny, specjalistycznych obłożeń chirurgicznych dla SPSK-2 w Szczecinie.

**WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na pytania dotyczące treści swz

**PYTANIE 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

b) w wysokości 0,5% wartości **brutto** zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50,00 zł dziennie za każdy dzień **i nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów**

c) w wysokości **50,00** zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**

**ODPOWIEDŹ**: **Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji umowy w zakresie powyższych zapisów.**

**PYTANIE 2**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiającyakceptuje dokumenty elektroniczne. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, **która zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wykonawcy wybranemu w wyniku postępowania. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje treść § 9 poprzez dodanie ust. 4 o następującej treści:**

*4. Zamawiający na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany w umowie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.*

**PYTANIE 3**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**ODPOWIEDŹ**: **Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w § 4 ust. 4 projektu umowy tj. 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Zmiana ta zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wykonawcy wybranemu w wyniku postępowania.**

**PYTANIE 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 10 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**ODPOWIEDŹ:** **Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji w § 10 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? Zmiana ta zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wykonawcy wybranemu w wyniku postępowania.**

**PYTANIE 5**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** serwety do angiografii wykonaną z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnioną trójwarstwowym laminatem o gramaturze min. 105g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 6**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** serwety 75x75 cm z otworem 6x3cm wykonanej z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min. 45g/m2, wzmocnionej trójwarstwowym laminatem o gramaturze min. 105g/m2.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 7**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** ręcznik celulozowy o wymiarach 30x35 cm zamiast 30x40 cm

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 8**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** ręcznik włókninowy, wysokochłonny o wymiarach 70x80 cm zamiast 56x80 cm

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 9**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem. Oznakowaną kolorem żółtym

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 10**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** strzykawka do podawania kontrastu 10ml, trzyczęściowa z gumowym tłokiem typu Luer Lock z przezroczystą komorą poliwęglanową i twardym, wykonanym z ABS tłokiem. Oznakowaną kolorem niebieskim.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 11**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** kubek typu miarka z lejkiem 500ml

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 12**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 2** aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dwudzielną komorą kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem z membraną 15μm w komorze kroplowej oraz zastawką bezzwrotną na końcu drenu długość 150cm zamiast 180 cm

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 13**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 4** fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 ,wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami wszytymi w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 14**

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o dopuszczenie w **zadaniu 4** pojemnik plastikowy o pojemności 500ml w kolorze niebieskim zamiast czerwonym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 15**

**Dotyczy Zadania 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii w składzie :

|  |
| --- |
| 1. serweta wzmocniona, barierowa na stół narzędziowy 190x150cm (opakowanie zestawu) – 1 sztuka
 |
| 1. serweta do angiografii z włókniny SSMMMS w rozmiarze 220x330 cm, w strefie krytycznej wzmocniona 4- warstwowym padem chłonnym 75x125 cm, 2x otwór przylepny Ø 12,5 cm (folia operacyjna na brzegach otworu- okno ø 10 cm ), osłona z folii polietylenowej na pulpit po obu stronach serwety (przeźroczysta) 68,5x330cm – 1 sztuka
 |
| 1. serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym 75x90cm, otwór Ø 6x9cm – 1 sztuka
 |
| 1. fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SSMMS**,** nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na dwa rzepy, rękawy wykończone elastycznym, dzianinowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora – 1 sztuka
 |
| 1. osłona na sprzęt medyczny 100x100cm– 1 sztuka
 |
| 1. kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek – 40 sztuk
 |
| 1. serweta gazowa 4w. z elementem rtg i tasiemką 45x45cm , biała po procesie prania wstępnego – 3 sztuki
 |
| 1. igła iniekcyjna bezpieczna 21G, 0,80x38mm – 1 sztuka
 |
| 1. igła iniekcyjna bezpieczna 18G – 1 sztuka
 |
| 1. skalpel bezpieczny jednorazowy Nr 11 – 1 sztuka
 |
| 1. pojemnik plastikowy na prowadnik 2500 ml (22x8cm) – 1 sztuka
 |
| 1. pojemnik plastikowy 250ml (9,2x5,5cm), z podziałką, czerwony – 1 sztuka
 |
| 1. kubek plastikowy 500ml, przeźroczysty – 1 sztuka
 |

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 16**

**Zadanie 1** –Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Zadanie 1 składowa a** – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o gramaturze 45g/m2?

**Zadanie 1 składowa b** – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną wykonaną z materiału typu SMS, wzmocniona, o wymiarach 220 cm x 320 cm z dwoma otworami, o średnicy każdy po 10 cm z taśmą przylepną wokół tych otworów o wym. 20 cm x 20 cm, wraz z obustronną folią zabezpieczającą pulpit, otwory umieszczone są w odległości 120 cm (+/- 10%) od górnej krawędzi?

**Zadanie 1 składowa b** – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 235cm x 350cm z dwoma otworami w kształcie prostokąta o wymiarach 18cm x 13cm wypełnionymi w całości folią chirurgiczną oraz otoczonymi taśmą przylepną od strony pacjenta. Obłożenie posiada obustronną folię do zabezpieczenia pulpitu o szerokości 57,5 cm. Otwory oddalone od siebie o 15cm, umieszczone 60cm od górnej krawędzi serwety?

**Zadanie 1 składowa c** – Czy Zamawiający dopuści ręczniki wysokochłonne o wymiarach 30 cm x 30 cm?

**Zadanie 1 składowa d** – Czy Zamawiający dopuści ręcznik włókninowy o wymiarach 60 cm x 80cm?

**Zadanie 1 składowa g** – Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową z gumką o wymiarach 85 cm x 85 cm typu kula?

**Zadanie 1 składowa i** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Rochestar Pean proste, metalowe o długości 14 cm?

**Zadanie 1 składowa j** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Halstead mosquito zagięte o długości 12,5 cm?

**Zadanie 1 składowa k** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki zakrzywione o długości 20 cm?

**Zadanie 1 składowa l** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Halstead Mosquito, zagięte o długości 12,5 cm?

**Zadanie 1 składowa ł** – Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne Mayo-Hegar o długości 12,5 cm?

**Zadanie 1 składowa m** – Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar o długości 15 cm?

**Zadanie 1 składowa n** – Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną, prostą o długości 14 cm?

**Zadanie 1 składowa p** – Czy Zamawiający dopuści opinak do serwet plastikowy?

**Zadanie 1 składowa r** – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe o długości 23 cm?

**Zadanie 1 składowa t** – Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe zagięte o długości 18 cm?

**Zadanie 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową typu Tyvek?

**Zadanie 1** –Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/ zestawu.**

**PYTANIE 17**

**Zadanie 4 składowa a** – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół narzędziowy o wymiarach 190 cm x 150cm?

**Zadanie 4 składowa b** – Czy Zamawiający dopuści serwetę do angiografii dwuwarstwową wzmocnioną, o wymiarach 225 cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm, oraz obustronną folią zabezpieczającą pulpit o wymiarach 62,5 cm x 320 cm z folią operacyjną wokół otworów?

**Zadanie 4 składowa d** – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wzmocnieniach na przedramionach oraz w okolicy klatki piersiowej i brzucha, zapina na rzep w okolicy szyji, wykonany z materiału typu SMS?

**Zadanie 4 składowa e** – Czy Zamawiający dopuści osłonę medyczną na sprzęt o wymiarach 150cm x 80 cm?

**Zadanie 4 składowa f** – Czy Zamawiający dopuści kompres z gazy owinięty w banderolę papierową?

**Zadanie 4 składowa g** – Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową 4-warstwową z nitką RTG i tasiemką po procesie wstępnego prania, w kolorze białym o wymiarach 45 cm x 45 cm?

**Zadanie 4 składowa j** – Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny jednorazowy o numerze 11P?

**Zadanie 4 składowa k** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy na prowadnik poj. 2500 ml o wymiarach średnica 24,9 cm x średnica denka 20,5cm x wysokość 8,1cm?

**Zadanie 4 składowa l** – Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy okrągły 250 ml o średnicy 10,5 cm, średnica denka 7 cm, wysokość 5,4 cm w kolorze niebieskim?

**Zadanie 4 składowa n** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml. 2-części transparentną?

**Zadanie 4 składowa n** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml, 3-częściową luer-lock, transparentną z tłokiem w kolorze zielonym?

**Zadanie 4** – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę foliową typu Tyvek?

**Zadanie 4** – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza w/ zestaw.**

**PYTANIE 18**

**Zadanie 6** – Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 19**

**Zadanie 6** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ISO 9001:2008?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 20**

**Zadanie 8** – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45 g/m², wyłącznie wkładaną przez głowę, z krótkim rękawem. Długość: 92 cm. Kolor biały, z wycięciem V pod szyją?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 21**

**Zadanie nr 4,**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, na zasadzie równoważności, na zaoferowanie zestawu do angiografii:

a/ serwety na stół narzędziowy o wym. 150 x 190 cm,

b/ serwety głównej 3 warstwowej o wym. 227x330 cm i gram. 74 g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem oraz przeźroczystą osłoną na pulpit 70 x 330 cm

c/ serwety z otworem o średnicy 8 cm

d/ fartucha wzmocnionego z zapięciem w okolicach szyi na rzep oraz mankietu wykonanego z poliestru

e/ osłony na sprzęt o wym. 145 x 80 cm

f/ banderoli papierowej

g/ serwety gazowa o wym. 50x60 cm

k/ pojemnika plastikowego 2500 ml o wym. 22x8,3 cm

l/ pojemnik okrągły 250 ml

ł/ miska okrągła 500 ml o śr. 12 cm

m/ ręczników celulozowych o wym. 30x40 cm

n/ strzykawka 10 ml, 3 -częściowa

4/ EN 13795 – dotyczy komponentów będących przedmiotem normy

Pozostałe parametry składu zestawu zgodne z wymogami SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody .**

**PYTANIE 22**

**Zadanie nr 4**

W związku z przeznaczeniem zestawu do zabiegów, w których może pojawić się duża ilość płynów czy Zamawiający wymaga aby serweta główna była o zwiększonych parametrach w zakresie gramatury min. 70 g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 170 cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 220 kPa?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**PYTANIE 23**

**Zadanie nr 4**

Wymagane przez Zamawiającego próbki mają być potwierdzeniem zgodności oferowanego produktu z SWZ i późniejszymi dostawami. Zwracamy się z prośbą o zgodę na dostarczenie próbek nie sterylnych zapakowanych w oryginalne opakowania. Prośba wynika z wydłużonego procesu produkcji i stosowanych badań po procesie sterylizacji oraz faktu, że wymagany zestaw nie jest zestawem standardowym tylko dedykowanym na potrzeby prowadzonych procedur chirurgicznych przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza w/ zestawu.**

**PYTANIE 24**

Zadanie 5, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 25**

Zadanie 5, poz. 2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 26**

Zadanie 5, poz. 1-3
Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

**ODPOWIEDŹ:** **Tak, zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę.**

**PYTANIE 27**

Termin ważności – prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności do min. 12 m-cy. Obecny zapis jest wygórowany. Cała umowa opiewa na taki okres, a zamówienia składane są de facto cykliczne wg bieżącego zapotrzebowania. Termin 24 miesięczny jest niepotrzebnie zawyżony.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną modyfikację zapisu.**

**PYTANIE 28**

Zadanie 5 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści rolki w dwóch kolorach: białym i niebieskim lub zielonym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 29**

Zadanie 5 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rolki perforowane co 38 cm, a w związku z tym posiadające ok 130 listków na rolce?

Zadanie 5 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści rolki w jednym kolorze- białym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 30**

Zadanie 5 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści rolki o wymiarach 32 cm x 20 mb (40 odcinków – perforacja co 50 cm) z przeliczeniem wymaganej ilości?

Zadanie 5 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkłady wyłącznie w kolorze białym?

Zadanie 5 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści podkłady w dwóch kolorach”: białym i niebieskim lub zielonym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 31**

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 110g/m2 i wadze ok 260g?

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład o wadze 110g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 32**

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności min. 4500ml?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 33**

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 101 x 225 cm +/- 2 cm?

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podład zgodny z normą ISO 9073-1

Zadanie 6 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści podkład w warstwą chłonną 50 x 200 cm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 34**

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład z gramaturą folii 33g/m2, gramaturą rdzenia SAP 130g, włókniny 22g/m2?

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’1 sztuka?

Zadanie 6 poz. 1 – Czy Zmawiający dopuści zestaw zawierający podkład chłonny plus dodatkowo prześcieradło transportowe o udźwigu do 200 kg?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 35**

Zadanie 7 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład 101 x 150 cm +/- 2cm?

Zadanie 7 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści podkład z rdzeniem chłonnym 50 x 150 cm z marginesami na dłuższej części podkładu?

Zadanie 7 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany pojedynczo a’1 sztuka w opakowaniu foliowym, w kartonie zbiorczym a’50 sztuk?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 36**

Zadanie 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 101 x 225 cm i rdzeniem chłonnym o wymiarze 50 x 225 cm z marginesami na dłuższych bokach:?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 37**

Zadanie 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany jednostkowo a’1 sztuka w folii?

Zadanie 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 101 x 225 cm i rdzeniem chłonnym pikowanym o wymiarze 50 x 200 cm z marginesami z każdej strony części chłonnej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 38**

Zadanie 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści matę absorpcji 4 litry wody lub 1,6 litra NACl?

Zadanie 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści matę zbudowaną z: rdzeń - celuloza i poliakryan, pokrycie – polietylen nietkany

Zadanie 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 56 x 37 cm?

Zadanie 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści matę o wadzę 80g?

Zadanie 9 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści matę pakowana a’100 sztuk?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 39**

**Zadanie 4.**

**Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii posiadającego w swoim składzie:

pkt. a) - 1 x serweta na stół narzędziowy barierowa wzmocniona o wymiarach 190 x 150 cm (opakowanie zestawu),

pkt. b) - 1 x serweta do angiografii dwuwarstwowa w obszarze krytycznym wzmocniona o wymiarach 220 x 340 cm, 2 x otwór przylepny Ø 8 cm (folia operacyjna na brzegach otworu). Osłona na pulpit obustronnie przezroczysta min. 60x340cm,

pkt. d) - 1 fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na rzep typu Combitape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,

pkt. f) - 20 x kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek - segregowane a 10 sztuk - krepowa banderola

pkt. g) – 1 x serweta gazowa 4w. z czipem rtg i tasiemką 45x60cm , biała po procesie prania wstępnego

pkt. k) – 1 x pojemnik plastikowy na prowadnik min. 2000 ml

pkt n) – 1 x strzykawka 10ml, 3-części, Luer-Lock w kolorze z niebieskim tłokiem

pkt o) – 1 x strzykawka 10ml, 3-części, Luer-Lock w kolorze z żółtym tłokiem

pkt 5) Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w worek foliowy i karton transportowy.

oraz dodatkowo zawierający w swoim składzie:

- 1 x osłona na sprzęt medyczny 70 x 35 cm,

- 1 x zestaw do kroplówki 180 cm Luer-Lock Spike

- 1 x etykieta przylepna 38,1 x 12mm, biała

pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE 40**

**Zadanie 4 –** Czy Zamawiający ze względu na komponenty wchodzące w skład zestawów i ich wykorzystanie do inwazyjnych procedur zabiegowych dłuższych niż 60 minut wymaga w tych pozycjach zaoferowania zestawów sklasyfikowanych jako wyrób medyczny w min. klasie IIA, co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów  jako przedmiotowy środek dowodowy?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**PYTANIE 41 DOTYCZY PROJEKT UMOWY**

*wnosimy o zmianę zapisów umowy* ***§ 12*** *na następujące:*

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
2. w wysokości **10% niezrealizowanej wartości brutto umowy**, określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3. w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż **25 zł** dziennie za każdy dzień;
4. w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2
5. **Łączna maksymalna wysokość kar umownych**, których mogą dochodzić strony wynosi **15**% wartości umowy brutto.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany zapisu w § 12 projektu umowy.**

**PYTANIE 42DOTYCZY PROJEKT UMOWY**

*wnosimy o zmianę zapisów umowy* ***§ 1 ust. 3*** *na następujące:*

3.Ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejsze ilości, z tym, że nie mniej niż **80%** wartości umowy.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany zapisu w § 1 ust.3 projektu umowy.**

**PYTANIE 43 DOTYCZY PROJEKT UMOWY**

*wnosimy o zmianę zapisów umowy* ***§ 11 ust. 1*** *na następujące:*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi w terminie Dostawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych o podobnych parametrach do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany zapisu w § 11 ust.1 projektu umowy.**

**PYTANIE 44 Zadanie 4**

**Pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii posiadającego w swoim składzie:

pkt. a) - 1 x serweta na stół narzędziowy barierowa wzmocniona o wymiarach 190 x 150 cm (opakowanie zestawu),

pkt. b) - 1 x serweta do angiografii dwuwarstwowa w obszarze krytycznym wzmocniona o wymiarach 220 x 340 cm, 2 x otwór przylepny Ø 8 cm (folia operacyjna na brzegach otworu). Osłona na pulpit obustronnie przezroczysta min. 60x340cm,

pkt. d) - 1 fartuch wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wkomponowane w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha ), u góry zapinany na taśmę typu Combitape, dzięki czemu można zapiąć fartuch w dowolnym miejscu , rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,

pkt. f) - 20 x kompres z gazy 10x10cm, 8 warstw 17 nitek bez krepowanej banderoli i segregacji.

pkt. g) – 1 x serweta gazowa 4w. z czipem rtg i tasiemką 45x60cm , biała po procesie prania wstępnego

pkt. k) – 1 x pojemnik plastikowy na prowadnik min. 2000 ml

pkt n) – 1 x strzykawka 10ml, 3-części, Luer-Lock z niebieskim tłokiem

pkt o) – 1 x strzykawka 10ml, 3-części, Luer-Lock z żółtym tłokiem

pkt 5) Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze lub folii, zestawy do transportu pakowane w worek foliowy i karton transportowy.

oraz dodatkowo zawierający w swoim składzie:

- 1 x osłona na sprzęt medyczny 70 x 35 cm,

- 1 x zestaw do wlewów z zaworem 3-drogowym i przedłużaczem bez site - 180 cm

pozostały skład zestawu zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowany skład zestawu w zadaniu nr 4 . Niewymienione przez Państwa pozostałe punkty z zadania Zamawiający wymaga by były zgodne z zapisami SWZ.**

**PYTANIE 45 Dotyczy zadania nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niesterylny podkład chłonny, min. 4-warstwowy, przeciwodleżynowy, oddychający, przeznaczony do absorbcji płynów ustrojowych. Warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni. Nie rozwarstwia się, nie pęcznieje i nie przywiera do skóry, gdy jest mokra. Miękka, włókninowa warstwa zewnętrzna pomaga redukować nacisk na skórę. Superabsorbująca warstwa środkowa z wkładem żelowym, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki. Rdzeń chłonny z marginesami uszczelniającymi z każdej strony, zabezpieczającymi przed wyciekaniem płynów. Pochłaniają zapach i zawilgoć, zapewniając suchą w dotyku powierzchnię w ciągu kilku minut. Posiadają zdolność do wielokrotnego pochłaniania płynów, nie przeciekają. Rozmiar 210 x 80 cm, chłonność min. 4900 ml, potwierdzona przez producenta. Oddychająca, pełnobarierowa, antypoślizgowa warstwa spodnia (zielony kolor nadruku części spodniej). Kompatybilne z materacami przeciwodleżynowymi typu low airloss. Nadaje się do repozycjonowania pacjenta, obracania go i unoszenia (wytrzymałość do 150 kg). Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. (6 toreb po 5 szt.).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE 46 Dotyczy zadania nr 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwustronnej, białej maty podłogowej o dużej chłonności płynów (7 l – ok. 33l/m²) dla wody, ponad 2,5l dla soli fizjologicznej. Rozmiar 75 x 38 cm, w tym część chłonna ok. 68 cm x 31 cm i marginesy po ok.3,5cm ułatwiające usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- polipropylen Spunbond, puch celulozowy i żelujący wysokochłonny polimer, warstwa zewnętrzna zintegrowana na całej powierzchni z warstwą wewnętrzną, nie zawiera lateksu. Produkt jednorazowego użytku, niesterylny. Pakowana indywidualnie w folię, następnie w opakowanie zbiorcze po 50 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi:

Anna Skrzypiec

 tel. 91-466-1113