Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 17.01.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę materiałów opatrunkowych 
i innych wyrobów medycznych,; nr sprawy: ZP/TP/01/22.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 14.01.2022 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

CZĘŚĆ NR 1

Poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów niejałowych gazowych

o parametrach zgodnych SWZ, zarejetrowanych w klasie I reg. 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów w klasie I regule 4.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz.1-3 :

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

Pytanie 3

Pakiet 1, poz.1 :

Czy zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze kompresów 0,575g/cm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza kompresy o minimalnej wadze 0,575g/cm2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 4

Pakiet 1, poz.2 :

Czy zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze kompresów 1,2075g/cm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza kompresy o minimalnej wadze 1,2075g/cm2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 5

Pakiet 1, poz.3 :

Czy zamawiający wymaga kompresów o minimalnej wadze kompresów 2,07 g/cm2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza kompresy o minimalnej wadze 2,07 g/cm2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w asortymentu  o dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ).

Pytanie 6

Pakiet 2, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu w proporcjach 50%/50% ? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Pakiet 2, poz.6-7 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów zaoferowanych w pakiecie 2, poz. 6-7.

Pytanie 8

Pakiet 3, poz.8

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów zaoferowanych w pakiecie 3, poz. 8.

Pytanie 9

Pakiet 6, poz.1-2 :

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby wyroby zaoferowane w pakiecie 6, poz. 1-2, sklasyfikowane były w klasie II regule 7.

Pytanie 10

Pakiet 6, poz.1-2 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów zaoferowanych w pakiecie 6, poz. 1-2.

Pytanie 11

Pakiet 7, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przylepiec włókninowy, samoprzylepny z centralnym opatrunkiem w rozmiarze10x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Pakiet 7, poz.8-10 :

Czy zamawiający wydzieli w/w pozycje i stworzy z nich odrębny pakiet, co umożliwi start większej liczbie wykonawców, a tym samym uzyskanie konkurencyjnych cen ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 13

Pakiet 7, poz.8-10 :

Czy zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wyrobów sklasyfikowanych w klasie II regule 7.

Pytanie 14

Pakiet 7, poz.8-10 :

Czy zamawiający wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji tych wyrobów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga raportu walidacji procesu sterylizacji wyrobów zaoferowanych w pakiecie 7, poz. 8-10.

Pytanie 15

Pyt. do umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 16

Pyt. do umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację   § 9 w następujący sposób:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłacenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 17 stycznia 2022 r.