|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 03.08.2023r**

**ZP/220/48/23**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą linii hematologicznej obejmującej 4 moduły z wyposażeniem, niezbędnych do wykonywania badań morfologii krwi oraz dzierżawą analizatora pomocniczego”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 tj. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ostateczna forma zawarcia umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.**

Dotyczy Rozdział II SWZ - Projektowane postanowienia umowy:

**§2 ust. 5:**

Czy Zamawiający dopuści dosłanie dokumentów wraz z umową z biura Wykonawcy, co stało by w zgodzie z §6 ust. 3 Umowy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza dosłanie dokumentów ( o których mowa w §2 ust. 5) wraz z umową z biura Wykonawcy, co stało by w zgodzie z §6 ust. 4 Umowy.**

**§2 ust. 6:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: www… ”

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy. Dopuszcza natomiast złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej – przy zachowaniu zobowiązania wykonawcy do składania dokumentów bez wezwania ze strony zamawiającego.**

**§3 ust. 3 w związku z §13 ust. 7**:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie.

Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników bądź materiałów eksploatacyjnych będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w formie i na warunkach określonych w SIWZ. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że podane ilości badań stanowią wielkość maksymalną, a zamawiający jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania dzierżawionego sprzętu.**

**§19 ust. 1 pkt a):**

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umowy brutto.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**§19 ust. 1 pkt e**):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 3000 zł na 1000 zł?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**§19 ust. 1 pkt f):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 300zł na 100zł?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.**

**§22 ust. 1:**

Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach na wskazany w §22 ust. 1 adres e-mail , w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza kontakt w sprawach merytorycznych i informowanie o potencjalnych zagrożeniach jedynie na adres e-mail Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: zdl@spsk2-szczecin.pl**

**§25 ust. 2 pkt a):**

Uprzejmie prosimy o dodanie: „w przypadkach określonych w §15 ust. 1 i 5 oraz w §15 ust. 8”

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, która zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wybranemu wykonawcy**

**§25 ust. 2 pkt b):**

Prosimy o korektę zapisu i zmianę na zapis w brzmieniu:

„obniżenia cen jednostkowych wyrobów w przypadkach innych niż określone w §15 ust. 1 i 5 oraz w §15 ust. 8 umowy”

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, która zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wybranemu wykonawcy**

**§25 ust. 2 pkt c):**

Prosimy o korektę zapisu i zmianę na zapis w brzmieniu:

„wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 24 umowy”

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, która zostanie wprowadzona do umowy przesłanej wybranemu wykonawcy**

1. **Dot. SWZ zał. nr 2A** - Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych, **pkt 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania dwóch modułów hematologicznych, opierających się na tej samej technologii pomiarowej, natomiast ze względu na specyfikę potrzeb Zamawiającego jeden z modułów pozwala wykonywać szerszy wachlarz badań, zaproponowanie takiego rozwiązania pozwoli zmniejszyć koszty związanie z eksploatacją, a w żaden sposób nie wpłynie na jakość i obniżenie szybkości wykonywanych badań.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch modułów hematologicznych, opierających się na tej samej technologii pomiarowej, z których jeden będzie pozwalał wykonać szerszy wachlarz badań.**

2. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych, pkt 6 oraz Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego, pkt 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uznanie parametru za spełniony, przy zaoferowaniu analizatorów, w których dostępny jest pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%) w stosunku do ogólnej liczby leukocytów.

**Odpowiedź**

**Zamawiający uznaje parametr za spełniony** **przy zaoferowaniu analizatorów, w których dostępny jest pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%) w stosunku do ogólnej liczby leukocytów**.

3. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych, **pkt 13:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację i poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w przedstawionym harmonogramie wykonywania kontroli jakości, tj. dla płynów z jam ciała, zgodnie z wcześniejszym zapisem wymagana jest kontrola jakości na 2 poziomach.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza harmonogram wykonywania kontroli jakości dla płynów z jam ciała na 2 poziomach. W punkcie 13, zał. Nr 2A SWZ wystąpiła omyłka pisarska.**

4. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych, **pkt 27:**

W związku z tym, że z dniem 01.01.2024 zostanie zamknięty program EQAhem umożliwiający uczestnictwo w programie kontroli rozmazu krwi obwodowej i szpiku, zwracamy się z prośbą o uznanie parametru za spełniony przy zaproponowaniu w tym punkcie, programu Labquality 4180 Rozmaz krwi (mikroskopia wirtualna). Jednocześnie prosimy o potwierdzenie częstotliwości uczestnictwa w poszczególnych programach:

- morfologia krwi (różne poziomy) – dla każdego analizatora; 4x w roku;

- 5 częściowy rozdział leukocytów w analizatorach hematologicznych – dla każdego analizatora; 4 x w roku;

- rozmaz krwi obwodowej (mikroskopia wirtualna); 2 x w roku; - retikulocytoza – metoda automatyczna – dla każdego analizatora z pomiarem retikulocytów; 4x w roku.

**Odpowiedź**

**Zamawiający uznaje parametr za spełniony przy zaproponowaniu kontroli jakości rozmazów krwi obwodowej wykorzystującej sprawdzian mikroskopii wirtualnej.**

**Zamawiający przedstawił wymagania dotyczące udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w parametrach wymaganych SIWZ: morfologia krwi (różne poziomy) – dla każdego analizatora: 12 razy w roku, 5 częściowy rozdział leukocytów w analizatorach hematologicznych: 4 razy w roku, rozmaz krwi obwodowej: 2 razy w roku, retikulocytoza – metoda automatyczna – dla każdego analizatora z pomiarem retikulocytów: 4 razy w roku.**

5. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych, pkt 26 oraz Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego, **pkt 18:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pod pojęciem „sorter próbek” miał na myśli „podajnik próbek”?

**Odpowiedź**

**Zamawiające potwierdza, że pod pojęciem „sorter próbek” miał na myśli „podajnik próbek”.**

6. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego, **pkt 11**:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wymagane zakresy liniowości były wartościami możliwymi do uzyskania bez wstępnego rozcieńczenia zarówno manualnego, jak i automatycznego?

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga, aby wymagane zakresy liniowości były wartościami możliwymi do uzyskania bez wstępnego rozcieńczenia zarówno manualnego, jak i automatycznego.**

7. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego, **pkt 14:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora backup w którym NRBC jest parametrem badawczym oraz bez kanału pomiarowego dla retikulocytów. Rozwiązania te oferowane są w analizatorze głównym. Znacznie zmniejszy to koszty odczynników oraz kontroli.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza analizator backup w którym NRBC jest parametrem badawczym oraz bez kanału pomiarowego dla retikulocytów.**

8. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego, **pkt 21:**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy uzna parametr za spełniony przy zaoferowaniu udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań opartej na materiale do kontroli codziennej, wyniki wysyłane w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatora, bez ingerencji Użytkownika (dostarczanie miesięcznych raportów oceny jakości) w ramach realizacji zamówienia. Program posiada akredytację organizatorów badań biegłości ISO.

**Odpowiedź**

**Zamawiający uznaje parametr za spełniony przy zaoferowaniu udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań opartej na materiale do kontroli codziennej, wyniki wysyłane w czasie rzeczywistym on-line automatycznie po wykonaniu kontroli bezpośrednio z analizatora, bez ingerencji Użytkownika (dostarczanie miesięcznych raportów oceny jakości) w ramach realizacji zamówienia.**

9. **Dot. SWZ zał. nr 2A** Parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla aparatu do wykonywania i barwienia rozmazów krwi, **pkt 14:**

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki stosowane w module do wykonywania

i barwienia rozmazów nie zawierały w swoim składzie metanolu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza, aby odczynniki stosowane w module do wykonywania i barwienia rozmaz krwi nie zawierały w swoim składzie metanolu.**

10. **Dot. ZP/220/48/23 zał. nr 2** Formularz cen jednostkowych:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca uzupełnia zapisem „nie dotyczy” miejsca, gdzie nie wycenia pozycji z powodu braku konieczności używania dodatkowych kalibratorów w oferowanych analizatorach. Tym samym w tych pozycjach Wykonawca nie podaje konkretnych kosztów.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza.**

11. **Dotyczy Zał. Nr 2** parametry wymagane i oceniane. Wymagane parametry dla 2 analizatorów podstawowych pkt 19 oraz Wymagane parametry dla analizatora pomocniczego pkt 22:

W związku z wymogiem zaoferowania drukarki sieciowej, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednej drukarki sieciowej, z wydrukiem dwustronnym, czarno-białym, z możliwością wydruku formatów A4 i A5, z szybkością wydruku minimum 20 stron na minutę, obsługującą wszystkie analizatory pod kątem wydruku wyników, a jednocześnie obsługującą zaoferowane analizatory pod kątem wydruków kontroli. Ograniczy to ilość sprzętu dodatkowego, jak również obniży koszty eksploatacji.

Prosimy również Zamawiającego dodatkowo o określenie ilości stron, które Zamawiający przewiduje do wydruku (dziennie/miesięcznie) z drukarki lub wyszczególnienie potrzebnych ilości tonerów w skali roku, w celu dokładnego oszacowania kosztów z tym związanych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednej drukarki sieciowej obsługującą wszystkie analizatory pod kątem wydruku wyników, a jednocześnie obsługującą zaoferowane analizatory pod kątem wydruków kontroli.**

**Szacunkowa ilość wydruków miesięcznie: 6000 stron.**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***