**GMINA DZIAŁDOWO** Działdowo, dnia 30.10.2023r.

**13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10**

**tel. 23 697 07 00, fax 23 697 07 01**

**REGON 130378025 NIP 571-16-02-084**

**FZK.271.16.2023**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (****Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pn. „****Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo” (ID 838405).**

W związku z wpłynięciem zapytania od Wykonawcy odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Działdowo”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z Oferentów:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie okrągłego słupa stalowego o jednolitej szerokości (nie zwężający się ku górze), o wysokości wskazanej w projekcie?

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o informacje czy w przedmiotowym postępowaniu będzie wymagane tyczenie punktów montażowych przedmiotowych lamp przez uprawnionego geodetę oraz geodezyjna

dokumentacja powykonawcza po zakończeniu zadania?

Jeśli tak to po czyjej stronie będą koszty tych prac – po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Tak, wymagane jest tyczenie punktów montażowych przedmiotowych lamp przez uprawnionego geodetę oraz geodezyjna dokumentacja powykonawcza po zakończeniu zadania. Koszt tych prac jest po stronie Wykonawcy.

WÓJT

/-/ Mirosław Zieliński