## Arkusz3
Część 2 |  | Załacznik nr 2
modyfikacja 1 Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (płytki, końcówki, probówki, kriopudełka, sita)
1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
L.p. | Nazwa | Wielkość opakowania | Przybliżona ilość w skali 18 miesięcy | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość z podatkiem (PLN) | Producent oferowanego produktu * | nr katalogowy oferowanego produktu *
1 | Sterylne 6-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, 50x1szt/50szt - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 6 – dołkowe - powierzchnia wzrostu 9.5 cm2 - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, | 50 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
2 | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt, - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 96– dołkowe - powierzchnia wzrostu 0,32cm2 - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, | 50 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
3 | Sterylne 24-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, 50x1szt/50szt - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 24– dołkowe - powierzchnia wzrostu 1,9cm2 - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, | 50 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
4 | Sterylne 48-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, 50x1szt/50szt - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 48– dołkowe - powierzchnia wzrostu 0,88cm2 - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, | 50 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
5 | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt, - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 96– dołkowe - powierzchnia wzrostu 0,32cm2 - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
6 | Sterylne pipety serologiczne 5ml, indywidualnie pakowane, 4x50szt/200szt - objętość 5ml - wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości - kolorowe pierścienie w górnej części pipety pozwalają na łatwą identyfikację pojemności - ujemna kalibracja pozwala na pobranie większej objętości niż mianowana - filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety minimalizuje ryzyko zakażenia - zakres temperaturowy 0-40 °C - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne - wolne od endotoksyn - indywidualnie pakowane, opakowanie jednostkowe 1szt - długość: 343 mm - kolor: niebieski | 200 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
7 | Sterylne pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane, 4x50szt/200szt - objętość 10ml - wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości - kolorowe pierścienie w górnej części pipety pozwalają na łatwą identyfikację pojemności - ujemna kalibracja pozwala na pobranie większej objętości niż mianowana - filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety minimalizuje ryzyko zakażenia - zakres temperaturowy 0-40 °C - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne - wolne od endotoksyn - indywidualnie pakowane, opakowanie jednostkowe 1szt - długość: 343 mm - kolor: pomarańczowy | 200 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
8 | Sterylne pipety serologiczne 25ml, indywidualnie pakowane, 4x50szt/200szt - objętość 25ml - wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości - kolorowe pierścienie w górnej części pipety pozwalają na łatwą identyfikację pojemności - ujemna kalibracja pozwala na pobranie większej objętości niż mianowana - filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety minimalizuje ryzyko zakażenia - zakres temperaturowy 0-40 °C - ISO 9001:2008 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne - wolne od endotoksyn - indywidualnie pakowane, opakowanie jednostkowe 1szt - długość: 312 mm - kolor: niebieski | 200 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
9 | Sterylne pipety serologiczne 50ml, indywidualnie pakowane, 4x25szt/100szt - objętość 50ml - wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości - kolorowe pierścienie w górnej części pipety pozwalają na łatwą identyfikację pojemności - ujemna kalibracja pozwala na pobranie większej objętości niż mianowana - filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety minimalizuje ryzyko zakażenia - zakres temperaturowy 0-40 °C - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne - wolne od endotoksyn - indywidualnie pakowane, opakowanie jednostkowe 1szt - długość: 367 mm - kolor: niebieski | 100 szt./ 1op. | 7 | 0 | 0
10 | Sterylne butelki 50ml/25cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem, 20x10szt/200szt - pojemność/objętość 50ml - powierzchnia wzrostu 25 cm2 - rekomendowany zakres medium hodowlanego 5-7,5ml - materiał: polistyren o wysokiej przezroczystości w jakości medycznej - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - z zakrętką z filtrem hydrofobowym 0.22µm, aby wspomóc wymianę gazową oraz zapobiec wnikaniu mikroorganizmów do butelki, chroniąc przed kontaminacją - wyposażone w miejsce na opis i podziałkę, ułatwiające identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa - opakowanie jednostkowe 10szt | 200 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
11 | Sterylne butelki 250ml/75cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem, 20x5szt/100szt - pojemność/objętość 250ml - powierzchnia wzrostu 75 cm2 - rekomendowany zakres medium hodowlanego 15-22,5ml - materiał: polistyren o wysokiej przezroczystości w jakości medycznej - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - z zakrętką z filtrem hydrofobowym 0.22µm, aby wspomóc wymianę gazową oraz zapobiec wnikaniu mikroorganizmów do butelki, chroniąc przed kontaminacją - wyposażone w miejsce na opis i podziałkę, ułatwiające identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa - opakowanie jednostkowe 5szt | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
12 | Sterylne butelki 750ml/175cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem, 8x5szt/40szt - pojemność/objętość 750ml - powierzchnia wzrostu 175 cm2 - rekomendowany zakres medium hodowlanego 35-52,5ml - materiał: polistyren o wysokiej przezroczystości w jakości medycznej - traktowanie plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej, ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - z zakrętką z filtrem hydrofobowym 0.22µm, aby wspomóc wymianę gazową oraz zapobiec wnikaniu mikroorganizmów do butelki, chroniąc przed kontaminacją -wyposażone w miejsce na opis i podziałkę, ułatwiające identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa - opakowanie jednostkowe 5szt | 40 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
13 | Sterylne szalki śr. 35mm TC do hodowli adherentnej, 25x20szt/500szt - dedykowane do hodowli adherentnej - wysokość: 12mm - średnica : 33,6 mm - rekomendowana pojemność medium hodowlanego 1,8-2,7ml - powierzchnia wzrostu 8,5 cm2 - temperatura pracy 64°C i zamrażania do -86°C - materiał: bezbarwny polistyren o wysokiej przezroczystości - wykonane z PA/PE - traktowane plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - zaprojektowane dla możliwości układania szalek w stos - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny | 500 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
14 | Sterylne szalki śr.60mm TC do hodowli adherentnej, 25x20szt/500szt - z wentylacją - dedykowane do hodowli adherentnej - wysokość: 15mm - średnica : 55,2 mm - rekomendowana pojemność medium hodowlanego 4,2-6,3ml - powierzchnia wzrostu 22,9 cm2 - temperatura pracy 64°C i zamrażania do -86°C - materiał: bezbarwny polistyren o wysokiej przezroczystości - wykonane z PA/PE - traktowane plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - zaprojektowane dla możliwości układania szalek w stos - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny | 500 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
15 | Sterylne szalki śr.100mm TC do hodowli adherentnej, 60x5szt/300szt - dedykowane do hodowli adherentnej - wysokość: 20 mm - średnica : 87,2 mm - rekomendowana pojemność medium hodowlanego 11,0-16,5 ml - powierzchnia wzrostu 57,6 cm2 - temperatura pracy 64°C i zamrażania do -86°C - materiał: bezbarwny polistyren o wysokiej przezroczystości - wykonane z PA/PE - traktowane plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - zaprojektowane dla możliwości układania szalek w stos - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny | 300 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
16 | Sterylne szalki śr.150mm TC do hodowli adherentnej, 20x5szt/100szt - dedykowane do hodowli adherentnej - wysokość: 25mm - średnica : 139,9 mm - rekomendowana pojemność medium hodowlanego 30,4 -45,6 ml - powierzchnia wzrostu 150,1 cm2 - temperatura pracy 64°C i zamrażania do -86°C - materiał: bezbarwny polistyren o wysokiej przezroczystości - wykonane z PA/PE - traktowane plazmą w warunkach próżniowych, co w rezultacie prowadzi do wytworzenia hydrofilowej ujemnie naładowanej powierzchni wzrostu komórek - zaprojektowane dla możliwości układania szalek w stos - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
17 | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki 180mm, szerokość ostrza 18mm, 100x1szt/100szt - dedykowane do T-25 i T-75 oraz szalek 35mm, 60mm - długość rączki 180mm - długość ostrza 18mm - ostrze wykonane z PE, obrotowe i miękkie - rączka wykonana z PP - swobodnie obracające się ostrze, skręt w dowolnym kierunku - umożliwiają delikatne zdjęcie komórek z powierzchni szalek, butelek, płytek - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
18 | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki 250mm, szerokość ostrza 18mm, 100x1szt/100szt - długość rączki 250mm - długość ostrza 18mm - ostrze wykonane z PE, obrotowe i miękkie - rączka wykonana z PP - swobodnie obracające się ostrze, skręt w dowolnym kierunku - umożliwiają delikatne zdjęcie komórek z powierzchni szalek, butelek, płytek - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
19 | Sterylne, indywidualnie pakowane skrobaki do kultur komórkowych o długości 180/20mm, 100x1szt/100szt - długość rączki 180mm - długość ostrza 20mm - skrobak typu łopatka - rączka wykonana z PP - swobodnie obracające się ostrze, skręt w dowolnym kierunku - umożliwiają delikatne zdjęcie komórek z powierzchni szalek, butelek, płytek - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
20 | Sterylny system filtracji próżniowej z membraną PES 0.22um, 500ml, 12x1szt/12szt. - pojemność 500ml - przeznaczenie: system do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologiczne - materiał: polistyren (zakrętka, górna część i butelki odbiorcze) + akrylonitryl-butadien-styren (szyjka) - średnica membrany: 90 mm - kolor: bezbarwne, transparentne - na ścianie zestawu podziałka o wysokiej precyzji - lejek jest połączony z filtrem z membraną PES w komplecie z naczyniem odbierającym, dodatkowo w zestawie jest nakrętka - każdy zestaw posiada numer serii w celu identyfikacji - złącza węży są zaprojektowane tak, aby pasowały do wielu średnic węża - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, niecytotoksyczne - indywidualnie pakowane, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa - opakowanie jednostkowe 1szt - opakowanie zbiorcze 12x1szt/12szt. | 12 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
21 | Sterylne filtry strzykawkowe PES średn.porów 0.22/średn.filtra 25mm, 1sztx100szt/100szt - wielkość porów 0,22 μm - objętość retencji 25mm - do próbek o objętości od 2mL do 100mL. - objętość retencji <115 μL. - wysokie przepływy i przepustowość - prędkość przepływu wody: 36 m3/m2/hr/bar (0,45μm), 21 m3/m2/hr/bar (0,2μm), pH 4-8 - niskie wiązanie białek i niski stopień ekstrakcji chemicznej - maksymalna temperatura pracy: autoklaw 100°C w 125°C przez 15 min. - maksymalne ciśnienie robocze około 100 psi. - pakowane pojedynczo - niepirogenne, nie cytotoksyczne - sterylizacja wiązką E- Beam, SAL=10-6. - Wolne od Dnaz , Rnaz i ludzkiego DNA - filtry z polieterosulfonu - hydrofilowe - duża odporność termiczna i chemiczna - odporność na działanie większości roztworów hydrofilowych | 100 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
22 | Kartonowe CRYO pudełko 81-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, 5szt - przeznaczone na 81 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 9 x 9 - wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe - wielkość opakowania: 5 sztuk | 5 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
23 | Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, 5szt - przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 10 x 10 - wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe - wielkość opakowania: 5 sztuk | 5 szt./1 op. | 7 | 0 | 0
24 | Kartonowe kriopudełko na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 81x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 1szt przeznaczone na 81 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 9 x 9 - wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: biały | SZTUKA | 45 | 0 | 0
25 | Kartonowe kriopudełko na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 100x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 1szt przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 10 x 10 - wymiary: 13,2cm x 13,2 cm x 5,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: biały | SZTUKA | 45 | 0 | 0
26 | CRYO pudełko z PP na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 81x1.5ml/2.0ml, -90°C to 121°C, 1szt - przeznaczone na 81 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego polipropylenu PP odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - wykonane z polipropylenu PP o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur: -90ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 9 x 9 - wymiary: 133x133x52 mm (LxWxH) - dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe | SZTUKA | 45 | 0 | 0
27 | CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 100x1.5ml/2.0ml, -90°C do 121°C, 1 szt - przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego polipropylenu PP odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - wykonane z polipropylenu PP o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur : -90ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 10 x 10 - wymiary: 141x154x55 mm (LxWxH) - dostępne kolory: niebeskie, zielone, czerwone, żółte, białe | SZTUKA | 45 | 0 | 0
28 | CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 25x1.5ml/2.0ml, -90°C to 121°C, 30szt przeznaczone na 25 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego polipropylenu PP odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - wykonane z polipropylenu PP o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur : -90ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 5 x 5 - wymiary: 75x75x52 (mm) (LxWxH) - dostępne kolory: niebeskie, zielone, czerwone, żółte, białe | SZTUKA | 5 | 0 | 0
29 | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 100x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 20x1szt/20szt - przeznaczone na 100 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego bardzo twardego poliwęglanu PC odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - wykonane z poliwęglanu PC o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - zamykane pokrywą z numerowaną siatką do szybkiej identyfikacji próbek - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 10 x 10 - wymiary: 133x133x52 (LxWxH) - dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe | SZTUKA | 5 | 0 | 0
30 | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 20x1szt/20szt - przeznaczone na 81 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego bardzo twardego poliwęglanu PC odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - wykonane z poliwęglanu PC o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - zamykane pokrywą z numerowaną siatką do szybkiej identyfikacji próbek - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 9 x 9 - wymiary: 133x133x52 (LxWxH) - dostępne kolory: niebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe | SZTUKA | 5 | 0 | 0
31 | CRYO pudełko z PC (poliweglanowe) na krioprobówki i probówki wirówkowe z polipropylenu 25x1.5ml/2.0ml, -196°C to 121°C, 30szt - przeznaczone na 25 probówek 0,5 ml, 1,5 ml lub 2,0 ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bezbarwnego bardzo twardego poliwęglanu PC odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - wykonane z poliwęglanu PC o wysokiej przejrzystości i jakości - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - zamykane pokrywą z numerowaną siatką do szybkiej identyfikacji próbek - wyposażone w wentylację, co pozwala na szybka kondensację zawartości i pełny drenaż - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 5 x 5 - wymiary: 75x75x52mm (LxWxH) | SZTUKA | 5 | 0 | 0
32 | Kartonowe kriopudełko na probówki wirówkowe 15ml 36x15ml, -196°C to 121°C, 1szt - przeznaczone na 36 probówek o pojemności 15ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 6 x 6 - wymiary: 14,6cm x 14,6 cm x 12,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: biały | SZTUKA | 50 | 0 | 0
33 | Kartonowe kriopudełko na probówki wirówkowe 50ml 16x50ml, -196°C to 121°C, 1szt - przeznaczone na 16 probówek o pojemności 50ml lub fiolki kriogeniczne - wykonane z bardzo odpornego kartonu na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne. - zakres temperatur : -196ºC to 121ºC - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - przeznaczone do głębokiego mrożenia, w ciekłym azocie - możliwość pisania na wierzchu - opis nie ulega zniszczeniu po przechowywaniu w niskich temperaturach - możliwość zmazania opisu przy użyciu łagodnego rozpuszczalnika - pasują do wszystkich standardowych stelaży do zamrażania - rzędy - 4 x 4 - wymiary: 14,6cm x 14,6 cm x 12,1cm (LxWxH) - dostępne kolory: biały | SZTUKA | 15 | 0 | 0
34 | Jednostronny statyw na probówki wirówkowe z polipropylenu 80x1.5ml/2.0ml, 1szt - przeznaczony na probówki wirówkowe 80x1.5ml/2.0ml - oznaczenie – alfanumeryczne w celu identyfikacji - wyposażony w obszar boczny do opisywania - wykonane z bezbarwnego polipropylenu PP odpornego na chemiczne alkohole i łagodne rozpuszczalniki organiczne - uchwyty na obu końcach dla bezpiecznej obsługi - wykonane z polipropylenu PP o wysokiej jakości - zakres temperatur : -90ºC to 121ºC - rzędy - 5 x 16 - wymiary: xx mm (LxWxH) - dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy | SZTUKA | 25 | 0 | 0
35 | Statyw plastikowy na probówki wirówkowe 15ml, 1szt - materiał: polipropylen - kolor: zielony - przeznaczony na probówki wirówkowe 15ml - 50-miejscowy (10x5) - autoklawowalny - wymiary: 207x129x60 mm (LxWxH) - opakowanie zbiorcze 1szt. | SZTUKA | 35 | 0 | 0
36 | Statyw plastikowy na probówki wirówkowe 50ml, 1szt - materiał: polipropylen - kolor: zielony - przeznaczony na probówki wirówkowe 15ml - 25-miejscowy (5x5) - autoklawowalny - wymiary: 207x129x60 mm (LxWxH) - opakowanie zbiorcze 1szt. | SZTUKA | 40 | 0 | 0
37 | Statyw PCR na probówki 0.2ml, 96x0,2ml, przykrywką z poliwęglanu PC, -80°C do +121°C, 1szt - materiał: polipropylen - kolor: zielony - przeznaczony na probówki PCR o pojemności 0,2ml - 96-miejscowy (8x12) - autoklawowalny - wymiary: 14,3x10,3mm (LxW) - możliwość układania statywów jeden na drugim - opakowanie zbiorcze 1szt | SZTUKA | 24 | 0 | 0
38 | Sterylne ezy z oczkiem 1μl, z PS, NIEBIESKIE, Evan's Blue Dye Method Certificat, 40x25szt/1000szt - wielkość oczka 1ul - hydrofilowe - wyposażone w elastyczny uchwyt - kolor: niebieski - długość: 198,3 mm - wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - ultragładka powierzchnia pętelkowa ułatwia jednolite i gładkie smugi bez uszkadzania powierzchni żelu - pętla w rozmiarze 1 μL z dokładnym pomiarem; przeciwległy koniec każdej pętli może służyć jako igła - okrągła pętla zapobiega uszkodzeniom podczas selekcji kolonii - sterylne, sterylizacja E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne - produkt jednorazowego użytku - opakowanie jednostkowe: 25szt ez zapakowane w wygodny blister | 1000 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
39 | Sterylne ezy z oczkiem 10μl, z PS, POMARAŃCZOWE, Evan's Blue Dye Method Certificat, 40x25szt/1000szt - wielkość oczka 10ul - hydrofilowe - wyposażone w elastyczny uchwyt - kolor: niebieski - długość: 200 mm - wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - ultragładka powierzchnia pętelkowa ułatwia jednolite i gładkie smugi bez uszkadzania powierzchni żelu - pętla w rozmiarze 1 μL z dokładnym pomiarem; przeciwległy koniec każdej pętli może służyć jako igła - okrągła pętla zapobiega uszkodzeniom podczas selekcji kolonii - sterylne, sterylizacja E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne - produkt jednorazowego użytku - opakowanie jednostkowe: 25szt ez zapakowane w wygodny blister | 1000 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
40 | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, indywidualnie pakowane, 500x1szt/500szt - sterylne, pakowane indywidualnie - hydrofilowe - L- kształtna, gładka końcówka posiada delikatne zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru - kolor: pomarańczowy - długość: 144mm - wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - ultragładka powierzchnia ułatwia jednolite i gładkie ruchy bez uszkadzania powierzchni żelu - sterylne, sterylizacja E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne - produkt jednorazowego użytku - opakowanie jednostkowe: 1szt zapakowana w wygodny blister | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
41 | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, pakowane po 10szt, 50x10szt/500szt - sterylne, pakowane po 10szt - hydrofilowe - L- kształtna, gładka końcówka posiada delikatne zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru - kolor: pomarańczowy - długość: 144mm - wykonane z wysokoudarowego polistyrenu klasy medycznej - ultragładka powierzchnia ułatwia jednolite i gładkie ruchy bez uszkadzania powierzchni żelu - sterylne, sterylizacja E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz, nie pirogenne - produkt jednorazowego użytku - opakowanie jednostkowe: 10szt zapakowane w wygodny worek strunowy | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
42 | Sterylne rynienki płuczące o poj. 25ml, PS, białe, indywidualnie pakowane, 100x 1szt/100szt - materiał: polistyren, - do pipet wielokanałowych, - pojemność 25ml, - V – kształtne dno - kolor: biały, - sterylne, - pakowane indywidualnie, - dostępne w wersji 25ml;55ml;100ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
43 | Sterylne rynienki płuczące o poj. 55ml, z PS, białe, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt - materiał: polistyren, - do pipet wielokanałowych, - pojemność 55ml, - V – kształtne dno - kolor: biały, - sterylne, - pakowane indywidualnie, - dostępne w wersji 25ml;55ml;100ml | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
44 | Sterylne rynienki płuczące o poj. 100ml, PS, białe, indywidualnie pakowane, 50x1szt/50szt - materiał: polistyren, - do pipet wielokanałowych, - pojemność 100ml, - V – kształtne dno - kolor: biały, - sterylne, - pakowane indywidualnie, - dostępne w wersji 25ml;55ml;100ml | 50 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
45 | Rynienki płuczące, z PP, niesterylne, 5x1szt/5szt - materiał: polipropylen - do pipet 12 - kanałowych i jednokanałowych - dwustronne : strona 12-kanałowa posiada pojemność 5ml/kanał, strona 1-kanałowa posiada pojemność 50 ml - dostępne w kolorach : przezroczysty, niebieski, zielony, różowy, żółty, - pakowane w worku - opakowanie zbiorcze 5x1szt/5szt | 5 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
46 | Rynienki płuczące, PVC o pojemności 55ml, niesterylne, bezbarwne, 100x1szt/100szt - materiał: PVC, - do pipet wielokanałowych, - pojemność 55ml, - V – kształtne dno - kolor: bezbarwny, - przejrzyste ścianki pozwalają na łatwy dostęp wzrokowy do zawartości, - pakowane w workach, - opakowanie zbiorcze 100x1szt/100szt | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
47 | Sterylne szalki Petriego śr.60mm, z wentylacją, 67x15szt/ 1005szt Szalki Petriego Ø60mm z wentylacją - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14mm - materiał: bezbarwny polistyren- wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny - produkowana jest w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003 - spełnia ona wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC - Produkt certyfikowany, medyczny | 1005 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
48 | Sterylne szalki Petriego Ø60mm, bez wentylacji, 67x15szt/ 1005szt - Szalki Petriego Ø60mm bez wentylacji - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14mm - materiał: bezbarwny polistyren - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny - produkowana jest w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003 - Spełnia ona wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC - Produkt certyfikowany medyczny, | 1005 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
49 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm, bez wentylacji, 24x25szt/ 600szt - Szalki Petriego Ø90mm bez Wentylacji - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14mm - materiał: bezbarwny polistyren - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny - produkowana jest w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003 - Spełnia ona wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC - Produkt Certyfikowany, Medyczny | 600 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
50 | Sterylne szalki Petriego śr.90mm, z wentylacją, 24x25szt/ 600szt. - Szalki Petriego Ø90mm z wentylacją - dedykowane do hodowli mikrobiologicznej - wysokość: 14mm - materiał: bezbarwny polistyren- wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylny - produkowana jest w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003 - spełnia ona wymagania dyrektywy o wyrobach medycznych używanych do diagnozy in vitro 98/79/EEC - Produkt Certyfikowany, Medyczny | 600 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
51 | Probówki wirówkowe 0.6ml z zatraskiwaną pokrywką, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, w worku 1000szt - pojemność 0,5ml - stożkowe - materiał: bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łątwe zamykanie i otwieranie - wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU - niepirogenne - max. możliwość wirowania 30000g - zakres temperatur: -80°C- 121°C - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi | 1000 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
52 | Probówki wirówkowe 1.5ml z zatraskiwaną pokrywką, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500x1szt/500szt - pojemność 1,5ml - stożkowe - materiał: bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łątwe zamykanie i otwieranie - wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU - niepirogenne - max. możliwość wirowania 30000g - zakres temperatur: -80°C- 121°C - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
53 | Probówki wirówkowe 2.0ml z zatraskiwaną pokkrywką, do 30000g, -80°C do 121°C, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt - pojemność 2,0ml - okrągłodenne - materiał: bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łątwe zamykanie i otwieranie - wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU - niepirogenne - max. możliwość wirowania 30000g - zakres temperatur: -86°C- 121°C - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
54 | Wolne od Dnaz i Rnaz probówki wirówkowe 1,5ml, bezbarwne, w worku, 1x500szt / 500szt 500szt -pojemność 1,5ml - wykonane z polipropylenu -w jakości medycznej, odpornego chemicznie o podwyższonej przezroczystości - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łatwe zamykanie i otwieranie - stożkowe - płaskie wieczko - matowe pole do opisu - możliwość pisania na wieczku - łatwe w zamykaniu i otwieraniu - wolne od Dnaz i Rnaz - max. możliwość wirowania 20000g - zakres temperatur: -20°C- 121°C | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
55 | Sterylne probówki wirówkowe 0.6ml z zatraskiwaną pokrywką, w worku, 15x50szt/750szt - materiał: polipropylen - bezbarwne - stożkowe - ze skalą pomiarową - łatwe otwieranie i zamykanie - wolne od DNaz i RNaz - endotoksyny: 0.1 EU - zakres temperatur: -80°C- 121°C - max. możliwość wirowania: 30000g - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi - opakowanie zbiorcze 15x50szt/750szt | 750 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
56 | Sterylne probówki wirówkowe 1.5ml z zatraskiwaną pokrywką, do 30000g, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku, 8x50szt/ 400szt - pojemność 1,5ml - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU - stożkowe - materiał: bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łatwe zamykanie i otwieranie - sterylizowane promieniowaniem gamma E-Beam - niepirogenne - max. możliwość wirowania 30000g - zakres temperatur: -80°C- 121°C | 400 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
57 | Sterylne probówki wirówkowe 2.0ml z zatraskiwaną pokrywką, do 30000g, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku, 8x50szt/ 400szt - pojemność 2,0ml - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz i o wartości endotoksyny: 0.1 EU - stożkowe - materiał: bezbarwny, transparentny, wysoce przezroczysty polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, wolny od metali ciężkich - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką, łatwe zamykanie i otwieranie - sterylizowane promieniowaniem gamma E-Beam - niepirogenne - max. możliwość wirowania 30000g - zakres temperatur: -80°C- 121°C - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi | 400 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
58 | Sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, endotoksyn, krioprobówki 2,0ml z PP,10x50szt/500szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -86°C, - bezbarwna nakrętka z gwintem zewnętrznym i uszczelką, - mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane - stożkowa, skalowana i z miejscem na opis - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR,endotoksyn, ATP, nie mutagenne, - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - opakowanie zbiorcze 10x50szt./500szt. | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
59 | Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, z gwintem wewnętrznym, w workach, 5x100szt/500szt - pojemność 2.0ml - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - wolnostojące typu Self standing - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -196°C , - bezbarwne, nisko adhezyjne, silikonowane - zakręcane wieczko typu SCREW CAP, kolorowa nakrętka z gwintem wewnętrznym i uszczelką, - ze skalą: 0.5/1.0/1.5/1.8ml - z matowym polem do opisu - właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne. | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
60 | Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, z gwintem zewnętrznym, w workach, 5x100szt/500szt - pojemność 2.0ml - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - wolnostojące typu Self standing - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -196°C , - bezbarwne, nisko adhezyjne, silikonowane - zakręcane wieczko typu SCREW CAP, kolorowa nakrętka z gwintem zewnętrznym i uszczelką, - ze skalą: 0.5/1.0/1.5/1.8ml - z matowym polem do opisu - właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne | 200 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
61 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, nisko adhezyjne, w worku, 2x100szt/200szt - pojemność 5ml - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -80°C, - bezbarwne, nisko adhezyjne - z płaskim profilowanym wieczkiem, możliwość pisania na wieczku - wieczko przystosowane do przekłuwania - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml - z matowym polem do opisu - właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne) - opakowanie zbiorcze 2x100 szt./200szt | 200 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
62 | Sterylne probówki wirówkowe zakręcane 5.0ml, SCREW CAP, nisko adhezyjne, w worku, 2x100szt/200szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -86°C, - bezbarwne, nisko adhezyjne - zakręcane wieczko typu SCREW CAP - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml - z matowym polem do opisu - właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne) - opakowanie zbiorcze 2x100 szt./200szt | 200 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
63 | Sterylne probówki wirówkowe 5.0ml, Self Standing, nisko adhezyjne, w worku, 2x100szt/200szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej, - podwyższona przezroczystość plastiku, - możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -86°C, - bezbarwne, nisko adhezyjne - z płaskim profilowanym wieczkiem, możliwość pisania na wieczku - wieczko przystosowane do przekłuwania - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml - z matowym polem do opisu - właściwa konstrukcja zapewnia łatwe zamykanie i otwieranie - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne) - opakowanie zbiorcze 2x100 szt./200szt | 200 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
64 | Sterylne pipety Pasteura 3ml, 162mm, indywidualnie pakowane, 500x1szt/500szt - pojemność 3ml - indywidualnie pakowane - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - materiał polietylen LDPE - przezroczyste, transparentne, klarowne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny - z bezbarwną, wytłaczaną skalą dla ułatwienia obserwacji - sterylizowane tlenkiem etylenu - ISO 9001-2015 GMP standard - długość pipety 162mm - rodzaj opakowania: folia polietylenowa i papierowy blister - opakowanie jednostkowe 1szt - opakowanie zbiorcze 1x500szt/500szt. | 500 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
65 | Pipety Pasteura 3ml pakowane zbiorczo, 1x500szt/500szt - pojemność 3ml - aseptyczne - materiał polietylen LDPE - przezroczyste, transparentne, klarowne - wyrób jednorazowego użycia, jałowy - z bezbarwną, wytłaczaną skalą dla ułatwienia obserwacji - opakowanie zbiorcze 1x500szt/500szt. | 500 szt./1 op. | 15 | 0 | 0
66 | Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt - pojemność: 0,2ml - płaskie wieczko - certyfikowane - przezroczyste, polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - stożkowe - możliwość pisania na wieczku - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne | 1000 szt./1 op. | 3 | 0 | 0
67 | Probówki 0.2ml do PCR typu strip, z indywidualnie zamykanymi płaskimi wieczkami, 10x12x8szt/960szt - pojemność: 0,2ml - typu STRIP - 8 probówek połączonych ze sobą - płaskie wieczka - typu Strip - 8 wieczek połączonych ze sobą - probówki i wieczka trwale ze sobą połączone, indywidualnie zamykane - przezroczyste, polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - stożkowe - możliwość pisania na wieczku - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne | 960 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
68 | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, bez kołnierza, bezbarwne, ścięty narożnik H1, 4x25szt/100szt - 100szt w opakowaniu! - bezbarwne płytka 1-komponentowa (polipropylen), bez kołnierza - 96 dołków - materiał: polipropylen (USP Grade VI) - cienkościenne, stożkowe - pojemność dołka 0,2ml - ścięty narożnik H1 - oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikacje próbek - oznaczenia alfanumeryczne w kolorze czarnym - czysta do PCRi i RT-qPCR, wolna od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA - płaska powierzchnia, gruba i solidna, niełatwa do odkształcenia konstrukcja - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi - zaprojektowana w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego | 100 szt./1 op. | 5 | 0 | 0
69 | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12, 4x25szt/100szt - bezbarwna płytka 1-komponentowa (polipropylen), z pół kołnierzem - 96 dołków - materiał: polipropylen (USP Grade VI) - cienkościenne, stożkowe - pojemność dołka 0,2 ml - ścięty narożnik A12 - oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikacje próbek - czysta do PCR i RT-qPCR, wolna od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA - płaska powierzchnia, gruba i solidna, niełatwa do odkształcenia - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi - wielkość opakowania: 4x25szt/100szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
70 | Płytki do PCR 96-dołkowe 0.2ml, z pół kołnierzem, bezbarwne, ścięty narożnik A12, polecany do ABI, 4x25szt/100szt - bezbarwna płytka 1-komponentowa (polipropylen), wysoki profil, boczna ramka do połowy wysokości (ang. semi- skirted), dodatkowy rant wokół górnej powierzchni płytki - 96 dołków - materiał: polipropylen (USP Grade VI) - cienkościenne, stożkowe - pojemność dołka 0,2ml - ścięty narożnik A12 - oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikacje próbek - czysta do PCR i RT-qPCR, wolna od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA - płaska powierzchnia, gruba i solidna, niełatwa do odkształcenia - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi - wielkość opakowania: 4x25szt/100szt | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
71 | 96 dołkowe białe płytki do PCR 0.1ml z pół kołnierzem do użytku na termocyklerze Light Cycler 480 (Roche), Light Cycler 480 II i Light Cycler 96, 5x10szt/50szt - biała płytka 1-komponentowa (polipropylen), niski profil, niska boczna ramka (ang. semi- skirted, - 96 dołków - materiał: polipropylen (USP Grade VI) - cienkościenne, stożkowe - pojemność dołka 0,1ml - ścięty narożnik H12 - oznaczenie alfanumeryczne ułatwiające identyfikacje próbek - czysta do PCR i RT-qPCR,wolna od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA - płaska powierzchnia, gruba i solidna, niełatwa do odkształcenia - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi | 50 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
72 | Folia/Sealing film do płytek qPCR optical 100x1szt/100szt - odpowiednia do stosowania w temperaturach między -70 ° C do 100 ° C - samoprzylepna, w ciętych arkuszach - folia nieprzepuszczalna, klasa medyczna produktu - kompatybilna z wszystkimi płytkami do qPCR oferowanymi w sklepie - bardzo dobra skuteczność uszczelniania - umożliwia obserwację próbek - łatwa do przebicia, nie przykleja się do końcówki na pipecie, - idealna do systemów zautomatyzowanych - wymiary 141 × 78 [mm] - kolor bezbarwny | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
73 | Folia/Sealing film do płytek PCR 100x1szt/100szt - odpowiednia do stosowania w temperaturach między -20 ° C do 110 ° C - samoprzylepna, w ciętych arkuszach - folia nieprzepuszczalna, klasa medyczna produktu - kompatybilna z wszystkimi płytkami do PCR oferowanymi w sklepie www.genoplast.pl - bardzo dobra skuteczność uszczelniania - umożliwia obserwację próbek - łatwa do przebicia, nie przykleja się do końcówki na pipecie, - idealna do systemów zautomatyzowanych - wymiary 146 × 81 [mm] - kolor bezbarwny - minimalizuje odparowanie roztworu nawet w wysokiej temperaturze. | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
74 | Probówki 0,2ml do PCR typu strip, bezbarwne, wysoki profil, 125x8szt/1000szt - pojemność: 0,2ml, objętość robocza: <200µl, całkowita pojemność studzienek: 300µl; - bezbarwne - typu STRIP - 8 probówek - polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - idealne do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - gładka powierzchnia, solidna, niełatwa do odkształcenia konstrukcja - stożkowe - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - sterylne - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
75 | Paski zamykające do probówek 0.1ml/0.2ml 8-strip, płaskie wieczka, 125x8szt/1000szt - 125 pasków po 8 wieczek w stripie! - płaskie wieczka - bezbarwne, transparentne, przezroczyste - materiał: polipropylen (USP Grade VI) - cienkościenne - czysta do PCR ,wolna od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA - gładka powierzchnia, solidna, niełatwa do odkształcenia konstrukcja - autoklawowalne w warunkach 121°C/ 15 psi - zaprojektowana w celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego - wielkość opakowania: 125sztx8/1000szt | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
76 | Mikroprobówki do PCR 0.1ml 8-Strip, BIAŁE, 125x8szt /1000szt - pojemność: 0,15ml - białe - typu STRIP - 8 probówek - polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - idealne do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - gładka powierzchnia, solidna, niełatwa do odkształcenia konstrukcja - stożkowe - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - sterylne - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
77 | Sterylne sita komórkowe 40um, nylonowe, FIOLETOWE, 100x1szt/100szt - średnica porów 40μm - separatory dedykowane do probówek wirówkowych 50ml - nylonowe, fioletowe - zaprojektowane z ramką wykonana z PP i uchwytem ułatwiającym pracę - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane - opakowanie zbiorcze: 100x1szt/100szt | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
78 | Sterylne sita komórkowe 70um, nylonowe, POMARAŃCZOWE, 100x1szt/100szt - siatka nylonowa - średnica porów 70μm - separatory dedykowane do probówek wirówkowych 50ml - nylonowe, pomarańczowe - zaprojektowane z ramką wykonana z PP i uchwytem ułatwiającym pracę - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane - opakowanie zbiorcze: 100x1szt/100szt | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
79 | Sterylne sita komórkowe 100um, nylonowe, ZIELONE, 100x1szt/100szt - siatka nylonowa - średnica porów 100μm - separatory dedykowane do probówek wirówkowych 50ml - nylonowe, zielone - zaprojektowane z ramką wykonana z PP i uchwytem ułatwiającym pracę - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane - opakowanie zbiorcze: 100x1szt/100szt. | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
80 | Etui na szkiełka, piankowe, 25-miejscowe, 4x5szt/20szt - wykonane z wytrzymałego, odpornego tworzywa sztucznego ABS, - 25- miejscowe, - piankowa wyściółka, - dostępne pięć kolorów :czerwony, żółty, zielony, niebieski,biały, - przeznaczone na szkiełka o wymiarach 25x75mm - identyfikacja preparatów - opakowanie: 5szt.x4/20szt. | 20 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
81 | Etui na szkiełka o wymiarach 25x75mm, piankowe, 100-miejscowe, 5x1szt/5szt - wykonane z wytrzymałego, odpornego tworzywa sztucznego ABS, - 100- miejscowe, - piankowa wyściółka, - dostępne pięć kolorów :czerwony, żółty, zielony, niebieski,biały, - przeznaczone na szkiełka o wymiarach 25x75mm - identyfikacja preparatów - zapięcie odporne na rdzę, | 5 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
82 | Etui na szkiełka, korkowe, 25-miejscowe, 4x5szt/20szt - wykonane z wytrzymałego, odpornego tworzywa sztucznego ABS, - 25- miejscowe, - korkowa wyściółka, - dostępne pięć kolorów :czerwony, żółty, zielony, niebieski,biały, - przeznaczone na szkiełka o wymiarach 25x75mm - identyfikacja preparatów - opakowanie: 5szt.x4/20szt. | 5 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
83 | Etui na szkiełka o wymiarach 25x75mm, korkowe, 100-miejscowe, 5x1szt/5szt - wykonane z wytrzymałego, odpornego tworzywa sztucznego ABS, - 100- miejscowe, - korkowa wyściółka, - dostępne pięć kolorów :czerwony, żółty, zielony, niebieski,biały, - przeznaczone na szkiełka o wymiarach 25x75mm - identyfikacja preparatów - zapięcie odporne na rdzę, | 5 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
84 | Czarne, przewodzące końcówki o poj. 50 ul, Pre-sterilized 24x 96pcs/ 2304pcs - pojemność/objętość: 50ul - nisko-retencyjne, czyste molekularnie, wolne od Dnaz , Rnaz, pyrogenów, proteaz, - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: czarny polipropylen w jakości medycznej - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - wygodne i łatwe zamknięcie w postaci blistra - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2008 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 24x 96pcs/ 2304pcs | 2304 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
85 | Czarne, przewodzące końcówki o poj. 200 ul, Pre-sterilized 24x 96pcs/ 2304pcs - pojemność/objętość: 200ul - nisko-retencyjne, czyste molekularnie, wolne od Dnaz , Rnaz, pyrogenów, proteaz, - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: czarny polipropylen w jakości medycznej - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - wygodne i łatwe zamknięcie w postaci blistra - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2008 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 24x 96pcs/ 2304pcs | 2304 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
86 | Czarne, przewodzące końcówki o poj. 1000 ul, Pre-sterilized 24x 96pcs/ 2304pcs - pojemność/objętość: 1000ul - nisko-retencyjne, czyste molekularnie, wolne od Dnaz , Rnaz, pyrogenów, proteaz, - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: czarny polipropylen w jakości medycznej - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - wygodne i łatwe zamknięcie w postaci blistra - odporne na rozpuszczalniki organiczne - ISO 9001:2008 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 24x 96pcs/ 2304pcs | 2304 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
87 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 0,1ul-10ul - długość: 40mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne | 960 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
88 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 20µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/ 960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 2-20ul - długość: 52mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
89 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 100µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objętość: 100ul - długość: 59 mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - wyposażone w filtr hydrofobowy, umieszczony niżej niż w końcówce na 200ul - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
90 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/ 960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 1ul-200ul - długość: 59mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
91 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 1000µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C -pojemność/objetość: 100ul-1000ul - długość: 88mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - wyposażone w filtr hydrofobowy - końcówki i filtry anty-aerozolowe są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
92 | Sterylne, Nisko adhezyjne końcówki z filtrem 1250µl, Extra Long, PP, w pudełkach, 10x96/960szt - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 100ul-1250ul - długość: 101 mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ - dostępne inne pojemności: 200ul, 300ul, 1000ul,1250ul - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
93 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 0,1ul-10ul - długość: 39 mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ - dostępne inne pojemności: 200ul, 300ul, 1000ul,1250ul - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 10 | 0 | 0
94 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 200µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 1ul-200ul - długość: 52mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - materiał: polipropylen w jakości medycznej - żółte - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - dostępne inne pojemności: 10ul, 300ul, 1000ul,1250ul - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
95 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 1000µl, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 1000ul - długość: 88mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki i pudełka można autoklawować - wygodne zamknięcie, łatwe w obsłudze jedna ręką - wieczko z rantem ułatwia przechowywanie w laboratorium - wydajne autoklawowanie z uchylonym wieczkiem - kolorystyczne pudełka ułatwiają identyfikacje - zawiasy umożliwiają łatwe zdejmowanie wieczka - opakowanie: rak = statyw = pudełko=96szt - odporne na rozpuszczalniki organiczne - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ - dostępne inne pojemności: 10ul, 200ul, 300ul, 1250ul - opakowanie zbiorcze: 10x96 sztuk/960szt | 960 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
96 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 10µl, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT0010-R-NS Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 0,1ul-10ul - długość: 39 mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki można autoklawować - odporne na rozpuszczalniki organiczne - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
97 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 200µl, uniwersalne, żółte, w workach, końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT0200-R-NS, 1x1000szt/1000szt Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 1ul-200ul - długość: 52mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - żółte - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki można autoklawować - odporne na rozpuszczalniki organiczne - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ - dostępne inne pojemności: 10ul, 300ul, 1000ul, 1250ul. - wielkość opakowania: worek 1x1000szt/1000szt | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
98 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000µl, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT1000-R-NS Specyfikacja: - wykonane z polipropylenu PP wg norm: Moduł sprężystości według normy ASTM D-790 wynosi 14,000 kg/cm2, Twardość według normy ASTM D-785 wynosi 102 HR, Udarność według normy ASTM D-256 wynosi 2.5 kg-cm/cm, Temperatura odkształcenia według normy ASTM D-648 wynosi 110°C - pojemność/objetość: 1000ul - długość: 88mm - niskoretencyjne, czyste molekularnie - końcówki są wykonane z ultra-hydrofobowego PE-HD - materiał: polipropylen w jakości medycznej, wolny od metali ciężkich - bezbarwne - gładka powierzchnia wewnętrzna, co zapewnia dokładność pipetowania - posiadają szeroki zakres kompatybilności, pasują zarówno do jednokanałowych i wielokanałowych pipet - końcówki można autoklawować - odporne na rozpuszczalniki organiczne - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - zakres temperatur -80℃ to+121℃ - dostępne inne pojemności: 10ul, 200ul, 300ul, 1250ul. - wielkość opakowania: worek 1x1000szt/1000szt | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
99 | Sterylne probówki wirówkowe 15ml, pakowane w worki, 10x50szt / 500szt - pojemność 15ml - materiał: probówka polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, nakrętka wykonana z HDPE - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - szczelna zakrętka - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką - sterylizowane promieniowaniem gamma E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz - niepirogenne - wielkość opakowania:10x50szt/500szt - max. Możliwość wirowania 12000g | 500 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
100 | Sterylne probówki wirówkowe 50ml, pakowane w worki, 20x25szt / 500szt - pojemność: 50ml - materiał: probówka polipropylen PP w jakości medycznej, nie toksyczny o wysokiej wytrzymałości, nakrętka wykonana z HDPE - USP VI Grade spełnia wymagania poziomu analitycznego - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - szczelna zakrętka - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką - sterylizowane promieniowaniem gamma E-Beam - wolne od Dnaz i Rnaz - niepirogenne - wielkość opakowania: 20x25szt/500szt - max. Możliwość wirowania 12000g | 500 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
101 | Sterylne probówki wirówkowe 15ml, pakowane w statywy z PS, 10x50szt/500szt - pojemność 15ml - materiał: polipropylen w jakości medycznej - USP VI spełnia wymagania poziomu analitycznego - nakrętka wykonana z HDPE - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - szczelna zakrętka - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką - sterylizowane promieniowaniem E-Beam - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz - niepirogenne - max. Możliwość wirowania 12000g - forma opakowania - wygodny statyw zapakowany w hermetycznie zamknięty rękaw | 500 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
102 | Sterylne probówki wirówkowe 50ml, pakowane w statywy z PS, 20x25szt/500szt - pojemność 50ml - materiał: polipropylen w jakości medycznej - USP VI spełnia wymagania poziomu analitycznego - nakrętka wykonana z HDPE - z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu - szczelna zakrętka - wysoce transparentne, przejrzyste, klarowne - zaprojektowane do obsługi jedna ręką - sterylizowane promieniowaniem E-Beam - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz - niepirogenne - max. Możliwość wirowania 12000g - forma opakowania - wygodny statyw zapakowany w hermetycznie zamknięty rękaw | 500 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
103 | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 1-komorowe, 2.5-5 ml., 6x 2szt/ 12szt. - Ilość studzienek komór- jedna - powierzchnia wzrostu: 9,40cm2 - objętość robocza: 2,5-5,5ml - wygodne do obserwacji mikroskopowej - materiał dolny: szkło - materiał komory: PS - materiał uchwytu: PP - kolor komory: przezroczysty - łatwe otwieranie klapki do demontażu komory i suwaka - nie stosuje się klejów chemicznych - zaprojektowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu - oznaczenie alfanumeryczne - tacki do pakowania mogą być używane jako stojaki inkubacyjne w inkubatorach CO2. - niepirogenne - niecytotoksyczne - wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA - sterylizacja EO - wielkość opakowania: 6 sztuk w opakowaniu/ 12 sztuk w kartonie | 12 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
104 | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 2-komorowe, 1.20-2.5 ml., 6x 2szt/ 12szt. - Ilość studzienek komór- cztery - powierzchnia wzrostu: 2,13cm2 - objętość robocza: 0,5-1,3ml - wygodne do obserwacji mikroskopowej - materiał dolny: szkło - materiał komory: PS - materiał uchwytu: PP - kolor komory: przezroczysty - łatwe otwieranie klapki do demontażu komory i suwaka - nie stosuje się klejów chemicznych - zaprojektowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu - oznaczenie alfanumeryczne - tacki do pakowania mogą być używane jako stojaki inkubacyjne w inkubatorach CO2. - niepirogenne - niecytotoksyczne - wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA - sterylizacja EO - wielkość opakowania: 6 sztuk w opakowaniu/ 12 sztuk w kartonie | 12 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
105 | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 4-komorowe, 0.5-1.30 ml., 6x 2szt/ 12szt. - Ilość studzienek komór- cztery - powierzchnia wzrostu: 2,13cm2 - objętość robocza: 0,5-1,3ml - wygodne do obserwacji mikroskopowej - materiał dolny: szkło - materiał komory: PS - materiał uchwytu: PP - kolor komory: przezroczysty - łatwe otwieranie klapki do demontażu komory i suwaka - nie stosuje się klejów chemicznych - zaprojektowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu - oznaczenie alfanumeryczne - tacki do pakowania mogą być używane jako stojaki inkubacyjne w inkubatorach CO2. - niepirogenne - niecytotoksyczne - wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA - sterylizacja EO - wielkość opakowania: 6 sztuk w opakowaniu/ 12 sztuk w kartonie | 12 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
106 | Sterylne szklane komory do hodowli komórkowych, 8-komorowe, 0.20-0.60 ml., 6x 2szt/ 12szt. - Ilość studzienek komór- osiem - powierzchnia wzrostu: 0,98cm2 - objętość robocza: 0,2-0,6ml - wygodne do obserwacji mikroskopowej - materiał dolny: szkło - materiał komory: PS - materiał uchwytu: PP - kolor komory: przezroczysty - łatwe otwieranie klapki do demontażu komory i suwaka - nie stosuje się klejów chemicznych - zaprojektowany, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu - oznaczenie alfanumeryczne - tacki do pakowania mogą być używane jako stojaki inkubacyjne w inkubatorach CO2. - niepirogenne - niecytotoksyczne - wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA - sterylizacja EO - wielkość opakowania: 6 sztuk w opakowaniu/ 12 sztuk w kartonie | 12 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
107 | Sterylne 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ F, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - płaskie dno, - 96 – dołkowe - powierzchnia hydrofobowa tzw. płytki "non-treated" - powierzchnia wzrostu 0,32 cm2 - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa/papier - opakowanie jednostkowe 1szt - opakowanie zbiorcze 100x1szt/100szt. | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
108 | Sterylne, 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ U, indywidualnie pakowane, 100x1szt/100szt - materiał: polistyren o wysokiej przejrzystości - kolor: bezbarwne - dno typ U - płaskie dno, - 96 – dołkowe - powierzchnia hydrofobowa tzw. płytki "non-treated" - powierzchnia wzrostu 0,66 cm2 - specjalna konstrukcja pokrywki zapewnia niskie parowanie, - pokrywka pasująca do płytki tylko w jednej pozycji, dzięki czemu zabezpiecza przed zakażeniem i kontaminacją krzyżową - matowa konstrukcja dna zapewnia łatwy chwyt, - studzienki oznaczone kodem alfanumerycznym zapewniają łatwą identyfikację - sterylizowane promieniami gamma, - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, - indywidualnie pakowane, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa/papier - opakowanie jednostkowe 1szt - opakowanie zbiorcze 100x1szt/100szt. | 100 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
109 | Cienkościenne probówki do PCR typu STRIP o pojemności 0,2ml, o wysokiej przezroczystości, bezbarwne, 125x8szt/1000szt - pojemność: 0,2ml - probówki typu STRIP - 8 probówek połączonych ze sobą - przezroczyste, polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - stożkowe - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne - wolne od ludzkiego DNA - opakowanie zbiorcze 125x8szt/1000szt | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
110 | Płaskie wieczka w stripie o wysokiej przezroczystości, bezbarwne, do probówek o pojemności 0,2ml w stripie, 125x8szt/ 1000szt -wieczka typu STRIP - 8 wieczek połączonych ze sobą - przezroczyste, polipropylen PP w jakości medycznej o podwyższonej przezroczystości, biologicznie obojętny o wysokiej gęstości, odporny chemicznie - do PCR i do Real-Time PCR - cienkościenne Thin-wall - niezwykle cienka i jednolita grubość ścianki umożliwia precyzyjny transfer ciepła - unikalna płaska konstrukcja gwarantuje idealne dopasowanie, aby zapobiec parowaniu próbki podczas cyklu termicznego - płaskie wieczko - szczelne zamknięcie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%) - wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne - wolne od ludzkiego DNA - opakowanie zbiorcze 125x8szt/1000szt | 1000 szt./1 op. | 4 | 0 | 0
111 | Sterylne skrobaczki 220mm, handle 13mm, indywidualnie pakowane, ruchoma łopatka skrobaczka, miękkie ostrze, dedykowane do T-25&T-75, oraz szalek 60mm, materiał HIPS/PP, 100x1szt/100szt - dedykowane do T-25 i T-75 oraz szalek 35mm, 60mm - długość rączki 220mm - długość ostrza 13mm - ostrze wykonane z HIPS, obrotowe i miękkie - rączka wykonana z PP - umożliwiają delikatne zdjęcie komórek z powierzchni szalek, butelek, płytek - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane - opakowanie zbiorcze: 100x1szt/100szt | 100 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
112 | Sterylne skrobaczki 280mm, handle 20mm, indywidualnie pakowane, ruchoma łopatka skrobaczka, miękkie ostrze, dedykowane do T-75/T-150/T-175, oraz szalek 100 i 150mm, materiał HIPS/PP, 100x1szt/100szt - dedykowane do T-75 i T-175 oraz szalek 90mm, 100mm i 150mm - długość rączki 280mm - długość ostrza 20mm - ostrze wykonane z HIPS, obrotowe i miękkie - rączka wykonana z PP - umożliwiają delikatne zdjęcie komórek z powierzchni szalek, butelek, płytek - ISO 9001:2015 GMP standard - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne - indywidualnie pakowane - opakowanie zbiorcze: 100x1szt/100szt | 100 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
113 | Płytki Elisa 96-dołkowe typ F, mocno wiążące, 10x5szt/50szt - materiał: polistyren w jakości medycznej zaprojektowany specjalnie do metody Elisa - zgodność z SBS / ANSI - mocno wiążące (wiązanie białka: 300-400ng/cm2) - 96 – dołkowe, płaskie dno typu F - bezbarwne - przejrzyste dołki, - oznaczenie alfanumeryczne - doskonała równomierność, CV <5% | 50 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
114 | Sterylne pipety serologiczne 2ml, indywidualnie pakowane, 8x50szt/400szt - objętość 2ml - wykonane z polistyrenu o wysokiej przezroczystości - kolorowe pierścienie w górnej części pipety pozwalają na łatwą identyfikację pojemności - ujemna kalibracja pozwala na pobranie większej objętości niż mianowana - filtr z poliolefiny umieszczony w szyjce pipety minimalizuje ryzyko zakażenia - zakres temperaturowy 0-40 °C - sterylne, sterylizacja E-beam warunki SAL 10-6 - wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne, niecytotoksyczne - indywidualnie pakowane, opakowanie jednostkowe 1szt - długość: 296 mm - kolor: niebieski - opakowanie zbiorcze: 8x50 sztuk/400szt | 400 szt./1 op. | 1 | 0 | 0
115 | Sterylne krioprobówki 2,0ml do ciekłego azotu, gwint wewnętrzny, 40x25szt/ 1000sztuk - sterylne - pojemność 2,0 ml - gwint wewnetrzny - wysokość 47 mm - wykonane z polipropylenu klasy medycznej - autoklawowalne - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - posiadają boczny kod kreskowym - podwójny gwint, zabezpieczający przed rozszczelnieniem próbówki - mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane - czarny nadruk podziałki - biały obszar do pisania - sterylizacja promieniowaniem gamma - wolne od DNaza i RNaz, endotoksyn, obcego DNA - wolnostojące - zakres temperatur od -196°C do 121°C (faza gazowa ciekłego azotu) - dostępne kolor zakrętkek: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - opakowanie zbiorcze 40x25szt./1000szt. | 1000 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
116 | Sterylne krioprobówki 2,0ml do ciekłego azotu, gwint zewnętrzny, 40x25szt/ 1000sztuk - sterylne - pojemność 2,0 ml - gwint zewnetrzny - wysokość 47 mm - wykonane z polipropylenu klasy medycznej - autoklawowalne - można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać - posiadają boczny kod kreskowym - podwójny gwint, zabezpieczający przed rozszczelnieniem próbówki - mogą być wielokrotnie zamrażane i rozmrażane - czarny nadruk podziałki - biały obszar do pisania - sterylizacja promieniowaniem gamma - wolne od DNaza i RNaz, endotoksyn, obcego DNA - wolnostojące - zakres temperatur od -196°C do 121°C (faza gazowa ciekłego azotu) - dostępne kolor zakrętkek: biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy - kompatybilne z większością wirówek na rynku biotechnologicznym, - opakowanie zbiorcze 40x25 szt./1000szt | 1000 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
117 | Sterylne wymazówki do pobierania prób z jamy nosowo-gardłowej, indywidualnie pakowane, dedykowane do COVID 19 100x1szt/100szt -Flokowane nylonowe waciki zapewniają optymalne pobieranie próbek ze względu na ich zdolność do pobrania większej liczby próbek w miejscu pobrania i szybszego uwalniania całej próbki. Produkt jest -przeznaczony do pobierania próbek, transportu, przechowywania itp. -łatwy w obsłudze i gotowy do użycia; -jednorazowe. -nietoksyczny -pakowane pojedynczo i sterylne -certyfikat CE, FDA, ISO | 100 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
118 | Pipeta automatyczna 0.5-10μl, 1 szt - zakres objętości 0.5-10 μL - jednokanałowe, - zmienno-pojemnościowe, - czytelny wyświetlacz - całkowicie mechaniczne - w pełni autoklawowalne, - lekkie, ergonomiczne, zapewniają wygodne długotrwałe użytkowanie - dostosowane do kształtu dłoni, wygodna obsługa jedna ręką - posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości, - nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek - łatwe do kalibracji i konserwacji , - Indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego umożliwiają łatwą naprawę i konserwację - wykonane z innowacyjnego materiału, - kalibrowane zgodnie z ISO8655, - kompatybilne z większością standardowych końcówek - każda pipeta dostarczana jest z indywidualnym certyfikatem kontrolnym | SZTUKA | 2 | 0 | 0
119 | Pipeta automatyczna 10-100μl, 1 szt - zakres objętości 10 μL-100μL - jednokanałowe, - zmienno-pojemnościowe, - czytelny wyświetlacz - całkowicie mechaniczne - w pełni autoklawowalne, - lekkie, ergonomiczne, zapewniają wygodne długotrwałe użytkowanie - dostosowane do kształtu dłoni, wygodna obsługa jedna ręką - posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości, - nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek - łatwe do kalibracji i konserwacji , - Indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego umożliwiają łatwą naprawę i konserwację - wykonane z innowacyjnego materiału, - kalibrowane zgodnie z ISO8655, - kompatybilne z większością standardowych końcówek - każda pipeta dostarczana jest z indywidualnym certyfikatem kontrolny | SZTUKA | 2 | 0 | 0
120 | Pipeta automatyczna 100-1000μl, 1 szt - zakres objętości 100-1000 μL - jednokanałowe, - zmienno-pojemnościowe, - czytelny wyświetlacz - całkowicie mechaniczne - w pełni autoklawowalne, - lekkie, ergonomiczne, zapewniają wygodne długotrwałe użytkowanie - dostosowane do kształtu dłoni, wygodna obsługa jedna ręką - posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości, - nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek - łatwe do kalibracji i konserwacji , - Indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego umożliwiają łatwą naprawę i konserwację - wykonane z innowacyjnego materiału, - kalibrowane zgodnie z ISO8655, - kompatybilne z większością standardowych końcówek - każda pipeta dostarczana jest z indywidualnym certyfikatem kontrolnym | SZTUKA | 2 | 0 | 0
121 | Pipeta jednokanałowa, automatyczna, o objętości 1000-5000μl, 1szt - zakres objętości 1000-5000 μL - jednokanałowe, - zmienno-pojemnościowe, - czytelny wyświetlacz - całkowicie mechaniczne - w pełni autoklawowalne, - lekkie, ergonomiczne, zapewniają wygodne długotrwałe użytkowanie - dostosowane do kształtu dłoni, wygodna obsługa jedna ręką - posiadają wyraźny cyfrowy wyświetlacz umożliwiający bezproblemowe odczytanie objętości, - nie wymagają dużej siły do zrzucania końcówek - łatwe do kalibracji i konserwacji , - Indywidualne zespoły tłoka i stożka końcowego umożliwiają łatwą naprawę i konserwację - wykonane z innowacyjnego materiału, - kalibrowane zgodnie z ISO8655, - kompatybilne z większością standardowych końcówek - każda pipeta dostarczana jest z indywidualnym certyfikatem kontrolnym | SZTUKA | 2 | 0 | 0
122 | Sterylne Kolby Erlenmeyera 125 ml do hodowli komórkowej, z zakrętką z filtrem, 24x1szt/24szt - dno płaskie, gładka powierzchnia kolby o wysokiej przezroczystości wykonana z PETG - sterylizowane promieniami E-Beam - idealne do prowadzenia hodowli na wytrząsarkach - niepyrogenne, nietoksyczne, przyjazne dla środowiska - indywidualnie pakowane - wyraźna skala, która ułatwia obserwację objętości pożywki hodowlanej. - konstrukcja kolb o dużej wydajności została wyposażona w wydłużoną szyjkę, wygodną do chwytania. - nasadka wentylacyjna jest wyposażona w oddychającą folię o grubości 0,22 μm | 24 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
123 | Sterylne Kolby Erlenmeyera 250 ml do hodowli komórkowej, z zakrętką z filtrem, 12x1szt/12szt - dno płaskie, gładka powierzchnia kolby o wysokiej przezroczystości wykonana z PETG mikroorganizmów do butelki - sterylizowane promieniami E-Beam - idealne do prowadzenia hodowli na wytrząsarkach - niepyrogenne, nietoksyczne, przyjazne dla środowiska - indywidualnie pakowane - wyraźna skala, która ułatwia obserwację objętości pożywki hodowlanej. - konstrukcja kolb o dużej wydajności została wyposażona w wydłużoną szyjkę, wygodną do chwytania. - nasadka wentylacyjna jest wyposażona w oddychającą folię o grubości 0,22 μm | 24 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
124 | Sterylne Kolby Erlenmeyera 500 ml do hodowli komórkowej, z zakrętką z filtrem, 12x1szt/12szt - dno płaskie, gładka powierzchnia kolby o wysokiej przezroczystości wykonana z PETG mikroorganizmów do butelki - sterylizowane promieniami E-Beam - idealne do prowadzenia hodowli na wytrząsarkach - niepyrogenne, nietoksyczne, przyjazne dla środowiska - indywidualnie pakowane - wyraźna skala, która ułatwia obserwację objętości pożywki hodowlanej. - konstrukcja kolb o dużej wydajności została wyposażona w wydłużoną szyjkę, wygodną do chwytania. - nasadka wentylacyjna jest wyposażona w oddychającą folię o grubości 0,22 μm | 12 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
125 | Sterylne Kolby Erlenmeyera 1000 ml do hodowli komórkowej, z zakrętką z filtrem, 6x1szt/6szt - dno płaskie, gładka powierzchnia kolby o wysokiej przezroczystości wykonana z PETG mikroorganizmów do butelki - sterylizowane promieniami E-Beam - idealne do prowadzenia hodowli na wytrząsarkach - niepyrogenne, nietoksyczne, przyjazne dla środowiska - indywidualnie pakowane - wyraźna skala, która ułatwia obserwację objętości pożywki hodowlanej. - konstrukcja kolb o dużej wydajności została wyposażona w wydłużoną szyjkę, wygodną do chwytania. - nasadka wentylacyjna jest wyposażona w oddychającą folię o grubości 0,22 μm | 6 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
126 | Probówki zakręcane o pojemności 0,75 ml z gwintem zewnętrznym 2D w formacie SBS, 2 x (10 x 96 szt)/ 1920 szt. - wykonane z polipropylenu klasy medycznej, - pakowane w statywy (SBS) po 96 sztuk - cztery kody na jednej fiolce: dół: wypalony laserem kod 2D i kody czytelne dla człowieka, bok: wypalony laserowo kod kreskowy 1D i kody czytelne dla człowieka. - odporne na temperaturę do -196 °C - sterylizowane promieniowaniem gamma - wolne od DNazy i RNazy, wolne od endotoksyn, wolne od obcego DNA. - dowolność wyboru koloru nakrętek: jasny niebieski, ciemny niebieski, jasny fioletowy, zielony, | 1920 szt./1 op. | 20 | 0 | 0
127 | Sterylny system filtracji próżniowej z membraną PES 0.45um, 150ml, 12x1szt/12szt. - pojemność 150ml - przeznaczenie: system do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologiczne - materiał: polistyren (zakrętka, górna część i butelki odbiorcze) + akrylonitryl-butadien-styren (szyjka) - średnica membrany: 50 mm - kolor: bezbarwne, transparentne - na ścianie zestawu podziałka o wysokiej precyzji - lejek jest połączony z filtrem z membraną PES w komplecie z naczyniem odbierającym, dodatkowo w zestawie jest nakrętka - każdy zestaw posiada numer serii w celu identyfikacji - złącza węży są zaprojektowane tak, aby pasowały do wielu średnic węża - sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pirogenów, niecytotoksyczne - indywidualnie pakowane, - rodzaj opakowania: folia polietylenowa - opakowanie jednostkowe 1szt - opakowanie zbiorcze 12x1szt/12szt. | 12 szt./1 op. | 2 | 0 | 0
| Razem wartość brutto części nr 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Wykonawca jest zobowiązany do podania w kol. 7 i 8 producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu |  |  |  | (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)