- Szp/FZ –11/ 280 /2021						                      Wrocław, dnia 11.06.2021 r.

- INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii w procesach onkologicznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 17

- Czy Zamawiający dopuści poza zapisami SIWZ równoważny system protezoplastyki stawu ramiennego w pełni kompatybilny z zakontraktowanym przez Zamawiającego pierwotnym systemem protezoplastyki stawu ramiennego o charakterystyce:

- - trzpienie bezcementowe i cementowane, tytanowe w długościach 60, 80, 150, 180, 210 mm i średnicach od 11-24mm (zależnie od długości trzpienia); trzpienie do dużych resekcji w średnicach 7 i 10mm w długości 50 i 80mm;

- - część przy nasadowa tytanowa w opcji urazowej w 3 długościach lub anatomicznej w 1 długości;

- - element przedłużający do trzpieni resekcyjnych w długościach 20-30-40-50mm wykonane z tytanu;

- - śruby łączące elementy tytanowa w kompletach z odpowiednimi elementami (nie wymagają oddzielnego dokupowania);

- - głowy wykonane z CoCrMo lub stopu tytanu w średnicach 40-54mm i grubościach 13-23mm; łączone z elementem proksymalnym za pomocą adaptera centrycznego lub offsetowego (+2/+4/+8mm) w opcji neutralnej lub laterlizowanej.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 17 system protezoplastyki stawu ramiennego o powyższych parametrach.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 18

- Czy Zamawiający dopuści poza zapisami SIWZ równoważny system protezoplastyki stawu w ramiennego pełni kompatybilny z zakontraktowanym przez Zamawiającego pierwotnym systemem protezoplastyki stawu ramiennego o charakterystyce:

- - część proksymalna odwrócona w 2 długościach i opcji standardowej i urazowej;

- - śruby łączące elementy tytanowa w kompletach z odpowiednimi elementami (nie wymagają oddzielnego dokupowania);

- - glenoid bezcementowy pressfitowa, tytanowa w 4 rozmiarach z dodatkową stabilizacją 2 śrubami;

- - element przedłużający do trzpieni resekcyjnych w długościach 20-30-40-50mm wykonane z tytanu;

- - trzpienie bezcementowe i cementowane, tytanowe w długościach 60, 80, 150, 180, 210 mm i średnicach od 11-24mm (zależnie od długości trzpienia); trzpienie do dużych resekcji w średnicach 7 i 10mm w długości 50 i 80mm;

- - wkładka odwrócona w rozmiarach na glenosfery 36mm (polietylenowa) oraz 40 i 44mm (wykonane z CoCr lub ceramiki) w 3 wysokościach w opcji standardowej i laterlizującej o 4mm;

- - glenosfery w rozmiarach 36-40-44mm centryczne i ecentryczne łączone z glenoidem konektorem standardowym lub laterlizowanym (+2, +4mm);

- - śruby panewkowe w długościach 15-50mm wykonane z tytanu

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 18 system protezoplastyki stawu ramiennego o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 26 poz. 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do cerklarzu 1,6/10m

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dotyczy zapisów SWZ

- Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 7 doprecyzuje, iż termin ważności wynoszący 12 miesięcy od daty dostawy dotyczyć będzie jedynie w przypadku oferowania wyrobów sterylnych?

- Odpowiedź:

- Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału IV ust. 7 SWZ nadając mu brzmienie „7.	 Termin ważności oferowanych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy – dotyczy wyrobów medycznych sterylnych”.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania dwóch typów trzpienia: prosty oraz kątowy. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania głowy endoprotezy dostępnej w min. 3 wysokościach (10, 12, 14mm) i 3 średnicach (20, 22, 24mm), występująca w min. 2 wariantach:

- - głowa z polietylenu o bardzo dużej masie cząsteczkowej, nieusieciowanego, bez dodatków stabilizujących, sterylizowana nadtlenkiem wodoru,

- - głowa modularna składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu CoCrMo, oraz wkładki wykonanej z polimeru PEEK OPTIMA Wear Performance. Głowa składana fabrycznie, dwuelementowa (wkładka głowy modularnej mocowana na stałe z nasadką, nierozbieralna, brak możliwości ruchu osiowego i rotacyjnego pomiędzy wkładką i nasadką), sterylizowana radiacyjnie?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 19

- Czy Zamawiający dopuści możliwość dostawy implantów wraz z instrumentarium na wezwanie w terminie do max. 2 dni roboczych przed planowanym zabiegiem?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki blokowanej do miednicy na powierzchnię czworoboczną. Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 2,5mm. Płytka występująca w rozmiarach 16 lub 18 otworowej. Otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Przewężenia konstrukcyjne pozwalające na modelowanie płytki. Materiał: stal?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płytki rekonstrukcyjnej do miednicy, prosta oraz łukowa. Grubość płytki 3,5mm. Ilość otworów w płycie prostej od 3 do 22, w płycie łukowej od 4 do 18. Płytki łukowe prawe/lewe. W zależności od płyty, otwory blokowane lub kompresyjne na wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Ścięcia i spłaszczenia na obu końcach płytki ułatwiające jej wprowadzanie. Materiał: stal.?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania stalowej śrub korowych Ø3,5mm o długości 10-110mm oraz Ø4,5mm o długości 16-100mm oraz śrub blokowanych stalowych Ø3,5mm o długości 12-95mm?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub gąbczastych o długości 30-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 21 poz. 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania śrub gąbczastych o długości 45-120mm? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 22

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 22 poz. 6? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert na poz. 1-5 oraz oddzielnie na poz. 6.

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 1.: syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek 3-4mm 5g?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 2.: syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek 3-4mm 10g?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 3.: syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek 3-4mm 15g?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 4.: syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci granulek 3-4mm 30g?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 5.: syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci bloków 8x8x20mm?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 22 poz. 6

- Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 6.: syntetyczny substytut kości składający się z uwodnionego hydroksyapatytu 30% (nanożel), produkt gotowy do użycia, w strzykawce 5ml?

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy zapisów projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

- Czy Zmawiający zmieni termin w §3 ust. 7 z 24 godzin i 48 godzin na 2 dni robocze?

- Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu w zakresie objętym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający informuje że, zgodnie z zapisem §3 ust. 9 „Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.00.”

Pytanie nr 22 – dotyczy zapisów projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

- Czy Zamawiający w §3 ust. 10 doprecyzuje, iż termin ważności wynoszący 12 miesięcy od daty dostawy dotyczyć będzie jedynie w przypadku oferowania wyrobów sterylnych?

- Odpowiedź:

- Zamawiający modyfikuje zapis §3 ust. 10 projektu umowy nadając mu brzmienie „10.	 Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy – dotyczy wyrobów medycznych sterylnych”.

Pytanie nr 23 – dotyczy zapisów projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

- Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 3, iż reklamacje jakościowe będą wnoszone w okresie trwania umowy lub 12 m-cy od dnia dokonania dostawy/ założenia implantu?

- Obecny zapis wskazuje, iż reklamacje jakościowe są wnoszone w okresie ważności towaru. Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz z uwagi na obowiązujące przepisy dot. określania okresu ważności produktów obecny zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie wszystkie produkty muszą mieć określony termin ważności.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 24 – dotyczy zapisów projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §9 Ust. 1 pkt 2 z 5% na 1%?

- Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

- Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

- Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

- Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 25 – dotyczy zapisów projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

- Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 3, iż prawo do odstąpienia od umowy będzie przysługiwało w przypadku zwłoki w dostawie 3 kolejnych dostaw?

- Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy, co może być niezgodne z zasadami społeczno–gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu w zakresie objętym zapytaniem.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.