## PAKIET 1
MCM/WSM/ZP14/2021 | [5 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
PAKIET: zestawy do artroskopii kolana - Pakiet Nr 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | Ilość kompletów | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
1. | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolna z użyciem ścięgna m. półścięgnistego i więzadła właściwego rzepki z możliwością wykonywania zabiegów rewizyjnych.
1a. | Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli od 10-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Zamiennie wymaga się dostarczenia: - płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki (WYMAGA SIĘ dostarczenia następujących narzędzi do btb: celownik, narzędzie do formowania przeszczepu oraz rozwiertaki do śrub) - płytka wydłużona 10mm stanowiąca nakładkę na płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym służący do zabiegów rewizyjnych - płytkę pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bez pętli umożliwiająca zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8 i 9mm. |  | 50
1b. | Śruba interferencyjna z materiału typu PLLA z hydroksyapatytem lub materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm. |  | 100
1c | Tytanowa śruba interferencyjna, kaniulowana (otwór 2mm), o średnich od 7mm do 11mm i długościach od 25mm do 35mm |  | 50
2. | Zestaw do szycia łąkotki metodą all-inside
2a. | System składający się z dwóch implantów typu PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zestaw zawiera jednorazową, półotwartą, metalową kaniule do wprowadzania systemu do stawu. |  | 50
2b. | Jednorazowy spychacz do węzła z jednoczesnym obcinakiem. |  | 50
Razem |  |  |  | 0 | X |  | 0
Uwaga:
I. | W zakresie pakietu każdorazowo:
WARUNKI OGÓLNE:
Ia | Płatność za zestaw w chwili zakupu, wykorzystania, w zależności od ilości zużytych wszczepów/implantów
Ib | Stworzenie podmagazynu u zamawiającego lub dostawa implantów w ciągu 24 godzin od uzyskania telefonicznej, faxem lub mailowo informacji
Ic | W przypadku utworzenia podmagazynu lub tzw. Komisu: implanty pozostają własnością firmy relizującej zamówienie; nadzór nad implantami zostaje powierzony osobie/osobom wskazanej przez zamawiającego i realizującego zamówienie; realizujący zamówienie jest zobowiązany do okresowych kontroli złożonych implantów oraz instrumentarium; realizujący zamówienie odpowiada za sprawność i przydatność złożonego instrumentarium, a w przypadku niekompatybilności badź uszkodzeń uzupełnia braki niezwłocznie i we własnym zakresie
II. | Użyczenie pełnego instrumentarium do zabiegu, zgodnie ze specyfikacją producenta, na czas trwania umowy (instrumentarium pozostaje w pomieszczeniach Podmiotu zamawiającego przez czas trwania umowy)
II a | W przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, w szczególności, instrumentarium musi zawierać: celowniki udowe o wymiarach 6, 7, 8, 9mm , celownik piszczelowy z regulacją kąta nachylenia , gwintowniki do śrub mocujących implanty w średnich dostępnych implantów;
III. | Realizujący zamówienie zobowiązuje się do szkoleń zewnętrznych personelu medycznego wykonującego operacje z użyciem jego produktów dla min 3 osób w ciągu roku
0

## PAKIET 2
MCM/WSM/ZP14/2021 | [5 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zestaw do uzupełniania i przyśpieszenia regeneracji, przebudowy ubytków kostnych oraz leczenia braków zrostu, stawów rzekomych, martwicy - Pakiet 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kompl. | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto PLN | Producent i nr katalogowy
1. | ZESTAWY DO SEPARACJI PŁYTEK - system z klepsydrową tubą separacyjną, służący do uzyskiwania minimum 3-5ml osocza bogatopłytkowego z 18 ml krwi pacjenta, o koncentracji powyżej 1 mln PLT w mikrolitrze, w procesie wirowania w pozycji horyzontalnej. Odzysk płytek w koncentracie powyżej 93%. Skład zestawu: profilowana tuba separująca 20 ml, strzykawki, igły iniekcyjne i pobraniowe, łącznik do strzykawek, antykoagulant, wklejki do karty pacjenta identyfikujące produkt, z numerem serii i datą ważności. Przewidziana przez producenta możliwość dodatkowego odwirowania w celu większego zagęszczenia płytek. Nieodpłatene użyczenie wirówki niezbędnej do korzystania z zestawów j/w. |  | 60
| RAZEM |  |  | 0 | X | X | 0
UWAGA! W powyższym zakresie pakietu wymagane jest użyczenie nieodpłatnie wirówki automatycznej na okres trwania umowy

## PAKIET 3
MCM/WSM/ZP14/2021 |  |  |  |  | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. Netto zł | Ilość kpl./ par | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne 1 - ZESTAWY JEDNORAZOWE (STERYLNE) PAKIET Nr 3
poz. 1 | Zestawy do zabiegów przezcewnikowych |  | 100
poz. 2 | Zestawy do małych procedur chirurgicznych |  | 100
Razem: |  |  |  | 0 | x | x | 0
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO WW POZYCJI:
poz. 1. | ZESTAW DO ZABIEGÓW PRZEZCEWNIKOWYCH
W skład zestawu wchodzą:
Zestaw zawierający serwetę ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem do gromadzenia fragmentów tkanek i portem do ssaka, przeznaczony do wszelkich procedur przezcewnikowych zawierający:
1. Serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 140 x 190 cm - 1 szt.
2. Taśmę przylepną 9 cm x 50 cm - 1 szt.
3. Ręcznik chłonny 30cm x 20 cm - 2 szt.
4. Serweta ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzusznym Ø 8cm z otworem na prącie Ø 5 cm, osłoną na palec, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka, trokami do regulacji worka o wymiarach: 175/290 x 242cm - 1 szt.
Razem zestaw do zabiegów przezcewnikowych |  | 100 | szt.
poz. 2. | ZESTAWY DO MAŁYCH PROCEDUR CHIRURGICZNYCH
Zestaw serwet przeznaczonych do małych zabiegów chirurgicznych zawierający:
1. Serwetę na stolik narzędziowy o wymiarach 150 x 160 cm - 1 szt.
2. Serweta z samoprzylepnym otworem o średnicy 7cm 150x200 - 1 szt.
3. Ręczniki chłonne o wymiarach: 20 x 30cm - 2 szt.
Razem zestaw do małych procedur chirurgicznych |  | 100 | szt.

## PAKIET 4
MCM/WSM/ZP14/2021 | [5 empty] | Zmieniony Załącznik Nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto zł | ilość kpl./ par | Wartość netto | VAT% | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy
Obłożenia operacyjne - ZESTAWY DO CIĘCIA CESARSKIEGO PAKIET Nr 4
poz. 1. | Obłożenie jałowe do cesarskiego cięcia Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni o gramaturze nie mniejszej niż 55g/m2 i chłonności laminatu min. 285% i 156 ml/m2 gotowego wyrobu. W miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 11 g/m2 i chłonność min. 635% i 542 ml/m2 gotowego wyrobu (chłonności potwierdzone przez zewnętrzne laboratorium badawcze), również bez wiskozy i celulozy (karta techniczna do wszystkich parametrów). Zetawy do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziwy wzmocniona 140x190cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm składana teleskopowo 1 serweta do sięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19x100) 315x250cm 1 serweta dla noworotka 90x100cm 1 taśma samoprzylepna 10x50cm 4 ręczniki celulozowe 30x33cm |  | 20
| Razem: |  |  | 0 | x | x | 0