Załącznik nr 1 do

szacowania wartości zamówienia nr DAG.260.11.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny aparatów elektrochirurgicznych ERBE VIO300D**

Przegląd techniczny aparatów elektrochirurgicznych ERBE VIO300D o nr. seryjnych:

1. 11407002, rok prod. 2016
2. 11367266, rok prod. 2013

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania urządzeń peryferyjnych (m.in. pedałów),
* badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia oraz układów zabezpieczeń pacjenta i użytkownika,
* badania funkcjonalne oraz pomiar parametrów wyjściowych przy użyciu testboxów zalecanych przez producenta zgodnie z procedurami testowymi określonymi w instrukcji serwisowej urządzenia.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego i wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**Wymagane potwierdzenie autoryzacji wydane przez producenta.**