| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikaty i Dokumenty |  |  |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i późniejszymi zmianami | TAK |  |
| 7 | Rok produkcji: 2021, aparat fabrycznie nowy | TAK, Podać |  |
|  | Sondy radialne USG wraz z osprzętem do biopsji obwodowych guzów płuca – 5szt.. |  |  |
| 8 | Kompatybilna z posiadanym przez szpital USG: SP-900 | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość 20 MHz | TAK |  |
| 10 | Długość robocza min. 2120mm | TAK |  |
| 11 | Średnica końcówki 1,4mm | TAK |  |
|  | Dostawa i montaż |  |  |
| 12 | Dostawa realizowana przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, fakturowane osobno | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu |  |  |
| 13 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, potwierdzone protokołem, min 2 spotkania, fakturowane osobno | TAK |  |
| 14 | Szkolenie personelu z zakresu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, potwierdzone protokołem, 1 spotkanie, fakturowane osobno | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
| 15 | Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych | TAK |  |
| 17 | Czas naprawy do 4 dni roboczych od daty dostarczenia do serwisu, w przypadkach szczególnych do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 18 | W przypadku przekroczenia 4 dniowego terminu naprawy, bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 20 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 21 | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | TAK |  |

…………………………..                                  …………………………………………………………………

Data                                                 Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy