## Zad.Nr 1
Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | ilość | Nazwa Handlowa | Cena jednostkowa netto | wartość netto w zł | VAT [%] | wartość brutto w zł
1. | Soczewka asferyczna hyrofilna, dwa hapteny typu C-loop z otworami, zabezpieczenie przed PCO na części optycznej, średnica optyki 6 mm, średnica całkowita 12,5 mm, soczewka dwuwypukła, angulacja 0°, indeks refrakcji w uwodnieniu: 1,460 (w temp. 20°C) , 1,461 (w temp. 35°C), gęstość optyczna 1,18 g/cm3, soczewka pakowana razem z injectorem i kartridżem, umożliwiającym implantację przez cięcie≥2,2mm. Dostępne moce soczewki – od 6 do 30D co 0,5D oraz od 0-6D i 30-35D co 1,0D | szt. | 500
Bank soczewek na Oddziale Okulistyki ZAKRES WARTOSCI SOCZEWEK PODANY PO KONSULTACJI Z ODDZIAŁEM
Razem
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | jm | ilość | Nazwa Handlowa | Cena jednostkowa netto | wartość netto w zł | VAT [%] | wartość brutto w zł
1 | Hydrofilna; zawierająca filtry UV; ukątowienie części haptycznych 0˚; średnica części optycznej 6,0mm; średnica całkowita 11,0 mm; zakres dioptrażu OD 0D DO +30 D (Zakres dioptriazu: do 15D co 1D, od 15,5 do 25 co 0,5D, od 26 do 30 co 1D) współczynnik refrakcji 1,460 w temperaturze 20˚C, 1,461 w temperaturze 35˚C (minimalny wpływ temperatury na indeks refrakcji max. do 0,001). Część haptyczna z podparciem w 4 punktach, podwójna kwadratowa krawędź na całym obwodzie, do wielkości cięcia 1,8 - 2,2 mm. Rozszerzalność liniowa - 1,127+/-0,01 w 20˚C. Rozszerzalność promieniowa 1,122+/10,01 w 20˚C. Uwodnienie 26% w 20˚C. Transmisja optyczna >95%. Gęstość soczewki 1,18g/cm³. Wydłużenie do zerwania 279%. W zestawie jednorazowy system implantacji soczewki - soczewka + iniektor w jednym, fabrycznie zapakowanym pudełku. | szt. | 500
Bank soczewek na Oddziale Okulistyki ZAKRES WARTOSCI SOCZEWEK PODANY PO KONSULTACJI Z ODDZIAŁEM
Razem:
Zamawiający wymaga utworzenia depozytu soczewek do kazdego z zadania – dokładny skład depozytu zostanie podany w dniu zawarcia umowy – czas na utworzenie depozytu – 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy