## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-84/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1 - dostawa cewników ablacyjnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Cewniki ablacyjne RF-AP cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 110-120 cm krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o długości 4 mm końcówka wyposażona w termoparę |  | 30 | szt
2 | Cewniki ablacyjne RF-AC cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7 F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego o długości 80-120 cm krzywizny sterowane, jednokierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 50–80 mm automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku bieguny cewnika wykonane ze stopu złota o długości 3-4mm końcówka wyposażona w termoparę chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym w oferowanej cenie cewniki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych w końcówce (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki) |  | 20 | szt
3 | Przedłużacze RFA Kable połączeniowe cewników ablacyjnych kompatybilne z generatorem RF Stockert – o długości co najmniej 150 cm |  | 5 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-84/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2 - dostawa elektrod diagnostycznych, przedłużaczy, introduktorów, igeł do punkcji transseptalnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Elektrody diagnostyczne 4-polowe o stałej krzywiźnie DC cewniki EP diagnostyczne 4-biegunowe lub 6-biegunowe o krzywiznach stałych 3 średnice do wyboru : 4F , 5F, 6F 7 różnych krzywizn do wyboru, w tym krzywizny- DAO, DAO-1, JSN, JSN-1, CRD, CRD-1, CRD-2 rozstawy elektrod : 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10 oraz 2-10-2 mm szerokość biegunów 1-2 mm długość elektrody 90- 120 cm końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym |  | 100 | szt
2 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiźnie DX cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach stałych 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F 4 różne krzywizny do wyboru krzywizna do zatoki wieńcowej CSL rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2, 2-10-2 szerokość biegunów 1-2 mm długość części wprowadzanej do układu naczyniowego 60-70cm oraz 90- 120 cm końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym |  | 150 | szt
3 | Elektrody diagnostyczne 4-polowe SDC cewniki EP diagnostyczne 4–6-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości w oferowanej cenie dostępne cewniki z mechanizmem ślimakowym zginania końcówki cewnika automatyczna blokada pozycji dźwigni/pokrętła (i nadanej krzywizny) końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  | 40 | szt
4 | Elektrody diagnostyczne 10-polowe o zmiennej krzywiźnie SDX cewniki diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości krzywizna z dodatkowo dogiętą końcówką do kaniulacji zatoki wieńcowej w oferowanej cenie dostępne cewniki z mechanizmem ślimakowym zginania końcówki cewnika automatyczna blokada pozycji dźwigni/pokrętła (i nadanej krzywizny) końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  | 40 | szt
5 | Elektrody diagnostyczne SD–20S cewniki EP diagnostyczne multipolowe o krzywiznach sterowanych liczba biegunów: co najmniej 20 średnica: 6–7 F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  | 5 | szt
6 | Cewniki ablacyjne RF-SC - cewniki EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicy 7F - długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm - krzywizny sterowane, dwukierunkowe, jednopłaszczyznowe różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni - cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni - maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm - dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru - automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku - końcówka zakończona biegunem o długości w zakresie 3–4 mm - końcówka wyposażona w termoparę - chłodzenie końcówki cewnika płynem infuzyjnym - cewniki o różnych typach końcówek chłodzonych do wyboru: ~ końcówki standardowe: 6–8 otworów irygacyjnych ~ końcówki z co najmniej 2 rzędami otworów irygacyjnych (zapewniające chłodzenie proksymalnej i dystalnej części końcówki) ~ końcówki z elastycznym biegunem końcowym (odkształcającym się przy nacisku na tkankę) |  | 5 | szt
7 | Cewniki ablacyjne RF-S cewniki typu EP 4-polowe do ablacji prądem wysokiej częstotliwości, o średnicach 5F i 7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110–120 cm krzywizny sterowane, jednopłaszczyznowe: jedno- i dwukierunkowe do wyboru różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości cewniki z końcówką wykonującą zagięcie w zakresie 0–180 stopni cewniki z końcówką wykonującą zagięcie co najmniej 250 stopni maksymalny zasięg boczny różnych krzywizn w zakresie co najmniej 40–60 mm dostępne cewniki z mechanizmem suwakowym, mechanizmem ślimakowym i dźwignią kołyskową zginania końcówki cewnika – do wyboru automatyczna blokada pozycji dźwigni (i nadanej krzywizny) po zwolnieniu nacisku końcówka zakończona biegunem długości 4 oraz 8 mm – do wyboru końcówka wyposażona w termoparę |  | 5 | szt.
8 | Przedłużacze RFS przewody połączeniowe cewników EP ablacyjnych do generatora RF Stockert o długości co najmniej 150 cm |  | 5 | szt.
9 | Przedłużacze PD przedłużacze co najmniej 4-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego różne długości do wyboru: 120–160 cm oraz co najmniej 200 cm dostępne różne kolory przewodów do wyboru |  | 5 | szt.
10 | Przedłużacze typu PX – przedłużacze co najmniej 10-kanałowe elektrod do systemu elektrofizjologicznego – dostępne różne kolory przewodów do wyboru – długość co najmniej 120 cm |  | 5 | szt.
11 | Dreny do introduktorów dreny do infuzji ciśnieniowej koszulek naczyniowych do pomp Stockert , wstawka elastyczna drenu dla rolek pompy infuzyjnej |  | 30 | szt.
12 | Koszulki transseptalne koszulki typu Mullinsa wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki długość koszulki 60–65 cm różne średnice koszulki w zakresie 7–10F do wyboru w komplecie prowadnik naczyniowy 0,28-0,32", długości >145 cm rozszerzacz 67 cm (tj. dla igły długości 71 cm) |  | 20 | szt.
13 | Introduktory przedsionkowe MC koszulka wraz z rozszerzaczem koszulka z zastawką hemostatyczną i markerem radiocieniującym końcówki różne średnice koszulki do wyboru w zakresie 8–10F: co najmniej 8F i 8,5F koszulki o długości 60–65cm oraz 77–82cm rozszerzacze długości 67 i 85 cm (do igieł typu BRKB 71 i 89 cm) różne typy krzywizn do wyboru, dedykowane poszczególnym obszarom prawego i lewego przedsionka – min. 10 typów modele lewoprzedsionkowe wyposażone w otwory ujściowe boczne do przepłukiwania koszulki, dookoła jej końca śródnaczyniowego dostępne krzywizny wielopłaszczyznowe koszulki o konstrukcji zbrojonej w oferowanej cenie |  | 150 | szt.
14 | Introduktory endokawitarne koszulki z rozszerzaczem koszulki z zastawką hemostatyczną koszulki o różnych długościach do wyboru: w zakresie 12–90 cm koszulki proste i zakrzywione różne średnice do wyboru: w zakresie co najmniej 7–10F introduktory zakrzywione: różne rodzaje krzywizn do wyboru m.in. krzywizny MP oraz krzywizny transaortalne typu „J” i „S” różne długości koszulek w zakresie 30–90 cm do wyboru |  | 20 | szt.
15 | Introduktory sterowane koszulka transseptalna 8,5F wraz z rozszerzaczem w komplecie prowadnik naczyniowy odpowiedni do światła rozszerzacza różne długości dostosowane do użycia z igłami BRKB 89 oraz 98 cm krzywizna koszulki regulowana - zagięcie do co namniej 180 stopni różne wielkości krzywizn koszulki do wyboru: co najmniej 3 wielkości - o zasięgu bocznym w zakresie co najmniej 15–40 mm zabezpieczenie przed samoistną zmianą nadanej krzywizny (hamulec automatyczny) długość użytkowa >60cm w oferowanej cenie koszulka sterowana o długości użytkowej < 60cm (osierdziowa) |  | 50 | szt.
16 | Igły do punkcji transseptalnej igły typu BRKB – średnica trzonu 18–19 gauge różne długości: 71, 89 i 98 cm, dostosowane do oferowanych introduktorów różne krzywizny końcówki igły do wyboru igły w całości wykonane ze stali igły wyposażone w zawór igły o zwiększonej ostrości w oferowanej cenie |  | 100 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-84/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 3 - dostawa elektrod diagnostycznych i elektrofizjologicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Elektrody diagnostyczne HDC cewniki EP diagnostyczne 4-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  | 150 | szt
2 | Elektrody EP diagnostyczne HDX cewniki diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiznach sterowanych różne średnice do wyboru w zakresie: 5–7F długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 90–120 cm różne wielkości krzywizn końcówki cewnika do wyboru – co najmniej 3 wielkości krzywizna z dodatkowo dogiętą końcówką do kaniulacji zatoki wieńcowej mechanizm sterowania typu suwakowego lub obrotowy (ślimakowy) – do wyboru końcówka cewnika zakończona biegunem metalowym cewniki z pierścieniami płaskimi lub wypukłymi – do wyboru szerokość biegunów: 1–2 mm różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm, 5 mm, oraz 2–5–2 do 2–10–2 mm |  | 150 | szt
3 | Elektrody elektrofizjologiczne niesterowalne cewniki EP diagnostyczne 10-biegunowe o krzywiźnie stałej Josephson średnica 3Fr długość części roboczej 115cm różne odległości biegunów do wyboru: 2–5–2 lub 2–8–2 mm |  | 15 | szt
4 | Przedłużacze HD przedłużacze elektrod do systemu elektrofizjologicznego o długości co najmniej 120 cm |  | 10 | szt
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| ….......................................... |  | ….....................................................
| data |  | podpis Wykonawcy