|  | Warszawa, 7 stycznia 2021 r. |
| --- | --- |
| KOMENDANT GŁÓWNY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ |  |
| BF-IV-2370/24-7/20 |  |
|  | Do uczestników postępowania |
| Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia |  |

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP”, nr sprawy: BF-IV-2370/24/20.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

I. Zmianie ulega treść Załącznika nr 11 do SIWZ w zakresie przedmiaru robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”.

Obecne brzmienie:

| L.p. | Podstawa | Opis wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 d.2 | KNR 2-02 1017-01 | Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabryczne wykończone (ościeżnica gr. 18 cm) 0.8*2*2 | m2 | 3.200 |  |  | Miejsca różnic zaznaczono podkreśleniem w kolorze żółtym |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1017-01 | Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabryczne wykończone (ościeżnica gr. 8 cm) 0.8*2*1 | m2 | 1.600 |  |  | Miejsca różnic zaznaczono podkreśleniem w kolorze żółtym |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |  |  |

Nowe brzmienie:

| L.p. | Podstawa | Opis wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 d.2 | Wycena ofertowa | Przeniesienie koryt kablowych ponad poziom sufitu podwieszanego | m | 9.000 |  |  | Nowa pozycja w przedmiarze |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 2-02 1017-01 | Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabryczne wykończone (ościeżnica gr. 16-20 cm) 0.8*2*2 | m2 | 3.200 |  |  | Miejsca różnic zaznaczono podkreśleniem w kolorze żółtym |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-02 1017-01 | Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabryczne wykończone (ościeżnica gr. 6-10 cm) 0.8*2*1 | m2 | 1.600 |  |  | Miejsca różnic zaznaczono podkreśleniem w kolorze żółtym |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |  |  |
| 43 d.2 | Wycena ofertowa | Wykończenie luster nad drzwiami listwami lakierowanymi 20 | m | 20.000 |  |  | Nowa pozycja w przedmiarze |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |  |  |

II. Zamieszczono dokument w wersji elektronicznej, w formacie .pdf pod nazwą „Przedmiar robót - Remont korytarza 1P KG PSP – po zmianie”, uwzględniając powyższe zmiany.

Obowiązującym dokumentem, wchodzącym w skład Załącznika nr 11 do SIWZ jest  „Przedmiar robót - Remont korytarza 1P KG PSP – po zmianie” w wersji pdf.

III. Ponadto, Zamawiający udostępnia przedmiary robót w wersji edytowalnej.

Zmiana treści SIWZ jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.