Mikołajki Pom. 2023-07-12

Strona internetowa prowadzonego postepowania : <https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie>

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) pn.

**Modernizacja kompleksu sportowego „ORLIK” w Mikołajkach Pomorskich**

**Znak sprawy: ZP.271.12.2023.BP**

**Zapytania i wyjaśnienia**

**Pytanie 1**

Standardowe włókno stosowane wśród sztucznych traw waha się w przedziale 11000-13000 dtex, przy czym trawy z dtec-em 13000 są już bardzo sztywne i powodują otarcie naskórka. Najpopularniejsze są włókna z dtexem-12000, wzmocnione rdzeniem, które zapewniają bardzo wysoką jakość boiska.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw z dtex-em min. 12000 z zastrzeżeniem, że pozostałe parametry pozostają bez zmian.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni syntetycznej o ciężarze włókien dtex min 12000.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka