Pakiet nr 1- Elektrody medyczne do badań EKG i EEG.

| L.p. | Nazwa towaru oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Ilość | Wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Ilość op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda jednorazowa do badań wysiłkowych/monitoringu, na bazie gąbki PE, żel stały nie wywołujący alergii o bardzo niskiej rezystencji oraz wysokiej sprężystości i przyczepności, sensor Ag/AgCl, wymiar elektrody min.40mm x 30 mm | 130000 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda jednorazowa do badań wysiłkowych/monitoringu, na bazie gąbki PE, żel ciekły nie wywołujący alergii o bardzo niskiej rezystencji oraz wysokiej sprężystości i przyczepności, sensor Ag/AgCl, wymiar elektrody min.40mm x 30 mm | 30000szt. | 1 op.= ……… szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda igłowa jednorazowego użycia do badań EMG o wymiarach: 37mm x 45mm | 100 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda powierzchniowa, dyskowa z kablem o długości min.1,5 m | 52 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektroda powierzchniowa uziemiająca z kablem o długości min. 1,5 m | 144 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd łączący elektrodę typu banan | 135 szt. | 1 op. = ……. szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |