## Cz 1 - Certen, Promiler Raptor
załącznik nr 2.1 KZ-II.2380.11.2024
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji wskaźników spożycia alkoholu typu Certen oraz Promiler Raptor
CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 12 miesięcy | Przewidywana - szacowana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny, kalibracja/adiustacja wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
2 | wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | wymiana czujnika ciśnienia | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | wymiana elektromagnesu | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | wymiana baterii pamięci | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | wymiana panelu LED (diody zielone/czerwone) | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
7 | wymiana panelu LED ( diody białe) | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0
8 | wymiana dolotu powietrza | 4 | 7 |  | 0 | 0 | 0
9 | wymiana koszyczka baterii | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | wymiana wyświetlacza | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | wymiana panelu przycisków | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | wymiana płyty głównej | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | wymiana obudowy część górna | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | wymiana obudowy część dolna | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | wymiana obudowy - klapa żółta | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | wymiana klapki baterii | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | wymiana kabla panelu LED | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | wymiana kabla panelu przycisków/ wyświetlacza | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19 | czyszczenie alkomatu | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
20 | wymiana zestawu przycisków | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość netto | 0
| Wartość VAT | 0
| Wartość brutto | 0
GWARANCJA:
oferowany okres gwarancji - ………………………. (minimum 6 miesięcy na części zamienne)
oferowany okres gwarancji - ……………………….. (minimum 30 dni - na wykonane naprawy)

## Cz 2 - iBlow
załącznik nr 2.2 KZ-II.2380.11.2024
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 - Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji wskaźników spożycia alkoholu typu Iblow
Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 12 miesięcy | Przewidywana - szacowana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny, kalibracja/adiustacja wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
2 | wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | wymiana mocowania sensora | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | wymiana czujnika ciśnienia | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | wymiana elektromagnesu | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | wymiana układu podgrzewania | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
7 | wymiana stycznika | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
8 | wymiana brzęczyka | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | wymiana szybki wyświetlacza | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
10 | wymiana płyty głównej | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | wymiana obudowy - rękojeść (pokrywa baterii) | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
12 | wymiana obudowy - pierścień podświetlający | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
13 | wymiana obudowy - część górna | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
14 | wymiana obudowy - część dolna | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
15 | wymiana przcisku obudowy | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
16 | wymiana diody RGB | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
17 | wymiana wężyków wewnętrznych | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość netto | 0 | słownie
| Wartość VAT | 0 | słownie
| Wartość brutto | 0 | słownie
GWARANCJA:
oferowany okres gwarancji - ………………………. (minimum 6 miesięcy na części zamienne)
oferowany okres gwarancji - ……………………….. (minimum 30 dni - na wykonane naprawy)

## Cz 3 - AL 4000
załącznik nr 2.3 Kz-II.2380. 11. 2024
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 - Świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji wskaźników spożycia alkoholu typu PROMILER AL. 4000
Lp. | Nazwa usługi | Przewidywana ilość usług w okresie 12 miesięcy | Przewidywana - szacowana ilość urządzeń wymagających wykonania usługi | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4 x kol.5) | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto
|  |  | (szt.) | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Przegląd techniczny, kalibracja/adiustacja wydanie ekspertyzy (wydawana, jeżeli wartość naprawy urządzenia przekracza 50% wartości zakupu nowego urządzenia) | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | wymiana czujnika alkoholu (sensora) | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | wymiana modułu z sensorem | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | wymiana pompki sensora | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | wymiana czujnika przepływu powietrza | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | wymiana zasilacza | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
7 | wymiana wyświetlacza | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
8 | wymiana górnego panelu diód | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
9 | wymiana płyty głównej | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | wymiana zamka | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11 | wymiana przycisku | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
Łączna wartość usług |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Wartość netto | 0
| Wartość VAT | 0
| Wartość brutto | 0
GWARANCJA:
oferowany okres gwarancji - ………………………. (minimum 6 miesięcy na części zamienne)
oferowany okres gwarancji - ……………………….. (minimum 30 dni - na wykonane naprawy)