Załącznik nr 2 do SWZ

oznaczenie sprawy: ZP/TP/5/2024

FORMULARZ OFERTOWY

##### Wykonawca:

Nazwa.........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu……..........................................................................................................................

Adres e-mail.................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................

REGON .......................................................................................................................................

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ............................................ tel. ..........................

##### Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ul. Kościuszki 96

64-700 Czarnków

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych”

składam następującą ofertę:

UWAGA!

Wykonawca określi w formularzu ofertowym w kolumnie „Producent/Nazwa Handlowa”, nazwę handlową zaoferowanego środka. Jeżeli Wykonawca oferuje środek w innym (większym, mniejszym) opakowaniu, zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie wielkość opakowania.

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany środek w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w formularzu ofertowym, należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań, zaokrąglając do pełnej liczby wzwyż. W celu sprawdzenia poprawności przeliczenia Zamawiający prosi Wykonawców o zaznaczenie faktu przeliczenia ilości opakowań np. przez pogrubienie tekstu.

W nagłych sytuacjach wykonawca umowy zobowiązany jest do dostawy „na cito” w godzinach popołudniowych lub wieczornych w dniu złożenia zamówienia.

Część I zamówienia

Tabela cenowa dla Części I zamówienia

| Lp. | Asortyment | Środki aktywne | Zakres działania | Czas działania | Stężenie roztworu roboczego | Wielkość i rodzaj opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji endoskopów z możliwością użycia do 30dni, należy wliczyć paski do kontroli aktywności roztworu (3 opakowania) | 2% aldehyd glutarowy | B, Tbc,F,V B, Tbc, F, V, S | 10 min do 2h | gotowy do użycia | kan. 5L | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trójenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych | IV rzędowe związki amonowe(propionian) , enzymy(proteaza,amylaza), związki powierzchniowo czynne , zapachowe,barwnik | B, Tbc, F, V | 30 min | 1% | kan. 5L | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | butelka 1 l z dozownikiem | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów; ph: 7,5-8,5. Aktywność preparatu max. 14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 30 min. należy wliczyć paski do kontroli aktywności roztworu (5 opakowań) | kwas nadoctowy powstały w skutek metody syntezy – PHERA system - brak zawartości kwasu octowego | B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) | 5 min. | gotowy do użycia | kan. 5L + zintegrowany aktywator | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych | 0,75% jodu w preparacie | B,Tbc,F,V | 1 -5 min. | gotowy do użycia | but. 250ml + spryskiwacz | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | but. 1L | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór do płukania ran zakażonych, głębokich,powierzchownych i oparzeniowych | poliheksanidyna,betaina | B, F,V | do 1 min | gotowy do użycia | but. 1L | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | but. 350 ml | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych | poliheksanidyna,betaina | B, F,V | do 1 min | gotowy do użycia | tuba 250 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dezynfekcja i mycie pacjentów, produkt leczniczy | Wodny roztwór glukonianu chlorheksydyny i etanolu ,zabarwiony czerwienią koszenilową | B,F,V | 1 – 5 min. | ok 4% | but. 500 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mycie ciała przed zabiegami operacyjnymi | QAV, Chlorheksydyna | B,F,V(HIV,HBV,HCV) | do 1 min | stężony | but. 500 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dezynfekcja chirurgiczna i higieniczna rąk (preparat o pH =5,0 ) | Etanol 89%, alkohol mistrylowy, gliceryna | B, Tbc,F ,V | 0,5 min | gotowy do użycia | but. 500 ml | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kan. 5L | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bezbarwny autosterylny preparat do odkażania skóry - bez zawartości zw. z grupy fenoli | Alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy, nadtlenek wodoru | B, F,V | 15s - 2 min. | gotowy do użycia | but. 1L | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | but. 350 ml | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Barwiony, autosterylny preparat do odkażania skóry- bez zawartości zw. z grupy fenoli | Alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy, nadtlenek wodoru | B, F,V | 2min. | gotowy do użycia | but. 1L | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dezynfekcja jamy ustnej | Chlorheksydyna , aloes, gliceryna | B, F , V(HIV,Herpes Simplex) | Do 20 s | gotowy do użycia | But. 200 ml | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Oczyszczanie ran pooperacyjnych, nawilżanie i opatrywanie ran czyszczonych | Aktywny – 0,03% HOCL, nieaktywne – NaOCL + <0,1%NaCL, 99,9% woda | B, F,V,Tbc, Spory |  |  | but. 500 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny wobec zanieczyszczeń organicznych | związki chloru,dichloroizocyjaniuran sodu 99% | B,Tbc,F,V,S | do 15 min. |  | opakowanie 300 tabletek | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni medycznych; przebadany zgodnie z EN 16615:2015; bezpieczny na oddałach pediatrycznych - pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej | na bazie min. dwóch alkoholi (bez etanolu) i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych min 60% alkoholu | B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) | 1 min | gotowy do użycia | but. 1L + spryskiwacz | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kan. 5L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Preparat w postaci piany, dezynfekcyjno-myjący do powierzchni wrażliwych na alkohol (do sprzętu medycznego, do inkubatorów); możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych; przebadany zgodnie z normą PN 16615 lub równoważną | Nadtlenek wodoru 1,5 g , środki powierzchniowo czynne | B, drożdże, V (HIV, HBV, HCV, ROTA, ADENO, | 1 min | gotowy do użycia | but. 750ml + spryskiwacz | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kan. 5L | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | jednorazowe ściereczki do mycia pacjentów | włóknina biała |  |  |  | Rolki 1,5 kg | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | jednorazowe pojemniki wstępnie napełnione nadające się do transportu i przechowywania patogennych lub potencjalnie zainfekowanych próbek biologicznych | 4% formaldehyd |  |  | gotowy do użycia | 30ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | jednorazowe pojemniki wstępnie napełnione nadające się do transportu i przechowywania patogennych lub potencjalnie zainfekowanych próbek biologicznych | 4% formaldehyd |  |  | gotowy do uzycia | 60ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Pozycja 9 -  zamawiający oczekuje dostarczenia 15szt  ( w ciągu roku ) dozowników do preparatu do dezynfekcji rąk

Część II zamówienia

Tabela cenowa dla Części II zamówienia

| Lp. | Asortyment | Środki aktywne | Zakres działania | Czas działania | Stężenie roztworu roboczego | Wielkość i rodzaj opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny jałowy gazik pakowany pojedynczo, nasączony alkoholem przeznaczony do dezynfekcji skóry | 70% alkohol izopropylowy | B, F, V | 0,15 – 1 min. | gotowy do użycia | opak. 100 saszetek, gazik 6x6 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wrażliwego na działanie alkoholi | 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego bez zawartości aldehydów i fosforanów | B, F | 1-5 min | gotowy do użycia | opak. 200 szt. (puszka) | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Część III zamówienia

Tabela cenowa dla Części III zamówienia

| Lp. | Asortyment | Środki aktywne | Zakres działania | Czas działania | Stężenie roztworu roboczego | Wielkość i rodzaj opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roztwór do płukania, nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych | HOCl (0,004 %), NACL (0,004 %) | B,V,F | 30 s – 15 min. | gotowy do użycia | 250ml płyn | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 990 ml płyn | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny hydrożel do nawilżania ran, błon śluzowych o właściwościach antyseptycznych | HOCl (0,006 %), NACL (0,006 %) | B,V,F | 30 s – 15 min. | gotowy do użycia | 250ml żel | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat o działaniu antybakteryjnym do pielęgnacji ran | srebro koloidalne 2%. Sól sodowa kwasu hialuronowego.lekki kaolin, dwutlenek krzemu, mieszaniana skompresowanych gazów obojętnych (n-butan, isobutan, propan) | B | x | gotowy do użycia | spray 125 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Część IV zamówienia

Tabela cenowa dla Części IV zamówienia

| Lp. | Asortyment | Środki aktywne | Zakres działania | Czas działania | Stężenie roztworu roboczego | Wielkość i rodzaj opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny środek w postaci koncentratu do wstępnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzedzi medycznych, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Środek nie powodujący utwardzania białek. Możliwość pozostawienia narzedzi w roztworze do 72 h. | nie zwierający aldehydów oraz czwartorzedowych związkow amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkok-sylowany alkohol tłuszczowy. PH roztworu roboczego na poziomie PH roztworu robo-czego na poziomie 8,4-8,6 | Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (V osłonowe) zgodnie z PN-EN14885 | 15 min. | 1,50% | karnister 5 l | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta lub zdenaturowana krew, białko, tłuszcz, śluz, wydzieliny i pozostałości kostne, przy jednoczesnej wysokiej ochronie materiałowej. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi, przyrządów optycznych i sprzętu ze stali nierdzewnej, stali narzędziowej, tytanu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych nadających się do sterylizacji, materiałów sprzętu anestezjologicznego oraz anodowanego aluminium | Posiadający w swoim składzie niejonowe związki środki powierzchniowo czynne. enzymy, fosfoniany. | Spełnia aktualne wymagania Instytutu Robeta Kocha (RKI) w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba (vCJD). Redukcja biofilmu zgodnie z ISO/TS 15883-5:2005. Niewymagający neutralizacji. Właściwości antykorozyjne i wysoka skuteczność usuwania matowych nalotów i przebarwień. Umożliwiający zastosowanie ręczne i w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,5-10,7. |  | Stężenie użytkowe od 1 do 3 ml/l w temp. do 60°C.Brak właściwości pieniących, dozowanie środka możliwe w zimnej wodzie. | karnister 5 l | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny - dobrze dezynfekujacy przedmioty z wrażliwych materiałów. | Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. PH | o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym | w procesie maszynowym 55C – 5 min. | stężenie 1%. | karnister 5 l | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Środek do konserwacji narzędzi po ręcznym lub maszynowym myciu i dezynfekcji, stosowany przed procesem sterylizacji | Olej parafinowy |  |  | gotowy do użycia | Spray do 400 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat neutralizujący po maszynowym myciu butów operacyjnych | kwasy organiczne bez zawartości fosforanów |  | zgodnie z instrukcją myjni | koncentrat | kan. 5L | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maszynowe mycie butów operacyjnych | anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i środki konserwujące: fenoksyetanol, metylo-, etylo-,butylo-, propylo – izopropyloparaben | B, F,V | Temp. 50 – 60 *C - 10 min. | koncentrat | kan. 5L | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Część V zamówienia

Tabela cenowa dla Części V zamówienia

| Lp. | Asortyment | Środki aktywne | Zakres działania | Czas działania | Stężenie roztworu roboczego | Wielkość i rodzaj opakowania | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany zgodnie z normą EN 1499 | Substancje myjące, nawilżające (humektant i emolient), substancje chelatujące i woda |  |  | gotowy do użycia | opakowanie 700ml worek, pasujący do dozowników w systemie Sterisol, opakowanie bęz możliwości uzupełnienia | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkoholowy preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | 96% etanol – 79,9g, substancje nawilżające, zapachowe, woda | B,F,V,Tbc | 30s – 1,5 min | gotowy do użycia | opakowanie 700ml worek, pasujący do dozowników w systemie Sterisol, opakowanie bęz możliwości uzupełnienia | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezobsługowa dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego, możliwość zastosowania: sale operacyjne i zabiegowe, izolatki, OIOM, transport medyczny, laboratoria, sale pacjentów, gabinety lekarskie, stomatologiczne, magazyny odpadów, sale pro morte itp.; stosowany do dezynfekcji końcowej, jako uzupełnienie mycia i dezynfekcji powierzchni metodą manualną, bez koniecznosci podłączania dodatkowych urządzeń, możliwość stosowania w obecności sprzętu elektronicznego, o dodatkowych włościwościach deodoryzacyjnych. Wyrób medyczny kl. II A. | Chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2-fenoksyetanol, aldehyd cynamonowy-0,02% | B (EN 1276, EN 13697, EN 13727), F (EN 1650, EN 13697, EN 13624), prątki (EN 14348), V (wirus grypy, Corona, Ebola) EN 14476 | czas kontaktu min 1h | gotowy roztwór | opak. 50ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | opak. 300ml | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Środek do dezynfekcji powierzchni przez zamgławienie.Możliwość stosowania na powierzchniach wrażliwych,jak inkubatory.Nie wpływa negatywnie na wyłączone wyposażenie elektroniczne. Przebadany zgodnie z NFT72-281.Preparat kompatybilny z urządzeniem znajdującym się na stenie zamwiającego Phileas 75. | Nadtlenek wodoru,etanol, | B, Tbc, F, V, S (BVDVP RV,Herpes,AH1N1)Polio,S) |  | gotowy do użycia | opak. 10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Pozycja 1-2 -  zamawiający oczekuje dostarczenia 20szt  ( w ciągu roku ) dozowników do preparatu do mycia, dezynfekcji rąk.

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych, oświadczam:

- Zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz odpowiednimi dla oferowanego zadania Projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach ustalonych w SWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia dla Części zamówienia, na którą składam ofertę.

- Przedmiot zamówienia dla danej Części zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami SWZ i zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w ofercie.

- Pozostaję związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.

- Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO)  -                       TAK / NIE*

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO)  -                  TAK / NIE*

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

Forma elektroniczna podpisu osoby /osób/ upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

(*niepotrzebne skreślić)