## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Lp. | Asortyment | Opis | Jedn. miary | Szacowana liczba asortymentu | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa asortymentu/ Producent
1. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, rozm. XS,S,M,L, op.100szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy okresli w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, bezpudrowa, o powierzchni lekko teksturowanej i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zawartość protein: < 50 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. | op. po 100 szt. | 1400 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozm. XS,S,M,L ,XL, op. 100szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu właściwościami zbliżone do lateksu, jednorazowego użytku, Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 – lub równoważne Siła zrywania min. 7,1 N przed starzeniem, 6 N po starzeniu zgodnie z normą PN EN 455-2 lub równoważne, lub 6N w okresie przechowywania zgodnie z normą EN PN 455-2 lub równoważne Zewnętrzna powierzchnia teksturowana tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem Rękawice o min. długości 240 mm zgodnie z EN PN 455-2 – lub równoważne AQL ≤ 1,5 zgodnie z PN EN 455-2 lub równoważne Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce- min. 0,07mm max.0,12mm dłoń- min 0,05mm max.0,10mm Piktogramy umieszczone będą fabrycznie na opakowaniu zgodne z EN PN 374-2 lub równoważne Posiadające badania wg metodologii PN EN 374-3 lub równoważne lub ASTM F739 lub równoważne na następujące substancje chemiczne i dezynfekcyjne: - Kwasy –minimum 1 kwas –poziom ochrony –klasa 1 - Alkohole ( etanol 35% lub izopropanol min. 10 % ) - poziom ochrony-klasa 1 - Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2 - Wodorotlenek sodu 40% -poziom ochrony-klasa 2 Wyniki badań na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną Posiadające badania wg metodologii EN PN 374-3 lub równoważne lub ASTM F 739 lub równoważne, lub ASTM D 6978-05 lub równoważne na następujące cytostatyki: bez czasu przebicia/przeniknięcia płynnej substancji cytostatycznej przez minimum 60 minut- poziom ochrony/klasa 3 Carmustine, Cyclophosphamide, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Fluorouracil, Paclitaxel (Taxol) Dopuszczone do kontaktu z żywnością- Przebadane na wirusy krwiopochodne według normy ASTM F 1671 lub równoważne Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , kod/nr partii lub serii, piktogramy za zgodność z EN 374-2 lub równoważne, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie że wyrób jest jednorazowego użytku wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Rękawice oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC. | op. po 100 szt. | 2600 |  | 0 |  | 0
3. | Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozm. S ,M, op.100 szt..Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica diagnostyczna, niejałowa, wykonana z polichlorku winylu, bezpudrowa o gładkiej powierzchni i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. | op. po 100 szt. | 100 |  | 0 |  | 0
4. | Rękawice lateksowe, pudrowane, rozm. S,M,L. op. 100 szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica diagnostyczna, niejałowa, wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, delikatnie pudrowana skrobią (mączka) kukurydzianą, o gładkiej powierzchni i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zawartość protein: < 150 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. Rozmiary: XS, S, M, L Zawartość opakowania - 100 szt. | op. po 100 szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5. | Rękawice chirurgiczne, rozm. 6.7.8. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica chirurgiczna, jałowa wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, pudrowana skrobią (mączka) kukurydzianą, o równomiernie rolowanym brzegu, kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5, zawartość protein: < 150 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. Rozmiary: 6,0-9,0. Zawartość opakowania: 1 para | para | 300 |  | 0 |  | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA!!!
Zamawiający wymaga zaoferowanie asortymentu będącego wyrobem medycznym i posiadającego aktualne dopuszczenia do obrotu, użytku i stosowania na terenie Polski – zgodnie z obowiązującym prawem.
……………………………………………............ podpis Wykonawcy