## koszotrys
ZAŁĄCZNIK 1A
…………………………………………………..…………………..
pieczątka firmowa Wykonawcy / Wykonawców
FORMULARZ Cenowy – przewidywany zakres prac
Numer czynności | Czynność | Częstotliwość usługi w ciągu 12 miesięcy |  | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [rok]
[zł]
Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 |  | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 | Kol. 7 = kol. 3x kol.4 x kol. 6
Pompki skroplin
SAN.K.1 | Czyszczenie filtrów w pływakach oraz tacy zbiorczej | 4 |  | 1 | szt.
SAN.K.2 | Sprawdzenie drożności instalacji skroplin | 4 |  | 1 | szt.
SAN.K.3 | Sprawdzenie kabla grzejnego | 4 |  | 1 | szt.
SAN.K.4 | Sprawdzenie styków elektrycznych | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.5 | Sprawdzenie poziomu zabrudzenia instalacji wody | 4 |  | 1 | kpl.
Instalacja freonowa i urządzenia zewnętrzne
SAN.K.6 | Czyszczenie lameli urządzenia (w przypadku stwierdzenia czyścić wilgotną szmatką) | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.7 | Sprawdzenie stanu izolacji | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.8 | Sprawdzenie czystości tacy spływu skroplin | 4 |  | 3 | szt.
SAN.K.9 | Sprawdzenie drożności spływu skroplin | 4 |  | 3 | szt.
SAN.K.10 | Sprawdzenie mocowań instalacji | 4 |  | 3 | szt.
SAN.K.11 | Czyszczenie skraplaczy | 4 |  | 3 | szt.
SAN.K.12 | Sprawdzenie styków elektrycznych | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.13 | Sprawdzenie ciśnień pracy urządzeń | 4 |  | 3 | szt.
SAN.K.14 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego w przypadku niewielkich ubytków | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.15 | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i automatyki | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.16 | Wymiana filtrów klimatyzacji (bez materiału) | 4 |  | 3 | kpl.
SAN.K.17 | Sprawdzenie poboru prądów silników elektrycznych | 4 |  | 3 | kpl.
Instalacja wentylacji wraz z centralą wentylacyjną
SAN.K.18 | Wykonać czyszczenie filtrów i sprawdzić ich stan, | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.19 | Wyzerować licznik czasu pracy urządzenia na sterowniku zgodnie z instrukcją obsługi | 4 |  | 1 | szt.
SAN.K.20 | Czyszczenie filtrów w pływakach oraz tacy zbiorczej | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.21 | Sprawdzenie drożności instalacji skroplin | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.22 | Sprawdzenie styków elektrycznych | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.23 | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i automatyki | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.24 | Sprawdzenie poboru prądów silników elektrycznych | 4 |  | 1 | kpl.
Przepompownia odwodnienia przed serwerownią na poziomie -1
SAN.K.25 | Sprawdzenie drożności instalacji odwodnienia | 4 |  | 1 | kpl.
SAN.K.26 | Sprawdzenie styków elektrycznych oraz działania pompy i pływaka | 4 |  | 1 | kpl.
Dla instalacji klimatyzacji precyzyjnej
SAN.K.27 | Czyszczenie lameli urządzenia | 4 |  | 2 | szt.
SAN.K.28 | Sprawdzenie stanu izolacji | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.29 | Sprawdzenie mocowań instalacji | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.30 | Czyszczenie skraplaczy | 4 |  | 2 | szt.
SAN.K.31 | Sprawdzenie styków elektrycznych | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.32 | Sprawdzenie ciśnień pracy urządzeń | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.33 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego w przypadku niewielkich ubytków | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.34 | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i automatyki | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.35 | Wymiana filtrów klimatyzacji precyzyjnej (bez materiału) | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.36 | Sprawdzenie poboru prądów silników elektrycznych | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.37 | Sprawdzenie instalacji nawilżania, sprawdzenie wewnętrznych wycieków wody w generatorze, sprawdzenie stanu cylindra, czyszczenie cylindra i elektrod z zanieczyszczeń (kamień) | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.38 | Sprawdzenie zużycia cylindra i elektrod, w razie konieczności wymienić (bez materiału) | 4 |  | 2 | kpl.
SAN.K.39 | Czyszczenie lameli urządzenia | 4 |  | 2 | szt.
Usuwanie usterek i awarii
SAN.R.40 | Usuwanie usterek i awarii - wynagrodzenie ryczałtowe (bez kosztu części zamiennych) | 12 |  | 1 | m-c
Części zamienne
SAN.C.41 | Pompka skroplin (SAN.SST.1) | 1 |  | 1 | szt.
SAN.C.42 | Pompa odwodnieniowa (SAN.SST.2) | 1 |  | 1 | szt.
SAN.C.43 | Cylinder nawilżacza (generatora pary) (SAN.SST.3) | 1 |  | 2 | szt.
SAN.C.44 | Czynnik R410A (SAN.SST.4) | 1 |  | 10 | kg
SAN.C.45 | Czynnik R407C (SAN.SST.5) | 1 |  | 5 | kg
SAN.C.46 | Filtr klimatyzacji precyzyjnej (SAN.SST.6) | 2 |  | 2 | szt.
SAN.C.47 | Filtr wentylacji mechanicznej (SAN.SST.7) | 2 |  | 2 | szt.
SAN.C.48 | Sprężarka klimatyzacji precyzyjnej do Montair XMT1024U | 0.5 |  | 1 | szt.
Razem 12-miesięczna wartość konserwacji netto [zł] | [6 empty] | 0
Razem 12-miesięczna wartość konserwacji brutto [zł] | [6 empty] | 0
Razem 24-miesięczna wartość konserwacji brutto, | [6 empty] | 0
w tym podatek VAT 23% [zł] | [6 empty] | 0
............................................ dnia ..................... |  |  | ……..………........................................................
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika