| L.p. | Parametry techniczne | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Certyfikaty i Dokumenty |
| 1 | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE - jeśli dotyczy | TAK, Podać |  |
| 2 | Powiadomienie/ zgłoszenie/ przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK, Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Urządzenie typ: | Podać |  |
| 6 | Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 211) | TAK |  |
| 7 | Aparat i wyposażenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 8 | Rok produkcji: min. 2016 | TAK, Podać |  |
| Koncentratory tlenowe |
| 9 | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |
| 10 | Temperatura: - pracy: +10( do +40(C - przechowywania: -20( do +50(C | TAK |  |
| 11 | Poziom hałasu 35-40 dB (A) | TAK |  |
| 12 | Średnie zużycie energii do 300 Watt | TAK |  |
| 13 | Łatwo dostępne filtry | TAK |  |
| 14 | Bezpieczniki 230 V 2xTT2,5 A H 250 V 1xT1, 0 A L 250 V | TAK |  |
| 15 | Alarm ciśnienia wyjściowego tlenu, alarm braku zasilania i przeciążenia, alarm koncentracji tlenu, alarm zbyt niskiego przepływu, alarm przekroczenia temp. pracy | TAK |  |
| 16 | Ciężar w przedziale 15-16 kg, posiada kółka co umożliwia łatwy transport i przemieszczanie w pomieszczeniach | TAK |  |
| 17 | Przepływ tlenu 0,5 – 5 l/min | TAK |  |
| 18 | Zdolna koncentracja tlenu w zakresie 80-96% | TAK |  |
| 19 | Wymiary (SxGxW) 535x203x520 mm | TAK |  |

....................................................................................

podpis i pieczęć

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy