## Arkusz1
Załącznik nr 3
Część 1
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Żel do USG do stosowania na oddziałach noworodkowych | 250ml | 1 | szt. | 5
2 | Szczotka do mycia zębów | jednorazowa | 1 | szt. | 100
3 | Cewnik do odsysania kontrolowanego i niekontrolowanego górnych dróg oddechowych | Cewnik do kontrolowanego odsysania, wykonany z PVC, powierzchnia satynowa (zmrożona), jeden otwór centralny, dwa otwory boczne naprzemianległe naprzeciwległe skalowany co 1 cm w zakresie: rozm. CH6 - CH10: skala od 5 cm do 28 cm rozm. CH12 - CH20: skala od 5 cm do 45 cm skala RTG na całej długości cewnika, pozbawiony lateksu, wyposażony w przezroczysty konektor w kształcie litery „V” posiadający kolorowy znacznik oznaczający rozmiar cewnika, dodatkowo rozmiar nadrukowany na cewniku,wykonany z100% silikonu, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku. Rozmiary: od CH 6 do CH 10 - długość 400 mm od CH 12 do CH 20 - długość 600 mm | 1 | szt. | 600
4 | Dren brzuszny z mieszaniny silikonu | roz. Od 16 do 36 | 1 | szt. | 30
5 | Szczotka jednorazowa do chirurgicznego mycia rąk i przedramion | Jednorazowe szczoteczki ze środkiem dezynfekcyjnym CHG do chirurgicznego mycia rąk i przedramion ,wykonane z tworzywa (z jednej strony nylonowe szczecinki jednakowej długości a z drugiej gąbka poliestrowa nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny- 25 ml ,wyposażone w czyścik do paznokci | 1 | szt. | 2500
6 | Zgłębnik żołądkowy | 18 – 32 / 1000 sonda | 1 | szt. | 40
7 | Zgłębnik żołądkowy | 16 – 24 / 1250 sonda | 1 | szt. | 40
8 | Zgłębnik żołądkowy | 10 – 22 / 800 sonda | 1 | szt. | 150
9 | Opaska identyfikacyjna | dla dorosłych | 100 | op. | 60
10 | Opaska identyfikacyjna | dla niemowląt niebieska/różowa | 100 | op. | 30
11 | Szpatułki drewniane | pakowane pojedynczo | 100 | op. | 50
12 | Wlewnik gumowy do lewatywy | max2l | 1 | op. | 2
13 | Zaciskacz do pępowiny |  | 1 | szt. | 300
14 | Kanka doodbytnicza | rozm.CH 16, 18 | 1 | szt. | 20
15 | Wziernik jednorazowego użytku | typ CUSCO steryl. XXS XS S M L | 1 | szt. | 14000
16 | Szczoteczki cytologiczne CERVEX wachlarzowa | ultra brush | 100 | op. | 15
17 | Szczoteczki cytologiczne RAMBRUSH- okrągła |  | 100 | op. | 10
18 | Szkiełka cytologiczne | z polem do opisu | 50 | op. | 30
19 | Maszynki do golenia | jednorazowego użytku z podwójnym ostrzem | 100 | op. | 70
20 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pyroli |  | 50 | op. | 15
21 | Strzykawka do badań gazometrii krwi | 3ml | 1 | szt. | 500
22 | Szyna palcowa Zimmer | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 100
24 | Szyna palcowa Kramer | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 30
25 | Bezpieczna igła motylkowa z wężykiem | z adapterem typu luer, z holderem Vacuette i dodatkowym zabezpieczeniem igły po pobraniu krwi,długość wężyka ułatwiająca użytkowanie podczas procedur, igła do pobierania krwi w systemie próżniowym;przezn.do pobierania krwi i procedur infuzji, pakowane pojedynczo, jałowe, pełna rozmiarówka | 1 | szt. | 50
26 | Kaczka sanitarna | jednorazowa,wykonana z papieru celulozowego, wyrób medyczmy nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h,poj. do 1000ml | 1 | szt. | 1200
27 | Nocnik | jednorazowy,wykonana z papieru celulozowego, wyrób medyczmy nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h,poj. do 1000ml | 1 | szt. | 100
28 | Miska ogólnego zastosowania | naczynie jednorazowego użytku,wyrób medyczny nieprzepuszczający substancji płynnych do 4 h, wykonany z masy papierowej, max poj. 4l | 1 | szt. | 1500
29 | Papierki ph 4-7 do bad.pochwy | w postaci pasków wskaźnikowych, lakmusowych | 100 | op. | 3
30 | Nebulizator | jednorazowego użytku | 1 | szt. | 150
31 | Ustnik endoskopowe | jednorazowego użytku, z gumkami | 1 | szt. | 1500
32 | Zgłębnik Segstakena | wszystkie dostępne rozmiary | 1 | szt. | 2
33 | Okularki do fototerapii dla dzieci |  | 1 | szt. | 50
34 | Koszula dla położnic biała | rozmiar uniwersalny, wykonane z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny, wkładane przez głowę z krótkim rękawem | 1 | szt. | 1000
35 | Koszula dla pacjentów granarowa | rozmiar uniwersalny, wykonane z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny, wkładane przez głowę z krótkim rękawem | 1 | szt. | 1500
36 | Osłona na przewody | jałowa | 1 | szt. | 100
37 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (oryginalna informacja na opakowaniu oraz certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem |  | 20 | op. | 700
38 | Zestaw do punkcji opłucnej z zastawką antyrefluksową, w składzie: cienkościenna kaniula punkcyjna śr.1,8, dł.80mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzycześciowa 60ml, worek 2,0L |  | 1 | op. | 5
40 | Dren łączący do odsysania | zakończenie lejek-lejek z przegubami,CH24,jałowy | 1 | szt. | 700
41 | Dren łączący do odsysania z łącznikiem Kapkon | CH24, jałowy | 1 | szt. | 50
42 | Łącznik do drenów |  | 1 | szt. | 50
43 | worek do upustu krwi | poj.450ml, zestaw pojedynczy z płynem konserwującym CPDA-1( 63ml płynu), pojemnik przeznaczony do pobierania krwi pełnej,przechowywania jej i transfuzji, rozm.igły 1,6mm, długość drenu biorczego 110 cm, wykonany z PCW, sterylizowany parą wodną, apirogenny, | 1 | szt. | 30
44 | Endoskopowa gastrostomia przezskórna | Endoskopowa gastrostomia przezskórna ,przez. Cewnik śred. Wew. 5,5 mm zapewnia możliwoc żywienia domowego . Zestaw kompletowy do użytku .Rozm.PEG 24 | 1 | szt. | 3
45 | Zestaw serwet uniwersalnych | o składzie:1x serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gram. 56g/m2; 4x serweta samoprzelepna o wym.75cm x 90cm; 1x serweta wzmocniona na stół interumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wym. 150cm x 190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gram.40g/m2, wzmocniona włókniną pilipropylenową o wym. 60cm x 150cm i gram.37g/m2,łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m2; Spełnia wymogi normy PN-EN 13795-1 | 1 | op | 300
46 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm | 75cm x 90 cm | 1 | szt. | 500
47 | Serweta chłonna do rąk | 40x 40 cm, jałowa | 1 | szt. | 3000
48 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 50cm | dwuwarstwowa 75 x 50 z otworem centralnym, jałowa,przylepna | 1 | szt. | 50
49 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 50cm | dwuwarstwowa, jałowa 75 x50cm | 1 | szt. | 50
50 | Podkład 33 x 50 cm | rolka, 50 szt. Nieskładany, podfoliowany,2 warstwy bibuły | 1 | szt. | 200
51 | Podkład 51 x 50 rcm | rolka, 80 szt. Nieskładany,podfoliowany, 2 warstwy bibuły | 1 | szt. | 800
52 | Prześcieradło medyczne | jednorazowe, niejałowe, 35g/m2, rozm.160x210cm , pakowane po 10szt. | 10 | op | 20
53 | Koc do okrycia pacjenta | termiczne okrycie pacjenta, niejałowe, białe rozm. 110x210cm | 1 | szt. | 100
54 | Osłona na przewody | 16cm x 250 cm | 1 | szt. | 100
55 | Jednorazowy worek na wymiociny |  | 1 | szt. | 600
56 | Dren do drenażu klatki piersiowej z tokarem | Rozm.20,22,26,28,30,32 | 1 | szt. | 50
RAZEM
Część 2
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Stapler okrężny zakrzywiony. | Jednorazowy z kontrolowanymdociskiem tkankiw zakresie 1,0-2,0mm,wysokość zszywki 0,5mm;pojedyncza dźwignia aktywująca; rozm.25-26mm,28-29mm,32mm,średnice 28mm,32mm | 1 | szt. | 5
2 | Stapler liniowy z nożem zintegrowanym | cztery rzędy zszywek,rozm.60-61mm, 80-81mm | 1 | szt. | 20
3 | Stapler liniowy z automatycznym dociskiem | jednorazowy,dżwignia zamykająca i dżwignia spustowa; rozm.45-46mm,60mm | 1 | szt. | 15
4 | Stapler liniowy z nożem tnącym | z automatycznym dociskiem i dźwignią spustową, posiadający pozycję pośrednią oraz przycisk otwierający bransze staplera; rozm. 30mm, 39-40mm, 60mm | 1 | szt. | 3
5 | Ładunek do staplera liniowego z nożem | rozm.61mm, 81mm | 1 | szt. | 5
6 | Ładunek do staplera liniowego | dwa rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek; rozm.45-46mm, 60mm ,90mm | 1 | szt. | 3
RAZEM
Część 3
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Pojemnik na odpady med. ostre | 1l | 1 | szt. | 800
2 | Pojemnik na odpady med. ostre | 2l | 1 | szt. | 2000
3 | Pojemnik na kał | z łopatką | 1 | szt. | 1500
| Pojemnik do dobowej zbiórki moczu | poj. max 3l, podziałka wyskalowana co 100ml, możliwość dezynfekcji i sterylizacji | 1 | szt. | 30
4 | Pojemniki do badań histopatolog. | 10-15ml z zakrecaną zakrętką | 1 | szt. | 4000
5 | Pojemniki do badań histopatolog. | 20-30ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 1000
6 | Pojemniki do badań histopatolog. | 50ml - 60ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 200
7 | Pojemniki do badań histopatolog. | 120ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 200
8 | Pojemniki do badań histopatolog. | 150ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 1000
9 | Pojemniki do badań histopatolog. | 250ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 200
10 | Pojemniki do badań histopatolog. | 500ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 150
11 | Pojemniki do badań histopatolog. | 1000ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 100
12 | Pojemniki do badań histopatolog. | 2300ml z zakręcaną zakręktą | 1 | szt. | 100
13 | Pojemniki do badań histopatolog. | 5000ml z zakręcaną zakrętką | 1 | szt. | 10
RAZEM
Część 4
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkego z prowadnicą Pencil-Point | rozm. 25G, 26G, 27G, długość 90mm | 1 | szt. | 1500
2 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkego z prowadnicą Pencil-Point | rozm. 25G, 26G, 27G, długość 120mm | 1 | szt. | 200
RAZEM
Część 5
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Serweta na stół Mayo wzmocniona | min. 80x145 cm | 1 | op | 200
2 | Zestaw do dożylnego wkłucia centralnego | Jałowy zestaw do dożylnego wkłucia centralnego mający w swym składzie: 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm; 1 x ręcznik 30 x 20 cm; 1 x kleszczyki platikowe 14 cm; 5 x tampon włókninowy (tupfer) - wielkość śliwki 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 75 x 90 z otworem 10 cm; 1 x igła 0,7 x 30mm, 22G 11/4 (czarna); 1 x igła 1,2 x 40mm, 18G 11/2 (różowa); 1 x strzykawka Luer Lock 20 ml; 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml; 1 x skalpel Fig 11; 1 x pęseta metalowa typu Adson 12 cm; 1 x pojemnik plastikowy 120 ml; 1 x nożyczki metalowe ostre 11,4 cm; 6 x kompres włókninowe 7,5 x 7,5 cm; 2 x kompres z gazy bawełnianej 5 x 5 cm; 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 x 12,5 cm; 1 x imadło Mayo-Hegar, metalowe 12 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka | 1 | op | 72
3 | Zestaw do znieczuleń przewodowych | zawierający: 1x sereta przylepna 2-warstwowa50x50cm; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego,proste atraumatyczne; 10x kompres gazowy 7,5x7,5cm;5x tupfer z gazy okrągły 24x24cm | 1 | op | 102
4 | Czepek chirurgiczne | w kształcie beretu, okrągły | 100 | op | 20
5 | Czepek chirurgiczny | wiązany z tyłu na troki | 100 | op | 20
6 | Czepek medyczny | niesterylny, jednorazowy, wykonany z przewiewnego materiałyuchłonącego pot, z opaską przeciwpotną | 60 | op | 30
7 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm | Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a'25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-01:2017 umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia. Dodaktowo narzędzie posiada kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | 1 | szt | 25
8 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm | Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a'25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-01:2017 umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia. Dodaktowo narzędzie posiada kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG.Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | 1 | szt | 25
9 | Nożyczki opatrunkowe 16 cm | Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a'20 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-01:2017 umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia. Dodaktowo narzędzie posiada kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasa I sterylna. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | 1 | szt | 20
10 | Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm | Sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane z matowionej stali nierdzewnej a'25 sztuk w dyspenserze. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-01:2017 umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia. Dodaktowo narzędzie posiada kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Sterylizcaja EO. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzia pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | 1 | szt | 25
11 | Igła kulkowa | Sterylna, jednorazowa, stosowana do przemywania i przepłukiwania/ irygacji ran, o długości użytecznej 81 mm i średnicy zewnętrznej 1,25 mm oraz średnicy wewnętrznej 0,85 mm. Igła posiada metalową rurkę wykonaną z stali nierdzewnej oraz nieurazową końcówkę zakończoną kulką / oliwką. Pakowana po 25 szt. w dyspenserze. Piasta igły wykonana jest z poliwęglanu. Jest przezroczysta, umożliwiając obserwowanie przepływu stosowanej do irygacji cieczy i posiada zamek Luer-Lock, który pasuje do każdego wyrobu z wsuwaną końcówką typu Luer-Lock. Sterylizacja EO. Wyrób medyczny klasy IIa reguła 6, data przydatności do użycia – min. 3 lata od daty sterylizacji | 1 | szt | 25
| Zestaw chirurgiczny podstawowy | Sterylny jednorazowy zestaw narzędzi chirurgicznych wykonanych z matowionej stali nierdzewnej a'5 sztuk w dyspenserze mający w swym składzie: 1 x nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm; 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm; 1 x pęseta anatomiczna prosta typu Adson 12cm; 1 x pęseta chirurgiczna prosta typu Adson 12 cm; 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm. Narzędzia posiadają symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-01:2017 umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia. Dodaktowo narzędzie posiada kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Sterylizcaja EO. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Zestaw w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki. | 1 | op | 20
12 | Zestaw do zakładania szwów | Jałowy zestaw do zakładania szwów mający w swym składzie: 1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm; 1 x metalowy igłotrzymacz typu Mayo-Hegar 12 cm 5 x kompres włókninowy o wym. 7,5 cm x 7,5 cm 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson, metalowa 12 cm; 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka | 1 | op | 28
13 | Zestaw do zdejmownia szwów | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów mający w swym składzie: 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm; 3 x kompres z gazy bawełnianej o wym. 7,5 cm x 7,5 cm 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa 12 cm; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka | 1 | op | 40
14 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego mający w swym składzie: 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE o rozm. 45 x 75 cm; o gramaturze 55 mg/m2 5 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm ; 13n, 8w, z gazy higroskopijnej 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 90 x 75 z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 10 cm. 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml (zapakowana); 1 x żel (płynny) poślizgowy w saszetce 2,7 g 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm; 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M; 4 x tupfery z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki (rozmiar po rozwinięciu około20 x 20 cm); Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki, która może służyć jako nerka | 1 | op | 150
15 | Maseczki Antifogging | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Kolor zielony. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). Opakowanie typu dyspenser a’ 50szt | 1 | op | 2
16 | Zestaw do artroskopii kolana | Jałowy zestaw do artroskopii kolana mający w swym składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona o wym. 190 x 150 cm 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm składana teleskopowo, w obszarze wzmocnienia gramatura 90g/m2 2 x ręcznik chłonny celulozowy o wym. 33 cm x 30 cm 3 x taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm 1 x osłona na kończynę o wym. 35 cm x 55 cm 1 x osłona na kamerę o wym. 13 cm x 250 cm 1 x serweta do operacji na kończynie o wym. 300 x 200 cm z samouszczelniającym otworem o wym. 7 cm Opakowanie - papier krepowany | 1 | op | 50
RAZEM
Część 6
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do aktywnego lub biernego drenażu jamy opłucnej, płucnej lub brzusznej | wielokomorowy z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, jałowy | 1 | szt. | 10
2 | Ewakuator laparoskopowy 200ml | RBM 200 | 1 | szt. | 120
3 | Klips polimerowy, naczyniowy clicka VL | L , klasa IIb | 1 | szt. | 40
4 | Klips tytanowy | M/L, klasa IIb | 1 | szt. | 200
5 | Klips do klipsownicy polimerowej ML | Klasa IIb | 1 | szt. | 20
6 | Stapler skórny | jednorazowy, 25-35 zszywek, grubość standardowa | 1 | szt. | 42
7 | Trokar laparoskopowy | jednorazowy, brzuszny 5 i 10+ trzpień | 1 | szt. | 100
RAZEM
Część 7
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Pistolet z kaniulą do biopsji gruboigłowej | sterylne, jednorazowego użytku półautomatyczne działo do biopsji gruboigłowej z regulacją głębokości wkłucia i możliwością ustawienia wielkości pobranej próbki 10 lub 20mm, do biopsji piersi, prostaty, tkanek miękkich; prosta, ergonomiczna obsługa jedną ręką; rozm. 14 G/100 i 16G/100 | 1 | szt. | 75
RAZEM
Część 8
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Elektroda neutralna, dwudzielna, hydrożelowa | dla dorosłych i dzieci, 176x122mm,110 cm2 | 1 | szt | 600
2 | Uchwyt monopolarny elektrody | szeroki, 2 przyciski,4mm,kabel4m, wtyk 3 -pin | 1 | szt | 3
3 | Uchwyt monopolarny elektrody | szeroki, 2 przyciski 4mm, kabel4m, wtyk 6-pin, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi do apatatu Emed | 1 | szt | 2
4 | Kabel elektrody neutranej jednorazowej, | dł. 5m, wtyk płaski | 1 | szt | 1
5 | Kabel elektrody neutranej jednorazowej, | dł. 5m, wtyk EU 6,3mm | 1 | szt | 1
6 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta 4 mm, śr.wtyku 4mm | 1 | szt | 1
7 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta, 6 mm,śr.4 mm | 1 | szt | 1
8 | Elektroda monopolarna | szpatuła owalna, prosta,2x24 mm,śr. 4mm | 1 | szt | 1
9 | Elektroda monopolarna | Nóż prosty, 25mm,śr.wtyku 4mm | 1 | szt | 5
10 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta,4 mm, dł. 100mm | 1 | szt | 2
11 | Elektroda monopolarna | Kulka prosta, 6 mm,dł. 100mm | 1 | szt | 2
12 | Adapter elektrod monopolarnych | 2,4mm, do uchwytu 4mm | 1 | szt | 1
13 | Elektroda laparoskopowa monopolarna, | hak wąski 360mm, śr 5mm | 1 | szt | 5
14 | Kabel monopolarny do laparoskopu | dł. 5m, wtyk 3-pin | 1 | szt | 1
15 | Kabel monopolarny do laparoskopu | dł. 5m, wtyk 6-pin kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi, do aparatu Emed | 1 | szt | 1
16 | Szczypce bipolarne | proste, dł. 195 mm, bransza 1 mm pin, 29mm | 1 | szt | 1
17 | Kabel bipolarny | wtyk prosty od strony instrumentu,dł. 5M, wtyk 6-pin, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi do aparatu Emed | 1 | szt | 1
18 | Kabel bipolarny | wtyk prosty od str.indtrumentu ,dł.5m ,wtyk 2-pin, 29mm | 1 | szt | 1
19 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą | nóż,2 przyciski, sterylny, wtyk 3-pinowy,kabel dł.3m | 10 | op | 10
20 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą | nóż,2 przyciski, sterylny, wtyk 6-pinowy,kabel dł.3m | 10 | op | 10
21 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do badań wysiłkowych, owalna z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 35x50mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu |  | 50 | op | 20
22 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do monitorowania, owalna z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu |  | 50 | op | 200
23 | Elektroda EKG do Holtera | na piance prostokątna 55mmx40mm z żelem ciekłym na zielonej gąbcez podłóżnym wycięciem umożliwiającym przełożenie przewodu; z tarką do usuwania zrogowaciałej warstwy naskórka; dla lepszej identyfikacji na opak.jednostkowym nadrukowany rys.elektrody znajdującej się w opak.w skali 1:1 | 50 | op | 200
24 | Zestaw do kaniulacji duży nacz. | 1, 2, 3 kan. 8F, 7F, 6F | 1 | szt | 20
25 | Obwód oddechowy ,wolny od ftalanów, dla dorosłych z gałęzią, rozciągalny 2 rury o dł . 1,8 m , dodakowa rura rozciągalna o dł. 1,8 m ,złącze Y , kolanko z portem nokap, worek 2l bez lateksu |  | 1 | szt | 15
26 | Papier KTG Avalon PHILIPS | 150mm x 100mm papier | 1 | szt. | 100
27 | Papier USG Videoprinter | SONY UPP-110s 110mm x 20m papier oryginalny | 1 | szt. | 30
28 | Papier EKG | Aspel Ascard 112mm x 25m papier | 1 | szt. | 400
RAZEM
Część 9
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 2 ml , jałowa, skala do 3 ml | 100 | op | 250
2 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 5 ml, jałowa, skala do 6 ml | 100 | op | 400
3 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, jałowa, skala do 12 ml | 100 | op | 400
4 | Strzykawka medyczna* | Strzykawka jednorazowego użytku 20 ml, jałowam skala do 24 ml | 100 | op | 500
| Uwagi do * | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną/dwustronną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów. sterylna, jednorazowego użytku
5 | Strzykawka cewnikowa | Strzykawka cewnikowa, janeta , do płukania cewnika, pęcherza 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV)z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków , nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację , blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tloka z cylindra, sterylna | 1 | szt. | 3000
6 | Strzykawka do pomp | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym , sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 850
7 | Strzykawka do pomp | Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, bursztynowa, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym,sterylizowane EO, opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 1000
8 | Przyrząd do infuzji | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), ), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty )zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1 | szt. | 30000
9 | Przyrząd do przetaczania krwi | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), ), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS ,Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. (potwierdzoene wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty ) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | 1 | szt. | 2500
10 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock,łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn.min. 1,2 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 600
11 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dla leków światłoczułych /bursztynowy/, długość ok. 150 cm, wolny od lateksu i FTALANÓW- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia | 1 | szt. | 600
12 | Kaniula dożylna 18G* | 1,3mmx45mm dł. 32, przepływ 90 ml/min | 1 | szt. | 3500
13 | Kaniula dożylna 20 G* | 1,1mmx32mm dł. 32 mm , przepływ 56 ml/min | 1 | szt. | 18000
14 | Kaniula dożylna 22G* | 0,9mmx25mm dł. 25 mm , przepływ 36 ml/min, | 1 | szt. | 13500
15 | Kaniula dożylna 24G* | 0,7mmx19mm dł.19 mm, przepływ 23 ml/min | 1 | szt. | 4000
16 | Kaniula dożylna 26G* | 0,6mmx19mm z portem LL dł.19 mm, przepływ 17 ml/min | 1 | szt. | 3000
17 | Kaniula dożylna 16G* | 1,7mmx45mm dł. 45 mm , przepływ 200 ml/min | 1 | szt. | 200
18 | Kaniula dożylna 17G* | 1,5mmx45mm dł. 45 mm , przepływ 142 ml/min | 1 | szt. | 100
| Opis do pozycji z * | Kaniula dożylna z portem bocznym, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z teflonu, ostrze igły typu back-cut, stożkowa końcówka kaniuli Wykonana z FEP ze skrzydełkami z zastawką 2 linie RTG Ostrze w kształcie litery V
19 | Igła iniekcyjna 0,5 | 0,5mmx25mm | 100 | op. | 60
20 | Igła iniekcyjna 0,6 | 0,6mm x 30mm | 100 | op. | 60
21 | Igła iniekcyjna 0,7 | 0,7mmx40mm | 100 | op. | 80
22 | Igła iniekcyjna 0,8 | 0,8mmx40mm | 100 | op. | 100
23 | Igła iniekcyjna 0,9 | 0,9mmx40mm | 100 | op. | 80
24 | Igła iniekcyjna 1,1 | 1,1mmx30mm | 100 | op. | 200
25 | Igła iniekcyjna 1,2 | 1,2mmx40mm | 100 | op. | 600
26 | Strzykawki tuberkulinówki | 1ml | 100 | op. | 80
27 | Żel do USG | butelka 500ml | 1 | szt. | 600
28 | Cewnik Foleya | rozm. 12 - 24 , pakowane pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne foliowe, zewnętrzne folia-papier) łatwo otwierane, sterylizowane tlenkiem etylenu,lateksowy,dwudrożny, pokryty elastomerem silikonu, pakowane po 10szt. | 1 | szt. | 200
29 | Cewnik do odsysania | Cewnik do odsysania typ C bez ftalanów: Cewnik jałowy do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, wykonany z medycznego PVC bez ftalanów, kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, dodatkowo oznaczenie rozmiaru i długości na cewniku poniżej konektora, skalowany, linia RTG na całej długoąści cewnika, sterylny, pakowany podłużnie folia-papier. Rozmiary: CH12, Ch14, Ch16, CH18, CH20 dł. 49cm | 1 | szt. | 500
30 | Cewnik Couvalier | pełna rozmiarówka | 1 | szt. | 200
31 | Cewnik Thiemana | dług.400mm | 1 | szt. | 150
32 | Kieliszki na leki |  | 75 | op. | 900
33 | Nakłuwacz | bezpieczny automatyczny 21G/2,4mm | 200 | op. | 150
34 | Kranik trójdrożny | bez ftalanów,zamykalny, 2 żeńskie porty typu Luer-lock,1męski port typu Luer-lock;zapewnia równomierny przepływ płynów nie powodując zmiany ciśnienia;każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami | 1 | szt. | 200
35 | Korek Luer-Lock do wenflonów |  | 250 | op. | 35
36 | Koreczek COMBI |  | 100 | op. | 5
37 | Worek do zbiórki moczu | 2l, sterylny,z bezigłowym portem do pobierania próbek, z zaworem spustowym szybkiego opróżniania | 1 | szt. | 1500
38 | Wieszak do worka do dobowej zbiórki moczu | pakowane po 50szt. | 1 | szt. | 2000
39 | Worki na zwłoki | czarne na zamek, z rękawiczkami | 1 | szt. | 200
40 | Cewnik do podawania tlenu | mikrobiologicznie czysty, do podawania tlenu przez nos,dł.210cm | 1 | szt. | 1000
41 | Maski do podawania tlenu z drenem 2,1m | Rozm S,M,L,XL | 1 | szt. | 3000
42 | Maski do podawania tlenu z rezerwuarem z drenem 2,1m | rozm. S, M ,L ,XL | 1 | szt. | 1000
43 | Maski do podawania tlenu z nebulizatorem | rozm. S, M ,L | 1 | szt. | 150
44 | Dren - przedłużacz do podawania tlenu | biologicznie czysty ,pakowany pojedynczo, dług.210cm | 1 | szt. | 200
45 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym | rozm.2,0/1,1x45 | 1 | szt. | 20
46 | Prowadnica do trudnych intubacji | typu BOUGIE jednorazowa, sterylna, z wygiętym końcem,znacznikiem głębokości 15CH/70 do rurek intubacyjnych | 1 | szt. | 8
47 | Butelka Redon | 200ml jałowa | 1 | szt. | 400
48 | Butelka Redon | 400ml jałowa | 1 | szt. | 20
49 | Igła do penów 0,3x8mm | 0,3mmx 8mm | 100 | op. | 150
50 | Urządzenie do usuwania zszywek |  | 1 | szt. | 20
51 | Dren łączący do odsysania | zakończenie lejek-lejek z przegubami,CH25,jałowy | 1 | szt. | 1000
52 | Spodenki do kolonoskopii | włókninowe, niejałowe | 1 | szt. | 1500
53 | Kaniula dożylna do podawania środków kontrastowych | System zamknięty z kaniulą dożylną do diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem środków kontrastowych;system "wszystko w jednym"pozwala na wykonanie iniekcji pod ciśnieniem; 3 otwory dyfuzyjne w kształcie łzy,znajdujące się na końcu cewnika, umożliwiają optymalne rozprzestrzenianie się środka kontrast. w żyle; po wyjęciu kaniuli specjalna przegroda zamyka światło cewnika;przegroda zamykająca wyklucza kontakt z krwią podczas wyjmowania kaniuli; nie zawiera lateksu i DEHP; rozm.22G 0,9x25mm, 22G 1,65x25mm, 24G 0,7x19mm, 24G 1,22x19mm;pakowany po 20szt. | 1 | op. | 10
RAZEM
Część 10
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Rurki ustno – gardłowe Guedla | cała dostępna rozmiarówka | 1 | szt. | 300
2 | Rurka intubacyjna | wykonana z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół. | 1 | szt. | 300
3 | Rurka intubacyjna | zbrojona z medycznego PVC, wstępnie ukształtowana, z mankietem niskociśnieniowym, niebieski balonik kontrolny, minimum 2 rozmiary na korpusie rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na baloniku kontrolnym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna, jednorazowego użytku, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 cm, w rozm.3,5-10 co pół | 1 | szt. | 50
4 | Rurka intubacyjna | Rurka intubacyjna z miękkiego, delikatnego PVC, bez mankietu, skalowana jednostronnie co 1 cm, z ciągłą linią znacznika RTG, bez otworu Murphy do intubacji przez usta i nos, z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, sterylna,w rozm.2,0-5,0 co pół | 1 | szt. | 50
5 | Rurka tracheostomijna | z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna,w rozm. 3,5-10,0 co pół | 1 | szt. | 10
6 | Filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, z wydzielonym. | cała dostępna rozmiarówka | 1 | szt. | 450
7 | Filt p/bakteryjny do rurek tracheostomijnych | wymiennik ciepła i wilgoci | 1 | szt. | 50
8 | Maska krtaniowa | jednorazowego użytku , mankiet 100% silikon, rurka oddechowa PVC, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, kompatybilna z procedurami MRI,rozmiar 1-6 | 1 | szt. | 10
9 | Maska anestetyczna | twarzowa, jednorazowego użytku,czysta mikrobiolog.,pakowana pojedynczo, z nadmuchiwanym kołonierzem,przezroczysta, pełny zakres rozmiarów | 1 | szt. | 20
10 | Łącznik do drenów | łącznik podwójny stożek | 1 | szt. | 500
11 | Układ oddechowy | jednorurowy,dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr.22mm, dł.183cm, z zkolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrz wdychanego 6,2st.Cprzy przepływie 4l/min., opów wdechowy max 0,14cm H2Oi wydechowy max0,16cm H2O przy przepłyeir 10l/min. , waga układu 170g, jednorazowy, czysty mikrobiolog., opakowanie foliowe | 1 | szt. | 70
12 | Żel do cewnikowania z lidokainą | 12,5g poj. szt. | 25 | op | 200
13 | Serweta pod pośladki z torba na płyny i osłoną | wymiar 89 x 117cm | 1 | szt. | 500
14 | Serweta ochronna na stół operacyjny | 5 warstwowa ,pikowana , absorpcyjna, rozm 102x229cm(+/- 2cm) | 1 | szt. | 1000
15 | Końcówka Sump Yankauer z koszyczkiem do delikatnych narządów bez drenu | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, posiadająca koszyczek w części dystalnej, lekki i wyważony uchwyt zapewnia wysoki komfort pracy i ogranicza zmęczenie dłoni, biała końcówka zapewnia dobrą widoczność w polu operacyjnym, wykonana z PVC bez ftalanów, końcówka o średnicy 3,8 - 4,2 mm / 5,8 - 6,2 mm (wew. / zew.), o dł. całkowitej 23 - 25 cm, połączona z drenem o dł. 1,9 - 2,1 m. Połączenie między końcówką a drenem jest zaprojektowane tak, aby zapobiec blokowaniu się. Podwójnie opakowane wew. worek foliowy, zewn. papier - folia. | 1 | szt. | 6
16 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Flex Poole X-Ray |  | 1 | szt. | 770
17 | Kranik trójdrożny | Kranik odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny z przedłużaczem 10 cm bez DHEP, wykonany z poliwęglanu, odporny na pęknięcia mechaniczne oraz na leki w tym na lipidy i leki stosowane w chemioterapii. Pokrętło trójramienne z podwójnym(optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, sterylizowany radiacyjnie.1szt. | 1 | szt. | 300
18 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | jałowa, jednorazow.użytku dla rurek rozm.6,0-10,0 | 1 | szt. | 50
19 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych | Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm) 1 x taśma lepna 9x50 cm 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log10). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | 1 | szt. | 200
20 | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego | Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem z polipropylenu -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace -2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Opakowanie zbiorcze 6 szt. | 1 | szt. | 30
21 | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego | Jednorazowa serweta bez wkładu chłonnego używana do stołów operacyjnych podczas krótkich zabiegów chirurgicznych. Wykonana z włókniny polipropylenowej (35%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (65%), zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Parametry: - gramatura podstawowa: 57 g/m2 - wymiary: 102 x 229cm, - pakowana po 40 sztuk/ karton | 1 | szt. | 400
22 | Sterylna serweta pod pośladki | o wymiarach 89x117 cm z niebieskiej folii PE z wysokochłonnym, poliestrowo – wiskozowym wzmocnieniem min. 41x41 cm w części podpośladkowej ze zintegrowaną oraz osłoną stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem oraz zintegrowaną torbą na płyny zaopatrzoną w kształtką usztywniającą, włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. | 1 | szt. | 180
23 | Sterylna folia chirurgiczna | Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ , pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h, posiadająca symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości min.4,25cm ułatwiające aplikację. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze: karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. Wyrób medyczny klasy Is. | Powierzchnia lepna 30x28cm 1szt | szt. | 100
|  |  | Powierzchnia lepna 40x42cm 1szt | szt. | 100
24 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej | wykonana z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15 mm do max. 48 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o średnicy max. 46 mm i długości do 15 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji. | 1 | szt. | 100
25 | Pokrowiec na przewody | Sterylny, jednorazowy o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m²), z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm i szerokości 1,8 cm, odporną na przemakanie oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | 1 | szt. | 150
26 | Komplet bluza+ spodnie - ubranie operacyjne | Jednorazowe, bezlateksowe ubranie operacyjne - komplet składający się z osobno pakowanych bluz i spodni. Ubranie wykonane z wysokiej jakości, nieprzejrzystej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 45 g/m2. Włóknina o podwyższonej miękkości z romboidalnym wzorem zespalania warstwowego. Włóknina zgodna z wymaganiami EN 13795-2. Włóknina czysta mikrobiologiczne (maks. 1 CFU/100 cm2 wg EN ISO 11737-1) i odporna na rozdarcia ( >100 kPa wg EN ISO 13938-1). Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym dobre dopasowanie do sylwetki. Bluza wyposażona w 3 kieszenie: 2 duże 180 mm x 180 mm i mniejszą górną 110 mm x 130 mm. Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta oraz rozmiarem. Wycięcie szyjne w kształcie trójkąta wykończone lamówką. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń 160 mm x 220 mm, nogawki zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Urania dostępne w 7 rozmiarach od XS do 3XL, w kolorze zielonym lub ciemnoniebieskim. Spodnie i bluzy pakowane indywidualnie. 50 spodni lub bluz w kartonie transportowym. | 1 | kompl. | 1000
27 | Czyścik do końcówek elektrod | Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika zawiera tlenek aluminium , materiał wewnętrzny – pianka, zawiera pasmo baru widzialne w promieniach rtg. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. Karton zbiorczy 100 szt. | 1 | op | 2
28 | Ostrza chirurgiczne | jałowe wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowania indywidualne kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowania zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru zamawiającego | 1 | op | 50
29 | Trzonki metalowe do ww ostrzy | trzonki metalowe do ww ostrzy rozm, 3,4 | 1 | op | 20
30 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm PRZYLEPNA | 75cm x 90 cm przylepna | 1 | szt. | 400
31 | Serweta operacyjna jałowa 75cm x 90cm | 75X90CM OTWÓR PRZYLEPNY O SREDNICY 10CM | 1 | szt. | 200
32 | Komplet pościeli medycznej | jednorazowa, włókninowa | 1 | op. | 500
RAZEM
Część 11
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Szczypce biopsyjne | jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora lub gładkie; z igłą mocującą lub bez; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma,rozm. 2300mm x 2,8mm | 1 szt. Zapakowana oddzielnie | op | 1200
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe | jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15-40 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; rozm. 2300mm x 15mm | 10szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 5
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe | jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 25 mm ; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; rozm. 2300mm x 25mm | 10szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 10
4 | Klips do klipsownicy wielorazowej | jednorazowe, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni , długość ramion klipsa 7,5 mm ; 40 szt. w opakowaniu klipsy umieszczone w kartridżach, różowy kolor kartridża oznaczają typ klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą wielorazową Olympus HX-110,długość ramion 7,5mm |  | op | 1
5 | Klips do klipsownicy wielorazowej | jednorazowe, standardowe, kąt rozwarcia 135 stopni , długość ramion klipsa 9 mm; 40 szt. w opakowaniu klipsy umieszczone w kartridżach, fioletowy kolor kartridża oznaczają typ klipsa. Kompatybilne z posiadaną klipsownicą wielorazową Olympus HX-110, długość ramion 9mm |  | op | 1
6 | Igła jednorazowa iniekcyjna do kolonoskopii | średnica igły: 0,6-2,4mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm; | 10 szt. W oddzielnych sterylnych pakietach | op | 3
7 | Szczoteczka jednorazowa dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów | długość robocza 230mmmm; długość włosia 8-20mm; średnica włosia 6mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0mm-4,2mm; | 1 | op | 200
8 | Jednorazowe narzędzie do zakładania klipsów | posiadające funkcję wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 1650mm - 2300mm; długość ramienia 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsów 11mm | 1 | op | 2
RZAEM
Część 12
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem | Para- 19mmx 50m | 1 | op | 10
2 | jw. | 25mmx50m | 1 | op | 20
3 | Taśma neutralna bez wskaźnika | 25mmx 50m | 1 | op | 10
4 | j. w. | 19mmx50m |  | op | 10
5 | Wskaźnik chemiczny paskowy | para wodna, klasa 5 | 500 | op | 100
6 | Testy biologiczne ampułkowe(sterylizacja parą) | para wodna | 100 | op | 5
7 | Test Bowie-dick | pakiet | 200 | op | 300
8 | testy emulacyjne | 134/3,5 TST klasa 6 |  | op | 50
9 | Test kontroli skuteczności mycia w myjce ultradźwiękowej | fiolki | 1 | szt. | 50
RAZEM
Część 13
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Komplet chirurgiczny - bluza + spodnie | ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku składające się z bluzy i spodni; wykonane z włókniny bawełnopdobnej o gramaturze minimalnej 49g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, natystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; o podwyższonej odporności na wypchanie ( na suco min.190Kpa-badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod wzglcząstek równa 2,0IPM(bad.wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1Log10(liczba cząstek) (bad. wg EN ISO 9073-10); bluza krótki rękaw,3 kieszenie; spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposaż. w nap; rozm XS- XXXL | 1 | komplet | 2000
2 | Maska chirurgiczna | jednorazowa, włókninowa z trokami | 50 | op | 10
RAZEM
Część 14
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy
1. | Zestaw do artroskopii. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Skład zestawu: 1.owinięcie zestawu 80x100 (owinięcie zestawu) 2. serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 3. osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 4. osłona na przewody 13 cm x 250 cm składana rewersowo 5. foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm 6. włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 7. serweta chirurgiczna na kończynę min. 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym sie otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie | 1 | op | 105
2. | Zestaw do cesarskiego cięcia. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Skład zestawu: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2. ręczniki 30 cm x 40 cm - 4 szt. 3. serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 4. serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny 5. serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z zaworem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. | 1 | op | 110
3. | Zestaw uniwersalny do obłożenia pola operacyjnego. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zdolność absorpcji cieczy laminatu 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Skład zestawu: 1.serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2. ręczniki 30 cm x 40 cm - 2 szt. 3. serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 4. samoprzylepne, dwuwarstwowe serwety operacyjne 75 cm x 90 cm - 2 szt. 5. samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 6. samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, | 1 | op | 780
4. | Zestaw do zabiegów ginekologicznych Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe wzmocnienie. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i wzmocnienia 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zdolność absorpcji cieczy laminatuw części wzmocnionej 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. | Skład zestawu: 1. serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2. ręczniki 30 cm x 40 cm - 2 szt. 3. serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 4. taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 5. serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm 6. serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. | 1 | op | 140
5. | Serweta zabiegowa, gramatura min. 40g/m2 | serweta nieprzylepna, dwuwarstwowa, jałowa, 38 x 45 cm (+/- 5cm), | 1 | szt. | 880
6. | Osłona ortopedyczna na kończynę z taśmą samoprzylepną Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. | osłona ortopedyczna o rozm. min.33x55, pakowana z 1 foliową taśmą samoprzylepną min. 10x50 , Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. | 1 | op | 100
7. | Torba do zbiórki płynów . Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grubości 50μm | sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek z wycięciem "U" otoczonym dzieloną taśma samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację, która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych. Wymiar całkowity torby 60 cm x 90 cm , wymiar górnej części z wycięciem "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkąta 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną, sztywnik oraz drobne sito i zawór , górna część samoprzylepne wycięcie w kształcie litery "U". Obie serwety w miejscu łączenia posiadają perforację na całej szerokości oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja | 1 | op | 100
8. | Uchwyt do mocowania przewodów i drenów | Sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9 x 11 cm. | 1 | op | 100 | [5 empty] | PRÓBKA
RAZEM
Część 15
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Łyżka do laryngoskopu | jednorazowa, metalowa, światłowodowa typu Mecintosh, pełna rozmiarówka | 1 | op | 50
2 | Rękojeść laryngoskopowa | jednorazowa, rozm.średni, plastikowo-metalowa | 1 | op | 5
3 | Worek samosprężalny(ambu) | resuscytator jednorazowy ,wykonany z PCV dla noworodków, dzieci , dorosłych | 1 | op | 15
RAZEM
Część 16
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do pompy, do worków | zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków z dietą(opakowanie miękkie typu PACK) i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy | 1 | op | 780
2 | Zestaw do pompy, do worków i butelek | zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/butelek OpTri z dietą i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy użyciu pompy | 1 | op | 50
3 | zgłębnik nosowo-jelitowy | przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy; bliższy koniec zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare, wykon.z miękkiego ,nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu, zawiera centymetrową podziałkę, metalową trójskrętną prowadnicę(pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła; posiada właściwości kontrastującew promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki z 2 bocznymi otworami na jednym poziomie i dodoatk.otwór; posiada specjalną opatentowaną spiralę Benkmark; jednorazowego użytku, bez DEHP i lateksu ,rozm.CH10/145 | 1 | op | 10
4 | Zestaw grawitacyjny do worków i butelek | zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia worków/butelek/butelek OpTri z dietą i zgłębnikiem;umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego metodą grawitacyjną; w zestawie koszyczek do zawieszenia butelki z dietą | 1 | op | 50
5 | zgłębnik pur z prowadnicą/z portem do odbarczania | zgłębnik nosowo-żołądkowy, przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednia do zołądka, wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka; rozm.CH 14/110cm; z oddzielnymi zaciskami na dwóch oddzielnych portach; bliższy koniec zakończony złączem ENFIT oraz drugi port zakończony złącaem uniwersalnym do odbarczania; zawiera centymetrową podziałkę ,metalową trójskrętną prowadnicę pokrytą silikonem z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie; posiada 3 nieprzezroczyste linie dla lepszej widoczności w promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika w kształvcie oliwki posiada 4 boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy; wykonany z poliuretanu, nie zawiera DEHP i lateksu | 1 | op | 50
6 | zgłębnik pur | przeznaczony do żywienia dożądkowego lub dojelitowego;bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym dołączenia z zestawami do podaży diet Flocare; wykonany z miękkiego,przezroczystego poliuretanu, nie twrdniejącego przy dłuższym stosowaniu; zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę, ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę,pokrytą silikonem,z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie do światła zgłębnikaoraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG; dalszy koniec zgłębnika posiada 2 boczne otwory i 1 centralny przelotowy; jednorazowy, nie zawiera DEHP i lateksu, pakowany pojed.opakowanie gwarantuje sterylność przez 60miesięcy; rozm.ch 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 12/110cm | 1 | op | 20
7 | zestaw peg | do przeskórnej endoskopowej gastrostomii, przeznaczony do założenia techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzysznej; zestaw zawiera przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o dług.40cmz wewn.dyskiem mocującym, zacisk do regulacji przepływy,zacisk zabezp.utrzymanie prawidłowej pozycji zgłębnika, jednoraz.skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici; posiada nadrukowany rozmiar cienidajną linię kontrastz prom.RTG,hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie orza oznakowanie centymetr.podziałką;rozm.CH10, 14, 18dł.40cm | 1 | op | 20
8 | zgłębnik gastronomijny | silikonowy zgłębnik (G -Tube)z wewnętrznym balonem mocującym, rozm.zgłębnika CH18/23 i CH20/23cm, wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody: rozm.CH14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody, wykonany z silikonu, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych;w części wewnętrznej(balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w prom.RTG, w części zewn. zawiera centymetrową podziałkę; dalszy koniec zgłębnika zakończony 1centralnym otworemprzelotowym, bliższy koniec z końcówką ENFIT umożliwia podłączenie zestawu żywieniowego ,dodatkowo posiada nasadkę zamyk; zestaw zaw.zacisk do regulacji przepływu zabezp.przed cofaniem się diety oraz płytkę mocującą z silikonuumozliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych; jednorazowy,wolny od DEHP, pakowany pojed.,rozm.CH14,18,20 | 1 | op | 20
9 | Poliuretanowa zatyczka | z końcówką ENFIT do Pega CH14,18 | 1 | op. | 50
10 | Złącze Transit Connector | złącze przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zgłębnikiem Enfit/portem medycznym | 30 | op | 20
11 | Złącze Transit Connector | złąvcze przeznaczone do połączenia zestawu Enfit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelit.z końcówką Enfit z żeńskimi łącznikami typu Oral/Enlock wyrobów med..przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z miękkim lejkiem zgłębnika dojelit. | 30 | op | 20
RAZEM
Część 17
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Dreny do pompy | jednorazowa kaseta z drenami w torze napływu Crossflow | 1 | op | 50
2 | Dreny do pompy | jednorazowa kaseta z drenami w torze odpływu CrossFlow | 1 | op | 50
3 | Dreny do insuflacji | Dreny do insuflacji, jednorazowy z odsysaniem dymów | 1 | op | 100
4 | Dreny do insuflacji | jednorazowy bez odsysania dymów | 1 | op | 200
5 | Dreny AHTO | jednorazowe bez końcówki do pompy laparoskopowej | 1 | op | 50
RAZEM
Część 18
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Urządzenie do przygotowywania leku-łącznik | tworzące system zamknięty,spełniające definicje systemu zamkniętego NIOSH, pozwalające na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowii utrzymujące stałepołączenie leku z fiolką zawierającą lek; stanowiące skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działania drobnoustrojów; umożliwiające jednoczesny dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego z fiolką; dostępny w rozm. S,M,L dostosowane do różnych fiolek | 1 | szt | 100
2 | Przyrząd do aspitacji leków | służący do bezpiecznego przygotowania leków z filtrem antybakteryjnym z zastawką uniemożliwiającą wyciek leku po odłączeniu strzykawki; miejsce podłączenia strzykawki obniżone w stosunku do osłony, zamykane z wlapką z wypustką; zmniejszający ryzyko przedostania się drobnoustrojó do roztworu i stanowiący wraz z pojemnikiem infuzyjnym system mikrobiolog.szczelny przez co najmniej 14 dni orza było skuteczną barierą mikrobiol.przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów, potwierdzone dołączonym badaniem; oznaczenie kapturka kolorem zielonym | 1 | szt | 3000
3 | Przyrząd do przetoczen płynów infuzyjnych | Z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej; komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem zaopatrzonym w filtr powietrza o skutecznościfiltracji bakterii(BFE) orza wirusów (VFE) min.99,99(potwierdzenie dokumentem producenta-dołączyć do oferty);klapka odpowietrznika aparatu stanowiąca skuteczną barieręmikrobiolog.przed drobnoustrojami(ocena wykon.w laboratorium zewnętrzym dołączyć do oferty); filtr odpowietrzania stanowiący systemzamknięty zgodnie z definicją NIOSH(potwierdzenie wykonania badania w zewn.laboratorium-dołączyć do oferty), zapobiegający przedostawaniu się niebezpieczmychzanieczyszczeń do otoczenia; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory krolplowej po użyciu aparatu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpiecz. przed wyciekiem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zawów wypełniania drenu na jego końcu z filtrem hydrofob.zapobiegający przedostawainiu się zanieczyszczeń bakteryjnych podczas ekspozycji trwającej do 30 dni(ocena wykon.w laboratorium zewn. dołączona do oferty); długość drenu min.180cm;zestaw wolny od DEHP i lateksu; aparat zakończony zastawką bezzwrotną zapobieg.cofaniu się krwi do aparatu; sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, opis w jęz.polskim;okres ważności od dostawy min.12 miesięcy | 1 | szt | 5000
4 | Strzykawka | 3-częściowa,poj.10ml,z zawartościa 10ml roztworu 0,9%NaCl; zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock; na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartościaą 70% IPA w sterylnym opakowaniu, do dezynfekcji zaworów bezigłowych | 1 | szt | 300
5 | Bezpieczna kaniula bez portu | wykonana z poliuretanu z 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji; igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniluli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu;izntegrowana zastawkaantywypływowa z potwierdzoną testem efektywnością bariery mikrobiolog.przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne; dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO;rozmiary: 18Gx1,3średnicy, 45mmdług., 20Gx1,1śr., 32mm dług., 22G0,9Sr.,25mm dług. | 1 | szt. | 200
6 | Aparat do podaży żywienia dojelitowego do pompy typu Enteroport Plus |  | 1 | szt | 350
RAZEM
Część 19
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Wkład kompaktowy do ssaka | jednorazowy , króciec standardowy. Zamawiający dopuszcza wkład z dwoma króćcami w pokrywie, poj. 2000ml | 1 | szt | 600
2 | Dren do próżni z granatowym łącznikiem | 2000mm | 1 | szt | 50
3 | Dren do źródła ssania w zwoju | 30m | 1 | op | 5
4 | Karnister wielokrotnego użytku | kompatybilny z wkładami w pozycji „1”, wielokrotnego użytku, wykonany z poliwęglanu, poj.2000ml | 1 | szt | 5
RAZEM
Część 20
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Włóknina zielona | 120 x 120, min 57g/m2 | 100szt. | op | 2
2 | Włóknina zielona | 100 x 100 | 250szt. | op | 5
3 | Włóknina zielona | 75 x 75 | 250szt. | op | 5
4 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,120x120 | 200szt. | op | 4
5 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,100x100 | 250szt. | op | 5
6 | Włóknina niebieska | min 60 g/m2,75x75 | 250szt. | op | 5
7 | Rękaw pap.-foliowy | 5 x 200 | 200m | op | 5
8 | Rękaw pap.-foliowy | 7,5 x 200 | 200m | op | 5
9 | Rękaw pap.-foliowy | 10 x 200 | 200m | op | 8
10 | Rękaw pap.-foliowy | 12 x 200 | 200m | op | 12
11 | Rękaw pap.-foliowy | 15 x 200 | 200m | op | 3
12 | Rękaw pap.-foliowy | 20 x 200 | 200m | op | 6
13 | Rękaw pap.-foliowy | 25 x 200 | 200m | op | 2
14 | Rękaw pap.-foliowy | 30 x 200 | 200m | op | 2
15 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 400x80x100 | 100m | op | 2
16 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 150 x 50 x 100 | 100m | op | 2
17 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 200 x 50 x 100 | 100m | op | 2
18 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 300 x 60 x 100 | 100m | op | 2
19 | Rękaw pap.-foliowy z zakładką | 380 x 80 x 100 | 100m | op | 2
20 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 100x200 | 100szt. | op | 3
21 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 100x250 | 100szt. | op | 10
22 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, max 200x350 | 100szt. | op | 6
23 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 130x250 | 100szt. | op | 3
24 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 130x350 | 100szt. | op | 3
25 | Samoprzylepne papierowo foliowe torebki | przeznaczone do steryzlizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu,max 300x450 | 100szt. | op | 2
26 | Papier krepowany , biały | 120 x 120 | 100 | op | 4
RAZEM
Część 21
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa oraz numer katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | Bezigłowy system łączący | zapobiegający przypadkowym zakłuciom oraz zakażeniom odcewnikowym, przez całyczas zamknięty układ, oparny na działanie lipidów, bez lateksu, wytrzymały na wysokie ciśnienie max 24bar, szybkość przepływu 175ml/min, max 7 dni założenia lub 360 połączeń | 1 | szt. | 450
2 | Bezigłowy przewód z łącznikiem | 3-kanałowy 3x 8cm,jałowy, maks.7 dni założenia lub 360 połączeńwytrzymały na wysokie ciśnienie max16,5bar | 1 | szt. | 450
3 | Nasadka dezynfekcyjna do bezigłowych systemów lączących | z 70% izopropanolem,bezpieczne połączenie Luer-lock,dezynfekcja w ciągu 60sek.max 7 dni na złączu | 1 | szt. | 200
RAZEM
Część 22
Lp. | Nazwa produktu | opis produktu | ilość w opakowaniu | j.m. | zapotrzebowanie roczne | podatek VAT | cena netto | wartość netto | wartość brutto | nazwa handlowa lub nr katalogowy (jeśli dotyczy)
1 | strzykawka wielofunkcyjna 12h, multi 12h(wkład); 2x 200ml | akcesoria jednorazowe do strzykawki automatycznej Optivantage Multiuse CPV 33140000-3 | 1 | op | 200
2 | system iniekcyjny dla wielu pacjentów, 12h dual | akcesoria jednorazowe do strzykawki automatycznej Optivantage Multiuse CPV 33140000-3 | 1 | op | 450
3 | Linia pacjenta do badań TK z podwójnym zaworem bezpieczeństwa 23cm | akcesoria jednorazowe do strzykawki automatycznej Optivantage Multiuse CPV 33140000-3 | 1 | op | 1000
RAZEM
Wymagane oświadczenie producenta ,że zestawy są kompatybilne ze wstrzykiwaczem i mogą być używane bez utraty gwarancji
SUMA BRUTTO
SUMA NETTO