

Łódź, dnia 29.09.2022 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/20-3/22

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowymart. 275 pkt. 2 z możliwością prowadzenia negocjacji, na* ***przebudowę wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie DSzpitala Chorób Płucim. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznejpacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19***

***Znak sprawy: 20/ZP/TP/22***

**Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ**

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ:

**Pytanie 1: cyt: „**Celem uniknięcia niejasności, prosimy o doprecyzowanie ilości mebli, które mają być wykonane w ramach ww. zadania, kolejno dla pomieszczeń: 41/40, 1/17, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/33, 1/35, 1/37, 1/39, 1/42 oraz dodatkowych elementów wyposażenia typu lodówka, biurka”.

**Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej wykaz mebli i wyposażenia dla pomieszczeń:**

- Pomieszczenie 41/40- zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem posadowiony na szafkach stojących,

 powyżej szafki wiszące,

- Pomieszczenie 1/17- bez wyposażenia,

- Pomieszczenie 1/19- ciąg szafek stojących i wiszących o długości 2,8 mb. Na szafkach stojących wpuszczona

 umywalka i zlewozmywak jednokomorowy oraz uwzględnione miejsce na lodówkę medyczną podblatową,

- Pomieszczenie 1/20- bez wyposażenia,

- Pomieszczenie 1/21- wykonać zabudowę w formie półokrągłej lady,

- Pomieszczenie 1/22- analogicznie jak w pomieszczeniu 1/19,

- Pomieszczenie 1/23- bez wyposażenia,

- Pomieszczenie 1/24- bez wyposażenia,

- Pomieszczenie 1/25- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę i zlewozmywak wpuszczane w blat,

- Pomieszczenie 1/26- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę wpuszczaną w blat,

- Pomieszczenie 1/28- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę wpuszczaną w blat,

- Pomieszczenie 1/33- pomieszczenie wyposażyć w myjko dezynfektor do mycia i dezynfekcji basenów i kaczek

 i zlewozmywak,

- Pomieszczenie 1/35-wyposażyć umywalkę, zlewozmywak gastronomiczny dwukomorowy z młynkiem

 do odpadów pokonsumpcyjnych, zmywarkę do naczyń z funkcją wyparzania, podgrzewaną szafkę

 na naczynia, stojący blat roboczy, szafki wiszące zamykane 2 szt.,

- Pomieszczenie 1/37- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę i zlewozmywak dwukomorowy wpuszczane

 w blat,

- Pomieszczenie 1/39- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę wpuszczaną w blat,

- Pomieszczenie 1/42- pomieszczenie wyposażyć w umywalkę wpuszczaną w blat,

- Pomieszczenia 1/22 i 1/19 wyposażyć w lodówki medyczne podblatowe.

**W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulega:**

**- termin składania ofert upływa 14.10.2022 roku godz. 09:30,**

**- termin otwarcia ofert - 14.10.2022 roku godz. 10:00,**

**- termin związania ofertą do 12.11.2022 roku.**

 *Kierownik*

*Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*