382.DN.3.2023									Torzym, 05.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.3.2023, Nazwa zadania: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków ochrony osobistej do pracowni cytostatyków”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie nr 9 poz.3 i 4 oraz zadanie nr 10 i nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. lub a‘200szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. lub a‘200szt. z przeliczeniem wymaganych ilości oraz podania wielkości opakowania.

Zadanie Nr 9 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej jałowej pudrowanej o poziomie protein max.91µg/g?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawicy chirurgicznej jałowej, pudrowanej o poziomie protein max 91µg/g

Zadanie Nr 9 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej lateksowej o powierzchni teksturowanej min. na końcach palców?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza rękawic diagnostycznych lateksowych o powierzchni teksturowanej min, na końcach palców.

Zadanie Nr 10 i nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alternatywnie rękawicy diagnostycznej, ochronnej, nitrylowej, bezpudrowej, długość min 240 mm, o  grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm,  teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), na poniższe substancje chemiczne i które osiągnęły następujące wyniki odporności:

| Badana substancja chemiczna | Poziom odporności wg EN ISO 374-1:2016 |
| --- | --- |
| *4% Diglukonian chlorheksydyny | 6 |
| 40% Wodorotlenek sodu (K) | 6 |
| 10-13% Podchloryn sodu | 6 |
| 50% Kwas siarkowy | 6 |
| 10% Kwas octowy | 4 |
| 5% Bromek etydyny | 6 |
| 37% Formaldehyd (T) | 3 |
| 50% Aldehyd glutarowy | 6 |
| 0.1% Fenol | 6 |
| 30% Nadtlenek wodoru (P) | 2 |
| 1.5 % Metanol w wodzie | 6 |
| 25% Wodorotlenek amonu (O) | 1 |
| 3% Jodopowidon | 6 |
| 10% Nadwęglan sodu | 6 |

*Współczynnik przenikania 7µg/cm2/min

przebadane na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1.

na bazie alkoholu i które osiągnęły następujące wyniki odporności:

| Badana substancja chemiczna | Poziom odporności | Czas przebicia [min] |
| --- | --- | --- |
| Desderman N – Schulke Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5) | 0 | 7.5 |
| Spiringel – Ecolab Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5) | 0 | 6.8 |
| Skinman Soft – Ecolab Składnik: Izopropanol (CAS: 67-30-0) | 6 | > 480 |
| Anios Gel Składnik: Etanol (CAS: 64-17-5) | 1 | 16 |

Odporne przez min.60min. na min.10 cytostatyków wg ASTMD 6978, pozbawione tiuramów i MBT – wyniki badań wg badań HPLC przeprowadzone przez niezależną jednostkę. W miejsce pakowania mechanicznego (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji, rozm. XS-XL?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

.

Zadanie nr 2, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przylepca o wymiarach 3x75 mm.

Zadanie nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8 cm, pakowany a 50 z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8 cm, pakowany a 50 z przeliczeniem ilości.

Zadanie nr 2, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga waty celulozowo-higienicznej będącej wyrobem medycznym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie nr 8

poz.1-3 :

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki miały falbanki wewnętrzne , zabezpieczające przed wyciekaniem cieczy, skierowane na zewnątrz ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga , aby pieluchomajtki miały falbanki wewnętrzne , zabezpieczające przed wyciekaniem cieczy, skierowane na zewnątrz.

poz.2-3 :

Czy zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki miały min. poziom chłonności dla tych rozmiarów co najmniej 2200g dla M i 2500 g dla L wg normy ISO -11948-1 ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.4-7:

Czy Zamawiający wymaga elastycznych majtek chłonnych przeznaczone dla osób ze średnim i ciężkim

nietrzymaniem moczu. Warstwy wierzchnia i spodnia wykonane z miękkich włóknin. Wkład chłonny

z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Ochronę przed

wyciekami zapewniają osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego oraz falbanki z przędzą elastyczną

w obszarze pachwinowym. Indykator wilgotności –nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem

kontaktu z cieczą. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.4-7:

Czy zamawiający wymaga, aby majtki chłonne miały min. poziom chłonności wg ISO - 11948-1 dla tych rozmiarów :

S – 1200 g

M – 1400 g               DOPUSZCZA- NIE WYMAGA

L – 1500 g

XL - 1600 g ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wyżej opisanej chłonności.

poz.8 :

Czy Zamawiający wymaga podkładów jednorazowych w rozm. 90 x 170 cm z skrzydłami foliowymi ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.9 :

Czy Zamawiający wymaga pieluch anatomicznych przeznaczonych dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu i/lub kału.

Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca (EDS). Osłonki boczne z przędzą elastyczną wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom.

Dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy; klejowy – dwa

żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Warstwa izolacyjna –

paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni ,rozmiar regular o min. chłonności 1500 g wg ISO -11948-1 ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

poz.10 :

Czy Zamawiający wymaga pianki myjąco-pielęgnującej z pantenolem, który łagodzi podrażnienia wrażliwej skóry. Pozwala utrzymać odpowiednie pH skóry, co jest szczególnie istotne w miejscach intymnych ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania dot. treści umowy:

1.	Czy Zamawiający zgadza się aby §7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

2.	Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Odp. Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki z zachowaniem zapisów ujętych  w §1 projektu umowy.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu