## Kosztorys
KOSZTORYS nr: WGM-002-DWR9
Instalacja wentylacji mechanicznych – Września, ul. Dzieci Wrzesińskich 9
Lp | KNR, KNNR, PKZ | Opis pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość netto
A | STAN | LOKAL HANDLOWY NR U2 - ul.Dzieci Wrzesińskich 9
A.a | ELEMENT | INSTALACJA WENTYLACJI
A.a.1 | ASORTYMENT | LINIA NAWIEWNA |  |  |  | 0
1 | 217-03-23-01-00 | Centrala wentylacyjna podwieszana (parametry tech. wg dokumentacji) | 1 | szt | 0 | 0
2 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=500 | 1 | szt | 0 | 0
3 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
4 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 500x250x1500 | 1 | szt | 0 | 0
5 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 500x250x1000 | 1 | szt | 0 | 0
6 | 217-03-14-01-00 | Filtr węglowy V=1490 m3//h Dpmax=200Pa | 1 | szt | 0 | 0
7 | 217-01-36-03-01 | Regulator przepływu RND z siłownikiem fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
8 | 217-01-36-03-01 | Regulator przepływu VFC fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
9 | 217-01-39-04-01 | Anemostat stalowy wirowy 500x500 | 4 | szt | 0 | 0
10 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
11 | 217-01-31-03-01 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 | 4 | szt | 0 | 0
12 | 217-01-31-02-01 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
13 | 217-01-46-04-00 | Czerpnia ścienna prostokątna 700x300 | 1 | szt | 0 | 0
14 | 217-01-03-05-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 1800 | 4.5 | m2 | 0 | 0
15 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 3.14 | m2 | 0 | 0
16 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 1.884 | m2 | 0 | 0
17 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 250 | 3.14 | m2 | 0 | 0
18 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 | 0.393 | m2 | 0 | 0
19 | 034-03-02-15-10 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o obwodzie do 1800 mm matami z pianki kauczukowej grub 20 mm | 3 | m2 | 0 | 0
20 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 50 mm | 3 | m2 | 0 | 0
21 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 40 mm | 1.5 | m2 | 0 | 0
22 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/40 | 3.14 | m2 | 0 | 0
23 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 1.884 | m2 | 0 | 0
24 | N003-0303-02-00 | Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej | 0.081 | m3 | 0 | 0
25 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 20 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
26 | N005-1209-12-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
A.a.2 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA |  |  |  | 0
27 | 217-01-39-04-01 | Anemostat stalowy CDD 500x500 wraz ze skrzynką rozprężną | 2 | szt | 0 | 0
28 | 217-01-39-02-01 | Anemostat stalowy CDD 300x300 wraz ze skrzynką rozprężną | 1 | szt | 0 | 0
29 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
30 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 300x250x1500 | 1 | szt | 0 | 0
31 | 217-01-36-03-11 | Klapa zwrotna fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
32 | 217-01-03-03-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 1000 | 2 | m2 | 0 | 0
33 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 8.635 | m2 | 0 | 0
34 | 217-01-14-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 200 | 0.393 | m2 | 0 | 0
35 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 0.628 | m2 | 0 | 0
36 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 250 | 0.785 | m2 | 0 | 0
37 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 | 0.785 | m2 | 0 | 0
38 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/40 | 7.065 | m2 | 0 | 0
39 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/50 | 1.57 | m2 | 0 | 0
40 | 216-03-06-07-00 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 125/40 | 0.393 | m2 | 0 | 0
41 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 0.785 | m2 | 0 | 0
42 | N005-1209-10-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 30 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
43 | N005-1209-12-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
A.a.3 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA WC |  |  |  | 0
44 | 217-02-04-01-10 | Wentylator kanałowy fi 100 | 1 | szt | 0 | 0
45 | 217-01-55-02-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 125 l=500 | 1 | szt | 0 | 0
46 | 217-01-55-02-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 125 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
47 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
48 | 217-01-36-01-12 | Klapa zwrotna fi 100 | 1 | szt | 0 | 0
49 | 217-01-14-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 200 | 0.393 | m2 | 0 | 0
50 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 0.628 | m2 | 0 | 0
51 | 216-03-06-07-00 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 125/40 | 0.393 | m2 | 0 | 0
52 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 0.628 | m2 | 0 | 0
53 | N005-1209-12-04 | Przebijanie otworu fi 125 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
54 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 30 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
A.a.4 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA Z OKAPU |  |  |  | 0
55 | 217-01-41-06-00 | Montaż okapu wentylacyjnego stalowego prostokątnego typ A o obwodach do 4000 (dostawa urządzenia przez Najemcę) | 1 | szt | 0 | 0
56 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
57 | 217-01-36-03-11 | Klapa zwrotna fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
58 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 7.065 | m2 | 0 | 0
59 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/50 | 7.065 | m2 | 0 | 0
60 | N005-1209-10-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
61 | N005-1209-10-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 30 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
A.a.5 | ASORTYMENT | CZĘŚĆ WSPÓLNA Z LOKALEM NR U1 |  |  |  | 0
62 | 217-01-02-04-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 55% udziału kształtek i obwodzie do 1400 | 24.3 | m2 | 0 | 0
63 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 400x250 l=1500 | 1 | szt | 0 | 0
64 | 217-01-43-01-31 | Wyrzutnia dachowa z deflektorem 400x300 | 1 | szt | 0 | 0
65 | 217-01-43-01-31 | Wyrzutnia dachowa z deflektorem 350x300 | 1 | szt | 0 | 0
66 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 50 mm | 24.3 | m2 | 0 | 0
67 | 216-06-05-05-00 | Plaszcz z blachy alum 0,8 mm na powierzchniach plaskich | 32.1 | m2 | 0 | 0
68 | 724-01-47-05-00 | Wykonanie konstrukcji wsporczej dla kanałów wentylacyjnych zewnętrznych | 100 | kg | 0 | 0
69 | 724-01-48-05-00 | Montaż konstrukcji wsporczej dla kanałów wentylacyjnych zewnętrznych | 100 | kg | 0 | 0
70 | 202-16-15-03-00 | Mechaniczny pomost roboczy 1-masztowy MPR-061 wys do 20 m | 1 | kmpl | 0 | 0
A.b | ELEMENT | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
71 | Kalk.własna | Instalacje elektryczne | 1 | kmpl | 0 | 0
B | STAN | LOKAL HANDLOWY NR U1 – ul. Dzieci Wrzesińskich 9 |  |  |  | 0
B.a | ELEMENT | INSTALACJA WENTYLACJI |  |  |  | 0
B.a.1 | ASORTYMENT | LINIA NAWIEWNA |  |  |  | 0
72 | 217-03-23-01-00 | Centrala wentylacyjna podwieszana (parametry tech. wg dokumentacji) | 1 | szt | 0 | 0
73 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=500 | 1 | szt | 0 | 0
74 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
75 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 500x250x1500 | 1 | szt | 0 | 0
76 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 500x250x1000 | 1 | szt | 0 | 0
77 | 217-03-14-01-00 | Filtr weglowy V=1700 m3//h Dpmax=200Pa | 1 | szt | 0 | 0
78 | 217-01-36-03-01 | Regulator przepływu RND z siłownikiem fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
79 | 217-01-36-03-01 | Regulator przepływu VFC fi 250 | 1 | szt | 0 | 0
80 | 217-01-39-04-01 | Anemostat stalowy wirowy 500x500 | 2 | szt | 0 | 0
81 | 217-01-39-04-01 | Anemostat stalowy wirowy 600x600 | 2 | szt | 0 | 0
82 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
83 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 100 | 2 | szt | 0 | 0
84 | 217-01-31-03-01 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 250 | 4 | szt | 0 | 0
85 | 217-01-31-02-01 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
86 | 217-01-31-01-02 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 100 | 2 | szt | 0 | 0
87 | 217-01-46-04-00 | Czerpnia ścienna prostokątna 800x300 | 1 | szt | 0 | 0
88 | 217-01-03-05-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 1800 | 19.5 | m2 | 0 | 0
89 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 6.28 | m2 | 0 | 0
90 | 217-01-14-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 200 | 1.963 | m2 | 0 | 0
91 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 3.14 | m2 | 0 | 0
92 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 250 | 3.14 | m2 | 0 | 0
93 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 | 0.393 | m2 | 0 | 0
94 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 100 | 1.178 | m2 | 0 | 0
95 | 034-03-02-15-10 | Izolacja kanałów wentylacyjnych o obwodzie do 1800 mm matami z pianki kauczukowej grub 20 mm | 16.5 | m2 | 0 | 0
96 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 50 mm | 16.5 | m2 | 0 | 0
97 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 40 mm | 3 | m2 | 0 | 0
98 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/40 | 6.28 | m2 | 0 | 0
99 | 216-03-06-07-00 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 125/40 | 1.963 | m2 | 0 | 0
100 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 3.925 | m2 | 0 | 0
101 | N003-0303-02-00 | Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowej | 0.108 | m3 | 0 | 0
102 | N005-1209-09-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 10 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
103 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
104 | N005-1209-09-04 | Przebijanie otworu fi 125 mm dł 10 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
105 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 35 cm w ścianie | 2 | szt | 0 | 0
B.a.2 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA |  |  |  | 0
106 | 217-01-39-04-01 | Anemostat stalowy CDD 600x600 wraz ze skrzynką rozprężną | 2 | szt | 0 | 0
107 | 217-01-39-02-01 | Anemostat stalowy CDD 300x300 wraz ze skrzynką rozprężną | 1 | szt | 0 | 0
108 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
109 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 100 | 2 | szt | 0 | 0
110 | 217-01-54-01-00 | Tłumik akustyczny płytowy prostokątny 300x250x1500 | 1 | szt | 0 | 0
111 | 217-01-35-03-00 | Klapa zwrotna 300x250 | 1 | szt | 0 | 0
112 | 217-01-03-04-00 | Przewody wentylacyjne stalowe OC prostokątne A1, do 65% udziału kształtek i obwodzie do 1400 | 17.6 | m2 | 0 | 0
113 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 3.925 | m2 | 0 | 0
114 | 217-01-14-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 200 | 8.431 | m2 | 0 | 0
115 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 0.942 | m2 | 0 | 0
116 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 250 | 1.57 | m2 | 0 | 0
117 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 125 | 0.785 | m2 | 0 | 0
118 | 2170-1270-20-0 | Przewód wentylacyjny elastyczny izolowany akustycznie i termicznie fi 100 | 0.785 | m2 | 0 | 0
119 | 216-03-04-01-00 | Izolacja pow plaskich 1x plyta z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym grub 50 mm | 14.3 | m2 | 0 | 0
120 | 216-06-05-05-00 | Plaszcz z blachy alum 0,8 mm na powierzchniach plaskich | 1.5 | m2 | 0 | 0
121 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/40 | 3.925 | m2 | 0 | 0
122 | 216-03-06-07-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 160/40 | 8.038 | m2 | 0 | 0
123 | 216-03-06-07-00 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 125/40 | 0.393 | m2 | 0 | 0
124 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 0.942 | m2 | 0 | 0
125 | N005-1209-10-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 53 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
126 | N005-1209-10-04 | Przebijanie otworu fi 250 mm dł 32 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
127 | N005-1209-04-04 | Przebijanie otworu fi 160 mm dł 10 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
128 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 160 mm dł 33 cm w stropie | 2 | szt | 0 | 0
129 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
B.a.3 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA WC |  |  |  | 0
130 | 217-02-04-01-10 | Wentylator kanałowy fi 100 | 1 | szt | 0 | 0
131 | 217-01-55-02-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 125 l=500 | 1 | szt | 0 | 0
132 | 217-01-55-02-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 125 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
133 | 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy fi 125 | 1 | szt | 0 | 0
134 | 217-01-36-01-12 | Klapa zwrotna fi 100 | 1 | szt | 0 | 0
135 | 217-01-14-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 200 | 0.393 | m2 | 0 | 0
136 | 217-01-14-01-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 100 | 1.256 | m2 | 0 | 0
137 | 216-03-06-07-00 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 125/40 | 0.393 | m2 | 0 | 0
138 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/40 | 0.942 | m2 | 0 | 0
139 | 216-03-06-06-02 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 100/50 | 0.314 | m2 | 0 | 0
140 | 216-06-04-03-00 | Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na rurociągach fi ponad 191 | 0.628 | m2 | 0 | 0
141 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 100 mm dł 53 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
142 | N005-1209-11-04 | Przebijanie otworu fi 125 mm dł 35 cm w ścianie | 1 | szt | 0 | 0
B.a.4 | ASORTYMENT | LINIA WYWIEWNA Z OKAPU |  |  |  | 0
143 | 217-01-41-06-00 | Montaż okapu wentylacyjnego stalowego prostokątnego typ A o obwodach do 4000 (dostawa urządzenia przez Najemcę) | 1 | szt | 0 | 0
144 | 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 l=1000 | 1 | szt | 0 | 0
145 | 217-01-14-03-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy B1 do 55% udziału kształtek i fi 315 | 6.28 | m2 | 0 | 0
146 | 216-03-06-08-01 | Izolacja kanałów otulinami z welny mineralnej w płaszczu aluminiowym fi 250/50 | 6.28 | m2 | 0 | 0
147 | 216-06-04-03-00 | Płaszcz z blachy alum 0,8 mm na rurociągach fi ponad 191 | 1.303 | m2 | 0 | 0
B.b | ELEMENT | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
148 | Kalk.własna | Instalacje elektryczne | 1 | kmpl | 0 | 0
|  |  | Łączna wartość netto: |  |  | 0