## Arkusz1
CPV: 33 69 65 00-0 Odczynniki laboratoryjne; CPV: 33 10 00 00-1 Urządzenia medyczne
Dostawa systemu do bezpiecznego dozowania formaliny do konserwacji wycinków histo-patologicznych wraz z montażem i wdrożeniem oraz dostawa gotowych bezpiecznych pojemników napełnionych formaliną przez okres 24 miesięcy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość (określono w sztukach)* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (3x4) | VAT (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3x4+VAT)
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8
1 | Zautomatyzowany system dozowania formaliny do wycinków histopatologicznych wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem personelu - szczegółowo opisany w Rozdziale XVIII SWZ | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Pojemniki o poj. 1 L transparentne/nietransparentne, wyposażone w pokrywy z zaworem jednokierunkowym ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym, pokrywy oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek oraz wyposażone w kod UDI, kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt. 1** | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Pojemniki o poj. 3 L transparentne/nietransparentne, wyposażone w pokrywy z zaworem jednokierunkowym ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym, pokrywy oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek oraz wyposażone w kod UDI, kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt. 1** | 1500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Pojemniki o poj. 5 L transparentne/nietransparentne, wyposażone w pokrywy z zaworem jednokierunkowym ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym, pokrywy oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek oraz wyposażone w kod UDI, kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt. 1** | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Pojemniki o poj. 10 L transparentne/nietransparentne, wyposażone w pokrywy z zaworem jednokierunkowym ze zintegrowanym zamknięciem uszczelniającym, pokrywy oznaczone kodem kreskowym 2D do rozpoznawania pojemności i śledzenia próbek oraz wyposażone w kod UDI, kompatybilne z urządzeniem opisanym w pkt. 1 | 600 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Rolka z etykietami do znakowania - wielkość opakowania = 10 sztuk*** | 40 |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Formalina w pojemnikach do zalewania wycinków, kompatybilna z systemem opisanym w pkt. 1, kanistry o poj. 10 L - szczegółowo opisane w w Rozdziale XVIII SWZ | 300 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Bezpieczne pojemniki z formaliną do wycinków histo-patologicznych o poj. 20 ml - szczegółowo opisane w w Rozdziale XVIII SWZ | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Bezpieczne pojemniki z formaliną do wycinków histo-patologicznych o poj. 60 ml - szczegółowo opisane w w Rozdziale XVIII SWZ | 5000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
| RAZEM | x | x | 0 | x | x | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych (za wyjątkiem poz. 6)
* wielkość zapotrzebowania określono w sztukach, w trakcie składania zamówień Zamawiający uwzględni wielkość opakowań zbiorczych
** Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu pojemników nietransparentnych w cenie nie wyższej niż przetargowa - w zależności od bieżących potrzeb
*** materiał eksploatacyjny nie będący wyrobem medycznym