## PAKIETY
Załącznik nr 1
29/24 DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH NA POTRZEBY SPZZOZ W GRYFICACH
Zaproponowanie asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby sprzęt medyczny był "wolny od lateksu", a co za tym idzie, posiadał takie oznaczenie na każdym opakowaniu jednostkowym.
Kryteria oceny ofert:
Cena: 60%
Cechy użytkowe: 40% opisane poniżej dla każdego z pakietów
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Serweta do porodu, jałowa, pojedynczo pakowana Serweta pod pośladki o wymiarach ok. 75 x 100 cm, nieprzemakalna z mankietem w górnej części o szerokości ok. 20 cm. Z „wprasowanym” workiem do gromadzenia płynów w kształcie stożka o pojemności minimum 2000 ml z materiału nieprzepuszczalnego dla płynów (folia). | szt. | 450
2. | Zestaw serwet jałowych do operacji ginekologicznych. 1 x serweta na stół instrumentalny ok. 150 x 190 cm. Serweta ma stanowić owinięcie zestawu 1 x serweta na stolik Mayo ok. 80 x 145 cm 1 x serweta ginekologiczna wzmocniona ok. 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. 1 x serweta samoprzylepna (folia PE) ok. 50 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50cm 2 x ręcznik chłonny 30 x 40cm, wykonany z celulozy. Główna serweta zestawu ma być wykonana z włókniny o łącznej gramaturze min. 57 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej, szerokości min. 5 cm, ma być wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (preferowana metoda sterylizacji: tlenek etylenu). Zestawy maja być pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. . | szt. | 120
3. | Zestaw uniwersalny wzmocniony 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego , na każdej z sewet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN 13795:2019. Wytrzymałość materiału na wypychanie na sucho/mokro dla strefy krytycznej - min. 280/270kPa, zdolność absorpcji cieczy dla strefy krytycznej - min. 475ml/m2. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm, pokryta klejem przyjaznym dla skóry, zapewniającym pewne i bezpieczne mocowanie serwety podczas zabiegu, wyposażona w marginesy o szerokości min. 2 cm, ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylizowany metodą bezwonną EO. Zestaw zapakowany w opakowanie papier-folia, ma posiadać min. dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta. Na opakowaniu musi być zaznaczony kierunek otwierania. | szt. | 400
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Worek min. 2000 ml nieprzepuszczalny dla płynów - 20 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 2
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do operacji barku 1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm 1 x taśma przylepna 50x10 cm 2 x ręczniki celulozowe 25x19 cm 1 x obłożenie stolika Mayo, złożone rewersowo 145x80 cm 1 x osłona na kończynę 75x23 cm 1 x samoprzylepna serweta, 150x240 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu 1 x samoprzylepna serweta o wymiarach 280x220cm z wycięciem "U" o wymiarach 50x 20cm, z workiem do przechwytywania płynów. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 290 %. Na etykiecie głównej min. 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 90
2. | Zestaw do kraniotomii w składzie min. : 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm 1 x obłożenie stolika Mayo złożone rewersowo 80 x 145 cm 1 x serweta do operacji neurochirurgicznych 220 x 290cm, wzmocniona w strefie krytycznej, z samoprzylepnym otworem i workiem do zbiórki płynów zaopatrzonym w zawór do odprowadzania płynów 4 x serweta samoprzylepna 50 cm x 50 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 x ręczniki celulozowe 25 x 19 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna ( PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Chłonność w miejscu wzmocnienia min. 460 %. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | szt. | 120
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Zestaw do artroskopii kolana Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 x taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy min. 6/7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenia pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety muszą posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji - tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 170
2 | Zestaw do zabiegów na kończynie Skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 x taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 x serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy min. 6/7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Obłożenia pacjenta mają być wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PN EN 13795. Zestaw ma posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety mają posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji - tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 500
3 | Zesatw pionowy izolacyjny 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 x ręczniki 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 x samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem ,sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia. Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. | szt. | 160
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Jałowy zestaw do operacji okolic stawu biodrowego - dojście przednie 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 2 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 1 x serweta wzmocniona w obszarze krytycznym przylepna 300 x 170 cm 2 x serweta wzmocniona w obszarze krytycznym 200 x 260 cm, U przylepne 6,5 x 95 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm 2 x osłona na kończynę 35 x 120 cm 1 x ręcznik chłonny 33 cm 30 cm 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x pojemnik plastikowy niebieski 500 ml 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x zestaw ssaków ortopedycznych 23,4/7,8 CH/mm 300 cm Opakowanie - folia | szt. | 50
2 | Jałowy zestaw do operacji okolic stawu biodrowego 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 2 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 1 x serweta wzmocniona w obszarze krytycznym przylepna 300 x 170 cm 1 x serweta wzmocniona w obszarze krytycznym 200 x 260 cm, U przylepne 6,5 x 95 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm 1 x ręcznik chłonny 33 cm 30 cm 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x pojemnik plastikowy niebieski 500 ml 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x zestaw ssaków ortopedycznych 23,4/7,8 CH/mm 300 cm Opakowanie - folia | szt. | 350
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 5
PRÓBKI - po 5 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1 | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 45 x 75 cm | szt. | 1400
2. | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 90 x 135 cm | szt. | 1800
3. | Serwety jałowe, z włókniny bez zawartości lateksu, jednostnonnie chłonne, nie powodujące odparzeń, pakowane pojedynczo, opakowanie typu folia-papier rozm. 150 x 240cm | szt. | 2450
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Elastyczna, chłonna, nieprzemakalna i nie powodująca odparzeń - 30 p.
2. Dobrze układajaca się włóknina - 10 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L (ok. 90 - 145 cm) | szt. | 31000
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL (ok.120 - 160 cm) | szt. | 24500
3. | Podkłady higieniczne w rozmiarze 90 x 60 cm | szt. | 73000
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Tolerancja rozmiaru +/- 5 %
I. Wymagania jakościowe pieluchomajtek :
- wysoka chłonność zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 2600 g
- laminat oddychający na całej powierzchni
- miękka i delikatna warstwa wewnętrzna przylegająca bezpośrednio do ciała
- posiadające system zapobiegający powstawaniu przykrych zapachów
- idealnie dopasowujące się do ciała poprzez anatomiczny kształt
- pozbawione elementów lateksowych zwiększających ryzyko reakcji alergicznych
- posiadające elastyczne przylepce z możliwością wielokrotnego zapinania bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej
- minimum jeden ściagacz taliowy
- dobrze widoczny pasek stopnia wypełnienia
system szybkiego wchłaniania
II. Wymagania jakościowe podkładów higienicznych:
- wkład chłonny wykonany z miękkiej pulpy celulozowej
- miękka włóknina wierzchnia zapewniająca komfort użytkowania
- warstwa zewnętrzna z nieprzepuszczalnej antypoślizgowej folii stanowiącej zabezpieczenie
przed przeciekaniem i przemieszczaniem się podkładu na materacu
wysoka chłonność, zgodna z normą ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 1700 g
Cechy użytkowe - 40%
poz. 1 i 2:
a) chłonność 0 - 20 pkt
- wylana objętość 250 ml wody wchłania się całkowicie (nie przepuszczając wilgoci na
zewnątrz)
- po 5 min. 5 pkt ; po 2 min. 20 pkt.
b) miękkość i delikatność warstwy wewnętrznej przylegającej bezpośrednio do ciała 0 - 10 pkt
- szorstka w dotyku 0 pkt
- miękka i delikatna 10 pkt
c) możliwość wielokrotnego zapinania i odklejania elastycznych przylepców bez ryzyka
rozerwania warstwy zewnętrznej 0 – 10 pkt
- możliwość 3 - krotnego odklejenia bez rozerwania 5 pkt
- możliwość 5 – krotnego odklejenia bez rozerwania 10 pkt
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7
PRÓBKI - po 2 szt. z poz. 1, 3, 6, 7 i 8
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do zabiegów TUR z sitem Skład zestawu: 1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1x Serweta na stolik Mayo min. 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm 1x Serweta 150/310x250 cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzusznym Ø 6 cm, otworem na prącie Ø 3 cm, osłoną na palec, filtr siatkowy 35x20 cm+/-1cm. Serweta musi być wykonana z mocnej, nieprzemakalnej, niepylącej włókniny trójwarstwowej bez zawartości pylącej wiskozy i celulozy o gramaturze ok. 66g/m² i wysokiej odporności na penetracje płynów >200 cm H2O.Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, ma posiadać 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 200
2. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony włókniną Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze min. 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H2O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, długość fartucha min.170cm | szt. | 400
3. | Sterylna, jednorazowa osłona na kończynę ok. 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,7 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 178 cm H2O, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw ma spełniać wymogi normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. | szt. | 150
4. | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (około 7 l – ok. 33l/m²) spływających na podłogę w czasie zabiegów operacyjnych, chłonąca zarówno od góry jak i od spodu, rozmiar min. 75 x 38 cm z marginesami 3cm +/- 0,5cm, które ułatwiają usunięcie maty po zaabsorbowaniu płynów. Budowa maty wielowarstwowa- z zewnątrz polipropylen Spunbond zintegrowany z rdzeniem z wysokochłonnego polimeru i puchu celulozowego. Maty pakowane jednostkowo w folię. | szt. | 250
5. | Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową osłonę tarczycy, wykonany z miękkiej włókniny poliestrowo celulozowej o gramaturze ok. 70g/m², o długości 42 cm +/-1cm, zapinany na 2 taśmy lepne 7-8 cm, z dwoma bocznymi rozcięciami 7-8 cm do umiejscowienia osłony. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 300
6. | Jednorazowy, jałowy czyścik ścierny do końcówek elektrod. Powierzchnia ścierna czyścika musi zawierać tlenek aluminium, materiał wewnętrzny – pianka ma zawierać pasmo baru widzialne w promieniach RTG. Warstwa przylepna z mocnym klejem zapewniającym dobrą przyczepność do powierzchni. Wymiary: 50 x50 mm, grubość 4 mm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo w torebki papierowo foliowe. | szt. | 350
7. | Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy ok. 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo ok.80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw musi spełniać wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent musi spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem | szt. | 500
8. | Sterylna torba na płyny 360⁰ o wymiarach ok. 92x76 cm musi być wykonana z mocnej, matowej folii polietylenowej, z otworem w części centralnej wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 35x33 cm, z dwoma portami do ssaka z zatyczką, ze zintegrowanymi dwoma potrójnymi uchwytami na przewody. Brzeg torby od strony wewnętrznej wykończony chłonną pianką. Produkt ma spełniać wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torebkę papierowo foliową typu peel pouch; opakowanie jednostkowe ma posiadać 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające min.: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze worek foliowy, następnie karton transportowy. Producent ma spełniać wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. | szt. | 100
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | Razem |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
poz. 1 i 7:
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
1. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Sterylna serweta okulistyczna z folią i torbą na płyny - serweta okulistyczna 180x160 cm, otwór 11 x 8 cm całkowicie wypełniony folią operacyjną, bez zawartości lateksu,dodatkowa folia operacyjna, 1 uchwyt na przewody, torba na płyny z plastycznym paskiem oraz dodatkowo 1 serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm - pakowana oddzielnie. Wykonana z materiału typu SMMMS , odporna na przenikanie płynów, wytrzymała na rozrywanie na sucho i mokro. Bez lateksu. | szt. | 1000
2. | Sterylna serweta do zabiegów w obrębie oka- serweta okulistyczna w rozmiarze 120 x 80 cm z otworem owalnym o wym. 4,5 x 7 cm, bez zawartości lateksu, wytrzymała na rozrywanie na sucho i mokro. Bez lateksu. | szt. | 650
[7 empty] | Razem |  | 0
Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm
Cechy użytkowe - 40%
1. Wytrzymałość na rozrywanie na sucho i mokro - 10 p.
2. Wysokoabsorpcyjny materiał - 30 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Podkład z włókniny niejałowy 90 x 150 cm, składany pojedynczo | szt. | 1100
2. | Prześcieradło z włókniny niejałowe 160 x 210 cm, składane pojedynczo | szt. | 20000
[7 empty] | RAZEM: |  | 0
Poz. 1 i 2- kolor zielony, tolerancja rozmiaru +/- 5 cm
Cechy użytkowe - 40%
1. Odporne na rozdarcia i uszkodzenia - 40 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety mają być wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm • 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min. 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - min. 63 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. | szt. | 400
| Opis: tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM: |  | 0
Opakowanie jednostkowe z min. 3 samoprzylepnymi etykietami do archiwizacji zaw. nazwę producenta, nr serii, datę przydatności i nr katalogowy
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 11
PRÓBKI - po 1 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk /rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Zestaw do wkłucia centralnego 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 90 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta przylepna 2 częściowa z regulacją otworu 45 x 75 cm 1 x Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre 14,5 cm 1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 14 cm 1 x pojemnik plastikowy 2 częściowy 18x9,5x2,5 cm przeźroczysty 1 x kleszczyki plastikowe proste14 cm 10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 30 g/m² 6 x tupfer z gazy, rozm. 24x24 cm min. 20 nitek opakowanie: papier-folia | szt. | 500
2. | Serweta jałowa przylepna - jeden brzeg przylepny - wymiar: 90x100 cm | szt. | 700
3. | Serweta jałowa przylepna - jeden brzeg przylepny - wymiar: 150x175 cm | szt. | 400
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM: |  | 0
Cechy użytkowe - 40%, poz. 1
1. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 12
PRÓBKI - po 3 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Majtki jednorazowe dla pacjentów, nieprzejrzyste, mocowane na gumkę, dostępne w rozmiarach M - XXL lub w rozmiarze uniwersalnym obejmujacym wyżej wskazane rozmiary, pojedynczo pakowane, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku włókniny, bez lateksu. Pakowane max. po 25 szt. | op. | 350
2. | Jednorazowe spodenki do kolonoskopii mocowane na gumkę, dostępne w rozmiarach M - XXL lub w rozmiarze uniwersalnym obejmujacym wyżej wskazane rozmiary, pojedynczo pakowane, wykonane z miękkiej, przyjemnej w dotyku włókniny, bez lateksu. Pakowane max. po 10 szt. | op. | 70
[7 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Miękka i przyjemna w dotyku włóknina - 20 p.
2. Wytrzymałe, nie ulegające rozdarciu przy zakładaniu - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 13
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Jałowy zestaw do porodu naturalnego Jałowy zestaw do porodu naturalnego mający w swym składzie: 1 x serweta o wym. 120 cm x 95 cm 2 x ręcznik chłonny o wym. 33 cm x 30 cm 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw, 17 nitek 1 x nożyczki metalowe do episiotomii 14,5 cm, zagięte, tępo/tępe - matowa powierzchnia 1 x nożyczki metalowe tępe/tępe 14,5 cm - matowa powierzchnia 2 x kleszczyki metalowe chirurgiczne Kocher traumantyczne proste 16 cm - matowa powierzchnia 2 x kocyk dla noworodka o wym. ok. 100 cm x 90 cm 1 x zacisk do pępowiny o dł. min. 53 mm 1 x czapeczka dla noworodka (uniwersalna) 1 x serweta pod pośladki o wym. 100 cm x 120 cm z jednym workiem na płyny Opakowanie - folia | szt. | 150
2. | Jałowy zestaw do cesarskiego cięcia 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 320 cm, otwór 29 x 19 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm , składana teleskopowo Opakowanie - folia | szt. | 150
3. | Jałowy zestaw do cesarskiego cięcia 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm 3 x ręcznik chłonny 33 cm 30 cm 20 x tupfer z gazy ze znacznikiem RTG R6 wielkość pięści, 20 nitek 1 x kocyk dla noworodka 100 cm 90 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm, niebieski 1 x czapeczka dla noworodka w kolorze niebieski-biały-różowy, wzór paski 20 x tupfer z gazy ze znacznikiem RTG R6 wielkość pięści, min. 20 nitek 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składany teleskopowo 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 2 x skalpel bezpieczny rozm. 22 4 x chusta z gazy z chipem RTG biała 45 x 45 cm 6 warstw, 20 nitek 1 x miseczka plastikowa 500 ml - przezroczysta 2 x dren do ssaka 350 cm 30/10,00 CH/mm 10 x kompres z gazy ze znacznikiem RTG, 10cm 10cm, 12 warstw, min. 17 nitek 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm 3 x tampon z gazy R6, min. 20 nitek 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 320 cm, otwór 29 x 19 cm Opakowanie - folia | szt. | 100
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Włóknina dobrze układajaca się na ciele pacjenta - 10 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 10 p.
3. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 14
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Podkład niejałowy na fotel ginekologiczny trójwarstwowy, bibułowo - foliowy, o wymiarach ok. 33 cm x 48 cm Pakowany po 80 szt. | op. | 50
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Miękkość i delikatność warstwy przylegającej bezpośrednio do ciała - 20 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 15
PRÓBKI - po 2 szt. z każdej pozycji
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 30 szt. | szt. | 200
2. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); wyjątkowo wytrzymały – udźwig do 170 kg; warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 4000-4500 g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 101 x 228 cm+/-3 cm, rozmiar części chłonnej podkładu 60 x 201 cm +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 25 szt. | szt. | 100
3. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 1900 ml, potwierdzona przez producenta; rozmiar 60 x 90 +/- 2 cm, rozmiar części chłonnej 50 x 81 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa. Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. w opakowaniu foliowym. | szt. | 1000
4. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. | szt. | 500
5. | Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001, pakowany po 10 szt. | szt. | 200
| Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 16
PRÓBKI - 2 szt.
LP. | Rodzaj asortymentu | Jednostka miary | Ilość / rok | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Vat % | Wartość brutto
1. | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze ok. 100 x 225 cm z wkładem chłonnym ok. 50 x 208 cm ± 5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej ok.18g/m², warstwy celulozowej min.16 g/m², pulpy celulozowej min. 81,5g z superabsorbentem SAP 27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE min. 40 g/m², chłonność ok. 3800 ml; opakowanie max. 10 szt. | szt. | 900
| Tolerancja rozmiaru +/- 5 cm | [5 empty] | RAZEM |  | 0
Cechy użytkowe - 40%
1. Wysokoabsorpcyjny materiał - 20 p.
2. Odporność na rozerwanie na mokro i sucho - 20 p.
Brak w/w cech - 0 p.
………………………………………………………………………………………… (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
UWAGA: Sprzęt medyczny będzie testowany w trakcie wykonywania procedur medycznych. Próbki po przetestowaniu zostaną przekazane do utylizacji.