## Pakiet nr 1
PAKIET NR 1: Półmaski filtrujące FFP3
Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa (podaje Wykonawca) | Producent (podaje Wykonawca)
Półmaska filtrująca FFP3 zgodnie z EN149:2001+A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu ≤1%; penetracja mgłą oleju parafinowego ≤1%; opór wdechu przy natężeniu przepływu c95 l/ min.poniżej ≤3 mbar (300Pa), opór wydechu przy natężeniu przepywu 160l/ min≤3mbar(300Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, sztywnik na nos, gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. | szt. | 3000

## Pakiet nr 2
PAKIET NR 2: Rękawiczki jednorazowe.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa (podaje Wykonawca) | Producent (podaje Wykonawca)
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,09±0,02mm, na mankiecie 0,08±0,02mm, długość min 290mm, siła zrywu( mediana) min. 9,0 N - potwierdzona badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny kasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat.III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii i grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70 % na min 2 poziomie oraz min 3 środki dezynfekcyjne na min 2 poziomie- potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej.Rozmiar M-XL Pakowane po 100 szt. | M | op. | 400
2 |  | L | op. | 300
3 |  | XL | op. | 300
RAZEM:

## Pakiet nr 3
PAKIET NR 3: Fartuchy barierowe.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa (podaje Wykonawca) | Producent (podaje Wykonawca)
1 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiadający 4 wszywane troki o dł. min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specyjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązywanie ich zgodne z procedurami postępowania aseptycznego. dodatkowo zapięcie w okolicach karku na rzep na obu częściach fartucha.Szwy wykonane technika ultradżwiękową . Oznaczenie rozmiaru na lamówce. Opakowanie typu worek foliowy. Powinny spełniać aktualne normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar L, XL. Wtrób medyczny zgodnie z obowiązujaca dyrektywą 93/42/EWG. | L | szt. | 1000
2 |  | XL | szt. | 2000
RAZEM:

## Pakiet nr 4
PAKIET NR 4: Kombinezony ochronne.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa (podaje Wykonawca) | Producent (podaje Wykonawca)
1 | Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m2, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady UE 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełniający normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2008+A1:2009, typ 5B wg EN ISO13982-1:2004+A1:2010, typ 6Bwg EN 13034:2005+A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003+ AC:20049 ( klasa 6 odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 14325:2004.Rozmiar L, XL, 2XL. | L | szt. | 1000
2 |  | XL | szt. | 1500
3 |  | XXL | szt. | 500
RAZEM: