**Załącznik nr 3 - FORMULARZ CENOWY**

**ZP.271.22.2024**

**Z wykazem asortymentowo – ilościowym**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy**

**…………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA NR 1 - DZIECI** | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa artykułu** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa brutto**  **Odpłatność Zespołu po odliczeniu refundacji z NFZ** | **Cena jednostkowa brutto**  **Odpłatność podopiecznego** | **Stawka % podatku VAT** | **Wartość brutto** | **Kraj pochodzenia/ producent** |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 100-150 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 92 do 144 cm.  Pieluchomajtki muszą posiadać:  - po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)  - dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - chłonność pieluchomajtki minimum 3000 ml.  Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.  Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 75-110 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 73 do 122 cm.  Pieluchomajtki muszą posiadać:  - po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)  - dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - chłonność pieluchomajtki minimum 2800 ml.  Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.  Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki Kids 15kg +  Warstwę zewnętrzną stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wnętrza pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn. Pieluchomajtki mają podwójny system dopasowania: elastyczne panele boczne, zapewniające komfort oraz bezpieczeństwo i elastyczne przylepce zapewniające wygodne mocowanie. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki S dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu  - sugerowany obwód w pasie 55-80cm,  -chłonność nie mniej niż 1600ml,  - przylepce umożliwiające wielokrotne zaklejanie  - wkład chłonny zawierający superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy,  - dopasowane do kształtu ciała  - posiadające wewnętrzne falbanki boczne skierowane na zewnątrz wkładu chłonnego, zapobiegające wyciekom  - warstwa wierzchnia folia izolacyjna | 2520 |  |  |  |  |  |
| 1. **-** | Pieluchomajtki rozmiar L przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 100-150 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 75-110 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 3700 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 1440 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar S przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 55-80 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 2700 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Podkłady 90 x 60 cm posiadające:  - wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy,  - nie przepuszczającą wilgoć folię zewnętrzną,  - całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. | 360 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA NR 2 - DOROŚLI** | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa artykułu objętego refundacją NFZ** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa brutto**  **Odpłatność Zespołu po odliczeniu refundacji z NFZ** | **Cena jednostkowa brutto**  **Odpłatność podopiecznego** | **Stawka % podatku VAT** | **Wartość brutto** | **Kraj pochodzenia/ producent** |
|  | Pieluchomajtki rozmiar XL dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 130-170 cm.  Pieluchomajtki muszą posiadać:  - po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)  - dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - chłonność pieluchomajtek minimum 3200 ml.  Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.  Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 24000 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 100-150 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 92 do 144 cm.  Pieluchomajtki muszą posiadać:  - po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)  - dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - chłonność pieluchomajtek minimum 3000 ml.  Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.  Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 66840 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 75-110 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 73 do 122 cm.  Pieluchomajtki muszą posiadać:  - po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)  - dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - chłonność pieluchomajtek minimum 2800 ml.  Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.  Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 20160 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar XL wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 7680 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar L wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 10440 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar M wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 4120 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchy anatomiczne posiadające:  - Zewnętrzny laminat nieprzepuszczający wilgoci (ze wskaźnikiem wilgotności),  - superabsorbent neutralizujący zapachy,  - podwójny wkład chłonny, kierujący wilgoć do wnętrza wkładki i chroniący przed zawilgoceniem,  - anatomiczny kształt wkładu chłonnego z zakładkami wewnętrznymi lub falbankami bocznymi zapobiegającymi wyciekaniu na boki,  - zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wewnętrznym zakładkom lub falbankom bocznym oraz barierze nie przepuszczającej wilgoci znajdującej się w przedniej części pieluchy.  Pielucha może być wykonana z materiału umożliwiającego przepuszczanie powietrza na całej powierzchni produktu. | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar XL przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 130-170 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 100-150 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 75-110 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 3700 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 2880 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar S przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 55-80 cm. Pieluchomajtki zapewniają:  - idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)  - szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego  - redukcję nieprzyjemnego zapachu  - ochronę przed wyciekami  - swobodne oddychanie skóry  - minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych  - możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy  - chłonność pieluchomajtek minimum 2700 ml.  Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady anatomiczne ze wzmocnionym wkładem chłonnym z absorbentem neutralizującym zapachy, rozmiar MINI (14 x 29 cm). Minimalna chłonność 470 ml. | 6840 |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady anatomiczne ze wzmocnionym wkładem chłonnym z absorbentem neutralizującym zapachy, rozmiar MIDI (18 x 37 cm). Minimalna chłonność 800 ml. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Podkłady 90 x 60 cm posiadające:  - wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy,  - nie przepuszczającą wilgoć folię zewnętrzną,  - całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. | 34000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | |  |  |  |  |  |

**Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………., podpis i pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………**