**Załącznik nr 3 - FORMULARZ CENOWY**

**ZP.271.22.2024**

**Z wykazem asortymentowo – ilościowym**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy**

**…………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………….**

**…………………………………………………………………………….**

|  |
| --- |
| **TABELA NR 1 - DZIECI** |
| **L.p.** | **Nazwa artykułu** | **Ilość sztuk**  | **Cena jednostkowa brutto****Odpłatność Zespołu po odliczeniu refundacji z NFZ** | **Cena jednostkowa brutto** **Odpłatność podopiecznego** | **Stawka % podatku VAT** | **Wartość brutto** | **Kraj pochodzenia/ producent** |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 100-150 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 92 do 144 cm.Pieluchomajtki muszą posiadać:- po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)- dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,- superabsorbent neutralizujący zapachy,- chłonność pieluchomajtki minimum 3000 ml.Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 75-110 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 73 do 122 cm.Pieluchomajtki muszą posiadać:- po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)- dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,- superabsorbent neutralizujący zapachy,- chłonność pieluchomajtki minimum 2800 ml.Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki Kids 15kg +Warstwę zewnętrzną stanowi specjalny laminat oddychający. Zapewnia on swobodny dostęp powietrza do skóry oraz reguluje temperaturę wnętrza pieluchy, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania odparzeń i odleżyn. Pieluchomajtki mają podwójny system dopasowania: elastyczne panele boczne, zapewniające komfort oraz bezpieczeństwo i elastyczne przylepce zapewniające wygodne mocowanie. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki S dla osób ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu- sugerowany obwód w pasie 55-80cm,-chłonność nie mniej niż 1600ml,- przylepce umożliwiające wielokrotne zaklejanie- wkład chłonny zawierający superabsorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy,- dopasowane do kształtu ciała- posiadające wewnętrzne falbanki boczne skierowane na zewnątrz wkładu chłonnego, zapobiegające wyciekom- warstwa wierzchnia folia izolacyjna | 2520 |  |  |  |  |  |
| 1. **-**
 | Pieluchomajtki rozmiar L przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 100-150 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej. | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 75-110 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 3700 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 1440 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar S przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 55-80 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 2700 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Podkłady 90 x 60 cm posiadające:- wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy,- nie przepuszczającą wilgoć folię zewnętrzną,- całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. | 360 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **TABELA NR 2 - DOROŚLI** |
| **L.p.** | **Nazwa artykułu objętego refundacją NFZ** | **Ilość sztuk**  | **Cena jednostkowa brutto****Odpłatność Zespołu po odliczeniu refundacji z NFZ** | **Cena jednostkowa brutto** **Odpłatność podopiecznego** | **Stawka % podatku VAT** | **Wartość brutto** | **Kraj pochodzenia/ producent** |
|  | Pieluchomajtki rozmiar XL dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 130-170 cm. Pieluchomajtki muszą posiadać:- po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)- dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,- superabsorbent neutralizujący zapachy,- chłonność pieluchomajtek minimum 3200 ml.Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 24000 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 100-150 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 92 do 144 cm.Pieluchomajtki muszą posiadać:- po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)- dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,- superabsorbent neutralizujący zapachy,- chłonność pieluchomajtek minimum 3000 ml.Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 66840 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M dla dorosłych, wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny w miejscach zbierania się moczu (krocze) lub na całej powierzchni oraz miękkiej tkaniny w partii bioder. Zewnętrzna część wkładu chłonnego musi być wykonana z miękkiego jak tkanina laminatu. Obwód bioder 75-110 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę pieluchomajtek o obwodzie od 73 do 122 cm.Pieluchomajtki muszą posiadać:- po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie (przylepcorzepy)- dopasowany anatomicznie kształt z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda i zakładkami wewnętrznymi, skierowanymi na zewnątrz wkładu chłonnego, zabezpieczającymi przed wyciekaniem,- superabsorbent neutralizujący zapachy,- chłonność pieluchomajtek minimum 2800 ml.Pieluchomajtki mogą posiadać elastyczne ściągacze taliowe.Pakowane maksymalnie po 30 szt. | 20160 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar XL wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 7680 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar L wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 10440 |  |  |  |  |  |
|  | Majtki chłonne dla aktywnych rozmiar M wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze i parę wodną włókniny, z warstwą zewnętrzną z laminatu oddychającego, wyposażone w podwójny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapachy, pozbawione elementów lateksowych zapobiegających powstawaniu reakcji alergicznych. Majtki chłonne muszą posiadać zapobiegające wyciekom boczne falbanki i elastyczną przędzę w części pachwinowej. Majtki chłonne przypominają zwykłą bieliznę, nie szeleszczą i nie są widoczne spod jasnej odzieży. Zakłada się je i ściąga jak zwykłą bieliznę. Gwarantują utrzymywanie wilgoci w głębi pieluchy, z dala od skóry. Chłonność majtek chłonnych minimum 2000 ml. | 4120 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchy anatomiczne posiadające:- Zewnętrzny laminat nieprzepuszczający wilgoci (ze wskaźnikiem wilgotności), - superabsorbent neutralizujący zapachy,- podwójny wkład chłonny, kierujący wilgoć do wnętrza wkładki i chroniący przed zawilgoceniem,- anatomiczny kształt wkładu chłonnego z zakładkami wewnętrznymi lub falbankami bocznymi zapobiegającymi wyciekaniu na boki,- zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wewnętrznym zakładkom lub falbankom bocznym oraz barierze nie przepuszczającej wilgoci znajdującej się w przedniej części pieluchy.Pielucha może być wykonana z materiału umożliwiającego przepuszczanie powietrza na całej powierzchni produktu. | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar XL przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 130-170 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar L przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 100-150 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 4000 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar M przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 75-110 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 3700 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 2880 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar S przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem nietrzymania moczu. Obwód bioder 55-80 cm. Pieluchomajtki zapewniają:- idealne dopasowanie do ciała oraz zwiększone poczucie suchości (elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu oraz dwie pary elastycznych przylepcorzepów)- szybką i dokładną dystrybucję wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego- redukcję nieprzyjemnego zapachu- ochronę przed wyciekami- swobodne oddychanie skóry- minimalizację ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych- możliwość wielokrotnego zamykania i otwierania pieluchy- chłonność pieluchomajtek minimum 2700 ml.Mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej.  | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady anatomiczne ze wzmocnionym wkładem chłonnym z absorbentem neutralizującym zapachy, rozmiar MINI (14 x 29 cm). Minimalna chłonność 470 ml.  | 6840 |  |  |  |  |  |
|  | Wkłady anatomiczne ze wzmocnionym wkładem chłonnym z absorbentem neutralizującym zapachy, rozmiar MIDI (18 x 37 cm). Minimalna chłonność 800 ml. | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Podkłady 90 x 60 cm posiadające:- wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy,- nie przepuszczającą wilgoć folię zewnętrzną,- całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną. | 34000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

**Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………., podpis i pieczęć Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………**