Kraków, dnia 10.04.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich

powyżej równowartości 221 000 euro

„dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa Zamawiającego na której dostępna jest siwz.

## Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich powyżej równowartości 221 000,00 euro.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do SIWZ będące integralną częścią SIWZ.

Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

# 4. Termin wykonania zamówienia

Sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

# 5. Warunki  udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej.

- 6. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy do wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zgodnie z art. 24 ust.  7 ustawy PZP wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,

b) w ust. 1 pkt 15,

c) w ust. 5 pkt 5–7

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 8, 9, 10, 11 oraz 12 ustawy PZP procedura wykluczenia Wykonawcy przebiega następująco:

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą oświadczeń w formie JEDZ o których mowa w punkcie 8 SIWZ.

I.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

| Lp. | Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów |
| --- | --- |
| 1. | informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 3. | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |
| 4 | oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne |
| 6. | oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) |
| 7. | certyfikat CE lub deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla zaoferowanych wyrobów medycznych |
| 8. | dokumenty wymienione w opisie przedmiocie zamówienia (katalogi, ulotki, oświadczenia, itp.) dla zaoferowanych wyrobów medycznych potwierdzające parametry zgodnie z zapisami załącznika nr 4 |
| 9. | próbki zaoferowanych wyrobów zgodnie z załącznikiem nr 5 |

II.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt I. 1, składa dokument, o którym mowa w II. 1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis II. 2  zdanie pierwsze stosuje się.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

IV.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Treść art. 86 ust. 5 od którego liczony jest 3 dniowy termin o którym mowa w zdaniu powyżej brzmi:

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- 8. Kształt oferty oraz wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) – załącznik nr 1 do SIWZ,

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – załącznik nr 5 do SIWZ.

e) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu, jeśli Wykonawca wnosi wadium w tej formie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Wojciech Sypek tel. / fax. (0-12) 614 25 51  - od pn. do pt. w godz. 900 – 1400,

e-mail: wsypek@szpitaljp2.krakow.pl

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany

format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć

formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# 10. Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

| Nr. Pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1. | 3 600,00 zł |
| 2. | 5 010,00 zł |
| 3. | 670,00 zł |
| 4. | 3 790,00 zł |
| 5. | 2 050,00 zł |
| 6. | 5 150,00 zł |
| 7. | 3 400,00 zł |
| 8. | 1 660,00 zł |
| 9. | 430,00 zł |
| 10. | 95,00 zł |
| Razem | 25 855,00 zł |

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Za termin wniesienia wadium uważa się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Gwarancje i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

4. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

5. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto Zamawiającego:

nr: 62 1240 4722 1111 0000 4856 3455

7. UWAGA !! Wadium składane w formie innej niż pieniężna, powinno zawierać zapis umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

9. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 11. Termin związania ofertą

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

- 12. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez

- Zamawiającego w siwz

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w pkt 8 niniejszej SIWZ oświadczenia 
i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim.

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

# 13. Składanie i otwarcie ofert

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 16.05.2019 r. do godz. 11:00

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 8 siwz dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym elektronicznym

podpisem. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie

przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie

internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2019 r., o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

# 14. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 5.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

# 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryterium podanym w poniższej tabeli.

| L.p. | ###### Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

- Sposób oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru.

Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór:

#### W = C + J

- gdzie:

- kryterium – cena

- C = R1 x Cmin / Cb

- Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

- Cb	– 	cena oferty badanej

- R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

- kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

- Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

- Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

- R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

- UWAGA: „Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.

# 16. Warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

# 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- nie zawiera braków formalnych;

- uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- 19. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

- 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Nie dotyczy.

- 21. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7.

- 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 23. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich.

- 24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest Pani Julita Gaweł, tel. 12 614 30 49, e-mail:  j.gawel@szpitaljp2.krakow.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr DZ.271.40.2019 - dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (JEDZ/ESPD),

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

4. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

5. Załącznik nr 5 – Wartość oferty

ZATWIERDZAM:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania
w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Postępowanie nr DZ.271.40.2019 - dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................

adres: ..................................................................................................................

tel./fax: ................................................................................................................

e-mail: .................................................................................................................

KRS / CEiDG: .........................................................................................................

Oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z następującymi Wykonawcami:

1 ..................

2 ..................

3 ..................

Informacja dla Wykonawców:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

.............................................                                               ................................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

...........................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 221 000,00 EURO – postępowanie nr DZ.271.40.2019 o następującej treści:

§ 1 - Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu ………………………, zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w odpowiednim załączniku do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobów medycznych na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Zamówienie może być złożone, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamówienie będzie określało rodzaj i ilość nabywanych wyrobów medycznych, a także termin jego dostarczenia Zamawiającemu.

- Decyzję o złożeniu zamówienia w imieniu Zamawiającego podejmuje Kierownik Apteki Szpitalnej.

- Jeżeli zamówienie nie zawiera innego terminu, maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby medyczne do 24 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.

§ 2 - Cena i warunki dostawy

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są w odpowiednim załączniku do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, oraz koszty transportu i rozładunku w Aptece Szpitalnej Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.

- Maksymalna cena zamówień objętych niniejszą umową wynosi ………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej niż określona w załączniku do umowy.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 3, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych określonych w odpowiednim załączniku do umowy w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny tam wskazanej. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

- W przypadku udokumentowanego braku możliwości dostawy wyrobu medycznego o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Zamawiający dopuszcza:

• wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SIWZ przy zachowaniu cen jednostkowych,

• realizację dostawy przez podwykonawcę wskazanego przez Wykonawcę umowy.

Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego-Kierownika Apteki. Zmiany w tym zakresie nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Zamawiający podczas odbioru wyrobów medycznych sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobów medycznych .

- W razie dostawy wadliwych wyrobów medycznych Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na wolne od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.

- Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności  w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu nie wcześniej, niż z dostawą towaru, którego faktura dotyczy.

§ 4 – Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne, za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobów medycznych po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

§ 5 - Okres obowiązywania umowy

Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia ………….. r., chyba że wcześniej cena złożonych zamówień i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną cenę podaną w § 2 ust. 3 umowy.

§ 6 - Inne postanowienia

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1 posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Dostarczane wyroby medyczne będą posiadały wymagany co najmniej 12-miesięczny termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, z wyjątkiem § 2 ust. 5, 6, 7.

- Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	Zamawiający

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 4:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu medycznego” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu medycznego” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu medycznego.

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZYKAWKA INSULINOWA 1 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka insulinowa o pojemności 1 [ml] wraz z osobną igłą iniekcyjną | TAK | - |  |
| 4. | średnica igły w zakresie: 0,29 - 0,5 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | długość igły w zakresie: 12- 16 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą U-100 | TAK | - |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | ostrość igły, cienkościenność igły, szczelność i płynność przesuwu tłoka strzykawki | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA INSULINOWA ZE STAŁĄ IGŁĄ 1 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka insulinowa o pojemności 1 [ml] ze stałą igłą iniekcyjną | TAK | - |  |
| 4. | średnica igły 0,33 [mm] - (29G) | TAK | - |  |
| 5. | długość igły w zakresie: 12- 13 [mm] | TAK | - |  |
| 6. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą U-40 | TAK | - |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | ostrość igły, cienkościenność igły, szczelność i płynność przesuwu tłoka strzykawki | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA INSULINOWA BEZPIECZNA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka insulinowa o pojemności 1 [ml] z igłą | TAK | – |  |
| 4. | średnica igły w zakresie : 0,29 - 0,5 [mm] | TAK | – |  |
| 5. | długość igły w zakresie: 12- 16 [mm] | TAK | – |  |
| 6. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą U – 100 | TAK | – |  |
| 7. | automatyczny zatrzask na końcu igły chroniący przed ukłuciem personelu lub igła chowająca się po użyciu do cylindra strzykawki wraz z przesuwanym tłokiem | TAK | – |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | ostrość igły, cienkościenność igły, szczelność i płynność przesuwu tłoka strzykawki | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA 2 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka dwuczęściowa o pojemności 2 [ml] z końcówką luer | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA 5 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka dwuczęściowa o pojemności 5 [ml] z końcówką luer | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA 10 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka dwuczęściowa o pojemności 10 [ml] z końcówką luer | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA 20 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20 [ml] z końcówką luer | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA 100 [ml] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka o pojemności 100 [ml], trzyczęściowa, cewnikowa, z centrycznie położoną końcówką typu Janetta | TAK | - |  |
| 4. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelność i niezmywalność skali, tłoczek gumowy redukujący pojemność resztkową wykonany ze sztucznej gumy lub 100 % silikonu | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| IGŁA INIEKCYJNA - 0,5 - 0,9 [mm] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: - 0.5 [mm] x 25 [mm] - 0.6 [mm] x 30 [mm] - 0.7 [mm] x 30 [mm] - 0.8 [mm] x 40 [mm] - 0.9 [mm] x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | oznaczenie barwne rozmiaru nasadek igły zgodne z kodem międzynarodowym | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | ostrość i cienkościenność igły | opisać | 1,2,3 |  |
| IGŁA INIEKCYJNA - 1,1 - 1,2 [mm] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: - 1.1 [mm] x 40 [mm] - 1.2 [mm] x 40 [mm] | TAK | - |  |
| 5. | oznaczenie barwne rozmiaru nasadek igły zgodne z kodem międzynarodowym | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | ostrość i cienkościenność igły | opisać | 1,2,3 |  |
| IGŁA DO PENÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna igła do penów | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: 29 G x 10 [mm] 29 G x 12 [mm] 31 G x 5 [mm] 31 G x 6 [mm] 31 G x 8 [mm] 32 G x 4 [mm] 32 G x 5 [mm] 32 G x 6 [mm] 32 G x 8 [mm] | TAK | – |  |
| 5. | igła sterylizowana radiacyjnie | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | rozmiar igły kodowany kolorem | TAK | – |  |
| IGŁA TĘPA DO POBIERANIA LEKÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna igła tępa do pobierania leków z ampułek i fiolek z gumowym korkiem | TAK | – |  |
| 4. | igła o specjalnym kształcie i konstrukcji pozwalająca na łatwe wkłucie i pobranie leku minimalizując zatkanie igły | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZYKAWKA DO POMP PERFUSOR FM, PERFUSOR COMPACT, PERFUSOR SPACE |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylna strzykawka trzyczęściowa o pojemności 50-60 [ml] z centrycznie położoną końcówką luer lock produkcji Braun Perfusor FM nr kat. 8728844 F lub Becton Dickinson nr kat. 300137 lub równoważny – kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi strzykawkowymi: PERFUSOR FM, PERFUSOR COMPACT, PERFUSOR SPACE. | TAK | - |  |
| 4. | strzykawka niezawierająca latex | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | płynność przesuwu tłoka, wysoka szczelność, niezawodność współpracy z ww. pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA DO POMP ASCOR I MEDIMA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 50-60 [ml] z centrycznie położoną końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 4. | strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 21, AP 22, AP 23 oraz MEDIMA S1, S2. Zaoferowana strzykawka winna być dopuszczona do stosowania przez producentów ww. pomp, tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek umieszczonym w bibliotece strzykawek ww. pomp | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | płynność przesuwu tłoka, wysoka szczelność, niezawodność współpracy z ww. pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA DO POMP ASCOR I MEDIMA DO PODAWANIA NITROGLICERYNY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 50-60 [ml] z centrycznie położoną końcówką luer lock do podawania nitrogliceryny | TAK | - |  |
| 4. | strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych ASCOR AP 21, AP 22, AP 23 oraz MEDIMA S1, S2. Zaoferowana strzykawka winna być dopuszczona do stosowania przez producentów ww. pomp, tj. zamieszczona w aktualnym wykazie strzykawek umieszczonym w bibliotece strzykawek ww. pomp | TAK | - |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | płynność przesuwu tłoka, wysoka szczelność, niezawodność współpracy z ww. pompami nie powodująca włączania się alarmów związanych z nieprawidłowym podawaniem leków | TAK, opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA 2-3 [ml] DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 2-3 [ml] z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | strzykawka posiadająca gumowe i bezlateksowe uszczelnienie | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania strzykawki do podawania cytostatyków – potwierdzone katalogiem lub oświadczeniem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA 5 [ml] DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 5 [ml] z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | strzykawka posiadająca gumowe i bezlateksowe uszczelnienie | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania strzykawki do podawania cytostatyków – potwierdzone katalogiem lub oświadczeniem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA 10 [ml] DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10 [ml] z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | strzykawka posiadająca gumowe i bezlateksowe uszczelnienie | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania strzykawki do podawania cytostatyków – potwierdzone katalogiem lub oświadczeniem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |
| STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA 20 [ml] DO PODAWANIA CYTOSTATYKÓW |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | strzykawka trzyczęściowa o pojemności 20 [ml] z końcówką luer lock | TAK | - |  |
| 4. | przezroczysty cylinder z czytelną i niezmywalną skalą nominalną lub rozszerzoną skalą ponad nominalną objętość | TAK | - |  |
| 5. | kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | TAK | - |  |
| 6. | strzykawka posiadająca gumowe i bezlateksowe uszczelnienie | TAK | - |  |
| 7. | możliwość stosowania strzykawki do podawania cytostatyków – potwierdzone katalogiem lub oświadczeniem producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i płynność przesuwu tłoka | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do przetaczania krwi wyposażony między innymi w: - igłę biorczą dwukanałową z kryzą ograniczającą, - osłonkę igły biorczej, - elastyczną przezroczystą komorę kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, - dren o długości min. 145 cm, - łącznik luer lock z osłonką | TAK | - |  |
| 4. | powierzchnia filtracyjna w komorze kroplowej | TAK | - |  |
| 5. | długość komory kroplowej min. 8 [cm] (dotyczy części przezroczystej walcowej) | TAK | - |  |
| 6. | przyrząd nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony między innymi w: - igłę biorczą dwukanałową z kryzą ograniczającą, - osłonkę igły biorczej, - elastyczną przezroczystą komorę kroplową, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, - dren o długości min. 145 cm, - łącznik luer lock z osłonką | TAK | - |  |
| 4. | długość komory kroplowej min. 4,5 [cm] (dotyczy części przezroczystej „walcowej”) | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z OCŻ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z OCŻ wyposażony między innymi w: - igłę biorczą dwukanałową z kryzą ograniczającą, - osłonkę igły biorczej, - elastyczną przezroczystą komorę kroplową, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, - dren o długości min. 145 cm, - łącznik luer lock z osłonką, - kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, - skalę pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0- 30 [cm H20] | TAK | - |  |
| 4. | długość komory kroplowej min. 5 [cm] (dotyczy części przezroczystej „walcowej”) | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD DO PODAWANIA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, bursztynowy, wyposażony między innymi w: - igłę biorczą dwukanałową z kryzą ograniczającą, - osłonkę igły biorczej, - elastyczną przezroczystą komorą kroplową, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, - dren o długości min. 145 cm, - łącznik luer lock z osłonką | TAK | - |  |
| 4. | filtr płynu max. 15 [µm] | TAK | - |  |
| 5. | długość komory kroplowej min. 5 [cm] (dotyczy części przezroczystej „walcowej”) | TAK | - |  |
| 6. | przyrząd nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZYRZĄD DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA KRWI I PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, wyposażony między innymi w: - igłę biorczą dwukanałową z kryzą ograniczającą, - osłonkę igły biorczej, - pompkę do szybkiego przetaczania, - elastyczną przezroczystą komorę kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, - dren o długości min. 145 cm, - łącznik luer lock z osłonką | TAK | - |  |
| 4. | długość komory kroplowej min. 8 [cm] (dotyczy części przezroczystej „walcowej”) | TAK | - |  |
| 5. | przyrząd nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | skuteczność działania ręcznej pompki | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz do pompy infuzyjnej, przezroczysty, o długości 150 [cm] +/- 5 cm | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | przedłużacz wykonany z materiału niepirogennego i nietoksycznego | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony końcówkami luer lock – męski i żeński wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | dren o średnicy wewnętrznej w zakresie: 1,2-1,3 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ DO PODAWANIA NITROGLICERYNY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz do pompy infuzyjnej do podawania nitrogliceryny o długości 150 [cm] +/- 5 cm, kolor bursztynowy | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | przedłużacz wykonany z materiału niepirogennego i nietoksycznego | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony końcówkami luer lock – męski i żeński wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | dren o średnicy wewnętrznej w zakresie: 1,2-1,3 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ 90 cm |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz, przezroczysty, o długości 90 [cm] +/- 5 cm | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | przedłużacz wykonany z materiału niepirogennego i nietoksycznego | TAK | - |  |
| 6. | przedłużacz zakończony końcówkami luer lock – męski i żeński wraz z osłonkami | TAK | - |  |
| 7. | dren o średnicy wewnętrznej w zakresie: 1,2-1,3 [mm] | TAK | - |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | szczelność i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| ZESTAW INFUZYJNY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW DO POMPY ASCOR AP31 |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych UNI-ASCOSET lub równoważny - kompatybilny z pompą perystaltyczną Ascor AP31 | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | zestaw bez wkładki silikonowej | TAK | - |  |
| 6. | długość zestawu min. 220 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | równomierność przepływu przy długotrwałych infuzjach, niezawodność współpracy z pompą | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ HEIDELBERG 75 cm LUB RÓWNOWAŻNY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz typu Heidelberg nr kat. 409 7173 wg. Braun lub równoważny – tj. przedłużacz infuzyjny zakończony końcówkami luer lock – męski i żeński wraz z osłonkami o średnicy wewnętrznej drenu 3,0 [mm] i długości 75 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | szczelność i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| PRZEDŁUŻACZ HEIDELBERG 140 cm LUB RÓWNOWAŻNY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny przedłużacz typu Heidelberg nr kat. 409 7408 wg. Braun lub równoważny – tj. przedłużacz infuzyjny zakończony końcówkami luer lock – męski i żeński wraz z osłonkami o średnicy wewnętrznej drenu 3,0 [mm] i długości 140 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | przedłużacz nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 5. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 6. | szczelność i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |
| BEZPIECZNY ZESTAW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny bezpieczny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w między innymi : - igłę biorczą, - osłonkę igły biorczej, - komorę kroplową, - przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, - rolkowy regulator przepływu, - dren o długości min. 175 cm, - łącznik luer lock z osłonką | TAK | - |  |
| 4. | dwuczęściowa komora kroplowa ,górna część – twarda, dolna część - elastyczna | TAK | - |  |
| 5. | filtr powietrza w dolnej części komory kroplowej zapobiegający przedostawaniu się powietrza do układu dren-pacjent oraz zatrzymujący zanieczyszczenia cząsteczkowe powyżej 15 μm | TAK | - |  |
| 6. | ochronna zatyczka na końcu drenu z hydrofobową membraną, która zatrzymuje wypływ płynu i zapobiega zakażeniom | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | zestaw nie zawierający ftalanów (DEHP) - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 8. | zestaw nie zawierający lateksu - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | 1/0 |  |
| 9. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 10. | precyzyjność regulacji i równomierność przepływu | opisać | 1,2,3 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRANIK TRÓJDROŻNY |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, trójramienne pokrętło, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone fabrycznymi koreczkami | TAK | - |  |  |
| 4. |  | możliwość stosowania z lipidami (tłuszczami) i chemioterapeutykami – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 5. |  | materiał kranika: poliwęglan – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 6. |  | kranik bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 7. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |  |
| 8. |  | szczelność kranika, stopień wyczuwalności indykatora położenia | opisać | 1,2,3 |  |  |
| KRANIK TRÓJDROŻNY Z PRZEDŁUŻACZEM |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 10 [cm] +/- 1 cm, z optycznym i wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty | TAK | - |  |  |
| 4. |  | materiał kranika: poliwęglan – potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 5. |  | kranik bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 6. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |  |
| 7. |  | szczelność kranika, stopień wyczuwalności indykatora położenia | opisać | 1,2,3 |  |  |
| PRZYRZĄD DO ASPIRACJI Z BUTELEK |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny przyrząd do aspiracji z butelek do wielokrotnego pobierania z filtrem przeciwbakteryjnym, z wbudowaną zastawką antyzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wyciekowi leku w pozycji odwróconej oraz z zatyczką zatrzaskową | TAK | - |  |  |
| 4. |  | filtr przeciwbakteryjny max. 0,50 [µm] | TAK | - |  |  |
| 5. |  | nieruchoma osłonka otaczająca nasadkę łączącą przyrząd ze strzykawką | TAK | - |  |  |
| 6. |  | przyrząd bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 7. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |  |
| 8. |  | łatwość wkłucia w korek butelek i trwałość połączenia w trakcie aspiracji | opisać | 1,2,3 |  |  |
| PRZYRZĄD DO POBIERANIA LUB WSTRZYKIWANIA LEKÓW |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania leków z fiolek lub do fiolek | TAK | - |  |  |
| 4. |  | przyrząd zawierający filtr przeciwbakteryjny max. 0,50 [µm] | TAK | - |  |  |
| 5. |  | przyrząd ze zintegrowanym portem bezigłowym zakończonym złączem luer-lock | TAK | - |  |  |
| 6. |  | możliwość dezynfekcji portu bezigłowego | TAK | - |  |  |
| 7. |  | przyrząd bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 8. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |  |
| 9. |  | łatwość i trwałość wkłucia w korek fiolki, niezawodność działania portu podczas wielokrotnej aktywacji | opisać | 1,2,3 |  |  |
| PRZYRZĄD DO WIELOKROTNEGO POBIERANIA LUB WSTRZYKIWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania leków cystostatycznych z fiolek lub do fiolek | TAK | - |  |  |
| 4. |  | zabezpieczony filtrem aerozolowym 0,1 [µm] lub 0,2 [µm] | TAK | - |  |  |
| 5. |  | przyrząd zawierający filtr cząsteczkowy max. 5 [µm] | TAK | - |  |  |
| 6. |  | przyrząd ze zintegrowanym portem bezigłowy zakończonym złączem luer-lock | TAK | - |  |  |
| 7. |  | możliwość dezynfekcji portu bezigłowego | TAK | - |  |  |
| 8. |  | przyrząd bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 9. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |  |
| 10. |  | łatwość i trwałość wkłucia w korek fiolki, niezawodność działania portu podczas wielokrotnej aktywacji | opisać | 1,2,3 |  |  |
| KOREK INFUZYJNY |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać | - |  |  |
| 3. |  | sterylny koreczek infuzyjny typu Combi z końcówkami luer lock - z jednej strony męska a z drugiej żeńska | TAK | - |  |  |
| 4. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK/NIE | 1/0 |  |  |
| KOLEC PRZELEWOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | - |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | - |  |  |
| 3. | sterylny obustronny kolec przelewowy typu spike zapewniający bezpieczne połączenie dwóch pojemników, bezlateksowy |  | TAK | - |  |  |
| 4. | kolec posiadający uchwyt (kołnierz) |  | TAK/NIE | 1/0 |  |  |
| 5. | kolec posiadający dwie zatyczki |  | TAK | - |  |  |
| 6. |  | przyrząd bezlatexowy - potwierdzone katalogiem (ulotką) producenta lub fabrycznym oznaczeniem (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu | TAK, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz | - |  |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe |  | TAK | - |  |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny |  |  | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANIULA DOŻYLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać |  |  | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać |  |  | - |  |  |
| 3. |  | sterylna kaniula dożylna, z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami | TAK |  |  | - |  |  |
| 4. |  | kaniula zabezpieczona koreczkiem luer lock | TAK |  |  | - |  |  |
| 5. |  | wymagane rozmiary kaniul: 14 G x 45-50 [mm] 16 G x 45-50 [mm] 17 G x 45 [mm] 18 G x 32-33 [mm] 18 G x 45 [mm] 20 G x 32-33 [mm] 22 G x 25 [mm] | TAK |  |  | - |  |  |
| 6. |  | materiał kaniuli: poliuretan z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG wtopionymi bezpośrednio w strukturę poliuretanu (nie nanoszone na powierzchni kaniuli) | TAK |  |  | - |  |  |
| 7. |  | kaniula posiadająca igłę z wygładzonym tylnym szlifem | TAK |  |  | - |  |  |
| 8. |  | koniec kaniuli łagodnie zwężający się | TAK |  |  | - |  |  |
| 9. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu Tyvec lub równoważny | TAK |  |  | - |  |  |
| 10. |  | przepływy dla poszczególnych rozmiarów kaniul: 14 G - min. 270 [ml/min] 16 G – min. 190 [ml/min] 17 G – min. 125 [ml/min] 18 G (krótszą) – min. 95 [ml/min] 18 G (dłuższa) – min. 100 [ml/min] 20 G – min. 60 [ml/min] 22 G – min. 35 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE |  |  | 1/0 |  |  |
| 11. |  | oznaczenie producenta (np. nazwa producenta, nazwa materiału kaniuli) zamieszczone bezpośrednio na kaniuli lub korku kaniuli umożliwiające identyfikację użytej kaniuli | TAK |  |  | - |  |  |
| 12. |  | zastawka antyzwrotna w mandrynie kaniuli lub filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie wprowadzania kaniuli | TAK |  |  | - |  |  |
| 13. |  | łatwość wkłucia, bezpieczny czas utrzymywania w żyle, kaniula nie powodująca odczynów zapalnych | opisać |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |
| KANIULA DOŻYLNA BEZWYPŁYWOWA Z AUTOMATYCZNYM ZATRZASKIEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  |  | podać | - |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  |  | podać | - |  |  |  |
| 3. | sterylna kaniula dożylna bezwypływowa, bez portu bocznego |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | kaniula z automatycznym zatrzaskiem na końcu igły chroniącym przed ukłuciem personelu po usunięciu igły z kaniuli |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | wymagane rozmiary kaniul: 18 G x 32-33 [mm] 18 G x 45 [mm] 20 G x 32-33 [mm] 22 G x 25 [mm] |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 6. | materiał kaniuli: poliuretan z min. 4 paskami kontrastującymi w RTG wtopionymi bezpośrednio w strukturę poliuretanu (nie nanoszone na powierzchni kaniuli) |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 7. | kaniula posiadająca igłę z wygładzonym tylnym szlifem |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 8. | koniec kaniuli łagodnie zwężający się |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 9. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii lub opakowanie jednostkowe typu Tyvec lub równoważny |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 10. | przepływy dla poszczególnych rozmiarów kaniul: 18 G (krótszą) – min. 100 [ml/min] 18 G (dłuższa) – min. 100 [ml/min] 20 G – min. 60 [ml/min] 22 G – min. 35 [ml/min] - potwierdzone oznaczeniem przez producenta na opakowaniu jednostkowym |  |  | TAK/NIE | 1/0 |  |  |  |
| 11. | kaniula wyposażona w zastawkę umieszczoną na końcu kaniuli zapobiegająca wypływowi krwi w trakcie jej użytkowania |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 12. | zastawka antyzwrotna w mandrynie kaniuli lub filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie wprowadzania kaniuli |  |  | TAK | - |  |  |  |
| 13. | łatwość wkłucia, bezpieczny czas utrzymywania w żyle, kaniula nie powodująca odczynów zapalnych |  |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| KOREK DO KANIUL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać |  |  | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać |  |  | - |  |  |
| 3. |  | korek przystosowany do wszystkich rozmiarów kaniul | TAK |  |  | - |  |  |
| 4. |  | korek z niewystającym nad krawędź trzpieniem | TAK/NIE |  |  | 1/0 |  |  |
| 5. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK |  |  | - |  |  |
| IGŁA MOTYLKOWA DOŻYLNA Z DRENEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | producent | podać |  |  | - |  |  |
| 2. |  | numer katalogowy | podać |  |  | - |  |  |
| 3. |  | sterylna igła motylkowa dożylna z drenem i koreczkiem lock przeznaczona do krótkotrwałych iniekcji, infuzji, transfuzji | TAK |  |  | - |  |  |
| 4. |  | wymagane rozmiary igieł: 19 G x 20 [mm] 21 G x 20 [mm] 23 G x 20 [mm] 25 G x 15 [mm] 27 G – 10 [mm] | TAK |  |  | - |  |  |
| 5. |  | długość przezroczystego drenu min. 25 [mm] | TAK |  |  | - |  |  |
| 6. |  | skrzydełka połączone z uchwytem do wprowadzania igły do żyły | TAK |  |  | - |  |  |
| 7. |  | igła punkcyjna z silikonizowanym szlifem – potwierdzone katalogiem lub oświadczeniem producenta | TAK/NIE, jeśli „TAK” Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokument w trybie opisanym w pkt 7 I siwz |  |  | 1/0 |  |  |
| 8. |  | skrzydełka w różnych kolorach odpowiadającym rozmiarowi | TAK |  |  | - |  |  |
| 9. |  | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK |  |  | - |  |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | światło cewnika (14 Ga) | TAK | - |  |
| 6. | długość cewnika 16 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 8. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 9. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 10. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 11. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| DWUŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |
| 6. | światło cewnika (14 Ga, 18 Ga) lub (18 Ga, 14 Ga) lub (16 Ga, 16 Ga) | TAK | - |  |
| 7. | długość cewnika 16 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| TRÓJŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |
| 6. | światło cewnika (16 Ga, 18 Ga, 18 Ga) | TAK | - |  |
| 7. | długość cewnika 16 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| CZTEROŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z DOSTĘPU PRZEZ SZYJĘ |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | średnica cewnika 8,5 Fr | TAK |  |  |
| 6. | światło cewnika (14 Ga, 16 Ga, 18 Ga, 18 Ga) lub (18 Ga, 14 Ga, 18 Ga, 16 Ga) | TAK | - |  |
| 7. | długość cewnika 16 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| JEDNOŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | światło cewnika (14 Ga) | TAK | - |  |
| 6. | długość cewnika 20 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 7. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 8. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 9. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 10. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 11. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| DWUŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |
| 6. | światło cewnika (16 Ga,16 Ga) | TAK | - |  |
| 7. | długość cewnika 20 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| TRÓJŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy z końcówką „J” - igły wprowadzającej - strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5-10 ml - rozszerzadła | TAK | - |  |
| 4. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK | - |  |
| 5. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |
| 6. | światło cewnika (16 Ga, 18 Ga, 18 Ga) | TAK | - |  |
| 7. | długość cewnika 20 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał cewnika - poliuretan | TAK | - |  |
| 10. | cewnik widoczny w RTG | TAK | - |  |
| 11. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK | - |  |
| 12. | odporność załamywania się prowadnicy podczas wprowadzania, miękkość i giętkość stożkowej końcówki cewnika zmniejszającej drażnienie ścian naczynia podczas wprowadzenia i umiejscowienia cewnika | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja |  | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRÓJŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z ZASTAWKAMI BEZIGŁOWYMI |  |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać |  | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać |  | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy - igły wprowadzającej - rozszerzadła - skalpela | TAK |  | - |  |
| 4. | zastawki bezigłowe na każdym zakończeniu światła cewnika | TAK |  | - |  |
| 5. | kabel EKG do adaptera o długości min. 90 [cm] zapakowany fabrycznie w zestawie | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 6. | zestaw kompatybilny z Certodyn nr 4150228 firmy BBraun tj. uniwersalnym adapterem służącym do monitorowania położenia cewnika za pomocą EKG | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 7. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK |  | - |  |
| 8. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |  |
| 9. | światło cewnika (16 Ga, 18 Ga, 18 Ga) | TAK |  | - |  |
| 10. | długość cewnika 15 [cm] +/- 1 [cm] | TAK |  | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK |  | - |  |
| 12. | materiał cewnika - poliuretan | TAK |  | - |  |
| 13. | cewnik widoczny w RTG | TAK |  | - |  |
| 14. | igła Seldingera o średnicy 1,3 [mm] i długości 70 [mm] | TAK |  | - |  |
| 15. | rozszerzadło o średnicy 8 F | TAK |  | - |  |
| 16. | prowadnica o długości min. 50 [cm] | TAK |  | - |  |
| 17. | przepływ: - min. 28 [ml/min] dla światła 18 Ga proximal - min. 28 [ml/min] dla światła 18 Ga medial - min. 50 [ml/min] dla światła 16 Ga distal oznaczone przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 18. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK |  | - |  |
| 19. | prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego (nitinolu) | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 20. | miękka podatna końcówka cewnika zmniejszająca drażnienie ściany naczynia, łatwość wprowadzania prowadnicy, odporność prowadnicy na zaginanie i załamywanie, łatwość pozycjonowania cewnika w naczyniach | opisać |  | 1,2,3,4,5 |  |
| TRÓJŚWIATŁOWY ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA Z ZASTAWKAMI BEZIGŁOWYMI |  |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać |  | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać |  | - |  |
| 3. | sterylny zestaw składający się z minimum: - cewnika - prowadnicy - igły wprowadzającej - rozszerzadła - skalpela | TAK |  | - |  |
| 4. | zastawki bezigłowe na każdym zakończeniu światła cewnika | TAK |  | - |  |
| 5. | kabel EKG do adaptera o długości min. 90 [cm] zapakowany fabrycznie w zestawie | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 6. | zestaw kompatybilny z Certodyn nr 4150228 firmy BBraun tj. uniwersalnym adapterem służącym do monitorowania położenia cewnika za pomocą EKG | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 7. | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe typu „twardy blister” służący jako pojemnik z wgięciami mającymi na celu nie przesuwania się elementów składowych | TAK |  | - |  |
| 8. | średnica cewnika 7 Fr | TAK |  |  |  |
| 9. | światło cewnika (16 Ga, 18 Ga, 18 Ga) | TAK |  | - |  |
| 10. | długość cewnika 20 [cm] +/- 1 [cm] | TAK |  | - |  |
| 11. | średnica światła wewnętrznego cewnika podana na cewniku i na opakowaniu | TAK |  | - |  |
| 12. | materiał cewnika - poliuretan | TAK |  | - |  |
| 13. | cewnik widoczny w RTG | TAK |  | - |  |
| 14. | igła Seldingera o średnicy 1,3 [mm] i długości 70 [mm] | TAK |  | - |  |
| 15. | rozszerzadło o średnicy 8 F | TAK |  | - |  |
| 16. | prowadnica o długości min. 50 [cm] | TAK |  | - |  |
| 17. | przepływ: - min. 22 [ml/min] dla światła 18 Ga proximal - min. 22 [ml/min] dla światła 18 Ga medial - min. 46 [ml/min] dla światła 16 Ga distal oznaczone przez producenta na opakowaniu jednostkowym | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 18. | skalowanie umieszczone na korpusie cewnika ułatwiającą prawidłowo określić głębokość jego wprowadzenia | TAK |  | - |  |
| 19. | prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego (nitinolu) | TAK/NIE |  | 1/0 |  |
| 20. | odporna na zaginanie i załamywanie prowadnica wykonana z rdzenia niklowo tytanowego (nitynolu) | TAK |  | - |  |
| 21. | miękka podatna końcówka cewnika zmniejszająca drażnienie ściany naczynia, łatwość wprowadzania prowadnicy, odporność prowadnicy na zaginanie i załamywanie, łatwość pozycjonowania cewnika w naczyniach | opisać |  | 1,2,3,4,5 |  |

.......................................                                                                                                                                          ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZGŁĘBNIK DWUNASTNICZY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zgłębnik dwunastniczy o długości min. 125 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: 8,10,12,14,16,18,20 [CH] | TAK | - |  |
| 5. | min. 3 znaczniki głębokości | TAK | - |  |
| 6. | kolor konektora oznaczony kolorem odpowiadający średnicy zgłębnika | TAK | - |  |
| 7. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 8. | materiał zgłębnika, atraumatyczna końcówka zgłębnika, skuteczność opróżniania dwunastnicy z mechanicznej niedrożności jelit | opisać | 1,2,3 |  |
| ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zgłębnik żołądkowy o długości 100 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: 12,14,16,18,20 [CH] | TAK | - |  |
| 5. | kolor konektora oznaczony kolorem odpowiadający średnicy zgłębnika | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | materiał zgłębnika odporny na załamanie i skręcanie podczas wprowadzania, atraumatyczna końcówka zgłębnika, otwory zapewniające skuteczną aspirację treści żołądkowej | opisać | 1,2,3 |  |
| ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zgłębnik żołądkowy o długości 100 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | wymagane rozmiary: 22,25,28 [CH] | TAK | - |  |
| 5. | kolor konektora oznaczony kolorem odpowiadający średnicy zgłębnika | TAK | - |  |
| 6. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 7. | materiał zgłębnika odporny na załamanie i skręcanie podczas wprowadzania, atraumatyczna końcówka zgłębnika, otwory zapewniające skuteczną aspirację treści żołądkowej | opisać | 1,2,3 |  |
| ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY PEDIATRYCZNY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zgłębnik żołądkowy pediatryczny dla noworodków (cewnik do karmienia), rozmiar 6 CH o długości 40 [cm] | TAK | - |  |
| 4. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 5. | materiał zgłębnika odporny na załamanie i skręcanie podczas wprowadzania, atraumatyczna końcówka zgłębnika | opisać | 1,2,3 |  |
| ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 9 CH |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | sterylny zgłębnik żołądkowy posiadający łącznik luer z zamknięciem (zatyczką) | TAK | - |  |
| 4. | rozmiar 9 CH | TAK | - |  |
| 5. | długość zgłębnika 100 [cm] +/- 10 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | zgłębnik posiadający min. dwa otwory boczne | TAK | - |  |
| 7. | zgłębnik z linią RTG | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | wyrób zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe | TAK | - |  |
| 9. | materiał zgłębnika odporny na załamanie i skręcanie podczas wprowadzania, atraumatyczna końcówka zgłębnika | opisać | 1,2,3 |  |

......................................                                                                                                                                                 ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Wartość oferty

Pakiet 1

| L.p. | Asortyment | Ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka insulinowa 1 [ml] | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka insulinowa ze stałą igłą 1 [ml] | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka insulinowa bezpieczna | 5 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka 2 [ml] | 500 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 5 [ml] | 1 200 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka 10 [ml] | 550 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka 20 [ml] | 600 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka 100 [ml] | 23 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna o rozmiarze od 0,5 do 0,9 [mm] | 495 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła iniekcyjna o rozmiarze od 1,1 do 1,2 [mm] | 1 340 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do penów | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła tępa do pobierania leków | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ilości sztuk w opakowaniu dla zaoferowanych wyrobów oraz określenia ilości oferowanych

opakowań, która winna odpowiadać ilości sztuk podanych w siwz.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 5 sztuk z pozycji 1-8;

- po 2 sztuki z pozycji 9-10 z każdego rozmiaru;

- 2 sztuki z pozycji 11 z dowolnych dwóch rozmiarów;

- 2 sztuki z pozycji 12.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka do pomp Perfusor FM, Perfusor Compact, Perfusor Space | 260 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Strzykawka do pomp Ascor i Medima | 75 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Strzykawka do pomp Ascor i Medima do podawania nitrogliceryny | 50 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 30 sztuk z pozycji 1;

- po 10 sztuk z pozycji 2 i 3.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka trzyczęściowa 2-3 [ml] do podawania cytostatyków | 3 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Strzykawka trzyczęściowa 5 [ml] do podawania cytostatyków | 6 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Strzykawka trzyczęściowa 10 [ml] do podawania cytostatyków | 14 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Strzykawka trzyczęściowa 20 [ml] do podawania cytostatyków | 32 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 5 sztuk z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi | 60 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | 700 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z OCŻ | 200 sztuk |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do podawania leków światłoczułych | 1 500 sztuk |  |  |  |
| 5. | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 10 sztuk z pozycji 1 i 2;

- po 3 sztuki z pozycji 3,4,5.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej | 160 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej do podawania nitrogliceryny | 15 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz 90 cm | 200 sztuk |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny do przetaczania płynów do pompy Acor AP 31 | 8 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz Heidelberg 75 cm lub równoważny | 100 sztuk |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz Heidelberg 140 cm lub równoważny | 17 000 sztuk |  |  |  |
| 7. | Bezpieczny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych | 1 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 10 sztuk z pozycji 1

- po 5 sztuk z pozycji 2,4,5,6,7

- po 2 sztuki z pozycji 3.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny | 105 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem | 12 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do aspiracji butelek | 80 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania leków | 14 000 sztuk |  |  |  |
| 5. | Przyrząd do pobierania lub wstrzykiwania leków cytostatycznych | 5 000 sztuk |  |  |  |
| 6. | Korek infuzyjny | 4 000 sztuk |  |  |  |
| 7. | Kolec przelewowy | 15 000 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 10 sztuk z pozycji 1,2,3

- po 3 sztuki z pozycji 4,5,6,7

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna | 160 000 sztuk |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezwypływowa z automatycznym zatrzaskiem | 6 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Korek do kaniul | 700 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Igła motylkowa dożylna z drenem | 600 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 5 sztuk z pozycji 1 z każdego rozmiaru

- po 2 sztuki z pozycji 2 z każdego rozmiaru

- po 10 sztuk z pozycji 3

- po 1 sztuce z pozycji 4 z każdego rozmiaru

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z dostępu przez szyję | 250 sztuk |  |  |  |
| 2. | Dwuświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z dostępu przez szyję | 100 sztuk |  |  |  |
| 3. | Trójświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z dostępu przez szyję | 5 000 sztuk |  |  |  |
| 4. | Czteroświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z dostępu przez szyję | 200 sztuk |  |  |  |
| 5. | Jednoświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA | 50 sztuk |  |  |  |
| 6. | Dwuświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA | 50 sztuk |  |  |  |
| 7. | Trójświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

-  po 5 sztuk z pozycji 3

-  po 1 sztuce z pozostałych pozycji.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Asortyment | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z zastawkami bezigłowymi (15 cm) | 550 sztuk |  |  |  |
| 2. | Trójświatłowy zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA z zastawkami bezigłowymi (20 cm) | 200 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości po 2 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik dwunastniczy 8 CH – 20 CH | 100 sztuk |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy 12 CH- 20 CH | 8 000 sztuk |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy 22 CH- 28 CH | 500 sztuk |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy pediatryczny 6 CH | 100 sztuk |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy 9 CH | 100 sztuk |  |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie próbek zaoferowanych

wyrobów medycznych w ilości:

- po 1 sztuce z pozycji 1,2,3 z każdego rozmiaru;

- po 1 sztuce z pozycji 4,5.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

......................................                                                                                                                                        ..............................., dnia ….... –.............

Podpisy i pieczątki imienne osób

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy