## 1
Pakiet 1 - Szwy syntetyczne wchłanialne monofilamentowe, glikonate o krótkim terminie wchłaniania do 56 dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 6-7 dniach, 20 % po 10 dniach | [9 empty] | Załącznik nr 1.1
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | llość saszetek | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, dł. 19 mm, nitka 70cm | 2/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
2 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 70cm | 2/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
3 | 1/2 koła, igła okrągła, dł. 22 mm, nitka 70 cm; | 3/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
4 | 1/2 koła, igła okrągła, dł. 17 mm, nitka 70 cm; | 4/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
5 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, wew.grawer zakończenie kosmetyczne, dł. 19 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
6 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, wew.grawer zakończenie kosmetyczne, dł. 19 mm, nitka 45 cm | 4/0 | 108 |  | 0 | 8% | 0
7 | 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, wew.grawer zakończenie kosmetyczne, dł. 16 mm, nitka 45 cm | 4/0 | 108 |  | 0 | 8% | 0
8 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dł. 13 mm, nitka 45 cm | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
9 | 1/2 koła, igła okrągła, dł. 17mm, nitka 45 cm | 5/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
10 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dł. 11 mm, nitka 70 cm | 5/0 | 108 |  | 0 | 8% | 0
11 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, dł. 16 mm, nitka 45cm | 5/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
12 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dł. 11 mm, nitka 45 cm | 6/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
13 | 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, dł. 12mm, nitka 45 cm | 6/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 2
Pakiet 2 - Szwy naczyniowe niewchłanialne gładkie polipropylenowe | [9 empty] | Załącznik nr 1.2
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 26 mm, nitka 120 cm | 2/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
2 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 37 mm, nitka 75 cm | 2/0 | 132 |  | 0 | 8% | 0
3 | ½ koła okrągła, podwójna pogrubiona dł. 37 mm, nitka 120 cm | 2/0 | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | igła prosta, odwrotnie tnąca, dł.60 mm, nitka 75cm | 2/0 | 12 |  | 0 | 8% | 0
5 | igła ½ koła okrągła, podwójna dł. 48 mm, nitka 120cm | 2/0 | 180 |  | 0 | 8% | 0
6 | igła prosta, odwrotnie tnąca, dł.60 mm, nitka 75cm | 0 | 12 |  | 0 | 8% | 0
7 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 26 mm, nitka 90 cm | 3/0 | 348 |  | 0 | 8% | 0
8 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 20 mm, nitka 90 cm | 4/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
9 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 13 mm, nitka 75 cm | 5/0 | 588 |  | 0 | 8% | 0
10 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 13 mm, nitka 75 cm | 6/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 3
Pakiet 3- Szwy syntetyczne niewchłanialne plecionka, poliestrowa, powlekana | [9 empty] | Załącznik nr 1.3
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 3/8 koła, dwie igły okrągła, dł. 12 mm, nitka 75 cm | 5/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
2 | 3/8 koła, dwie igły okrągła, dł. 12 mm, nitka 75 cm | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
3 | plecionka na igle ½ koła okrągła dł. 17 mm, nitka 75 cm | 4/0 | 288 |  | 0 | 8% | 0
4 | plecionka na igle ½ koła okrągła dł. 22 mm, nitka 75 cm | 4/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
5 | plecionka na igle ½ koła okrągła dł. 26mm, nitka 75 cm | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
6 | ½ koła okrągła dł. 30 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
7 | ½ koła okrągła dł. 26 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 180 |  | 0 | 8% | 0
8 | ½ koła okrągła dł. 17 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 648 |  | 0 | 8% | 0
9 | Podwiązka 3x45 cm | 2/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
10 | Podwiązka 5x75 cm | 2/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
11 | Podwiązka 3x45 cm | 3/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
12 | Podwiązka 2x75 cm | 3/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
13 | Podwiązka 3x45 cm | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
14 | plecionka na igle ½ koła 26 mm, nitka 75 cm | 2/0 | 504 |  | 0 | 8% | 0
15 | plecionka na igle ½ koła 30 mm, nitka 75 cm | 2/0 | 432 |  | 0 | 8% | 0
16 | plecionka na igle ½ koła 17 mm, nitka 75 cm | 5/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
17 | plecionka na igle ½ koła 30 mm, nitka 75 cm | 0 | 216 |  | 0 | 8% | 0
18 | plecionka na igle ½ koła 30 mm, nitka 75 cm | 1 | 36 |  | 0 | 8% | 0
19 | plecionka na igle ½ koła 37 mm, nitka 75 cm | 0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
20 | plecionka na igle ½ koła 37 mm, nitka 75 cm | 1 | 216 |  | 0 | 8% | 0
21 | plecionka na igle krótkie zakończenie tnące ½ koła 55 mm, nitka 75 cm | 5 | 24 |  | 0 | 8% | 0
22 | plecionka niepowlekana na igle ½ koła odwrotnie tnąca 30 mm, nitka 75 cm | 1 | 36 |  | 0 | 8% | 0
23 | plecionka na igle ½ koła 37 mm, podwójnie pogrubiona nitka 75 cm | 5 | 36 |  | 0 | 8% | 0
24 | podwiązka 2x75 cm | 0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
25 | podwiązka 150 cm | 1 | 36 |  | 0 | 8% | 0
26 | podwiązka 150 cm | 2 | 24 |  | 0 | 8% | 0
27 | 1/2 koła okrągła, tnąca, 40 mm, nitka 75 cm | 2 | 288 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 4
Pakiet 4 - Szwy niewchłanialne gładkie, polipropylenowe, monofilament | [9 empty] | Załącznik nr 1.4
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 30 mm, nitka 75 cm | 0 | 276 |  | 0 | 8% | 0
2 | 1/2 koła odwrotnie tnąca, 40 mm, nitka 100 cm | 0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
3 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 90 mm, nitka 100 cm | 1 | 192 |  | 0 | 8% | 0
4 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 90 mm, nitka 100 cm | 2 | 180 |  | 0 | 8% | 0
5 | 1/2 koła odwrotnie tnąca, 40 mm, nitka 100 cm | 1 | 120 |  | 0 | 8% | 0
6 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 75 cm | 2/0 | 240 |  | 0 | 8% | 0
7 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 45 cm | 2/0 | 240 |  | 0 | 8% | 0
8 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 45 mm,nitka 100 cm | 2/0 | 300 |  | 0 | 8% | 0
9 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 30 mm, nitka 45 cm | 2/0 | 936 |  | 0 | 8% | 0
10 | 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna typu PRIME(dwuwklęsła), dł. 30 mm, nitka 75 cm | 2/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
11 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 19 mm, nitka 45 cm | 3/0 | 3816 |  | 0 | 8% | 0
12 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 45 cm | 3/0 | 1224 |  | 0 | 8% | 0
13 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 2448 |  | 0 | 8% | 0
14 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 30 mm, nitka 75 cm | 3/0 | 600 |  | 0 | 8% | 0
15 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 30 mm, nitka 45 cm | 3/0 | 720 |  | 0 | 8% | 0
16 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 19 mm, nitka 45 cm | 4/0 | 1200 |  | 0 | 8% | 0
17 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 19 mm, nitka 75 cm | 4/0 | 672 |  | 0 | 8% | 0
18 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 24 mm, nitka 45 cm | 4/0 | 1548 |  | 0 | 8% | 0
19 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 12 mm, nitka 45 cm | 5/0 | 636 |  | 0 | 8% | 0
20 | 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 13 mm, nitka 45 cm | 6/0 | 300 |  | 0 | 8% | 0
21 | 3/8 koła odwrotnie tnąca dł. 90mm podwójna, nitka 150 cm | 5 | 36 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 5
Pakiet 5 - Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilament | [9 empty] | Załącznik nr 1.5
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 3/8 koła microlancetowata dł. 6 mm, pogrubiona 135 stopni, 200 micronów, nitka 15 cm, polipropylenowa z dodatkiem polietylenu | 8/0 | 120 |  | 0 | 8% | 0
3 | 3/8 koła microlancetowata dł. 6,1 mm, 135 stopni, 150 micronów, nitka 15 cm, polipropylenowa z dodatkiem polietylenu | 10/0 | 120 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 6
Pakiet 6 - Szew wchłanialny, syntetyczny, plecionka, powlekany, okres wchłaniania 60-90 dni | [9 empty] | Załącznik nr 1.6
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Podwiązka 3x45 | 0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
2 | Nitka 150cm | 0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
3 | Podwiązka 2x70-75 | 0 | 84 |  | 0 | 8% | 0
4 | Podwiązka 2x70-75 | 1 | 24 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podwiązka 3x45 | 2 | 96 |  | 0 | 8% | 0
6 | Podwiązka 3x45 | 2/0 | 480 |  | 0 | 8% | 0
7 | Podwiązka 12x45 | 2/0 | 216 |  | 0 | 8% | 0
8 | Podwiązka 5x70-75 | 2/0 | 216 |  | 0 | 8% | 0
9 | Podwiązka 3x45 | 3/0 | 816 |  | 0 | 8% | 0
10 | Podwiązka 12x45 | 3/0 | 384 |  | 0 | 8% | 0
11 | Podwiązka 5x70-75 | 3/0 | 156 |  | 0 | 8% | 0
12 | Podwiązka 2x70-75 | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
13 | Podwiązka 12x45 | 4/0 | 180 |  | 0 | 8% | 0
14 | Podwiązka 3x45 | 4/0 | 240 |  | 0 | 8% | 0
15 | Podwiązka 3x45 | 5/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 7
Pakiet 7 - Nici wchłanialne syntetyczne, monofilamentowe, o długim czasie wchłaniania 180 - 210 dni, podtrzymywania tkankowego 90% po 14 dniach 50-70 % 28 dniach. Poz.15,16 Szew monofilamentowy poli- 4-hydroksybutyrat. Podtrzymywanie tkankowe 50% po 90 dniach, wchłanianie 13-36 miesięcy | [9 empty] | Załącznik nr 1.7
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | syntetyczny monofilament wchłanialny, 1/2 koła, 40mm pogrubiona , nić 150 cm z pętlą | 1 | 432 |  | 0 | 8% | 0
2 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 26 mm, 90 cm | 2/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
3 | ½ koła okrągła, podwójna dł. 30 mm, 90 cm | 3/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
4 | igła 1/2 koła, okrągła, 37 mm, 70-75 cm | 2/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
5 | igła 1/2 koła, okrągła, 30 mm, 70-75 cm | 3/0 | 144 |  | 0 | 8% | 0
6 | igła 1/2 koła, okrągła, 22 mm, 70-75 cm | 3/0 | 252 |  | 0 | 8% | 0
7 | igła 4 x 1/2 koła, okragła, 22 mm, 4 x 70 cm, odczepiana | 4/0 | 252 |  | 0 | 8% | 0
8 | igła 1/2 koła, okrągła, 22 mm, 70-75 cm | 4/0 | 216 |  | 0 | 8% | 0
9 | igła 1/2 koła okrągła 17 mm, 70-75 cm | 5/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
10 | igła 1/2 koła okrągła 13 mm, 70-75 cm | 5/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
11 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 19 mm, 70 cm | 3/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
12 | igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 12 mm, 45 cm | 4/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
13 | igła 3/8 koła okrągła tnąca, dł. 12 mm, 70 cm | 5/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
14 | igła 3/8 koła okrągła tnąca, dł. 12 mm, 70 cm | 6/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
15 | igła 1/2 koła okrągła dł.40mm pogrubiona, 150cm pętla | 1/0 | 48 |  | 0 | 8% | 0
16 | igła 1/2 koła okrągła dł.30mm, 150cm | 1/0 | 48 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 8
Pakiet 8 - Podwiązka endoskopowa | [9 empty] | Załącznik nr 1.8
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Podwiązka pętlowa, powlekana, pleciona, syntetyczne, wchłanialna z aplikatorem x6 sztuk Grubość nitki 0 | 0 | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 | Podwiązka pętlowa, powlekana, pleciona, syntetyczne, wchłanialna z aplikatorem x6 sztuk Grubość nitki 2/0 | 2/0 | 22 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 9
Pakiet 9 - Zszywki do skóry powleczone teflonem | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
Lp | Opis przedmiotu | Ilość opakowań | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zszywki do skóry powleczone teflonem z opcją zakładania zszywek z uwzględnieniem różnej grubości skóry Grubość zszywki 0,58 mm Szerokosć zszywki zamkniętej 6,9 mm Wysokość zszywki 4,2 mm 'a 6 szt. | 220 |  | 0 | 8% | 0 | 114
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia wraz z pierwszą dostawą zszywek trzech urządzeń do usuwania zaoferowanych zszywek. Po zakończeniu trwania umowy, urządzenia będą własnością Zamawiającego.
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 10
Pakiet 10 - Klipsy laparoskopowe | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość zasobników | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Klipsy naczyniowe S – wykonane z obojętnego tytanu, nietoksyczne, posiadające wewnętrzne żebrowanie zapewniające pewny chwyt tkanki i pozwalające na jej prawidłowe odżywienie. Wielkość klipsa po załadowaniu do klipsownicy 3,2 mm, wielkość klipsa zamkniętego 3,7 mm. Posiadające zewnętrzne żebrowania stabilizujące klips w klipsownicy. Zasobniki po 6 szt. | 108 |  | 0 | 8% | 0
2 | Klipsy naczyniowe ML – wykonane z obojętnego tytanu, nietoksyczne, posiadające wewnętrzne żebrowanie zapewniające pewny chwyt tkanki i pozwalające na jej prawidłowe odżywienie. Wielkość klipsa po załadowaniu do klipsownicy 8,0 mm, wielkość klipsa zamkniętego 9,0 mm Posiadające zewnętrzne żebrowania stabilizujące klips w klipsownicy. Zasobniki po 6 szt. | 431 |  | 0 | 8% | 0
3 | Klipsy naczyniowe L – wykonane z obojętnego tytanu, nietoksyczne, posiadające wewnętrzne żebrowanie zapewniające pewny chwyt tkanki i pozwalające na jej prawidłowe odżywienie. Wielkość klipsa po załadowaniu do klipsownicy 11,9 mm, wielkość klipsa zamkniętego 12,3 mm. Posiadające zewnętrzne żebrowania stabilizujące klips w klipsownicy. Zasobniki po 6 szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | Klipsy polimerowe XL – klipsy o łukowatym kształcie zakończone ząbkami zapewniającymi stabilność na tkankach. Zasobniki po 2 szt. | 72 |  | 0 | 8% | 0
5 | Klipsy polimerowe ML – klipsy o łukowatym kształcie zakończone ząbkami zapewniającymi stabilność na tkankach.. Zasobniki po 6 szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA: Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia wraz z pierwszą dostawą dwóch klipsownic laparoskopowych z branszami pod kątem 25 stopni do klipsów ML oraz klipsownicy laparoskopowej z branszami pod kątem 25 stopni do klipsów L. Zamawiający w trakcie badania ofert zastrzega sobie możliwość do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami. Zamawiajacy wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu producenta potwierdzające, że klipsy tytanowe spełniają wymagania określone dla implantów chirurgicznych pozwalających na poddanie badaniu w rezonansie magnetycznym.
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 11
Pakiet 11 - Stapler roticulator, staplery okrężne, urządzenie do szwu kapciuchowego | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość/szt. | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | 8 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Średnica staplera 28mm , zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | 4 |  | 0 | 8% | 0
3 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. Średnica staplera 28mm , zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | 4 |  | 0 | 8% | 0
4 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu. Średnica staplera 31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | 14 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu. Średnica staplera 33mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | 6 |  | 0 | 8% | 0
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | 40 |  | 0 | 8% | 0
7 | Jednorazowe narzędzie z Monosof™ 2-0 mm, szew z niewchłanialnych pojedynczych włókien nylonowych, długość 65 mm | 2 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 12
Pakiet 12 - Staplery liniowe i okrężne | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o dł. 60 mm z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek. Długość linni zszywek 65 mm, długość linii cięcia 59 mm,ilość zszywek 64 mm, wyskość zszywki 3,8 mm. Mozliwość 12-krotnego wystrzelenia. | 45 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ładunek do staplera z poz.1 z wbudowanym ostrzem, z łańcuchem i bolcem pozycjonującym tkankę, koniec zespolenia 1,5 zszywki poza linią cięcia. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o dł. 100 mm z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek. Długość linni zszywek 105 mm, długość linii cięcia 99 mm,ilość zszywek 104 mm, wyskość zszywki 3,8 mm. Mozliwość 12-krotnego wystrzelenia. | 16 |  | 0 | 8% | 0
4 | Ładunek do staplera z poz.3 z wbudowanym ostrzem, z łańcuchem i bolcem pozycjonującym tkankę, koniec zespolenia 1,5 zszywki poza linią cięcia. | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, ergonomiczny uchwyt staplera, obrotowe ostrze, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa. Rozmiar 25,29,33. Do wyboru przez Zamawiającego. | 10 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 13
Pakiet 13 - Stapler z zakrzywioną głowicą wraz z ładunkiem | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe staplery zamykająco tnące z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Staplery umożliwiają 5-krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawierają ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wys. zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm, lub ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wys.i zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj stapleru podczas składania zamówienia. (1sz./op.) | 6 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 14
Pakiet 14 - Szwy okulistyczne | [9 empty] | Załącznik nr 1.14
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Nici niewchłanialne poliamidowe 3/8 koła, tnąca, dł. 11 mm odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, nitka 45 cm | 6/0 | 12 |  | 0 | 8% | 0
2 | Nici wchłanialne do 70 dni polimer kwasu glikolowego i mlekowego, igła 3/8 koła, podwójna szpatuła z mikroostrzem, dł. 6,5 mm, średnica 203u, nitka 30 cm | 8/0 | 132 |  | 0 | 8% | 0
3 | Nici niewchłanialne poliamidowe, monofilamentowe, 1/2 koła, podwójna szpatuła z mikroostrzem , dł. 5,5 mm, srednica 152u, nitka 30 cm | 10/0 | 12 |  | 0 | 8% | 0
4 | Nici niewchłanialne polipropylenowe, monofilamentowe, igła prosta, podwójna szpatuła z mikroostrzem dł. 16 mm, nitka 23 cm | 10/0 | 12 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły i nici +/- 5%
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 15
Pakiet 15 - Gąbki i siatki hemostatyczne | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
Lp. | Opis przedmiotu | Ilość (op) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asotymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wchłanialny jałowy hemostatyk, wykonany z oksydowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym testem laboratoryjnym IN VITRO, zawartość grupy karboksylowej od 16 do 24 %, ph 2,2 - 4,5; wchłaniający się w czasie od 1 do 2 tygodnii, rozmiar 10 x 20 cm. Opakowania zbiorcze 10szt. | 13 |  | 0 | 8% | 0
2 | Wchłanialny jałowy hemostatyk, wykonany z oksydowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym testem laboratoryjnym IN VITRO, zawartość grupy karboksylowej od 16 do 24 %, ph 2,2 - 4,5; wchłaniający się w czasie od 1 do 2 tygodnii, rozmiar 5 x 1,25 cm. Opakowanie zbiorcze 15szt. | 12 |  |  | 8% | 0
3 | Wchłanialny jałowy hemostatyk, wykonany z oksydowanej celulozy składającej się z 84 bardzo cienkich warstw, które można separować na 6-7 warstw o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym testem laboratoryjnym IN VITRO, zawartość grupy karboksylowej od 16 do 24 %, ph 2,2 - 4,5; wchłaniający się w czasie od 1 do 2 tygodnii, rozmiar 5 x 10 cm. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4 | Wchłanialny jałowy hemostatyk, wykonany z oksydowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym testem laboratoryjnym IN VITRO, zawartość grupy karboksylowej od 16 do 24 %, ph 2,2 - 4,5; wchłaniający się w czasie od 1 do 2 tygodnii, rozmiar 7 x 10 cm. Opakowanie zbiorcze 10 szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
5 | Wchłanialny jałowy hemostatyk, wykonany z oksydowanej, regerowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym testem laboratoryjnym IN VITRO, zawartość grupy karboksylowej od 16 do 24 %, ph 2,2 - 4,5; wchłaniający się w czasie od 1 do 2 tygodnii, rozmiar 5 x 7 cm a 15szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
6 | Mieszania wosku pszczelego 70% i wazeliny 30%, do hamowania krwawień, listek 2,50 g. Opakowanie zbiorcze 24 sztuki | 7 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 16
Pakiet 16 - Gąbka hemostatyczna | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
Lp. | Opis | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asotymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Chirurgiczna gąbka hemostatyczna, wytwarzaną z wysokooczyszczonej obojętnej żelatyny wieprzowej do zastosowania w różnych procedurach chirurgicznych, w których uzyskanie hemostazy w sposób konwencjonalny jest trudne lub niewykonalne i nie zaleca się zastosowania innych niewchłanialnych materiałów. Sterylizowane promieniami gamma, podwójne jałowe opakowanie typu blister lub w torebkach przeznaczonych do specjalnych wymiarów. Wchłanialność w przybliżeniu 40-50-krotność wody w stosunku do swojej wagi i łatwo przylega do miejsca krwawienia. Jednorodna porowatość, nietoksyczny, niealergizujący, nieimmunogenny, apirogenny i spełnia wymagania biokompatybilności zgodnie z zapisami normy EN ISO 10993 Produkt w rozmiarach : 80x50x10mm 70x50x10mm 80x50x1mm 70x50x1mm | 300 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 17
Pakiet 17 - Siatki operacyjne niewchłanialne | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
Lp | Opis | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Siatka polipropylenowa niewchłanialna, o strukturze tkanego monofilamentu, waga 48g/m kw., grubość 0,55 mm, wielkość porów 3,6 x 2,8 mm. Rozmiar 20 x 30 cm. Niebieskie pasy pozycjonujące siatkę. | 30 |  | 0 | 8% | 0
2 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o strukturze tkanego monofilamentu, waga 36g/m kw., wielokość porów 1,0 mm. Rozmiar 7,5 x 15 cm. Niebieskie pasy pozycjonujące siatkę. | 235 |  | 0 | 8% | 0
3 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o strukturze tkanego monofilamentu. Fabrycznie ukształtowana z otworem na powrózek nasienny, waga 36g/m kw., wielokość porów 1,0 mm. Rozmiar 6 x 14 cm. Niebieskie pasy pozycjonujące siatkę. | 5 |  | 0 | 8% | 0
4 | Siatka monofilamentowa, wykonana z polipropylenu, waga 60g/m2, grubość 0,48 mm, wielkość porów 1,5 mm. Siatka w rozmiarze 10 x 15 cm. Niebieskie pasy wzmacniajże siatkę | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o strukturze tkanego monofilamentu. Waga 36g/m kw. Wielokość porów 1,0mm . Rozmiar 10 X 15 cm. Niebieskie pasy pozycjonujące siatkę. | 60 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 18
Pakiet 18 - Szew syntetyczny z czynnikiem antybakteryjnym w postaci triclosanu, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, wchłanialny, pleciony, powlekany kopolimerem glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania do 70 dni, czas podtrzymywania tkankowego min. 25 % po 28 dniach. Pozycja 14-22 bez porycia triclosanem. Poz 19-22 o czasie wchłaniania 42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach i 0 % po 10 - 14 dniach | [10 empty] | Załącznik nr 1.18
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona, 40 mm | 2 | 90 cm | 540 |  | 0 | 8% | 0
2 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 31 mm | 1 | 70 cm | 1800 |  | 0 | 8% | 0
3 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona, 26 mm | 0 | 70 cm | 216 |  | 0 | 8% | 0
4 | 1/2 koła, okrągła, 40 mm | 0 | 70 cm | 2484 |  | 0 | 8% | 0
5 | bez igły, podwiązka | 2/0 | 3 x 45 cm | 72 |  | 0 | 8% | 0
6 | 1/2 koła, okrągła, wzmocniona, 22 mm | 2/0 | 70 cm | 252 |  | 0 | 8% | 0
7 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 26 mm | 2/0 | 70 cm | 648 |  | 0 | 8% | 0
8 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 31 mm | 2/0 | 70 cm | 252 |  | 0 | 8% | 0
9 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 17 mm | 3/0 | 70 cm | 108 |  | 0 | 8% | 0
10 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 22 mm | 3/0 | 70 cm | 612 |  | 0 | 8% | 0
11 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 17 mm | 4/0 | 70 cm | 108 |  | 0 | 8% | 0
12 | 1/2 koła, rozwarstwiająca, 22 mm | 4/0 | 70 cm | 504 |  | 0 | 8% | 0
13 | 1/2 koła,okrągła, 13 mm | 5/0 | 45 cm bezbarwna | 48 |  | 0 | 8% | 0
14 | 1/4 koła,szpatułka podwójna 8 mm | 5/0 | 45 cm | 12 |  | 0 | 8% | 0
15 | 1/2 koła,okrągła, 13 mm | 6/0 | 45 cm bezbarwna | 36 |  | 0 | 8% | 0
16 | 1/2 koła,szpatułka,2 x 7 mm | 7/0 | 45 cm | 12 |  | 0 | 8% | 0
17 | 3/8 koła,szpatułka z mikroostrzem 2x6,5 mm średnica 203µ | 8/0 | 30 cm | 12 |  | 0 | 8% | 0
18 | ½ koła, odwrotnie tnąca dwuwklęsła 2x8mm | 8/0 | 30 cm | 12 |  | 0 | 8% | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły i nici +/- 5%
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 19
Pakiet 19 - Szew syntetyczny, polimer kwasu glikolowego i mlekowego, pleciony, powlekany, bezbarwny o czasie wchłaniania 42 dni, czas podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach i 0 % po 10 - 14 dniach | [10 empty] | Załącznik nr 1.19
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | Długość nitki | Ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT [%] | Wartość brutto (zł) | Producent / Nazwa asortymentu | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 1/2 koła, okrągła, 40 mm wzmocniona | 1 | 90 cm | 24 |  | 0 | 8% | 0
2 | 1/2 koła, okrągło-tnąca, 36 mm | 1 | 90 cm | 12 |  | 0 | 8% | 0
3 | 1/2 koła, okrągła, 40 mm | 0 | 90 cm | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 | 1/2 koła, okrągło - tnąca, 45 mm | 2/0 | 90 cm | 24 |  | 0 | 8% | 0
5 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 26 mm | 3/0 | 75 cm | 156 |  | 0 | 8% | 0
6 | 3/8 koła, kosmetyczna, dwuwklęsła odwrotnie tnąca, 13 mm | 4/0 | 45 cm | 372 |  | 0 | 8% | 0
7 | 3/8 koła, kosmetyczna, dwuwklęsła odwrotnie tnąca, 13 mm | 5/0 | 45 cm | 360 |  | 0 | 8% | 0
8 | 3/8 koła, kosmetyczna, dwuwklęsła odwrotnie tnąca, 11 mm | 6/0 | 45 cm | 60 |  | 0 | 8% | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 20
Pakiet 20 - Szew wchłanialny, syntetyczny, założony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (poliglaktyna 370) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50, podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach - 92%, po 14 dniach - min. 75%, po 21 dniach - min. 50%, po 28 dniach - min. 25% | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
Lp. | Opis przedmiotu | Grubość nitki | ilość saszetek | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 1/2 koła okrągła, dł 30 mm, nitka 75cm | 0 | 619 |  | 0 | 8% | 0
2 | 1/2 koła okrągła wzmocniona, dł 30 mm, nitka 75cm | 0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
3 | 1/2 koła okrągła, dł 26 mm, nitka 75cm | 0 | 240 |  | 0 | 8% | 0
4 | 1/2 koła okrągła, dł 37 mm, nitka 75cm | 0 | 348 |  | 0 | 8% | 0
5 | 1/2 koła okrągła, dł. 40 mm, 75cm | 0 | 60 |  | 0 | 8% | 0
6 | 1/2 koła okrągła, dł 37mm, nitka 70-90cm | 1 | 552 |  | 0 | 8% | 0
7 | 1/2 koła okrągła, dł 40 mm, nitka 70-90 cm | 1 | 420 |  | 0 | 8% | 0
8 | igła okrągło-tnąca, typu J wzmocniona 30 mm, nitka 75cm | 1 | 528 |  | 0 | 8% | 0
9 | 1/2 koła okrągło-tnąca, 30 mm, 75cm | 1 | 144 |  | 0 | 8% | 0
10 | igła okrągła 40 mm, nitka 1x70 cm, odczepiana | 1 | 72 |  | 0 | 8% | 0
11 | 1/2 koła tępa, dł. 50 mm wzmocniona, nitka 90 cm | 2 | 60 |  | 0 | 8% | 0
12 | 1/2 koła okrągła wzmocniona, dł 40 mm, nitka 75cm | 2 | 360 |  | 0 | 8% | 0
13 | 1/2 koła okrągła, dł 26 mm, nitka 75cm | 2/0 | 792 |  | 0 | 8% | 0
14 | 1/2 koła okrągło-tnąca, 26 mm, nitka 75cm | 2/0 | 120 |  | 0 | 8% | 0
15 | 1/2 koła okrągła, dł 30 mm, nitka 75cm | 2/0 | 1020 |  | 0 | 8% | 0
16 | 1/2 koła okrągła, dł 37 mm, nitka 90cm | 2/0 | 180 |  | 0 | 8% | 0
17 | 1/2 koła okrągła, dł 48 mm, nitka 75cm | 2/0 | 600 |  | 0 | 8% | 0
18 | 3/8 koła kosmetyczna konwencjonalnie tnąca typu PRIME(dwuwklęsła) , dł 26mm, nitka 75 cm | 2/0 | 60 |  | 0 | 8% | 0
19 | 1/2 koła okrągła, dł 37 mm, nitka 75cm | 3/0 | 756 |  | 0 | 8% | 0
20 | 1/2 koła okrągła, dł 30 mm, nitka 75cm | 3/0 | 1656 |  | 0 | 8% | 0
21 | 1/2 koła okrągła, dł 26 mm, nitka 75cm | 3/0 | 1824 |  | 0 | 8% | 0
22 | 1/2 koła okrągła, dł 22 mm, nitka 75cm | 3/0 | 732 |  | 0 | 8% | 0
23 | 1/2 koła okrągło-tnąca, dł. 22 mm, nitka 75cm | 3/0 | 480 |  | 0 | 8% | 0
24 | 1/2 koła okrągła, dł 20 mm, nitka 75cm | 4/0 | 480 |  | 0 | 8% | 0
25 | 1/2 koła okrągła, dł 26 mm, nitka 75cm | 4/0 | 252 |  | 0 | 8% | 0
26 | 1/2 koła okrągło-tnąca, dł. 22 mm, nitka 75cm | 4/0 | 456 |  | 0 | 8% | 0
27 | 3/8 koła okrągła, dł 18mm, nitka 75cm | 5/0 | 60 |  | 0 | 8% | 0
28 | 1/2 koła okrągła, dł 17mm, nitka 75cm | 5/0 | 252 |  | 0 | 8% | 0
29 | 1/4 koła, szpatułka z mikroostrzem podwójna, dł. 8 mm, nitka 45 cm | 5/0 | 36 |  | 0 | 8% | 0
30 | 1/2 koła okrągła, dł. 13 mm, nitka 45 cm | 5/0 | 60 |  | 0 | 8% | 0
31 | 1/2 koła okrągła, dł 13 mm, nitka 75cm | 6/0 | 72 |  | 0 | 8% | 0
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów igły: +/- 1mm; podana długość nici jest długością minimalną
W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie do złożenia próbek na potwierdzenie zgodności oferty z wymaganymi parametrami
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia