**OPIS TECHNICZNY**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POMP CIEPŁA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE - CZ. I**, oświadczam, żeoferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA** | | | |
| 1. | Budynek warsztatowy z kotłownią:  producent,  marka,  typ | *\*należy wskazać poniższe informacje nt. oferowanej pompy ciepła*  Producent …………………….  Marka ………………………  Typ …………………………. | |
| 2. | Budynek odpadów niebezpiecznych:  producent,  marka,  typ | *\*należy wskazać poniższe informacje nt. oferowanej pompy ciepła*  Producent …………………….  Marka ………………………  Typ …………………………. | |
| 3. | Pompy ciepła muszą być fabrycznie nowe pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych |  | |
| 4. | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi |  | |
|  | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie)** | **W przypadku innych parametrów należy podać parametry oferowanych pomp** |
| 1. | Jednostka wewnętrzna 12-16 kW, 230V |  |  |
| 2. | Jednostka zewnętrzna 16kW, 400V, |  |  |
| 3. | Klasa energetyczna (podana na etykiecie energetycznej urządzenia) dla klimatu umiarkowanego i temperatury wody +350C nie niższa niż A++. |  |  |
| 4. | Sterownik:  - automatyczny i ręczny tryby pracy,  - sterowanie czasowe i temperaturowe pompą ciepła |  |  |
| 5. | Budynek warsztatowy z kotłownią:  pompa ciepła ma produkować ilość ciepła na cele grzewcze obiektu o powierzchni zabudowy 399 m2, kubaturze 1967 m3. |  |  |
| 6. | Budynek odpadów niebezpiecznych:  pompa ciepła ma produkować ilość ciepła na cele grzewcze obiektu o powierzchni zabudowy 213 m2, kubaturze 1362 m3. |  |  |
| 7. | Okres gwarancji - na okres 60 miesięcy od chwili wydania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym |  |  |

Dokument - plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny z dowodu osobistego, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy