**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stół oględzinowy do fotografii – 1 szt.**

Stół do fotografii kryminalistycznej z kolumną fotograficzną pionową wraz z oświetleniem systemowym – światło białe.

Konstrukcja stołu z wymiennym blatem środkowym (aluminiowym lub szklanym)

Wyposażony w:

* 4 śruby do mikroregulacji poziomu,
* nakładkę mleczną rozpraszającą,
* kolumnę fotograficzną z pionową regulacją 100 cm,
* moduł szybkiego montażu aparatu,
* śrubę do montażu aparatu,
* oświetlenie montowane na dwóch ramionach o regulowanym kącie z belką oświetleniową,
* 4 lampy LED o mocy 21 W każda,
* 4 filtry dyfuzyjne (rozpraszające),
* filtr polaryzacyjny,
* zasilacze do wszystkich elementów zestawu,
* Trójnóg metalowy do lampy (model podłogowy).

Wymiary stołu: dł. 100 cm, szer. 65 cm, wys. 75 cm. Całkowita wysokość wraz z kolumną 180 cm.