Oznaczenie sprawy: 6/PZP/2022/TP

Trzebnica, dnia 10.08.2022 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (II)**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Sukcesywna dostawa bielizny szpitalnej jednorazowego użytku”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

**dotyczy pakietu nr 2.** Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorze niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny w rozmiarze 110 x 190 cm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Pakiet 3Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

a) SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 80X60CM – 1 szt.

b) SERWETKA WŁÓKNINOWA 40G 25X20CM - 6 szt.

c) SERWETA DWUWARSTWOWA PP+PE 56 GR/M2 150X90CM - 1 szt.

d) SERWETA DWUWARSTWOWA PP+PE 56 GR/M2 130X90CM - 1 szt.

e) PODKŁAD Z PULPĄ CELULOZOWĄ 60X60CM - 1 szt.

f) PODKŁAD Z PULPĄ CELULOZOWĄ 90X60CM - 1 szt.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Pakiet nr 5Czy Zamawiający akceptuje pieluchomajtki dla dorosłych, oddychają cena całej powierzchni produktu, posiadające: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne, które wchłaniają i rozprowadzają mocz, absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach ( superabsorbent);wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom – większe bezpieczeństwo, zapobiegają wypływaniu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy, brak elementów lateksowych. Obwód zgodny.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści myjki (wyrób higieniczny) w kształcie prostokątnej torebki o wymiarach 225 x 160mm z otworem na krótszym boku, w który wkłada się rękę i stosuje myjkę jak rękawiczkę. Myjki wykonane z włókniny typu spunlace, miłe i przyjemnie w dotyku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 13

1. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z drobnymi różnicami:

Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy materiał z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze 56 g /m2 o składzie:

- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – 1 szt.

- Serweta operacyjna samoprzylepna 170x180cm – 1 szt.

- Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75cm x 90 cm – 2szt.

- Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 cm x 240 – 1 szt.

- Taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm – 1 szt.

- Serwety do rąk z włókniny – 4 szt.

Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Zestaw posiada samoprzylepne metryczki - 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.

**Odpowiedź:** **Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 56g/m2, w której: wytrzymałość na wypychanie na mokro i sucho wynosi 150 kPa, a nasiąkliwość 27,96% ?

**Odpowiedź:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści fartuchy, w których wytrzymałość na sucho 132 kPa, na mokro 138 kPa, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H20.

Rozmiary:

M- długość 115, (obwód 150)

L- długość 125 (obwód 150)

XL- długość 140 (obwód 160)

XXL- długość 155. (obwód 160)

**Odpowiedź:** **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę 56 g/m2, z otworem 9x11cm?

Serweta o rozmiarze 150 x 100 cm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

1. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę 56 g/m2, samoprzylepna o wymiarach 120x150 cm, z otworem o szer. min 7 cm, umieszczonym centralnie z taśmą przylepną dookoła otworu?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 15 Czy Zamawiający dopuści maskę o następującej charakterystyce:

❖ 4 warstwy włókniny polipropylenowej

hypoalergicznej

❖ kształtka modelująca na nos

❖ gumki do zamocowania maski na głowie

❖ wymiar 25cmx9cm

❖ specjalne wyprofilowanie brzegów

wyrobu zapewnia szczelne dopasowanie

półmaski do konturów twarzy

❖ przestronna konstrukcja i duża

powierzchnia oddechowa poprawia komfort

noszenia

❖ nadruk na masce - zgodnie z PN EN 149

Środek ochrony indywidualnej zgodnie z

z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. Pakowana a 20 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

Pytanie dot. projektu umowy:   
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następujących pkt:

„A/ Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany przez osoby uprawnione adres mailowy.” Prosimy w odpowiedzi podać właściwy adres mailowy.

„B/Za termin uregulowania zapłaty uważa się dzień, w którym należność wpłynie na konto Wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

a) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Zamówienia - w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 2 polegającego na przedstawieniu przez Wykonawcę do rozliczenia więcej niż jednej faktury za dany miesiąc rozliczeniowy – w wysokości 10 zł za każdy przypadek,

d) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a) lub b) w wysokości 10 zł za każdy przypadek,

e) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9:**

Pakiet 10, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji kończyn. Skład zestawu:

1 xserweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna

1 x stokineta 23x91 cm 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa

2 x taśma przylepna 10x50 cm

1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów ( min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho ( min. 250 kPa), o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

Pakiet 10, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami . Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE cm ze wzmocnieniem

1x serweta z włókniny typu SMS 135x195 +/-3 cm

1x osłona na kończynę antypoślizgowa, dwuwarstwowa, elastyczna "pończocha" 30 x122 cm,

4x ręcznik chłonny 35x35 cm +/-1 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

2x taśma lepna 10x50 cm

1x serweta 155x215+/-3cm cm z niebieskiej folii PE, z przylepnym wycięciem U 20x75 cm

1x serweta do zabiegów na biodrze w kształcie litery T 221x285x352cm +/- 3 cm ze zintegrowanymi dwoma torbami na płyny 81x142 cm, z elastycznym otworem w kształcie gruszki 16x20 cm, wyposażona w 6 uchwytów na przewody typu rzep wykonana z dobrze układającej się „ oddychającej” wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze max. 43 g/m², z obszernym wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 55x140cm +/- 2 cm o łącznej gramaturze min.115 g/m² i odporności na penetracje płynów min. 200 cmH2O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 250 kPa). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Opakowanie zbiorcze 6 szt.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Pakiet 10, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylny zestaw do operacji kręgosłupa. Skład zestawu:

1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm, 50 μm (owinięcie zestawu)

1 ręcznik chłonny 60x40 +/-2cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 torba na szwy 15x30+/-1cm

1 osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem w części centralnej 60x90+/-5cm

1 serweta do laparotomii 200/255x315 +/- 5 cm w kształcie litery T, z osłoną ramion stołu, ze wzmocnieniem chłonnym 80 x70 +/-5cm, z przylepnym otworem 10x30cm, ze zintegrowaną matą antypoślizgowa na instrumenty medyczne, z trzema podwójnymi uchwytami na przewody.

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego, niepylącego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m2,współczynnik pylenia≤1,9 log10, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O, w obszarze krytycznym o wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho >570kPa, I klasa palności.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:**

Pakiet 11, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, jednorazowa stokineta 30x122cm, bezlateksowa, wykonana z termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), wyściółka z poliestru Jersey. Stokineta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Stokinety pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

Pakiet 11, poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony 90x225cm z 2 paskami samoprzylepnymi z folii o gramaturze 40μm.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 11, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o wymiarach 13x240cm

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry będą zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 15:**

Pakiet 13, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego. Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H2O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log10). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16:**

Pakiet 13, poz. *2* Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej przylepnej na dłuższym boku serwety 90x150cm wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie.

Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 13, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie fartucha: Odporność na przenikanie płynów ≥20, wytrzymałość na sucho 155kPa, na mokro 159kPa.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 13, poz. 4Prosimy o dopuszczenie serwety z otworem 5x8cm o gramaturze 58g/m2.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 14, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem

-1 x przylepna kieszeń na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym całkowicie folią chirurgiczną , ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H2O, wzmocnienie chłonne z polipropylenu o gramatrze 60 g/m², łączna gramatura materiału w obszarze wzmocnienia 121 g/m². I klas palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 14, poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do laparotomii. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 m ze wzmocnieniem

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm,

- 4 x ręcznik chłonny 34x36cm

- 1 x serweta główna 200/260x310cm +/- 3cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym otworem brzusznym 25x28cm, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 40x 100 cm +/-3cm, z kieszeniami z zapięciami typu rzep po obu stronach otworu operacyjnego, ze zintegrowanymi uchwytami na przewody typu rzep.

Serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m², miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej łącznej gramaturze min.140 g/m2, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa), wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro CD powyżej 205 N.

Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

Pakiet nr 6Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego ubrania operacyjnego z włókniny polipropylenowej SMMS 45g/m2 , bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Spodnie ściągane trokami w pasie. Kolor niebieski roz. S-XXXL.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22:**

Pakiet nr 10 poz. 1Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższych parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Siła wypychania na sucho: 180 kPA, na mokro: 170 kPA.

Skład:

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm,

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

• 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm

• 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,

• 1 osłona na kończynę 35x80cm,

• 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

• 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

• 1 rurka drenowa o dł. 1,5 m

• 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami: EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

Pakiet nr 10 poz. 2Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższych parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Siła wypychania na sucho: 180 kPA, na mokro: 170 kPA.

Skład:

• 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,

• 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

• 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,

• 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,

• 1 serweta przylepna 170x300cm,

• 1 osłona na kończynę 35x120cm,

• 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami: EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

Pakiet nr 10 poz. 3Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższych parametrach:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Siła wypychania na sucho: 180 kPA, na mokro: 170 kPA.

Skład:

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

• 1 serweta 150x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm

• 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm

• 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami: EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

Pakiet nr 13 poz. 1Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższych parametrach:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Siła wypychania na sucho: 180 kPA, na mokro: 170 kPA

Skład :

• 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².

• 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,

• 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

• 1 serweta przylepna 170x180cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

• 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)

• 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,

• 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami: EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

Pakiet nr 13 poz. 2Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej serwety o poniższych parametrach:

Rozmiar 100 cm x 150 cm - serweta wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. 62g/m2. Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA. Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji, 72 szt. w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Sterylizowana tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Pakiet nr 13 poz. 3Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego fartucha o poniższych parametrach:

Fartuch wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Wytrzymałość na sucho 98.9 kPa, na mokro: 98.7 kPa; odporność na przenikanie cieczy: 41 cmH2O. Kolor ciemnoniebieski, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki. Zapinany na” rzep” na szyi i wiązany w pasie na troki; troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.

Dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL,XXXL

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Pakiet nr 13 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnej serwety o poniższych parametrach:

Rozmiar 120 cm x 150 cm z przylepnym otworem ᴓ 7 cm - serweta wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. 62g/m2. Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA. Zapakowana pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG oraz wskaźnik sterylizacji, 48 szt. w kartonie zbiorczym, zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Sterylizowana tlenkiem etylenu.

typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami: EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

UWAGA!

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*

*Główny Księgowy*

*Alicja Biernat*