Warszawa 24.03.2022

**Odpowiedź na pytania do OPZ i zmiany zapisów w Zaproszeniu**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WChBN/03/2022

**Nazwa postępowania:**  Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem

**Tryb udzielenia zamówienia:** na podst. art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 53,5 kg, parametrach regulowanych za pomocą guzików,

wymiarach (wys. x szer. x gł.) 312 x 380 x 654 cm oraz maksymalnej wartości rcf 30 536 xg?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 53,5 kg i wymiarach (wys. x szer. x gł.) 312 x 380 x 654 mm.

Zamawiający nie dopuści wirówki o parametrach regulowanych za pomocą guzików. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis pkt 5 w OPZ, który otrzymuje brzmienie ”*wartości rcf min. 30 536 xg*”

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem o maksymalnej objętości 8 x 50 ml osiągający prędkości 8 500 obr/min?

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem o maksymalnej objętości 8 x 50 ml osiągający prędkość 8 500 obr/min.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem o maksymalnej objętości 4 x 50 ml osiągający prędkości 8 500 obr/min?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający nie dopuści wirówki z rotorem o maksymalnej objętości 4 x 50 ml osiągający prędkości

8 500 obr/min.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienił Załącznik nr 1 do zaproszenia – opis przedmiotu zamówienia. Zmiany zostały zaznaczone kolorem zielonym.

Ponadto Zamawiający zmienia:

1. termin składania ofert z dnia 28.03.2022r godz. 12.00 na dzień **29.03.2022r. godz. 12.00**;
2. wykreśla pkt V.1 ppkt 4 Zaproszenia;
3. pkt V.4 Zaproszenia otrzymuje brzmienie: „*Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie wg reguły spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.3 ppkt 1 – 4 niniejszego Zaproszenia do składania ofert*”.

Podpis w oryginale

DZIEKAN

Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek