        Pyrzyce, dnia 16.02.2021r.

Znak sprawy: OCiZK.271.2.2021.KJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

URZĄD MIEJSKI
w PYRZYCACH
PLAC RATUSZOWY 1
74-200 PYRZYCE
tel.: (91) 3970310, fax: (91) 3970314
NIP: 853-145-69-90
REGON: 811 685 711

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego i obsługa sprzętu do obserwacji z sześciu punktów Monitoringu Miejskiego w Pyrzycach z przyłączeniem do Centrum Monitoringu, umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24, w celu zapisu i odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia oraz dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego do siedziby Straży Miejskiej w Pyrzycach mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy nr 1 za pomocą ośmiu stacjonarnych kamer z nagrywaniem obrazu w jakości HD, umożliwiającym rozpoznawanie twarzy osób w celu odczytu obrazu przez znajdujące się tam urządzenia.

Przedmiot zapytania ofertowego (kamery, system, oprogramowanie) musi być kompatybilny z systemem monitoringu Centrum Monitoringu, umiejscowionym w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24 oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Pyrzycach mieszczącej się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach przy ul. Plac Ratuszowy nr 1. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje obserwację obrazu z kamer rozmieszczonych na terenie miasta i niezwłoczne zgłaszanie oficerowi dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach wszelkich zdarzeń związanych z popełnieniem wykroczeń i przestępstw, czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia.

Specyfikacja techniczna:
      I . W zakresie usługa dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego:
Wykonawca zapewni monitoring wyznaczonych miejsc za pomocą ośmiu stacjonarnych kamer z nagrywaniem obrazu w jakości HD, umożliwiającym rozpoznawanie twarzy osób.

Wykonawca zapewni, że kamery będą spełniać następujące wymagania:
1. Obiektyw ze zmienną ogniskową lub wymienne obiektywy stałe.
2. Czułość 1,4 przy f=1,4 przy migawce 25kl/s.,
3. Nocne widzenie z czułością 0 lux przy IR/ON zasięg 30m.
4. Format zapisu obrazu zgodny z rejestratorem.
5. Minimum 1920x1080 pix.
6. Zewnętrzna IP67.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w następujących miejscach:
1. Burgerpark ul. Górna – szt.1,
2. Plac Wolności szt. 2,
3. Park Jana Pawła II szt.1,
4. ul. Rejtana Szkoła Podstawowa szt.1,
5. ul. Rejtana Miasteczko Ruchu drogowego szt.1,
6. ul. 1 go Maja Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach szt. 2.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w miejscach wskazanych w pkt. 3, które zapewnią ciągłe 24 godzinne monitorowanie następujących obszarów miasta Pyrzyce:
1. Kamera umieszczona w parku „Burgerpark” przy ul. Górna - szt.1 obszar monitorowanie okolice stawu.
2. Kamery umieszczone ul. Plac Wolności - szt. 2 obszar monitorowania okolice skrzyżowania ronda oraz mini tężnie.
3. Kamera umieszczona Park Jana Pawła II - szt.1 obszar monitorowania Park Jana Pawła II w kierunku ul. Jana Pawła II.
4. Kamera umieszczona ul. Rejtana przy Szkole Podstawowej - szt.1 obszar monitorowania obszar wejścia do budynku szkoły od ulicy Rejtana, przejście dla pieszych na ul. Rejtana.
5. Kamera umieszczona ul. Rejtana na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego - szt.1 obszar monitorowania miasteczko ruchu drogowego dojście do szkoły.
6. Kamera umieszczona ul. 1 go Maja - Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach – szt.2:
1. obszar monitorowania wejście do budynku Urzędu Miejskiego - szt 1,
2. obszar monitorowania skrzyżowanie ulicy 1 go Maja ul. ks. Barnima wraz z przejściem dla pieszych – szt.1.

Wykonawca zapewni:
1. Naprawę uszkodzonych kamer, systemu przesyłu, oraz wszystkich innych urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia na własny koszt w czasie trwania umowy.
2. Utrzymania systemu monitoringu w ciągłej sprawności, a czas reakcji od zgłoszenia awarii nie może przekraczać 12 godzin.
3. Nieodpłatne szkolenie z obsługi monitoringu dla osób bezpośrednio użytkujących system.
4. Działanie system monitoringu w oparciu o sieć IP oraz kamery IP pracujące w standardzie MPEG 4 i w oprogramowaniu firmy Milestone Xprotect Professional (z którego Zamawiający korzysta w odniesieniu do istniejącego monitoringu) lub w oprogramowaniu kompatybilnym z wyżej wymienionym, w taki sposób, aby umożliwiało włączenie kamer dostarczonych na podstawie niniejszego zaproszenia do istniejącego systemu monitoringu.
5. Wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, natomiast Zamawiający zleca wykonanie usługi jaką jest monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Pyrzyc.
6. Przesył sygnału z kamer do centrum obsługi monitoringu może odbywać się bezprzewodowo, jak i za pomocą przewodów.
7. Bezpłatny montaż kamer celem dostarczenia sygnału zgodnie z dokonaną analizą w wyznaczone miejsca.

      II. W zakresie usługa obsługi sprzętu do obserwacji:
1. Opracowanie i wdrożenie procedur przekazywania zapisów z monitoringu wizyjnego uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
2. Opracowanie i wdrożenie systemu dokumentowania zdarzeń rozpoznanych za pomocą system monitoringu wizyjnego przez obsługę monitoringu jako zdarzenia związane z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu.
3. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu obsługi sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego.
4. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu rozpoznawania zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego zdarzeń związanych z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu.
5. Dołożenie wszelkich starań do pozyskiwania osób do pełnienia 24 godzinnej obsługi monitoringu.

Pozostałe wymagania:
Współuczestnictwo w programach prowadzonych przez zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach objętych monitoringiem.

Kryteria oceny oferty:
1. Najniższa cena – 85%.
2. System przesyłu obrazu - przewodowy światłowodowy – 15%.

2. Termin realizacji zamówienia: umowa na dostarczanie sygnału monitoringu wizyjnego i obsługę zostanie zawarta na okres 18 miesięcy i obowiązywać będzie od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

3. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień.
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wraz z ofertą obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Okres gwarancji: 18 miesięcy od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

5. Miejsce i termin złożenia ofert:
URZĄD MIEJSKI w PYRZYCACH (sekretariat)
PLAC RATUSZOWY 1
74-200 PYRZYCE
do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 10:00.

6. Termin otwarcia ofert: 23 lutego 2021 roku o godz. 09:00 pokój 269a.

7. Warunki płatności: po zakończeniu miesiąca w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kazimierz Jaborowski tel. 91 39 70 322 / 609 867 938, adres e-mail: obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

10. Klauzula RODO: Załącznik nr 1

11. Treść oferty:
1. Nazwa wykonawcy........................................................................................................
2. Adres wykonawcy...........................................................................................................
3. NIP..................................................................................................................................
4. Regon:............................................................................................................................
5. nr rachunku bankowego.................................................................................................
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Opłata miesięczna netto za dostarczeniu sygnału monitoringu wizyjnego i obsłudze sprzętu do obserwacji..................................................................................................zł
(słownie złotych).............................................................................................................
Podatek VAT od opłaty za obsługę monitoringu..........................................................zł
(słownie złotych)............................................................................................................
Opłata miesięczna brutto za za dostarczeniu sygnału monitoringu wizyjnego i obsłudze sprzętu do obserwacji..................................................................................zł
(słownie złotych).............................................................................................................
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Termin realizacji zamówienia..........................................................................................
3. Okres gwarancji..............................................................................................................
4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia........................................................
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określane w zapytaniu ofertowym.
6. Specyfikacja techniczna: *:
   I . W zakresie usługa dostarczenia sygnału monitoringu wizyjnego:

Wykonawca zapewni monitoring wyznaczonych miejsc za pomocą ośmiu stacjonarnych kamer z nagrywaniem obrazu w jakości HD, umożliwiającym rozpoznawanie twarzy osób. TAK* / NIE*

Wykonawca zapewni, że kamery będą spełniać następujące wymagania:
1. Obiektyw ze zmienną ogniskową lub wymienne obiektywy stałe - TAK* / NIE*.
2. Czułość 1,4 przy f=1,4 przy migawce 25kl/s - TAK* / NIE*.
3. Nocne widzenie z czułością 0 lux przy IR/ON zasięg 30m - TAK* / NIE*.
4. Format zapisu obrazu zgodny z rejestratorem - TAK* / NIE*.
5. Minimum 1920x1080 pix - TAK* / NIE*.
6. Zewnętrzna IP67 - TAK* / NIE*.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w następujących miejscach:
1. Burgerpark ul. Górna – szt.1 - TAK* / NIE*.
2. Plac Wolności szt. 2 - TAK* / NIE*.
3. Park Jana Pawła II szt.1 - TAK* / NIE*.
4. ul. Rejtana Szkoła Podstawowa szt.1 - TAK* / NIE*.
5. ul. Rejtana Miasteczko Ruchu drogowego szt.1 - TAK* / NIE*.
6. ul. 1 go Maja Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach szt. 2 - TAK* / NIE*.

Wykonawca zapewni umieszczenie kamer w miejscach wskazanych w pkt. 3, które zapewnią ciągłe 24 godzinne monitorowanie następujących obszarów miasta Pyrzyce:
1. kamera umieszczona w parku „Burgerpark” przy ul. Górna - szt.1 obszar monitorowanie okolice stawu- TAK* / NIE*.
2. kamery umieszczone Plac Wolności - szt. 2 obszar monitorowania okolice skrzyżowania ronda oraz mini tężnie - TAK* / NIE*.
3. kamera umieszczona Park Jana Pawła II - szt.1 obszar monitorowania Park Jana Pawła II w kierunku ul. Jana Pawła II - TAK* / NIE*.
4. kamera umieszczona ul. Rejtana przy Szkole Podstawowej - szt.1 obszar monitorowania obszar wejścia do budynku szkoły od ulicy Rejtana, przejście dla pieszych na ul. Rejtana - TAK* / NIE*.
5. kamera umieszczona ul. Rejtana na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego - szt.1 obszar monitorowania miasteczko ruchu drogowego dojście do szkoły - TAK* / NIE*.
6. kamera umieszczona ul. 1 go Maja Budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach – szt.2 - TAK* / NIE*.
1. obszar monitorowania wejście do budynku Urzędu Miejskiego - szt 1 - TAK* / NIE*.
2. obszar monitorowania skrzyżowanie ulicy 1 go Maja ul. ks. Barnima wraz z przejściem dla pieszych – szt.1 - TAK* / NIE*.

Wykonawca zapewni:
1. Naprawę uszkodzonych kamer, systemu przesyłu, oraz wszystkich innych urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia na własny koszt w czasie trwania umowy - TAK* / NIE*.
2. Utrzymania systemu monitoringu w ciągłej sprawności, a czas reakcji od zgłoszenia awarii nie może przekraczać 12 godzin - TAK* / NIE*.
3. Nieodpłatne szkolenie z obsługi monitoringu dla osób bezpośrednio użytkujących system - TAK* / NIE*.
4. Działanie system monitoringu w oparciu o sieć IP oraz kamery IP pracujące w standardzie MPEG 4 i w oprogramowaniu firmy Milestone Xprotect Professional (z którego Zamawiający korzysta w odniesieniu do istniejącego monitoringu) lub w oprogramowaniu kompatybilnym z wyżej wymienionym, w taki sposób, aby umożliwiało włączenie kamer dostarczonych na podstawie niniejszego zaproszenia do istniejącego systemu monitoringu - TAK* / NIE*.
5. Wykonania przedmiotu zamówienia na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, natomiast Zamawiający zleca wykonanie usługi jaką jest monitorowanie niebezpiecznych miejsc na terenie Pyrzyc - TAK* / NIE*.
6. Przesył sygnału z kamer do centrum obsługi monitoringu może odbywać się bezprzewodowo, jak i za pomocą przewodów - TAK* / NIE*.
7. Bezpłatny montaż kamer celem dostarczenia sygnału zgodnie z dokonaną analizą w wyznaczone miejsca - TAK* / NIE*.

      II. W zakresie usługa obsługi sprzętu do obserwacji:
1. Opracowanie i wdrożenie procedur przekazywania zapisów z monitoringu wizyjnego uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi - TAK* / NIE*.
2. Opracowanie i wdrożenie systemu dokumentowania zdarzeń rozpoznanych za pomocą system monitoringu wizyjnego przez obsługę monitoringu jako zdarzenia związane z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu - TAK* / NIE*.
3. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu obsługi sprzętu do obserwacji monitoringu wizyjnego - TAK* / NIE*
4. Organizowanie szkoleń dla obsługi monitoringu z zakresu rozpoznawania zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego zdarzeń związanych z popełnieniem wykroczeń lub przestępstw czy też rodzących możliwość ich popełnienia oraz stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mieniu - TAK* / NIE*.
5. Dołożenie wszelkich starań do pozyskiwania osób do pełnienia 24 godzinnej obsługi monitoringu - TAK* / NIE*.

III. Pozostałe wymagania:
1. Współuczestnictwo w programach prowadzony przez zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach objętych monitoringiem - TAK* / NIE*.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień - TAK* / NIE*.
2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - TAK* / NIE*.
3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia TAK* / NIE*.
4. Wraz z ofertą obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - TAK* / NIE*.

1. Data sporządzenia oferty...............................................................................................
2. Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.*

...............................................................................................................................................
(TAK* / NIE*, *) niepotrzebne skreślić