Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 1- Filmy medyczne, wywoływacze i utrwalacze

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FLMED-RTG-F026 | 1. | Filmy mammograficzne Mammoray HDR – C lub równoważne - format 18 x 24 - zaczernienie Dmin. ≤ 0,22 - zaczernienie Dmax. ≥ 4.20 - 2 - 3 warstwy emulsji światłoczułej Pakowane po 100 sztuk | 40 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLMED-RTG-F027 | 2. | Filmy mammograficzne Mammoray HDR – C lub równoważne - format 24 x 30 - zaczernienie Dmin. ≤ 0,22 - zaczernienie Dmax. ≥ 4.20 - 2 - 3 warstwy emulsji światłoczułej Pakowane po 100 sztuk | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYWOŁ-RTG-W002 | 3. | Wywoływacz G138 (2 x 20l) | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTRWL-RTG-U002 | 4. | Utrwalacz G 334 (2 x 20l) | 15 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYWOŁ-RTG-Z002 | 5. | Zestaw chemii czyszczącej do wywoływarek Pakowane po 1 szt. | 4 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W odniesieniu do poz. 1 i 2 niniejszej części, Zamawiający wymaga podania informacji dotyczącej technologii zastosowanych halogenków srebra. Uwaga! W przypadku dostawy produktu równoważnego koszty kalibracji mammografu LORAD MIV, prod. Lorad & Hologic Company i wywoływarki KODAK Miniloader 2000P ponosi Wykonawca. Wywoływacze i utrwalacze - wymagania: - do obróbki automatycznej - termin ważności koncentratów nierozrobionych – nie krótszy niż 12 miesięcy - wielkość dawki regeneracyjnej wywoływacza na 1 m2 filmu (nie większa niż 400ml) - wielkość dawki regeneracyjnej utrwalacza na 1 m2 filmu (nie większa niż 600 ml) - możliwość używania wody pitnej – wodociągowej do rozcieńczania koncentratów |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 2 - Żel do USG

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŻELEO-RTG-Ż006 | 1. | Żel do USG na bazie wodnej, nie zawierający soli, posiadający odpowiednią gęstość i lepkość dzięki czemu nie spływa podczas badania, przeznaczony do badań diagnostycznych (USG, KTG) i terapii ultrasonograficznej (UD), bezwonny, bezbarwny, możliwy do zastosowania w położnictwie i ginekologii, pojemność 500 ml. | 7 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 3 - Chusteczki włókninowe suche

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-C016 | 1. | Chusteczki włókninowe suche 18x25cm, przeznaczone do mycia, dezynfekcji oraz osuszania powierzchni wyrobów medycznych, wykonane z celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70g/m², nie pozostawiające smug. 1 rolka = 300 sztuk | 1 500 | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZHIG-CZYS-W003 | 2. | Wiaderko do chusteczek włókninowych suchych kompatybilne z poz. 1. | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 4 - Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CZHIG-CZYS-C012 | 1. | Aerozolowy preparat do utrwalania materiału tkankowego - rozmazów biologicznych pobranych na szkiełko mikroskopowe (rozmazy ginekologiczne). Możliwość przechowywania rozmazów co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości. Opakowanie 150ml. | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 5 - Pończochy okołooperacyjne, profilaktyczne 13 - 18 mmHg

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-P069 | 1. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar S, kolor biały | 30 | para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P070 | 2. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar M, kolor biały | 40 | para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P037 | 3. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar L, kolor biały | 40 | para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-P071 | 4. | Pończochy okołooperacyjne, stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentek przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym; 13 - 18 mmHg, rozmiar XL, kolor biały | 15 | para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 6 - Akcesoria do monitora EEG Olimpic  CFM 6000

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ELEKT-SMED-E102 | 1. | Neonatologiczne elektrody igłowe z przewodem. 1op.=24szt. | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr  7 - Akcesoria do nawilżacza Hydraltis 9500 neo i do nCPAP

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-A025 | 1. | Przejściówka Adaptera grzałki do nawilżacza | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-A023 | 2. | Adapter grzałki do układu oddechowego podgrzewany na wdechu i wydechu | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 8 - Czujniki, przewody, akcesoria neonatologiczne, akcesoria do aparatów do znieczulenia DATEX OHMEDA

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-C005 | 1. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 1kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C065 | 2. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała 3-20kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | 750 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C070 | 3. | Czujnik neonatologiczny do pomiaru saturacji: czujnik jednorazowego użytku, bezlateksowy, LNCS, dla pacjentów z masą ciała poniżej 3kg, prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO SET | 900 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P124 | 4. | Kabel łączący pulsoksymetr wmontowany w stół do resuscytacji GE za pomocą czerwonego złacza 20-stykowego DB-20 z czujnikami SpO2 Masimo za pośrednictwem 9-stykowego złącza LNCS z pokrywą ochronną. Kabel produkowany bez lateksu. Długość kabla 305 cm. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C003 | 5. | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii MASIMO SET, dla dorosłych powyżej 30kg, wielorazowy, klips na palec, dł. 90cm kompatybilny z przewodem połączeniowym Masimo LNC-10 GE | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-P145 | 6. | Przewód połaczeniowy do czujnika saturacji prawidłowo identyfikowany przez aparaty pracujące w technologii MASIMO, kompatybilny z aparatem do znieczulenia Datex Ohmeda AESPIRE 7900 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K047 | 7. | Kabel pacjenta łączący pulsoksymetr wmontowany w stół do resuscytacji GE z czujnikami Masimo LNCS. Złącze dystalne do GE niebieskie, 11-stykowe. Złącze proksymalne z czujnikiem SpO2, żeńskie, 9-pinowe d-sub, potrójne klucze. Produkowany bez lateksu, długość kabla 305 cm. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 9 - Opaski do drukarki Zebra HC 100 dla dorosłego i noworodka

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-O018 | 1. | Opaska dla dorosłych 25x279, opakowanie zbiorcze = 6 kasetek, 1 kasetka = 200 szt. | 25 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-O019 | 2. | Opaska dla noworodka 19x195, opakowanie zbiorcze = 6 kasetek, 1 kasetka = 260 szt. | 5 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 10 - Papier do KTG

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PAKTG-RTG-P043 | 1. | Papier KTG do kardiotokografu Corometrics 172 Wipro GE Healthcare Private Limited - składanka, wymiary bloczków: 152x90mm, 150 stron | 65 | bloczek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 11- Papier do defibrylatora i videoprintera

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| PAKTG-RTG-P044 | 1. | Termiczny papier z zadrukiem w rolce o długości 20m. Wymiary papieru 50x20. Papier do zastosowania w defibrylatorze Mindray BeneHeart D3. | 5 | rolka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKTG-RTG-P045 | 2. | Termiczny papier przeznaczony do czarnobiałego videoprintera firmy Mitsubishi typu P-95, rozmiar 110mm x 18m. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 12 - Akcesoria do nieinwazyjnego przeskórnego pomiaru prężności CO₂

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ZESTA-SMED-Z028 | 1. | Zestaw membran kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTA-SMED-Z029 | 2. | Zestaw pierścieni samoprzylepnych na powierzchnię skóry noworodka kompatybilnych z czujnikiem do przezskórnego pomiaru CO₂ | 1 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-G002 | 3. | Gaz kalibracyjny do monitora TCM Combi | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C088 | 4. | Czujnik sensor do długotrwałego monitorowania CO₂ u noworodków, kompatybilny z monitorem do pomiaru | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 13 - Termohigrometr

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-ŚRNI-T005 | 1. | Termohigrometr przeznaczony do monitorowania temperatury i wilgotności w przychodniach, szpitalach. Zakres pomiaru temperatury T: -10 do +60°C, zakres pomiaru wilgotości powietrza RH: 10 do 99%. Dokładność pomiaru: T ±0,7 do 1,0°C, RH ±3 do 5%. Duży, czytelny wyświetlacz. Możliwość postawienia lub powieszenia. | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 14  - Akcesoria do respiratorów Maquet Servo-i

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-SMED-K023 | 1. | Kaseta wydechowa do Servo-s/-i | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Membrana (10 szt./op.) | 23 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C079 | 3. | Czujnik tlenowy O2 sensor | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-C083 | 4. | Czujnik tlenowy O2 sensor HELIOX | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-SMED-J010 | 5. | Proksymalny jednorazowy czujnik przepływu Y sensor dla noworodka (10 szt./op.) | 25 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Kapnostat 5 głównego czujnika CO2 z kablem | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Moduł analizatora CO2 kapnostat 5 respiratorów SERVO (-i oraz -n) | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Adapter CO2 wielokrotnego uzytku dla noworodka | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Adapter CO2 jednorazowy dla noworodka (10 szt./op.) | 20 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Jednorazowy cewnik Edi noworodkowy do monitorowania NAVA, rozmiar 8Fr, dł. 50 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Jednorazowy czujnik Edi noworodkowy do monitorowania NAVA, rozmiar 6Fr,dł.50 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PoZOS-TECH-A013 | 12. | Akumulator | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 15 - Akcesoria do respiratora Maquet Servo n V3,0

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Czujnik tlenowy O2 sensor | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Kaseta wydechowa do Servo-n | 18 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POZOS-TECH-K105 | 3. | Kabel/przewód do czujnika przepływu łączący moduł czujnika Y z czujnikiem przepływu | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Proksymalny czujnik przepływu Y dla noworodka jednorazowy (5 szt./op.) | 18 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Usztywniany układ oddechowy z podwójnym grzaniem do respiratora stacjonarnego Maquet servo-n do pracy w trybie HFOV (10szt./op.) | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 16 - Instrument do zamykania naczyń

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| SMWUŻ-SMWU-I014 | 1. | Instrument do zamykania naczyń do 7mm - kleszczyki długość 27cm, końcówka zakrzywiona pokryta z zewnątrz utwardzoną warstwą powłoki, z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMWUŻ-SMWU-I013 | 2. | Instrument do zamykania naczyń - kleszczyki długości 20-21cm, końcówka zakrzywiona o szer. 6mm na całej długości z przeżłobieniem przytrzymującym tkankę z kablem długości 4m, kompatybilne z diatermią VIO 300 ERBE | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 17 - Akcesoria do urządzeń firmy MEDIM-STORZ

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Pierścień zamykający kopułkę ciśnieniową drenów laparoskopowych | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Pierścień wewnętrzny tulei trokara | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Pierścień wewnętrzny tulei trokara, plastikowy | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Dysk uszczelniający kopułki drenów laparoskopowych, 1 op. = 10 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USZCZ-SMED-M001 | 5. | Membrana kopułki ciśnienia, 1 op. = 10 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Oring 26 x 1.5 mm kopułki drenów wielorazowych, 1 op. = 10 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Uszczelka trokarów 5 mm, 1 op. = 10 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Uszczelka trokarów 10 mm, 1 op. = 10 szt. | 3 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Dreny laparoskopowe wielorazowe kompatybilne z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Dren płuczący z igłami, do zastosowania z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT (laparoskopia), sterylny, 1 op. = 10 szt. | 10 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 18 - Pasta do lubrykacji endoskopów Storz

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-P020 | 1. | Pasta do lubrykacji endoskopów Storz. Opakowanie a’ 3g | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 19 - Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów Wolf

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| POZOS-TECH-O021 | 1. | Olej do konserwacji i pielęgnacji laparoskopów Wolf. Opakowanie 27,5ml. | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 20 - Alkohol etylowy

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MAGB-ODCZ-A028 | 1. | Alkohol etylowy, czysty 60 %. Opakowanie-butelka 500 ml | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAGB-ODCZ-A029 | 2. | Alkohol etylowy, czysty 70 %. Opakowanie-butelka 500 ml | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 21 - Środki dezynfekujące

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ŚRDEZ-CZYS-G002 | 1. | Gotowy do użycia biobójczy środek dezynfekujący w postaci nabojów stosowanych w automatycznych systemach dekontaminacji pomieszczeń typu ASP GLOSAIR. Środek w postaci suchej mgły 6% nadtlenku wodoru i kationów srebra. Pojemność 2l. | 108 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚRDEZ-CZYS-N027 | 2. | Gotowy do użycia wodny środek dezynfekujący stanowiący 6% roztwór nadtlenku wodoru i kationów srebra. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Bez zapachowy. Produkt biobójczy. Pojemność 1l. | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 22 - Serwety

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Apteka | 1. | Serweta niesterylna rozmiar 80cmx60cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35-45g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. | 10 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apteka | 2. | Serweta sterylna rozmiar 40-45cmx60cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35-45g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. Pakowana pojedynczo. | 70 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apteka | 3. | Serweta sterylna rozmiar 80cmx90cm z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 35-45g/m2 niepodfoliowana stanowiąca barierę dla mikroorganizmów. Pakowana pojedynczo. | 12 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 23 – Półmaska medyczna FFP2 z zaworem oddechowym

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Półmaska medyczna filtrująca klasy FFP2 NR D z zaworem oddechowym, zgodna z normą: EN 149:2001+A1:2009, do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bioaerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. Wyposażona w filtr o skuteczności ochrony zgodnie z normą przewidzianą dla masek klasy FFP2. Wykonana z materiału oddychającego składana, trójpanelowa ( wysokość poszczególnych części-paneli maski to ok. 7cm/8,5cm/7cm, posiadająca w środkowej części jednokierunkowy zawór oddechowy, ułatwiający oddychanie, odprowadzający ciepło i wilgoć z maski przez co minimalizuje ryzyko zaparowania okularów/ gogli, wyposażona w piankę uszczelniającą w części nosowej oraz usztywnienie na nos wykonane z aluminium (90x5mm), maska miękka, maksymalnie dopasowana pod brodą, niezachodząca na szyję, gumki elastyczne na głowę, umożliwiające łatwe nakładanie maski. Maska powinna być zaprojektowana jako bardzo elastyczna i dostosowana do wszystkich kształtów i rozmiarów twarzy, ściśle przylegać do nosa, policzków i podbródka pracownika, być łatwa w zakładaniu, powinna umożliwiać noszenie okularów i gogli. Jednorazowego użycia, wolna od lateksu, pakowana pojedynczo w indywidualne opakowania. Dedykowana do pracy w pracowni cytotoksycznej, rekomendowany czas stosowania do. 8 godzin. | 750 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany

Załącznik nr 1 do SWZ/umowy

Część nr 24 - Części zużywalne do respiratora MagnaMed. Oxy Mag

| Symbol kartoteki Zamaw. | l.p. | Opis asortymentu | ilość | j.m. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. | Zastawka wydechowa z pierścieniem stabilizującym membranę zaworu wydechowego, wielokrotnego użytku, sterylizacja 50 cykli. | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Membrana zaworu wydechowego wielokrotnego użytku, sterylizacja 50 cykli. | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Filtr powietrza, 1 op. = 3 szt. | 17 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Neonatologiczny czujnik przepływu wielokrotnego użytku, sterylizacja 50 cykli. | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Silikonowy przewód do czujnika przepływu wielokrotnego użytku | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany