1. Produkt:                                          **wodny roztwór amoniaku 24 % +/- 1 %**
2. Sucha pozostałość % (m/m) max 0,01
3. Barwa Pt/Co jed. Hazena max 30
4. Jakość:                                             certyfikat załączony do oferty
5. Numer CAS: 1336-21-6
6. Kupujący:                                        MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. we Włocławku
7. Ilość:                                                 22 tony (1 dostawa)
8. Opakowanie:                                  luz
9. Cena netto:                                     **……………PLN/tonę gotowego roztworu**

**alternatywnie ……………PLN/tonę czystego składnika ( wp100%)**

1. Stawka VAT:                                    23 %
2. Wartość netto:                              ……………………….. PLN
3. Wartość brutto: …………………………PLN
4. Termin płatności:                           14 dni od daty wystawienia faktury
5. Terminy dostaw:                            30/31 październik 2023

Kierowca musi posiadać aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego ( TDT) do obsługi urządzeń napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 grupa III (klasa 8)