Kraków, dnia 05.01.2021 r.

ZP-271-33-30/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-30/20

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 04.01.2021 r. wpłynęło oraz ponownie wpłynęło w dniu 05.01.2021 r. do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579, 2018, z 2018r. poz. 1560, 1603) w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w zakresie załącznika 1.1. do SIWZ poz. 1 rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie z teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum. 240mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy) siła zrywu przed starzeniem min. 6 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny MDD 93/42/EEC w klasie I oraz jako środek ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC kat I Zgodnie z normą EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzona deklaracją wytwórcy). Opakowanie 100szt. w rozmiarze S – XL. Spełnienie wymogów potwierdzone badaniami wytwórcy.

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie z teksturą na końcach palców, długość rękawicy minimum. 240mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy) siła zrywu przed starzeniem min. 6 N (potwierdzone badaniami wytwórcy). Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny MDD 93/42/EEC w klasie I oraz jako środek ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC kat I Zgodnie z normą EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością (potwierdzona deklaracją wytwórcy). Opakowanie 100szt. w rozmiarze S – XL. Spełnienie wymogów potwierdzone badaniami wytwórcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Stanisław Kracik - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)