Węgrów, dnia 15.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Węgrowie

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, Znak sprawy: Z/SJ/3/23**

Zamawiający – Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, iż wpłynęły następujące pytania od Wykonawców

**Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej – Formularz cenowy**

**Pakiet 7**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, standardowe o rozwarciu 6,9mm, powlekane, Łyżeczki owalne: gładkie z igłą i bez igły (do wyboru) Dostępne w długościach: 1600mm i 2300mm dla średnicy narzędzia 2,3mm (do wyboru zamawiającego). Łyżeczki standardowe. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze do biopsji stycznych (uchylne) jednorazowego użytku, powlekane, Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą łyżeczki o rozwarciu ok 7-8mm. Dostępne w długościach: 1600mm i 2300mm przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm, stopień zagięcia ramion 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem z potwierdzeniem przez Producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzech klipsownic w jednym opakowaniu, klipsownice o szerokości rozwarcia ramion klipsa 14,5 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, klips zabezpieczony plastikową osłonką, możliwość wykonania badań w MRI potwierdzona oświadczeniem producenta.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza klipsownic z zagięciem ramion klipsa 135 stopni***

**Poz. 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia jednym klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm, stopień zagięcia ramion 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem z potwierdzeniem przez Producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający wymaga klipsownic z dwoma dodatkowymi klipsami***

**Poz. 5,6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,33 mm, długość oczka pętli maksimum 45,0 mm.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie dopuszcza powyższych pętli, zaproponowana długość oczka pętli jest za duża***

**Poz. 5**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy ok. 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 6**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy ok. 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, przeznaczonych do resekcji zmian płaskich, z możliwością ciecia z koagulacją, z drutu plecionego z dodatkowym spiralnym oplotem zwiększającym tarcie, średnica otwarcia 20 mm i 25 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 7**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii jednorazowego użytku, dedykowane resekcjom płaskim, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy ok. 0,40 mm dla średnicy otwarcia 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego produktu***

**Poz. 8**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy uniwersalnej ok. 22mm x 25mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Ustnik z wypustką na końcu na zęby, Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza ustniki o powyższych parametrach***

**Poz. 9**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce, o grubości igły 0,7mm i głębokości nakłucia 4 mm, 5mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z ergonomiczna dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane o najwyższej ostrości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach***

**Poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie o długości wysunięcia igły 5 mm, 6 mm, 7 mm – do wyboru.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach***

**Poz. 10**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce, o grubości igły 0,7mm i głębokości nakłucia 4 mm, 5mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z ergonomiczna dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane o najwyższej ostrości?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza igły o powyższych parametrach***

**Poz. 11**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw do opaskowania żylaków przełyku 6 gumkowy, wyposażony w port w głowicy do irygacji miejsca obliteracji , mechanizm wizualnej i dźwiękowej sygnalizacji uwolnienia gumki, przedostatnia gumka w innym kolorze. Zestaw wstępnie zmontowany po wyjęciu z opakowania do założenia na endoskop (nić założona na głowicę i przeprowadzona przez cewnik wprowadzający) Cewnik wprowadzający o długości 160cm. Średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,5mm. Pasuje do kanału o średnicy 2,8mm, rozmiar uniwersalny?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza zestawy o powyższych parametrach***

**Poz. 12**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosia 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo?

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki***

**Poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy drutu prowadzącego 1,7 mm.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki***

**Poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki***

**Poz. 13**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający dopuszcza powyższe szczotki***

***Podpisał:***

***Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych***

***Leszek Rychlik***