|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo polskie |   | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny  ul. Rokietnicka 4 tel.: 61 854 74 00 60-806 Poznań fax: 61 854 74 13  |

**Znak sprawy: DIT /ZO/2019/26**

## Naprawa jednego obiegu chłodzenia w agregacie wody lodowej TRANE

**Centrum Biologii Medycznej ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań - ZWIERZĘTARNIA**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **Opracował: Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

1. **Informacje ogólne**

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

## Naprawa jednego obiegu chłodzenia w agregacie wody lodowej TRANE

1. **Zakres prac do wykonania:**

## - wylutowanie pękniętego kolana

- wlutowanie nowego kolana

- wykonanie próby szczelności instalacji chłodniczej azotem technicznym

- napełnienie instalacji nowym czynnikiem 86 kg R410a

- uruchomienie urządzenia

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia

- sprawdzenie ciśnień na ssaniu oraz tłoczeniu sprężarek

- **Okres zamówienia: od dnia podpisania zlecenia maksymalnie do 14.06.2019 r.**

================================================

Wykonawca przy realizacji powyższych czynności zobowiązany jest do organizacji i ich prowadzenia przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Wykonawca jako jedyny jest
w całości odpowiedzialny z tytułu powstania ewentualnych wypadków i szkód związanych z niewłaściwym lub nienależytym wykonywaniem prac określonych umową.

Pozostałe warunki realizacji usług i wynagrodzenia Wykonawcy określone są w treści umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania.

=================================================

1. **Kryteria wyboru**

100 % cena