## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA DZIAŁKACH 936 I 937 - OBRĘB 3 W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEBODZIN
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ETAP I
1.1 |  | Szafka oświetleniowa wraz z zasilaniem (CPV 45316100-6: Oświetlenie zewnętrzne)
1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
d.1.1 | analogia | Dostawa i montaż szafki oświetleniowej SSO
2 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 54.56
d.1.1
3 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 40.92
d.1.1
4 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 341
d.1.1
5 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 19
d.1.1 |  | rury R1 - dwuścienna, karbowana o średnicy zewnętrznej fi 75mm
6 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 156
d.1.1 |  | Kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 0,6/1kV
7 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 19
d.1.1 |  | Kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 0,6/1kV
8 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
d.1.1
9 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1
d.1.1
10 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III. Montaż bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. | m | 5
d.1.1
11 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
d.1.1
Razem dział: Szafka oświetleniowa wraz z zasilaniem (CPV 45316100-6: Oświetlenie zewnętrzne)
1.2 |  | Oświetlenie zewnętrzne (CPV 45316100-6: Oświetlenie zewnętrzne)
1.2.1 |  | Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych - kabel YAKY 4x35mm2
12 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 159.36
d.1.2.1
13 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 119.52
d.1.2.1
14 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 996
d.1.2.1
15 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 8
d.1.2.1 |  | rury R1 - dwuścienna, karbowana o średnicy zewnętrznej fi 75mm
16 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 7.5
d.1.2.1 |  | rura R2 - jednościenna, dwudzielna do zabezpieczenia istniejącej sieci o średnicy fi 75mm
17 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 564
d.1.2.1 |  | Kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 0,6/1kV
18 | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 8
d.1.2.1 |  | Kabel energetyczny YAKY 4x35mm2 0,6/1kV
19 | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 32
d.1.2.1
20 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 16
d.1.2.1
21 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 500
d.1.2.1 |  | Montaż bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm (współczynnik R=0.2)
22 | KNNR 5 0611-05 | Połączenie projektowanej bednarki z korpusem każdego słupa oświetleniowego | szt. | 16
d.1.2.1 | analogia
23 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
d.1.2.1
24 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 15
d.1.2.1
Razem dział: Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych - kabel YAKY 4x35mm2
1.2.2 |  | Słupy oświetleniowe wraz z oprawą wg projektu
25 | KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.2 m (kat. gruntu IV) | dół. | 16
d.1.2.2 | analogia | //Wykopanie wykopów pod projektowane słupy oświetleniowe
26 | KNR 5-10 0709-01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych na fundamencie H=9m z wysięgnikiem l=1.5m o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III | szt. | 16
d.1.2.2 | analogia
27 | KNR 5-10 1005-01 | Montaż opraw oświetleniowych LED o mocy P=81W wg projektu | szt. | 16
d.1.2.2 | analogia
28 | KNR 5-10 1001-03 | Dostawa i montaż złącz kablowych z zabudowaną wkładką małogabarytową gG 6A | kpl. | 16
d.1.2.2
29 | KNNR 5 0103-07 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w słupie oświetleniowych | m | 168
d.1.2.2 | analogia
30 | KNNR 5 1003-05 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych | m przew. | 168
d.1.2.2
31 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm, zastosowanie ruru ochronnej w miejscach wejść i wyjść kabli do wnętrza słupów oświetleniowych. | m | 32
d.1.2.2
32 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1
d.1.2.2
33 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 15
d.1.2.2
34 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
d.1.2.2
35 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 15
d.1.2.2
Razem dział: Słupy oświetleniowe wraz z oprawą wg projektu
1.2.3 |  | Koszty towarzyszące
36 |  | Koszt geodezji | kpl. | 1
d.1.2.3 | kalk. własna
Razem dział: Koszty towarzyszące
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne (CPV 45316100-6: Oświetlenie zewnętrzne)
Razem dział: ETAP I
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Wartość podatku VAT
Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT