## Arkusz1
Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
Zwraca się z zapytaniem ofertowym (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP poniżej 130 000 zł)
OFERTA NA:
„Wymianę konserwacyjna elementów instalacji sanitarnych zlokalizowanych na:
wodzie zimnej, ciepłej, cyrkulacji, centralnym ogrzewaniu (zasilanie i powrót)- wymiana zaworów, kształtek, oznakowanie istniejących rurociągów, wymiana rur i zniszczonej izolacji ,naprawa zawiesi i rur
w obiekcie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu w części bud nr 1 (piwnica).”
LP | nazwa pozycji | jednostka obmiaru | kwota netto | VAT | kwota brutto | ilość | kwota netto | kwota brutto
1 | Wymiana zaworu o średnicy fi 15-25 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Wymiana zaworu o średnicy fi 32-40 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Wymiana zaworu o średnicy fi 40-50 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
4 | Wymiana zaworu o średnicy fi 63-80 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
5 | Wymiana kształkki o średnicy fi 15-25 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
6 | Wymiana kształtki o średnicy fi 32-40 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
7 | Wymiana kształtki o średnicy fi 40-50 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
8 | Wymiana kształtki o średnicy fi 63-80 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
9 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 15-25 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
10 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 32-40 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
11 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 40-50 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
12 | Naprawa zawiesi do rur o średnicy fi 63-80 | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
13 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 15 -25 | 1 mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
14 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 32-40 | 1 mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
15 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 40-50 | 1 mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
16 | Wymiana izolacji dla rur o średnicy fi 63-80 | 1 mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
17 | Oznakowanie rurociągów | 1 szt |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
18 | Demontaż rur 15-25 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
19 | Demontaż rur 32-40 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
20 | Demontaż rur 40-50 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Demontaż rur 63-80 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
22 | Montaż rur o śr 15-25 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
23 | Montaż rur o śr 32-40 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
24 | Montaż rur 40-50 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
25 | Montaż rur 63-80 mm | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
26 | Próba szczelności instalacji | 1mb |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
| SUMA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0