WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 2

Myjka ultradźwiękowa – szt. 1

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferent / Producent |  |  |
|  | Nazwa i typ | TAK (podać) |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK (podać) |  |
|  | Dedykowana do narzędzi endoskopowych | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika – 7,5 l | TAK |  |
|  | Pojemność wanny – 6,5 l | TAK |  |
|  | Panel sterujący ze wskaźnikiem LED | TAK |  |
|  | Wyświetlanie informacji min.: czas, temperatura procesu, komunikaty błędu | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali w celu ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych | TAK |  |
|  | Układ zasilający wyposażony w dwa filtry elektryczne zapobiegające przedostawaniu się zakłóceń do i z sieci elektrycznej. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmienna częstotliwość ultradźwięków | TAK |  |
|  | Częstotliwość rezonansowa 38-47 kHz | TAK |  |
|  | Wbudowany wentylator do schładzania urządzenia oraz płynu myjącego | TAK |  |
|  | Elektroniczny czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Regulowany czas pracy 0 – 30 min. | TAK |  |
|  | Zawór spustowy wody z drenem. | TAK |  |
|  | Wymiary: 500mm x 430mm x 270mm głęb. X szer. X wys. | TAK |  |
|  | Masa 10 kg | TAK |  |
|  | Pobór mocy 500W | TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą MDD, urządzenie klasy medycznej. | TAK |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK (podać) |  |
|  | Reakcja serwisu 2 dni robocze | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie serwisu: 5 dni roboczych dla napraw w Polsce, 12 dni roboczych dla napraw poza Polską. | TAK |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od daty dostawy | TAK |  |
|  | Okres rękojmi min. 24 miesiące | TAK (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  2 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka ultradźwiękowa | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN