## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 2 – rękawiczki jednorazowe
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość zł |  | Producent | nr katalogowy ( o ile występuje)
[6 empty] | netto (iloczyn kolumny 4 i 5) | brutto (kolumna 7 powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: M. Pakowane a'100. | op. | 270
2. | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: L. pakowane a'100 | op. | 540
3 | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: XL. pakowanne : a'100. | op. | 270
razem: | [7 empty] | x | x
Uwaga! oferowane rękawice muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)
Wartość całkowita dostawy brutto wynosi: …..............................., słownie: ….........................................................................................
……………………………….
podpis Wykonawcy
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid- 19” (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0397/20).

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 4 – półmaski filtracyjne FFP3
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość zł |  | Producent | nr katalogowy ( o ile występuje)
[6 empty] | netto (iloczyn kolumny 4 i 5) | brutto (kolumna 7 powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | półmaski filtrujące FFP3, Kat.III Środka Ochrony Indywidualnej, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm/gumek nagłowia lub za uszami; zgodna z normą PN-EN 149+A1:2010 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany prze zakredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, oznakowanie znakiem CE, W opakowaniu od 5 do 20 szt. | szt. | 12480
RAZEM: | [7 empty] | X | X
Wartość całkowita dostawy brutto wynosi: …..............................., słownie: ….........................................................................................
……………………………….
podpis Wykonawcy
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji na potrzeby walki z Covid- 19” (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0397/20).

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY – Pakiet Nr 7 – rękawiczki jednorazowe
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość zł |  | Producent | nr katalogowy ( o ile występuje)
[6 empty] | netto (iloczyn kolumny 4 i 5) | brutto (kolumna 7 powiększona o podatek VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: M . pakowanne : a'100. | op. | 82
2. | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: L. pakowanne : a'100. | op. | 165
3 | Rękawice nitrylowe: grubość na palcu 0,07-0,15 mm, długość min. 240 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na końcach palców, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; Zarejestrowane jako wyrób medyczny (EN PN 455- 1, 2 lub równoważną) oraz środek ochrony osobistej kategorii III, Data ważności - min. 24 mscy od daty dostawy. Kolor: dowolny z wyłączeniem czarnego, Rozmiar: XL. pakowanne : a'100. | op. | 83
razem: | [7 empty] | x | x
Uwaga! oferowane rękawice muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)
Wartość całkowita dostawy brutto wynosi: …..............................., słownie: ….........................................................................................
……………………………….
podpis Wykonawcy
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego pod nazwą Projektu „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych" (Nr. Projektu: POIS.09.01.00-00-0450/21).