Węgrów, dnia 14.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na remont instalacji elektrycznej w budynku Wiejskiego zdrowia w Ostrówku, Znak sprawy: Z/RO/2/23**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dot. przedmiaru robót załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej**

Proszę o potwierdzenie pkt 25 knr ślepego o zastosowaniu opraw LED IP20 60x60 36-42W w gabinetach lekarskich i salach zabiegowych.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obliczeń fotometrycznych dla opraw przeznaczonych do montażu i wykazania zapewnienia natężenia oświetlenia zgodnie z założeniami określonymi w projekcie.***