## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zaproszenia
do złożenia oferty cenowej
Znak: Z/LP/11/23
FORMULARZ CENOWY zmodyfikowany 19.06.2023 r.
PAKIET 1- Probówki z granulatem do szybkiego wykrzepiania krwi, morfologiczne, zestaw do OB., niejałowe pipetki Pasteura, końcówki do pipet
|  | Producent / |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | 23
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | numer | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | 8
|  | katalogowy |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | 5
1 | Probówki na 1ml krwi (Ø12x55mm ± 1 mm) z rozpylonym EDTA-K2 lub EDTA-K3, z nalepką z polem do opisu |  | 3000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Probówki o poj. 10-11ml (Ø16x100mm, Ø16x105mm), stożkowe, z PS lub PP |  | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do OB., rurka + probówka z cytrynianem sodu o poj. 1 ml |  | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Niejałowe pipetki Pasteura o poj. 1ml, z podziałką 1,0/0,25µl,z PE |  | 3000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 200µl - żółta |  | 50000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 1000µl - niebieska |  | 10000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówka do automatycznej pipety laboratoryjnej o poj. do 5000µl - bezbarwna |  | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Mikroprobówka do pozyskiwania krwi włośniczkowej z K2EDTA lub K3EDTA o pojemności 0,2-0,5ml |  | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Probówki typu Eppendorf, poj. 2ml |  | 2000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
0
PAKIET 2 - Jałowe: pojemniki, probówki, pipetki Pasteura, pałeczki, ezy
|  | Producent/ |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | numer | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  | katalogowy |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Pojemniki o poj. użytkowej 30ml - 50 ml, z PP, z zakrętką, pakowane indywidualnie, sterylne |  | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki na 4 ml krwi, z korkiem, pakowane po 5 szt., sterylne |  | 400 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pipetki Pasteura o poj. 1ml z podziałką 1,0/0,25ml, dł. ok. 15cm, z PE, sterylne, pakowane indywidualnie lub max po 5 szt.. |  | 200 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ok. 13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, pakowane indywidualnie, sterylne |  | 4000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Wymazówki z drutu z podłożem STUART, o dł. użytkowej ok.13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, w probówce transportowej, sterylne Zamawiający dopuszcza Wymazówki z drutu z podłożem AMIES, o dł. użytkowej ok.13cm i całkowitej ok. 15cm, z wacikiem, w probówce transportowej, sterylne |  | 300 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Wymazówki z tworzywa sztucznego z podłożem AMIES + węgiel aktywny, o dł. użytkowej ok. 13cm i całkowitej 15cm ± 15%, z wacikiem, w probówce transportowej, sterylne. |  | 4000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Ezy z zakonczeniem prostym, z oczkiem o poj.10µl, z PP lub PS, pakowane po 20 szt., sterylne. |  | 16000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 3 - System próżniowy pobierania krwi z kalibrowaną próżnią
|  | Producent/ |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | numer | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  | katalogowy |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Probówki na 6ml krwi, z przyśpieszaczem wykrzepiania, plastikowe, sterylizowane finalnie. Czas wykrzepiania do 30 min. |  | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Probówki na 9-10 ml krwi , z przyśpieszaczem wykrzepiania, plastikowe, sterylizowane finalnie. Czas wykrzepiania do 30min. |  | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Probówki na 2ml krwi (Ø13x75mm), z suchym lub rozpylonym roztworem EDTA-K2 lub EDTA-K3, plastikowe, sterylizowane finalnie. |  | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Probówki na 1 ml krwi (Ø13x75mm) z EDTA-K3, plastikowe sterylizowane finalnie |  | 1000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Probówki na 1,8 ml krwi (Ø13x75mm), z 3,2% roztworem cytrynianu sodu, plastikowe sterylizowane finalnie |  | 15000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Probówki do pomiaru OB., metoda logarytmiczna na 1,2-1,5 ml krwi z cytrynianem sodu, plastikowe sterylizowane finalnie. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek do pomiaru OB. na 1,6 ml krwi |  | 4000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Statyw do probówek OB metodą logarytmiczną |  | 3 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Igły systemowe do uchwytu standardowego rozm. 0,8 lub 0,7 x38 mm, sterylne do wyboru przez Zamawiającego |  | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Igły do uchwytu standardowego, bezpiecznego, rozm. 0,8 lub 0,7 x38 mm sterylne do wyboru przez Zamawiającego |  | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Igły systemowe bezpieczne motylkowe z łącznikiem Luer, komplet sterylny gotowy do użycia po rozpakowaniu, długość wężyka do 13 cm, igła 21 G 0,8 mm. |  | 1000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Uchwyty standardowe bez zabezpieczenia, jednorazowe |  | 50000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Uchwyty standardowe z zabezpieczeniem, jednorazowe |  | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Probówki do grup krzyżowych, korek różowy, zawierające rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3, probówka na 6 ml krwi (Ø13 x 100mm), plastikowe, sterylizowane finalnie |  | 4000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Probówki na 3-3,5ml krwi (Ø13x75mm) z przyśpieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, plastikowe, sterylizowane finalnie, czas wykrzepiania do 30 min. |  | 10000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Probówki na 2ml krwi z rozpylonym fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub heparyną sodową, plastikowe, sterylizowane finalnie |  | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Adapter Luer służący do pobierania krwi z kaniul dożylnych, cewników lub zestawów do perfuzji, sterylny, łączący system otwarty z systemem zamkniętym |  | 5000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA:
1. Przedmiot zamówienia z pozycji 1-16 powinien pochodzić od jednego producenta.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie części systemu od różnych producentów pod warunkiem złożenia przez wykonawców oświadczenia, że wszystkie elementy systemu są ze sobą kompatybilne, oraz że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych.
PAKIET 4 - System do pomiaru OB.
|  | Producent/ |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | numer | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  | katalogowy |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Probówki do pomiaru OB, metoda liniowa na 1,6 ml krwi (Ø13x75mm), z 3,2% roztworem cytrynianu sodu, sterylne Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek do pomiaru OB. z 3,8% roztworem cytrynianu sodu |  | 6000 | szt. | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurki do OB z podziałką 0-170mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce, skalowane. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek do OB z podziałką 0-180 mm |  | 6000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
PAKIET 5 - Niejałowe probówki, korki, pojemniki, szkiełka nakrywkowe i podstawowe
|  | Producent/ |  | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | numer | Ilość | miary | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem
|  | katalogowy |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł)
1 | Probówki o poj.4-5ml (Ø12x75mm), okrągłodenne, z PS kompatybilne z korkiem z poz. 2 |  | 40000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Korki o śr. zew.12mm do probówek z poz. 1 |  | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120ml, z PP, |  | 10000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Pojemniki o poj. użytkowej do 25ml, z PP, z wieczkiem i łopatką. |  | 1000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm |  | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Szkiełka nakrywkowe 24x50mm |  | 5000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Szkiełka podstawowe do badań ogólnolaboratoryjnych 1x25x75mm lub 1x26x76mm ze szlifowanymi krawędziami i jednym matowym polem do opisu (na wierzchniej i spodniej powierzchni szkiełka) |  | 20000 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Naczynka polipropylenowe lub polistyrenowe na próbki patologiczne30-35ml,max 39x55mm, z zakrętką |  | 1500 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Pojemniki polietylenowe lub z polipropylenu histologiczne a’ 500 ml, z pokrywką i zakrętką. |  | 100 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Pojemniki polietylenowe lub z polipropylenu histologiczne a’ 1000 ml, z pokrywką i zakrętką. |  | 80 | szt | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym. 3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

## Arkusz2
9048 | 723.84 | 9771.84
3601.5 | 288.12 | 3889.62
72694 | 5815.52 | 78509.52
7450.8 | 663.56 | 8114.36
92794.3 | 7491.04 | 100285.34