Kryterium oceny ofert : **najniższa cena oferty**

Termin realizacji zamówienia : **do 30 listopada 2021 r.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot postępowania :

**„System oświetlenia terenu Zakładu Karnego w Iławie”** wraz demontażem stanowisk oświetleniowych oraz montażem nowych stanowisk oświetleniowych.

W ramach zamówienia należy wykonać :

* demontaż 6 stanowisk oświetleniowych ( 6 szt. słup WZ – 9 wraz z wysięgnikami - 6 szt. oraz oprawami oświetleniowymi SGS -70 - 12szt.).

Materiały z demontażu złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Montaż 6 nowych stanowisk oświetleniowych opartych na słupach rurowych metalowych zakończonych wysięgnikiem ( 1m kąt rozstawu 180º ). Słupy ustawione na dedykowanym fundamencie betonowym. Na wysięgnikach zainstalować oprawy Corona LED 64W 7800lm

Zamawiający **dopuszcza** rozwiązania równoważne względem projektowanych stanowisk oświetleniowych.

W przypadku wskazania w Dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych   
w stosunku do wskazanych w Dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zadania zgodnie   
z Dokumentacją i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych i będą zgodne pod względem:

* charakteru użytkowego,
* charakterystyki materiałowej,
* parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne itp.)
* parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz **zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem czy uzna zaproponowane rozwiązanie za równoważne**.