Kraków, dn. 20.07.2023 r.

SZP-271/27-2/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/26/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **“Dostawa obłażeń szpitalnych jednorazowego użycia i bielizny jednorazowego użycia dla pacjentów”**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Pakiet 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło papierowe w rolce o długości 80 m   
z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej   
o gramaturze 18g/m2?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy po rozciągnięciu 53 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**.

**Pytanie 4**

Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 5**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści majtki z obwodem w pachwinie udowej wynoszącym po rozciągnięciu 71 cm (+/-1 cm)?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści majtki o wysokości 31,5 cm (+/-1 cm)?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

Pakiet 2, pozycja 2 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje majtek z lateksową gumką czy produktu bezlateksowego?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje majtek z cienką lateksową gumką w pasie i wokół ud, ale dopuszcza produkt bezlateksowy (gumka w pasie i wokół ud).**

**Pytanie 9**

Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 10**

Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej   
o gramaturze 40g/m2?

**ODPOWIEDŹ:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**


**Pytanie 12**


Pakiet 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści spodenki występujące w rozmiarze uniwersalnym (obwód w stanie rozciągnięcia 140 cm (+/- 2 cm)) i rozmiarze XL (obwód w stanie rozciągnięcia 75 cm (+/- 2 cm))?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

Pakiet 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie o wymiarach:



****

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wyboru rozmiaru.**

**Pytanie 14**

Pakiet 2, pozycja 4 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby trok i lamówka był wokół szyi?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuje od wymogu lamówki, ale wymaga troku wokół szyi. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 2, poz. 4 w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 15**

Pakiet 2, pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści piżamę ze spodniami wiązanymi w pasie na troki?

**ODPOWIEDŹ: W pakiecie 2 poz. 5 Zamawiający wymaga spodni na gumkę, a w poz. 6 na gumkę lub troki.**

**Pytanie 16**

Pakiet 2, pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści piżamę w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

Pakiet 2, pozycja 5, 6 – Czy Zamawiający dopuści piżamę posiadającą 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)?

**ODPOWIEDŹ:** **Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18**

Pakiet 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści Bluzę z długimi rękawami zakończonymi białymi, elastycznymi mankietami?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19**

Pakiet 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści Bluzę obszytą w dolnej części?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20**

Pakiet 4, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający trójwarstwowy, którego warstwy zewnętrzne wykonane są z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,   
a warstwa wewnętrzna z poliestru o gramaturze 80g/m2?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21**

Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116 cm x 76 cm. Op. 50 szt. 2 warstwy: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE?

**ODPOWIEDŹ:** **Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22**

Pakiet 6, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7 l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu   
w rdzeniu; rozmiar 75 x 36 cm (wkład chłonny 68 cm x 30 cm), kolor biały; op. 100 szt. Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent?

**ODPOWIEDŹ:** **Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23**

Pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści bluzę z minimum 1 kieszenią?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

Pakiet nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści bluzy z rękawami wszywanymi prosto, wykonane z miękkiej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m kw.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25**

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki o korzystnym dla skóry nieco bardziej kwaśnym odczynie pH – 4-5 oraz o gramaturze min. 45 g/m kw.?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26**

Pakiet 6, Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę. Wielowarstwowa, warstwa wierzchnia o składzie materiału zapobiegającym strzępieniu, warstwa wewnętrzna celulozowo-poliestrowa zapewniająca chłonność min. 1,5 l/m2, spód maty nieprzemakalny, antypoślizgowy z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Rozmiar 81 cm x 152 cm (+/-5 cm).

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 27**

Pakiet 6, Pozycja 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej na podłogę Wielowarstwowa, warstwa wierzchnia o składzie materiału zapobiegającym strzępieniu, warstwa wewnętrzna celulozowo-poliestrowa zapewniająca chłonność min. 1,5 l/m2, spód maty nieprzemakalny, antypoślizgowy z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Rozmiar 81 cm x 122 cm (+/-5 cm).

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

* SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia* ***25.08.2023 r.,*** *przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

* SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na* [*platformazakupowa.pl*](http://platformazakupowa.pl) *pod adresem:* [*https://platformazakupowa.pl/transakcja/794231*](https://platformazakupowa.pl/transakcja/794231) *w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia* ***27.07.2023 r.*** *do godziny 10:00”*

* SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

*„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu* ***27.07.2023 r.*** *o godzinie 10:05”*

* Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00316126/01.

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch