Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.23.2024

z dnia 06.06.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd techniczny komory laminarnej Alpina**

Przegląd techniczny komory laminarnej Alpina K700 S/N: 1468 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* testy funkcjonalne obu urządzeń,
* sprawdzenie filtrów HEPA.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. W przypadku konieczności wymiany części lub modułów urządzenia wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.